# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

от 18.02.2020 №8/45

г. Наро-Фоминск

(в редакции решения Совета депутатов Наро-Фоминского

городского округа от 23.06.2020 №10/49)

# О безвозмездной передаче из собственности Наро-Фоминского городского округа Московской области в собственность Московской области электросетевого имущества

Рассмотрев документы, представленные Комитетом по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского городского округа, в целях консолидации электросетевых активов, расположенных на территории Московской области, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р «Об утверждении стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа Московской области решил:

1. Утвердить перечень электросетевого имущества, безвозмездно передаваемого                             из муниципальной собственности Наро-Фоминского городского округа Московской области                          в собственность Московской области, согласно Приложению.

2. Безвозмездно передать из собственности Наро-Фоминского городского округа Московской области в собственность Московской области электросетевое имущество, указанное      в п. 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в Министерство имущественных отношений Московской области с целью принятия решения о приеме недвижимого имущества, указанного в п. 1 настоящего решения, в собственность Московской области.

4. Разместить настоящее решение в сетевом издании «Официальный сайт органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель

Совета депутатов Наро-Фоминского

городского округа                                                                               А.С. Шкурков

|  | Приложение к решению Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Московской области от 18.02.2020№8/45 (изложено в новой редакции решением Совета депутатов от 23.06.2020 №10/49) |
| --- | --- |

Перечень электросетевого имущества, безвозмездно передаваемого из собственности 
Наро-Фоминского городского округа в собственность Московской области

| № п/п | Наименование | Адрес местонахождения | Кадастровый номер | Технические характеристики | Кол-во, шт/протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низковольтная кабельная трасса | Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Апрелевка, ул. Жасминовая, д.10 | 50:26:0180201:5148 | КЛ-0,4кВ от ТП-374, ТП-375 до потребителей, АВБбШв-1 4х240, АВБбШв-1 4х185 | 156 |
| 2 | Низковольтная кабельная трасса | Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Апрелевка, ул. Жасминовая, д.10 |  | КЛ-0,4кВ от ТП-374, ТП-375 до потребителей, АВБбШв-1 4х240, АВБбШв-1 4х185 | 214 |
| 3 | Низковольтная кабельная трасса | Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Апрелевка, мкр-н "Мартемьяново-7" |  | КЛ-0,4 кВ от ТП-1194, ТП-374, ТП-375, ТП-376, ТП-377 до потребителей, АВБбШв-1 4х240, АВБбШв-1 4х185 | 2969 |
| 4 | Высоковольтная кабельная трасса | Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Апрелевка, мкр-н "Мартемьяново-7", ул. Жасминовая, д.10 |  | КЛ-10кВ от РП-19 до ТП-377, АСБл-10 3х240, КЛ-10кВ от РП-18 до ТП-377 АСБл-10 3х240, 2КЛ-10кВ от РП-20 до ТП-375, АСБл 10 3х240 | 7344 |
| 5 | Высоковольтная кабельная трасса | Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Апрелевка, мкр-н "Мартемьяново-7" |  | 4КЛ-10кВ от ТП-377 до ТП-374: АСБл-10 3х85, 4КЛ-10кВ от ТП-374 до ТП-375: АСБл-10 3х185, 4КЛ-10кВ от ТП-376 до ТП-377: АСБл-10 3х185, 4КЛ-10кВ от ТП-376 до ТП-377 АСБл-10 3х185 | 1156 |
| 6 | ТП №2 | Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Апрелевка | 50:26:0180201:2386 | 2БКТП-1600-10/0,4; ТМГ-1600/10-У1 - 2 шт., КСО-298 - 12 шт., РВЗ-10/630 - 2 шт., ЩО-70-13 шт. | 1 |
| 7 | Трансформаторная подстанция № 3 | Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Апрелевка | 50:26:0180201:5185 | 2БКТП-1600-10/0,4; ТМГ-1600/10-У1 - 2 шт., КСО-298 - 12 шт., РВЗ-10/630 - 2 шт., ЩО-70-13 шт. | 1 |
| 8 | Трансформаторная подстанция № 4 | Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Апрелевка | 50:26:0180201:5184 | 2БКТП-1600-10/0,4; ТМГ-1600/10-У1 - 2 шт., КСО-298 - 12 шт., РВЗ-10/630 - 2 шт., ЩО-70-13 шт. | 1 |
| 9 | Трансформаторная подстанция № 5 | Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Апрелевка | 50:26:0180201:5183 | 2БКТП-1600-10/0,4; ТМГ-1600/10-У1 - 2 шт., КСО-298 - 12 шт., РВЗ-10/630 - 2 шт., ЩО-70-13 шт. | 1 |
| 10 | Трансформаторная подстанция №191 | Московская область, Наро-Фоминск район, городское поселение Наро-Фоминск, г. Наро-Фоминск, Центральный микрорайон, ул. Маршала Жукова Г.К., ул. Октябрьская, ГП№40 | 50:26:0100205:397 | Строительная часть: стены кирпичные, перекрытия - железобетонные плиты, двери и ворота металлические, кровля мягкая, рулонная. Оборудование: ТМГ-1000/10-У1 - 2 шт.; РУВН: камеры КСО-366 - 06 шт., КСО-272 - 01 шт.; РУНН: панели ЩО-70 - 11 шт. | 1 |
| 11 | Электрическая сеть (кабельные линии КЛ-0,4кВ от ТП-76 до ВРУ | Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Володарского, уч. № 4, в границах земельного участка 50:26:0100106:3436 |  | КЛ-0,4кВ от ТП-76 до ВРУ, АВВГ 4х70, протяженность 2х253 метра | 506 |
| 12 | КТПН-8 | Московская область, Наро-Фоминский городской округ, д. Сумино |  | КТПН-8 тупиковая, киоскового типа, в металлическом корпусе, на железобетонных блоках с силовым трансформатором ТМГ-400/10/0,4, год -2003 | 1 |
| 13 | Низковольтная воздушная линия (ВЛ-0,4 кВ | Московская область, Наро-Фоминский городской округ, д. Сумино |  | от КТПН-8 до потребителей на опорах типа СВ-95 (79 шт.), провод марки А-70 (протяженность-1720 м), А-50 (протяженность-800 м), год – 1990 | 1720/800 |
| 14 | Высоковольтная кабельная линия (КЛ-10кВ) | Московская область, Наро-Фоминский городской округ, д. Сумино |  | от ТП-46 (яч.№6) до КТПН-8, выполненная кабелем ААБлУ 3х95, год – 1990 | 420 |
| 15 | Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) № 215 | Московская область, Наро-Фоминский район, д. Терновка | 50:26:0110504:1073 | КТП-215: тупиковая, наружной установки, в металлическом корпусе, с воздушным вводом, установлена на ж/б блоках | 1 |
| 16 | Трансформатор ТМ-400/10/04№ 180268 400 кВт, 10 Кв, 0,4 кВ | Московская область, Наро-Фоминский район, д. Терновка (в КТП-215) |  | Трансформатор ТМ-400/10/0,4 (зав. №180268). В составе оборудования КТП-215 (п.12) | 1 |
| 17 | ВЛ-10кВ | Московская область, Наро-Фоминский район, д. Терновка | 50:26:0110504:1072 | ВЛ-10 кВ: отпайка от опоры №18 ВЛ-10 кВ направлением от РП-33 до ТП-215: смонтирована проводом А-50 на ж/б опорах - 5 шт. | 265 |
| 18 | ВЛЭП-0,4 кВ по трассе от КТП № 215 до жилых домов | Московская область, Наро-Фоминский район, д. Терновка | 50:26:0110504:1074 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-215 до жилых домов д. Терновка: ж/б опоры - 149 шт., провод: А-70 - 3650 м; А-50 - 2300 м; А-35 - 9740 м; А-25 - 400м; СИП 4х50 - 800м. | 4077 |
| 19 | КЛЭП-0,4 кВ от ТП-150 на опору № 1 ВЛЭП-0,4 кВ | Московская область, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, дома СМП-181 | 50:26:0100404:416 | КЛ-0,4 кВ от ТП-150 на опору №1 ВЛ-0,4 кВ, выполнена кабелем АВВГ-4х95 (дома СМП-181 г. Наро-Фоминск), кабель АВВГ-4х95 протяженностью 7 м. | 7 |
| 20 | ВЛЭП-0,4 кВ по трассе ст. Нара | Московская область, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, дома СМП-181 | 50:26:0100404:417 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-150 до жилых домов СМП-181. в том числе: провод А-35 в однопроводном исчислении 1000 м; провод А-25 в однопроводном исчислении 14016 м; СИП-2А 4х50 - 150 м; опоры ж/б - 23 шт. | 772 |
| 21 | Сети электроснабжения ЖСТ "Русь" Вл-0,4 кВ от ТП-190 | Московская область, Наро-Фоминский район, п. Александровка | 50:26:0000000:51678 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-190 (АО «Мособлэнерго») до потребителей ЖСТ «Русь»: Состав: провод А-70 (4 провода) - 454х4; опора СВ-95 (1-стоечная) - 12 шт; опора СВ-95 (1-стоечная с 1 подкосом) -3 шт.; СИП2-3х70+1х70 - 496 м | 1048 |
| 22 | ВЛЗ-10 кВ от отпаечной опоры до КТП 534 | Московская область, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. Сосновая | 50:26:0100107:603 | ВЛ-10 кВ от опоры №16 ВЛ-10 кВ направлением РП-1 до КТП-534, смонтирована проводом СИП-3-3(1*50)-14 м; - опора ж/б СВ-110 одностоечная - 1 шт. | 13 |
| 23 | Трансформаторная подстанция КТП-534 | Московская область, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. Сосновая | 50:26:0100107:605 | КТП-534: заводской номер № 34548, тип КТП ТВ-В 160/10-0,4 У1 (в металлическом корпусе) | 1 |
| 24 | Силовой трансформатор ТМГ-160/10/0,4 № 509431 | Московская область, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. Сосновая (в КТП-534) |  | Трансформатор ТМГ-160/10/0,4 (зав.№509431) В составе оборудования КТП-534 | 1 |
| 25 | ВЛИ-0,4 кВ (от КТП-534) | Московская область, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. Сосновая | 50:26:0100107:604 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-534 до жилых домов г. Наро-Фоминск, ул. Сосновая, смонтирована проводом СИП 2а 4х70 | 204 |
| 26 | Сети электроснабжения 10 кВ | Московская область, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. Нарское лесничество, д. 28 | 50:26:0100404:146 | КЛ-10 кВ от РП-5 до КТП-506, проложена кабелем АСБ-10 3х150 | 1200 |
| 27 | Нежилое сооружение КТП № 506 | Московская область, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. Нарское лесничество, д. 28 | 50:26:0100404:153 | КТП-506: наружной установки, в металлическом корпусе; 1-этажная | 1 |
| 28 | Врезка КЛ-10 кВ от ТП-140 до КТП № 506 АСБ 3х150 | Московская область, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. Нарское лесничество, д. 28 |  | КЛ-10 кВ от ТП-506 до ТП-140: проложена кабелем ААБ-10 3х150 протяженностью 120 м | 120 |
| 29 | Врезка КЛ-10 кВ от ТП-48 до КТП № 506 АСБ 3х150 | Московская область, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. Нарское лесничество, д. 28 |  | КЛ-10 кВ от ТП-506 до ТП-48, проложена кабелем АСБ-10 3х150 протяженностью 120 м | 120 |
| 30 | Трансформатор ТМГ 10-400/10 зав. № 1597108 | Московская область, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. Нарское лесничество, д. 28 |  | Трансформатор ТМГ11-400/10/0,4 (№1597108). В составе оборудования КТП-506 | 1 |
| 31 | Трансформаторная подстанция 10/04 кВ (ТП-507) | Московская область, Наро-Фоминск район, городское поселение Наро-Фоминск, г. Наро-Фоминск, ул. Войкова | 50:26:0100106:3743 | Здание, площадью 58,4 кв.м: этажность - 1, стены кирпичные, двери и ворота металлические, крыша из сборных железобетонных плит, кровля мягкая, рулонная | 1 |
| 32 | Оборудование трансформаторной подстанции | Московская область, Наро-Фоминск район, городское поселение Наро-Фоминск, г. Наро-Фоминск, ул. Войкова (в ТП-507) |  | Трансформаторы ТМГ-1000/10-У1 | 2 |
| 33 | Внутри поселковые сети 0,4 кВ | Московская область, Наро-Фоминский городской округ, д. Новосумино |  | КЛЭП 0,4 кВ выполнена кабелем АВБбШш 3х95 + 50 и 3х70 + 35, 49 распределительных щитов | 5740 |
| 34 | Нежилое здание - гараж | Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Апрелевская, д.2а | 50:26:0160307:973 | Площадь 89,1 кв.м | 1 |