СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 11.10.2022 № 15/2

г. Наро-Фоминск

***(в редакции решения Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 13.12.2022 № 13/7)***

**О безвозмездной передаче имущества из муниципальной собственности**

**Наро-Фоминского городского округа Московской области**

**в собственность Московской области**

Рассмотрев представленные материалы, в целях реализации мероприятий по консолидации электросетевого имущества на территории Московской области, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р «Об утверждении стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа Московской области **решил:**

1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, безвозмездно передаваемого из муниципальной собственности Наро-Фоминского городского округа Московской области в собственность Московской области.

2. Безвозмездно передать из муниципальной собственности Наро-Фоминского городского округа Московской области в собственность Московской области имущество, указанное в п. 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в Министерство имущественных отношений Московской области с целью принятия решения о приеме имущества, указанного в п. 1 настоящего решения, в собственность Московской области.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 **Председатель**

**Совета депутатов Наро-Фоминского**

 **городского округа Г.П. Пензов**

Утвержден

решением Совета депутатов

 Наро-Фоминского городского округа

Московской области

от 11.10.2022 № 15/2

***(в редакции решения Совета депутатов***

***Наро-Фоминского городского округа***

***от 13.12.2022 № 13/7)***

**Перечень имущества, безвозмездно передаваемого из муниципальной собственности Наро-Фоминского городского округа в собственность
Московской области**

**Таблица 1 «Недвижимое имущество»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта по сведениям ЕГРН**  | **Кадастровый номер** | **Местоположение объекта по сведениям ЕГРН** | **Инв. номер** | **Дата постройки** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Нежилое здание | 77:18:0171106:175 | г. Москва, п. Кокошкино, дач. пос. Кокошкино, ул. Дзержинского, производственная база | 00003А | 01.01.1965 |
|  | Здание закр. трансформат. подстанции 9 (132) | 77:21:0000000:3145 | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Киевский, рабочий поселок Киевский, дом 4А | 000082 | 01.01.1976 |
|  | Здание закр.трансформат. подстанции 133 | 77:21:0150601:203 | г. Москва, п. Киевский, раб. пос. Киевский, здание закр. трансформат. подстанции 133 | 000102 | 01.01.1978 |
|  | Здание закр.трансформат. подстанции 57 | 77:21:0150601:573 | г. Москва, п. Киевский, раб.пос. Киевский | 001748 | 01.01.1981 |
|  | Здание закр. трансформат. подстанции 163 | 77:21:0000000:3146 | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Киевский, рабочий поселок Киевский, дом 25, строение 2 | 001757 | 01.01.1983 |
|  | Здание закр.трансформат. подстанции 135 | 77:21:0150601:569 | г. Москва, п. Киевский, раб. пос. Киевский, здание закр. трансформат. подстанции 135 | 001768 | 01.01.1978 |
|  | Здание закр.трансформат. подстанции 144 | 77:21:0150601:575 | г. Москва, п. Киевский, раб.пос. Киевский | 001778 | 01.01.1980 |
|  | Здание закр.трансформат. подстанции 154 | 77:21:0150601:574 | г. Москва, п. Киевский, раб.пос. Киевский | 001792 | 01.01.1982 |
|  | Здание закр. трансформат. подстанции 185 | 77:21:0000000:2641 | г. Москва, п. Киевский, раб.пос. Киевский | 002087 | 01.12.1997 |
|  | Здание закр. трансформат. подстанции 189 | 77:21:0000000:3099 | Московская область, Наро-Фоминский район, Ново-Федоровский с.о., у дер. Яковлевское | 002153 | 01.12.1974 |
|  | Здание закрытой трансформаторной подстанции 452 | 77:18:0171106:166 | г. Москва, п. Кокошкино, дач. пос. Кокошкино, ул. Дзержинского, (здание закрытой трансформаторной подстанции 452) | 000075 | 01.01.1965 |
|  | Закрытая трансформаторная подстанция 455 | 77:18:0171110:18 | г. Москва, п. Кокошкино, дач. пос. Кокошкино, ул. Фрунзе, Здание закрытой трансформаторной подстанции 455 | 000076 | 01.01.1965 |
|  | Закрытая трансформаторная подстанция 472 | 77:18:0171115:1209 | г. Москва, п. Кокошкино, дач.пос. Кокошкино, ул. Школьная, Здание закрытой трансформаторной подстанции 472 | 000077 | 01.01.1965 |
|  | Закрытая трансформаторная подстанция 456 | 77:18:0171115:1211 | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Кокошкино, дачный поселок Кокошкино, улица Школьная, дом 12, строение 1 | 000093 | 01.01.1977 |
|  | Распределительный пункт 21 | 77:21:0000000:2625 | г. Москва, п. Кокошкино, дач. пос. Кокошкино, ул. Дзержинского, здание распределительного пункта 21 | 000094 | 01.01.1974 |
|  | Здание закрытой трансформаторной подстанции 453 | 77:18:0171106:171 | Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. поселение Кокошкино, дп Кокошкино, ул. Ленина, д. 4, стр. 1 | 000106 | 01.01.1979 |
|  | Закрытая трансформаторная подстанция 479 | 77:18:0171109:11 | г. Москва, п. Кокошкино, дач.пос. Кокошкино, ул. Дачная, Здание закрытой трансформаторной подстанции 479 | 00083А | 01.01.1972 |
|  | Здание закрытой трансформаторной подстанции 481 | 77:21:0000000:2868 | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Кокошкино, дачный поселок Кокошкино, улица Дачная, дом 3Б, строение 1 | 00084А | 01.01.1972 |
|  | Здание закрытой трансформаторной подстанции 450 | 77:21:0000000:2648 | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Кокошкино, дачный поселок Кокошкино, улица Ленина, дом 10, строение 1 | 00105А | 01.01.1967 |
|  | Нежилое здание | 77:18:0171106:181 | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Кокошкино, дачный поселок Кокошкино, улица Ленина, дом 3, строение 1 | 00122А | 01.01.1984 |
|  | Здание закрытой трансформаторной подстанции 451 | 77:21:0000000:2647 | г. Москва, п. Кокошкино, дач. пос. Кокошкино, ул. Труда, (здание закрытой трансформаторной подстанции 451) | 001857 | 01.01.1962 |
|  | Нежилое здание | 77:21:0000000:2861 | г. Москва, п. Марушкинское, дер. Марушкино, здание закрытой трансформаторной подстанции 420 | 002345 | 01.01.1979 |
|  | Здание закрытой трансформаторной подстанции 421 | 77:21:0000000:2774 | г. Москва, п. Марушкинское, дер. Марушкино, (здание закрытой трансформаторной подстанции 421) | 002369 | 01.01.1979 |
|  | Здание закрытой трансформаторной подстанции 422 | 77:21:0000000:3211 | г. Москва, п. Марушкинское, дер. Марушкино, (здание закрытой трансформаторной подстанции 422) | 002383 | 01.01.1979 |
|  | Здание закрытой трансформаторной подстанции 423 | 77:21:0000000:2833 | г. Москва, п. Марушкинское, дер. Марушкино, (здание закрытой трансформаторной подстанции 423) | 002390 | 01.01.1979 |
|  | Нежилое здание | 77:21:0000000:3134 | г. Москва, п. Марушкинское, дер. Марушкино, здание распределительного пункта 22 | 002537 | 01.12.2000 |

**Таблица 2 «Движимое имущество»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта (основного средства)** | **Инв. номер** | **Дата постройки** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | З.Т.П. (закрытая трансформаторная подстанция) ЗТП-436 V-180 м-3 д. Кузнецово | 003421 | 01.01.1988 |
|  | З.Т.П. (закрытая трансформаторная подстанция) ЗТП-304 Хутор Объём V-79.2 м-3 х. Ильичёвка Наро-Фоминского района | 001835 | 01.01.1965 |
|  | З.Т.П. (закрытая трансформаторная подстанция) ЦРП-19 п. Птичное В/ч № 86750, военный городок 1/10. | 002171 | 01.12.1974 |
|  | З.Т.П. (закрытая трансформаторная подстанция) ЗТП-305 п..Птичное В/ч № 86750 | 002175 | 01.12.1969 |
|  | З.Т.П. (закрытая трансформаторная подстанция) ЗТП-306 п.Птичное В/ч № 86750 | 002179 | 01.12.1974 |
|  | З.Т.П. (закрытая трансформаторная подстанция) ТП-307 п.Птичное В/ч № 86750 кирпичное, одноэтажное | 002184 | 01.12.1974 |
|  | З.Т.П. (закрытая трансформаторная подстанция) ЗТП-308 п.Птичное В/ч № 86750 кирпичное, одноэтажное | 002188 | 01.12.1974 |
|  | З.Т.П. (закрытая трансформаторная подстанция) ЗТП-309 п.Птичное Одноэтажное, кирпичное | 002194 | 01.12.1974 |
|  | З.Т.П. (закрытая трансформаторная подстанция) ТП-307А п.Птичное одноэтажное, железобетон. | 002199 | 01.12.1996 |
|  | З.Т.П. (закрытая трансформаторная подстанция) ЗТП-1076 Sпол.=107,8 м-2; V=460,3 м-3 Кирпичное здание | 003353 | 01.12.2007 |
|  | Высоковольтная воздушная линия Ожигово до КТП-68 по трассе 375/1125 | 000324 | 01.01.1959 |
|  | Высоковольтная воздушная линия Оп.№ ж/д до ТП-42 по трассе 1405/4215 м.Ж/б оп.- 25 шт.(свеча-20 шт, с ук.-5 шт), АС-50 | 002412 | 01.10.2000 |
|  | Высоковольтная воздушная линия от Опоры № 17 до ТП-304 ЛЭП-6 кВ. Ж/б опоры - 2 шт. - 83 м | 001837 | 01.01.1965 |
|  | Высоковольтная воздушная линия отпайка оп.11 до КТП-210 По трассе 40/120 Провод А-25 Ж/б опоры-2 шт. | 002418 | 01.11.1999 |
|  | Высоковольтная воздушная линияф.7 ТП-252. По трассе 320/960 м. Пров.АС-50. Траверса-6шт. Ж/б оп. СВ | 002445 | 01.01.2001 |
|  | Высоковольтная воздушная линия ОП-10 до ТП-449 по трассе 300/900 провод АС-50 | 000342 | 01.01.1955 |
|  | Высоковольтная воздушная линия ОП-10 до ТП-448 по трассе 320/960 провод АС-70 | 000343 | 01.01.1955 |
|  | Высоковольтная воздушная линия ОП-23 до ТП-470 по трассе 500/1500 провод А-50 | 000347 | 01.01.1965 |
|  | Высоковольтная воздушная линия ОП-36 до ТП-447 по трассе 195/585 провод А-50 | 000348 | 01.01.1971 |
|  | Высоковольтная воздушная линия оп. РТП з-д ВАРЗ до оп.РП-22 ф.8,14 По тр.4547/13641м. АС-70 Оп. ж/б. | 002573 | 01.12.2000 |
|  | Высоковольтная воздушная линияРП-22 до КТП-8:1 ф.14 по трассе 1856/5568м. Пров.АС-50 Оп. ж/б СВ 110 | 002574 | 01.12.2000 |
|  | Высоковольтная воздушная линия от РП-22 до КТП-9:15 ф.8 по трассе 2280/6840м. Пров.АС-50. Оп. ж/б СВ | 002575 | 01.12.2000 |
|  | Высоковольтная воздушная линия Отпайка на ТП-407 от ВЛЭП ТП-481:483 По трассе 75/225 м. Провод АС-3 | 002815 | 01.12.1999 |
|  | Высоковольтная воздушная линия ТП-402 до КТПН-405 А-50-500м. 6 кВ. ул.Горького 10 ж/б опор СВ 11 | 00295А | 01.10.1996 |
|  | Низковольтная воздушная линия д. Шеломово ТП-40 по трассе 1975/5825 | 000389 | 01.01.1961 |
|  | Низковольтная воздушная линия д.Архангельское ТП-43 по трассе 439/1317 | 000391 | 01.01.1960 |
|  | Низковольтная воздушная линия п.Железнодорожный ТП-83 по трассе 1459/4377 | 000403 | 01.01.1959 |
|  | Низковольтная воздушная линия Сад. Ожигово ТП-68 по трассе 418/1254 м. | 000407 | 01.01.1971 |
|  | Низковольтная воздушная линияОП.1 до скваж.№ 5 РП-9 по трассе 400/1600 | 000408 | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная воздушная линия - п.Киевский ТП-132 по трас.430/1290м. Рекон. ж/б оп.-3шт. 140/560 м, 120/240 м  | 000412 | 01.12.1977 |
|  | Низковольтная воздушная линия ТП-135 на дренажную станцию п.Киевский оп. ж/б - 2шт. Провод А-35. По трас.140/560 м | 002578 | 01.12.2001 |
|  | Низковольтная воздушная линия ТП-436 на ж/д (ул.Полевая,Долгинская,Огородная,т.д)-5300/21200 мОп.1 ст.-138 шт.,ук-35 шт. | 003426 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная возд.линияТП-436 на ж/д поле3-9, поле2-10.Оп.ж/б одн.-63 шт.,с ук-13 шт. -2970 м: СИП2 -1423 м, 806 м, 739 м | 003427 | 01.06.2008 |
|  | Низковольтная воздушная линия Продолжение линии д.Архангельское ТП-43 - по трассе 552/1656 | 00391А | 01.01.1960 |
|  | Низковольтная воздушная линия Продолжение линии Сад. Ожигово ТП-68 - по трассе 1682/5146 м. | 00407А | 01.01.1971 |
|  | Низковольтная воздушная линия п.Крекшино ТП-205 по трассе 3100/10280 пров.А-16,35,расп. | 000467 | 01.01.1965 |
|  | Низковольтная воздушная линия п. ИИАТ ТП-206 по трассе 3960/15000 провод А-16,35,50 | 000468 | 01.01.1961 |
|  | Низковольтная воздушная линия д.Власово ТП-207 по трассе 1840/8540м. Ж/опоры: 1-ые - 48шт.  | 000469 | 01.01.1949 |
|  | Низковольтная воздушная линия Кр.Горка ТП-221 по трассе 900/2400 провод А-25,35 | 000470 | 01.01.1963 |
|  | Низковольтная воздушная линияТП-304 до жилых домов и сараев, дер.опоры. По трассе - 350/1750м. | 001848 | 01.01.1965 |
|  | Низковольтная воздушная линия без провода на артскважину р-н п/л "Тимуровец". Ж/б опоры-13 шт. Светил.-13шт.  | 002165 | 01.12.1974 |
|  | Низковольтная воздушная линия В/ч 86750 Поселок – правая сторона п.Птичное Провод А-70 - 1180м.  | 002298 | 01.12.1969 |
|  | Низковольтная воздушная линия В/ч 86750 Поселок – левая сторона п.Птичное, Провод А-70 - 620м. | 002299 | 01.12.1972 |
|  | Низковольтная воздушная линия В/ч 86750 Освещение поселка п.Птичное Провод А-50, А-70 - 1500 м. | 002300 | 01.12.1976 |
|  | Низковольтная воздушная линия В/ч 86750 Освещение поселка п.Птичное Провод А-50,А-70 - 1600 м. | 002301 | 01.12.1976 |
|  | Низковольтная воздушная линия от ТП-210 на жил.дома пос.Красная Горка. По трассе 1040/4160 м. Ж/б оп | 002419 | 01.11.1999 |
|  | Низковольтная воздушная линия от ТП-251 на жил.дома д.Власово. По трассе 1300/6380м. Ж/б оп.СВ-95-32 | 002446 | 01.01.2001 |
|  | Низковольтная воздушная линия от ТП-252 на жил.дома д.Власово. По трассе 1200/6150м. Ж/б оп.СВ-95-32 | 002447 | 01.01.2001 |
|  | Низковольтная воздушная линия от КТПН-205 По трассе - 1000м. Ж/б опоры-25шт. Провод-АС-35 Светильник | 00277А | 01.07.1993 |
|  | Низковольтная воздушная линияТП-323 ул.Зеленая, Центральная ППЗ "Птичное". По трас.2610/7350м.  | 003326 | 01.01.1962 |
|  | Низковольтная воздушная линияТП-324 Центральная усадьба ППЗ "Птичное". По трассе 210/840м. | 003327 | 01.01.2002 |
|  | Низковольтная воздушная линия ТП-316 п. Жуковка ППЗ "Птичное" По трас.3150/9490м. | 003328 | 01.01.1972 |
|  | Низковольтная воздушная линия ТП-322 п. Заречный ППЗ "Птичное". По трассе 3390/10470м. | 003329 | 01.01.1999 |
|  | Низковольтная воздушная линия д. Марушкино ТП № 443 по трассе 1700/3400 провод А-25,А-35 | 000506 | 01.01.1962 |
|  | Низковольтная воздушная линия д.Марушкино ТП-420 по трас.3500/6300 пров.А-16,35,50,М-10 | 000507 | 01.01.1965 |
|  | Низковольтная воздушная линия д. Давыдково ТП № 447 по трассе 3290/8855 пров.А-16,25,35,50 | 000508 | 01.01.1962 |
|  | Низковольтная воздушная линия п.Кокош-но ТП № 448 по трассе 6720/19790 пров.А-16,25,35,50 Рекон.монт | 000509 | 01.01.1953 |
|  | Низковольтная воздушная линия п.Кокош-но ТП № 449 по трассе 3500/16800 пров.А-16,25,35,50 | 000510 | 01.01.1953 |
|  | Низковольтная воздушная линия п.Кокош-но ТП № 450 по трассе 1710/6330 провод А-35 | 000511 | 01.01.1968 |
|  | Низковольтная воздушная линия п.Кокош-но ТП № 453 по трассе 4790/19240 пров.А-16,35,50,70 | 000513 | 01.01.1961 |
|  | Низковольтная воздушная линия пос. ЗИЛ. ТП № 455 по трассе 5118/24270 пров.А-16,25,35,50 | 000514 | 01.01.1965 |
|  | Низковольтная воздушная линия Сад.Транспорт. ТП № 437 по трассе 2500/7500 пров.А-16,25,35 | 000515 | 01.01.1972 |
|  | Низковольтная воздушная линия д.Постниково ТП № 444 по трассе 2130/6230 провод А-16,25,35 | 000516 | 01.01.1968 |
|  | Низковольтная воздушная линия д.Шарапово ТП № 470 по трассе 2100/5950 провод А-35 | 000519 | 01.01.1969 |
|  | Низковольтная воздушная линия п.Кирпичики ТП-422 по трассе 1000/4300 провод А-35 | 000520 | 01.01.1963 |
|  | Низковольтная воздушная линия ул.Школьная ТП № 453 по трассе 780/1800 провод А-16 | 000521 | 01.01.1971 |
|  | Низковольтная воздушная линия ул.Дачная ТП № 453 по трассе 720/1440 провод А-16 | 000522 | 01.01.1971 |
|  | Низковольтная воздушная линия п. Кокошкино "Факел" ТП-453 по трассе 200/400 провод А-35 | 000523 | 01.01.1973 |
|  | Низковольтная воздушная линия ул.Школьная д.с.№ 35 ТП № 481 по трассе 240/480 провод А-16 | 000528 | 01.01.1973 |
|  | Низковольтная воздушная линия д.Санино ТП № 408 по трассе 1600/8200 провод А-25,А-35 | 000532 | 01.01.1960 |
|  | Низковольтная воздушная линия ул.Труда к д. 1-5, к ж.д. платфор. ТП-450 по трас.800/1600 | 000533 | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная воздушная линия ул.Труда у дома № 7 ТП № 450 по трассе 160/480 провод А-16 | 000534 | 01.01.1977 |
|  | Низковольтная воздушная линия п.Толстопальцево (дорога) ТП № 443 по трассе 900/1200 А-16 | 000535 | 01.01.1982 |
|  | Низковольтная воздушная линия ул.Ленина п.Кокошкино ТП-453 оп.-ж/б светильники 0.25 км. | 001809 | 01.01.1983 |
|  | Низковольтная воздушная линияТП-420 на Коттеджи. Опоры ж/б - 19 шт. Светильники - 17 шт. Провод А-5 | 002367 | 01.01.1979 |
|  | Низковольтная воздушная линияТП-420 от опоры № 1 на дома 1,2,4,7. Провод А-35(4+1). Ж/б опоры-5 шт. | 002370 | 01.01.1979 |
|  | Низковольтная воздушная линия от опоры № 1 на дома 1,2 Агрохимии, опоры дерев. п.Толстоп. с пасынкам | 002382 | 01.01.1979 |
|  | Низковольтная воздушная линияКТП-402 на ж.д(1,2,3,4-й Сентябрьский п-д). По тр.1100/5400м Пр.А-35.С | 002903 | 01.11.1994 |
|  | Низковольтная воздушная линия от КТПН-405 А-35-450м. ул.Горького 0.4 кВ. в т.ч. фонари уличного освещения | 00297А | 01.10.1996 |
|  | Низковольтная воздушная линия Продолжение линии ул.Труда к д.1-5,к ж.д.платфор.ТП-450 | 00533А | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная воздушная линия от ТП-23751 (к ж/д по ул.Учительской; Учительский п-д; 1,2,3,4 Дор.пр | 055377  | 14.09.2006 |
|  | Высоковольтная кабельная линияОП-28 до ТП-66 ф.3 (под ж.д.) СБ-3\*35 - 100 м | 001129 | 01.01.1964 |
|  | Высоковольтная кабельная линияРП-9 до ТП-57АСБ-3\*120 - 720м | 001145 | 01.01.1968 |
|  | Высоковольтная кабельная линия Ожигово ввод в ТП-68 ААБ-3\*50 – 458 м | 001172 | 01.01.1973 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-133 до ТП-135 п.Киевский АСБ-3\*95 - 360м.\*2 | 001181 | 01.01.1978 |
|  | Высоковольтная кабельная линияРП-9 до ТП-57 АСБ-3\*120 - 720 м | 001202 | 01.01.1969 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-135 до ТП-144 п.Киевский АСБ 3\*120 - 424 м.\*2 | 001220 | 01.01.1980 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-523 до РП-9 ф.11 ААБ 3\*120 – 1173 м | 001224 | 01.01.1976 |
|  | Высоковольтная кабельная линия ТП-523 до РП-9 ф.3 ААБ 3\*120 - 1173 м | 001225 | 01.01.1976 |
|  | Высоковольтная кабельная линия РП-9 до ТП-163 п.Киевский ААБ 3\*120 - 380 м | 001241 | 01.01.1983 |
|  | Высоковольтная кабельная линия РП-9 до ТП-133 АСБ 3\*95 - 300 м | 001252 | 01.01.1978 |
|  | Высоковольтная кабельная линия РП-9 до ТП-133 АСБ 3\*95 - 300 м | 001253 | 01.01.1978 |
|  | Высоковольтная кабельная линия РП-9 до ТП-27 АСБ 3\*240-800 м. Рекон.(разрез.лин.и завед.в ТП-163)-167м. Кабель-90 м | 001275 | 01.01.1981 |
|  | Высоковольтная кабельная линияРП-9 до ТП-163 п.Киевский АСБ 3\*120 - 380 м | 001296 | 01.01.1983 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-25 вход оп.24 – 20 м выход оп.25 – 20 м ТП-42 ввод ААБ 3\*50 – 25 м | 001719 | 01.01.1983 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-144 до ТП-154 п.Киевский АСБ 3\*95 - 630 м\* 2 | 001796 | 01.01.1982 |
|  | Высоковольтная кабельная линия под ж/дорогу между опорами № 10 и № 11 (КТП-182 ) АСБ-10 3\*120 – 220 м | 001863 | 01.01.1998 |
|  | Высоковольтная кабельная линия между опорами № 25 и № 26 (КТП-182 ) АСБ-10 3\*120 - 85 м | 001864 | 01.01.1998 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-185 к ТП-135 ЦААБЛУ 3\*95 - 470 м | 002094 | 01.12.1997 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-154 к ТП-185 ЦААБЛУ 3\*95 - 500 м | 002095 | 01.12.1997 |
|  | Высоковольтная кабельная линияОт Ф.9 до КТПН-66 ААБ-10 3\*95+1\*50 - 35 м | 002101 | 01.01.1987 |
|  | Высоковольтная кабельная линия КРУН яч.№ 4 до КТП-179 -1980 м Рекон.ВЛЭП-0.4 кВ, по трассе 166/500 м  | 00293А | 01.01.1995 |
|  | Высоковольтная кабельная линия от РП-4 до ТП-436 2ААШВ 3\*185 мм-2 -2\*750 м | 003425 | 01.01.1988 |
|  | Высоковольтная кабельная линия от опоры № 27-а до ТП-227 ф.12 (направл-ие с РП-4 Мосэнерго) АСБ 3\*70 | 002160 | 01.12.1974 |
|  | Высоковольтная кабельная линия ТПУ79(Ф1 и Ф2) - ЦРП-19 АСБ 3\*150 - 250 м (6 кВ). | 002203 | 01.12.1966 |
|  | Высоковольтная кабельная линия ТПУ79 (Ф1 и Ф2) до ЦРП-19 АСБ 3\*150 - 250 м (6 кВ). | 002204 | 01.12.1966 |
|  | Высоковольтная кабельная линия ТПУ79 (Ф4) до ТП-305 АСБ 3\*120 - 1300 м (6 кВ). | 002205 | 01.12.1968 |
|  | Высоковольтная кабельная линия ЦРП-19 до ТП-308 АСБ 3\*120 - 580 м (6 кВ). | 002207 | 01.12.1973 |
|  | Высоковольтная кабельная линия ЦРП-19 до ТП-308 АСБ 3\*120 - 580 м (6 кВ). | 002208 | 01.12.1973 |
|  | Высоковольтная кабельная линия ЦРП-19 до ТП-308 АСБ 3\*185 - 580 м (10 кВ). | 002209 | 01.12.1974 |
|  | Высоковольтная кабельная линия ЦРП-19 до ТП-306 АСБ 3\*150 - 1050 м (10 кВ). | 002210 | 01.12.1974 |
|  | Высоковольтная кабельная линия ТП-308 до ТП-307 АСБ 3\*120 - 150 м (6 кВ). | 002212 | 01.12.1973 |
|  | Высоковольтная кабельная линия ТП-308 до ТП-309 АСБ 3\*185 - 880 м (10 кВ). | 002213 | 01.12.1974 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-308 до ТП-309 АСБ 3\*150 - 820 м (6 кВ). | 002214 | 01.12.1976 |
|  | Высоковольтная кабельная линия ТП-305 до ТП-309 АСБ 3\*120 - 1000 м (6 кВ) | 002216 | 01.12.1972 |
|  | Высоковольтная кабельная линия ТП-306 до ТП-307 АСБ 3\*150 - 420 м (1 кВ). | 002217 | 01.12.1974 |
|  | Высоковольтная кабельная линия ТП-306 до ТП-305 АСБ 3\*150 - 30 м | 002218 | 01.12.1974 |
|  | Высоковольтная кабельная линия ТП-305 до ТП-307 АСБ 3\*120 - 450 м | 002219 | 01.12.1972 |
|  | Высоковольтная кабельная линия ТП-307 до ТП-307А АСБ 3\*150 - 40 м | 002220 | 01.01.1994 |
|  | Высоковольтная кабельная линия ТП-307 до ТП-307А АСБ 3\*150 - 40 м | 002221 | 01.01.1994 |
|  | Высоковольтная кабельная линия ТП-306 до ТП-305 АВВБ 3\*150+1\*95 - 20 м | 002229 | 01.12.1974 |
|  | Высоковольтная кабельная линия ТП-306 до ТП-305 АВВБ 3\*150+1\*95 - 20 | 002230 | 01.12.1974 |
|  | Высоковольтная кабельная линия ТП-305 до ЦТП-2 СБ 3\*120+1\*50 - 110 м | 002237 | 01.12.1969 |
|  | Высоковольтная кабельная линия ТП-307 до ТП-307А АВВБ 3\*240 - 30 м | 002243 | 01.12.1996 |
|  | Высоковольтная кабельная линия ТП-307 до ТП-307А АВвБ 3\*240 - 30 м | 002244 | 01.12.1996 |
|  | Высоковольтная кабельная линия КТП-216 ст.Крекшино 6 кВ АСБ 3\*120 - 800 м | 002437 | 01.01.1979 |
|  | Высоковольтная кабельная линия от КТПН-205 ААБ 3\*240-40 м | 00278А | 01.07.1993 |
|  | Высоковольтная кабельная линия ОП-178 до ТП-455 СБ 3\*70 - 540 м | 001596 | 01.01.1961 |
|  | Высоковольтная кабельная линия ТП-404 до опоры 1 АСБ 3\*150 - 500 м | 001597 | 01.01.1961 |
|  | Высоковольтная кабельная линия РП-21 до ТП-452 АСБ 3\*120 - 183 м | 001598 | 01.01.1961 |
|  | Высоковольтная кабельная линия ТП-452 до ТП-451 АСБ 3\*120 - 800 м | 001599 | 01.01.1969 |
|  | Высоковольтная кабельная линияКТП-124доРП-21 иРП-21 до ТП-453 ААБ 3\*240-110 м, АСБ 3\*120-282 м | 001600 | 01.01.1961 |
|  | Высоковольтная кабельная линияОП-49 до ТП-474 СБ 3\*70 - 1410 м | 001604 | 01.01.1968 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-124доРП-21 и РП-21 до ТП-479 ААБ 3\*240-110 м, АСБ 3\*150-890 м | 001608 | 01.01.1972 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-479 до ТП-481 АСБ 3\*185 -720 м ТП-481 до ТП-472 АСБ 3\*150 -350 м | 001609 | 01.01.1972 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-124 до ТП-480 АСБ 3\*150 - 880 м | 001610 | 01.01.1972 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-450 до ОП-1 (вывод) АСБ 3\*95 - 410 м | 001611 | 01.01.1976 |
|  | Высоковольтная кабельная линияРП-21 - тр-ра №1 РП-21 - тр-ра № 2 (вывод) АСБ 3\*95 - 45 м | 001612 | 01.01.1976 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-124 до РП-21 ф.10 ААБ-10 3\*240 - 110 м | 001613 | 01.01.1979 |
|  | Высоковольтная кабельная линияРП-21 до ТП-453  ААБ-10 3\*150 - 540 м | 001614 | 01.01.1979 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-453 до ТП-472 ААБ-10 3\*150 - 260 м | 001615 | 01.01.1979 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-453 до ТП-480 ААБ-10 3\*150 - 250 м | 001616 | 01.01.1979 |
|  | Высоковольтная кабельная линияРП-21 до ТП-404 СБ 3\*150 - 500 м | 001617 | 01.01.1984 |
|  | Высоковольтная кабельная линияРП-21 до ТП-404 СБ 3\*150 - 500 м | 001618 | 01.01.1984 |
|  | Высоковольтная кабельная линияоп.56 до КТП-433 п.Кокошкино ААБ 3\*150 – 1610 м | 002331 | 01.01.1977 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-420 до тр-р 1 РУ-6кВ ААБ 3\*50 - 15 м | 002350 | 01.01.1979 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-420 до тр-р 2 РУ-6кВ ААБ 3\*50 - 10 м | 002351 | 01.01.1979 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-421 до тр-р 1 РУ-6кВ ААБ 3\*50 - 10 м | 002375 | 01.01.1979 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-421 до тр-р 2 РУ-6кВ ААБ 3\*50 - 15 м | 002376 | 01.01.1979 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-422 до тр-р 1 РУ-6кВ ААБ 3\*50 - 10 м | 002388 | 01.01.1979 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-422 до тр-р 2 РУ-6кВ ААБ 3\*50 - 15 м | 002389 | 01.01.1979 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-423 до тр-р 1 РУ-6кВ ААБ 3\*50 - 10 м | 002395 | 01.01.1979 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-423 до тр-р 2 РУ-6кВ ААБ 3\*50 - 15 м | 002396 | 01.01.1979 |
|  | Высоковольтная кабельная линияФ.17 опора 63 до ТП-421 АСБ 3\*120 - 1200 м | 002397 | 01.01.1979 |
|  | Высоковольтная кабельная линия Опора 59 до ТП-421 АСБ 3\*120 - 70 м | 002398 | 01.01.1979 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-421 до ТП-420 ААБ 3\*120 - 1040 м | 002399 | 01.01.1979 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-421 до ТП-420 ААБ 3\*120 - 1040 м. | 002400 | 01.01.1979 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-421 до ТП-423 АСБ 3\*120 - 625 м | 002401 | 01.01.1979 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-421 до ТП-423 АСБ 3\*120 - 625 м | 002402 | 01.01.1979 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-423 до ТП-422 ААБ 3\*185 - 1000 м | 002405 | 01.01.1979 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-423 до ТП-422 ААБ 3\*185 - 1000 м | 002406 | 01.01.1979 |
|  | Высоковольтная кабельная линия от РТП завода ВАРЗ-400 на оп.1/I (ф.8) ААБлУ-10 3\*240 - 120 м. | 002567 | 01.12.2000 |
|  | Высоковольтная кабельная линия от РТП завода ВАРЗ-400 на оп.1/II (ф.14) ААБлУ-10 3\*240 - 120 м. | 002568 | 01.12.2000 |
|  | Высоковольтная кабельная линияоп.45/I на РП-22 ААБлУ-10 3\*240 - 120 м. | 002569 | 01.12.2000 |
|  | Высоковольтная кабельная линияоп.44/II на РП-22 ААБлУ-10 3\*240 - 120 м. | 002570 | 01.12.2000 |
|  | Высоковольтная кабельная линия Выход с РП-22 на оп. к ТП-8 ААБлУ-10 3\*240 - 120 м. | 002571 | 01.12.2000 |
|  | Высоковольтная кабельная линия Выход с РП-22 на оп. к ТП-9 ААБлУ-10 3\*240 - 120 м. | 002572 | 01.12.2000 |
|  | Высоковольтная кабельная линия от РП-73 до ТП-1076 АСБлУ-10кВ-3\*240 мм-2- 2\*2770 м | 003352 | 01.12.2007 |
|  | Высоковольтная кабельная линия РП-21 до ТП-451 АСБ-3\*150 - 290 м РП-21 до ТП-480 АСБ-3\*150 - 880м | 01595А | 01.01.1961 |
|  | Высоковольтная кабельная линия ТП-453 до ТП-472 АСБ 3\*120 - 200 м | 01601А | 01.01.1962 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-472 до ТП-456 АСБ 3\*120 – 130 м РП-21 до ТП-451 АСБ 3\*120 – 400 м | 01602А | 01.01.1962 |
|  | Высоковольтная кабельная линияТП-451 до ТП-450 АСБ 3\*120 - 350 м | 01603А | 01.01.1962 |
|  | Высоковольтная кабельная линия Продолж.линии РП-21 до ТП-404 ААШВ 3\*185 - 300 м | 01617А | 01.01.1984 |
|  | Высоковольтная кабельная линия Продолж.линии РП-21 до ТП-404 ААШВ 3\*185 - 300 м | 01618А | 01.01.1984 |
|  | Высоковольтная кабельная линия от ТП-20726 до КТП-23751 АСБ-10 3\*95 – 520 м | 055376  | 14.09.2006 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-163 до ж.д.№ 22 п.Киевский АПВБ 3\*120 1\*50 - 0.2146 км | 000257 | 01.01.1987 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-163 до ж.д.№ 22 п.Киевский АПВБ 3\*120 1\*50 - 0.2146 км | 000258 | 01.01.1987 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ж.д.№ 22 до ж.д. № 23 п.Киевский АСБ 3\*120 1\*35 - 0.115 км | 000259 | 01.01.1989 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ж.д.№ 22 до ж.д. № 23 п.Киевский АСБ 3\*120 1\*35 - 0.115 км | 000260 | 01.01.1989 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-144 до ж.д.№ 24 п.Киевский АВВГ 3\*120 1\*50 – 0,1 км | 000261 | 01.01.1991 |
|  | Низковольтная кабельная линияРП-9 до общежития АПВБ 3\*95 - 170 м | 001341 | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линияРП-9 до общежития АПВБ 3\*95+1\*50 - 170 м | 001342 | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линияРП-9 до общежития АПВБ 3\*95 - 1\*50 - 180 м | 001343 | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линияРП-9 до УТП АПВБ 3\*50 - 1\*25 - 160 м | 001344 | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линияРП-9 до УТП АПВБ 3\*50 - 1\*25 - 160 м | 001345 | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линияРП-9 до дома № 2 АПВБ 3\*50 - 1\*25 - 40 м | 001346 | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линияРП-9 до дома № 3 АПВБ 3\*50 - 1\*25 - 85 м | 001347 | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линияРП-9 до насосн. ст.-5 АСБ 3\*120 - 1\*50 - 270 м | 001348 | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линияРП-9 до нас. ст.-5 АСБ 3\*120 - 1\*50 - 270 м | 001349 | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линияРП-9 до артскважины АСБ 3\*120 - 1\*50 - 290 м | 001350 | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линияРП-9 до артскважины АСБ 3\*120 - 1\*50 - 290 м | 001351 | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-132 д/сад д.4-5 п. Киевский АВВБ 3\*50+1\*25-310 ААШВ 3\*70-189 | 001735 | 01.01.1977 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-132 насосн.1 п.Киевский АВВБ-1 3\*35+1\*16-876 м. Рекон.монтаж ААБ 3 | 001736 | 01.01.1981 |
|  | Низковольтная кабельная линия дом 4-газовая защита п.Киевский ААБ-1 3\*4 - 30 м. | 001737 | 01.01.1979 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-132 - шкаф ул.осв.опора №1 п.Киевский ААШВ 3\*35+1\*16-96м. | 001738 | 01.01.1982 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-132 д/сад п.Киевский АСБ-1 3\*25 - 205 м | 001739 | 01.01.1978 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-132 оп-1 ГРП п.Киевский АПВВ-1 3\*10+1\*6 - 30 м | 001740 | 01.01.1987 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-133 д.6,7 ЦТП п.Киевский АПВБ-1 3\*70+1\*35 - 720 м | 001743 | 01.01.1978 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-133 дом 16 п.Киевский АПВБ-1 3\*120+1\*50 - 520 м | 001744 | 01.01.1981 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-133 уличное освещ. п.Киевский АПВБ 3\*16+1\*10 - 400 м | 001745 | 01.01.1980 |
|  | Низковольтная кабельная линия РП-9 до ТП-57 ф.3 ф.11 п.Киевский в/в АСБ-10 3\*120 – 720 м\*2 | 001751 | 01.01.1981 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-57 Котельная п.Киевский АПВБ 3\*185+1\*50 - 100 м | 001752 | 01.01.1981 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-57 Котельная ААБ-1 3\*185+1\*50 - 60\*2 | 001753 | 01.01.1981 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-57 мазутоносная п.Киевский АПВБ-1 3\*50+1\*16 - 100\*2 | 001754 | 01.01.1981 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-57 уличное освещение п.Киевский АПВБ-1 3\*35+1\*16 - 105 м | 001755 | 01.01.1981 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-163 дом 14, газов. емкость п.Киевский ААШВ-146\*2 АПВБ-62 м | 001763 | 01.01.1984 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-163-ЦТП-4-АПВБ-30\*2 ,,-д.21-АПВБ-60\*2 ,,оп.ул.осв.-80м. | 001764 | 01.01.1987 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-163 д.22 п.Киевский АПВБШВ 3\*120+1\*35 - 215\*2 м | 001766 | 01.01.1988 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП135 дренаж.ст.№ 2 п. Киевский АПВБ (3\*35+1\*16 3\*10+1\*6)-158,75 м | 001773 | 01.01.1983 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-135 до ТП-144 п. Киевский.АПВБ (3\*50+1\*25)\*4 -60,634\*2,20,90\*2 м | 001774 | 01.01.1979 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-135 школа п.Киевский ААБ 3\*185+1\*50 - 112\*2 м. | 001775 | 01.01.1978 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП135 шкаф ул.освещ. АПВБ(3\*50+1\*25)\*2-8\*2,20м.ААБ3\*50-880\*2 | 001776 | 01.01.1980 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-134 д.21 газ.емкость п.Киевский АПВБ 3\*50+1\*25 - 170\*2 м | 001783 | 01.01.1980 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-144 дом 18 п.Киевский АВВГ 3\*70+1\*35 - 90\*2 м | 001784 | 01.01.1985 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-144 дом 10 п.Киевский АВВГ 3\*70+1\*35 - 360\*2 м | 001785 | 01.01.1981 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-144 д.10,11 п. Киевский АПВБ(3\*95+1\*35 3\*35+1\*16)-280\*2,95\*2 м | 001786 | 01.01.1981 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-144 столовая п.Киевский АПВБ 3\*50+1\*25 - 112\*2 м | 001787 | 01.01.1983 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-144-ЦТП-3 д.8,9 п. Киевский АПВБ\*2-500\*2,646м.,ААБ\*2-350,94 м | 001788 | 01.01.1980 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-144 магазин п.Киевский АПВБ 3\*50+1\*25 - 120\*2 | 001789 | 01.01.1979 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-144 шкаф улич.освещ. п. Киевский АПВБ(3\*50+1\*25)\*2 - 8,150 м | 001790 | 01.01.1982 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-154 д.16 п.Киевский АСБ 3\*120+1\*35 - 380\*2 м | 001797 | 01.01.1984 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-154 д.15 газов.емкость п. Киевский АПВБ-1 3\*50+1\*25 - 130 м | 001798 | 01.01.1984 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-154 д.20,19 п. Киевский АПВБ1(3\*50+1\*25 3\*70+1\*25)-80\*2,310\*2 | 001799 | 01.01.1986 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-154 д.17 п.Киевский АПВБ 3\*70+1\*25 - 140\*2 м | 001800 | 01.01.1985 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-154 д.15 п.Киевский АСБ-1 3\*120+1\*35 - 380\*2 м | 001801 | 01.01.1984 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-154 д.12,13, ЦТП-5 п. Киевский ААШВ\*4(520\*2,290\*2,268\*2,30) м | 001802 | 01.01.1983 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-154 д.13 д/сад п. Киевский ААБ-1 -520\*2 м. АПВБ-1 -92\*2 м | 001803 | 01.01.1982 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-154 ул. осв. д/сада АСБ-1 3\*25 - 420 м | 001804 | 01.01.1986 |
|  | Низковольтная кабельная линия№ 1 н/в от ТП-185 до насосной станции АВВБив 4\*70 - 45 м | 002096 | 01.12.1997 |
|  | Низковольтная кабельная линия№ 1 н/в от ТП-185 до насосной станции АВВБив 4\*70 - 45 м | 002097 | 01.12.1997 |
|  | Низковольтная кабельная линия№ 1 н/в от ТП-185 до насосной станции АВВБив 4\*70 - 45 м | 002098 | 01.12.1997 |
|  | Низковольтная кабельная линия№ 1 н/в от ТП-185 до насосной станции АВВБив 4\*70 - 45 м | 002099 | 01.12.1997 |
|  | Н/в кабельная линия Ввод ТП-57 на мазутную станцию котельной № 18 п.Киевский 2ААБ 3\*50 - 2\*90 м | 002739 | 01.11.1981 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-135 к жилому дому 26 (2ААБЛ 4\*185 мм.кв.-2\*49,1 м) | 003346 | 01.12.2003 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-179 до котельной д.Яковлевское 2ААБ-1 3\*120 – 140 м  | 003385 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-179 до котельной д.Яковлевское АВВГ 3\*185+1\*170 -67 м | 003386 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-134 до д.№20 д.Яковлевское АВВБ 3\*95+1\*50 -125 м  | 003387 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-134 до д.№29 д.Яковлевское АВВБ 3\*50+1\*25 -170 м  | 003388 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-134 до д.№ 31 д.Яковлевское АВВБ 3\*95+1\*25 -70 м  | 003389 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-134 до д.№ 25 д.Яковлевское АВВБ 3\*95+1\*25 -95 м | 003390 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-134 до д.№ 21а д.Яковлевское АВВБ 3\*95+1\*25 -50м  | 003391 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-134 до д.№ 22 д.Яковлевское АВВБ 3\*95+1\*25 -90 м | 003392 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-134 до д.№ 22 д.Яковлевское ААШВ 3\*50+1\*25 -100 м | 003393 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-174 до д.№ 126 д.Яковлевское АВВГ 3\*120+1\*50 -65 м | 003394 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-174 до д.№ 126 д.Яковлевское АВВГ 3\*120+1\*50 -200 м  | 003395 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-174 до д.№131(1) д.Яковлевское АВВБ 3\*70+1\*35 -120 м  | 003396 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-174 до д.№131(2) д.Яковлевское АВВГ 3\*70+1\*35 -120 м | 003397 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-174 до д.№ 129 д.Яковлевское ААШВ 3\*95+1\*50 -150 м  | 003398 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-174 до д.№ 129 д.Яковлевское ААШВ 3\*95+1\*50 -210 м  | 003399 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-174 до д.№ 131(1) д.Яковлевское ААШВ 3\*95+1\*50 -74 м  | 003400 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-174 до д.№ 131(2) д.Яковлевское ААШВ 3\*95+1\*50 -74 м  | 003401 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-174 до д.№ 127 д.Яковлевское АВВГ 3\*120+1\*50 -160 м  | 003402 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-174 до д.№ 127 д.Яковлевское АВВГ 3\*120+1\*50 -200 м  | 003403 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-174 до д.№ 124 д.Яковлевское СБУ 3\*70+1\*70 -270 м  | 003404 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-174 до д.№ 125 д.Яковлевское ААШВ 3\*95+1\*50 -135 м  | 003405 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-180 до д.№ 10 д.Яковлевское АПВБ-1 3\*95 -80 м  | 003406 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия отТП-180 до д.№ 11 д.Яковлевское АПВБ-1 3\*95-135 м | 003407 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-180 до д.№ 23,24 д.Яковлевское АПВБ-1 3\*95 -220 м | 003408 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-180 до д.№ 14 д.Яковлевское ААБ-1 3\*95 -110 м | 003409 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-180 до д.№ 17 д.Яковлевское ААБ-1 3\*95 -70 м  | 003410 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-180 до д.№ 12 д.Яковлевское ААБ-1 3\*95 -97 м  | 003411 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-180 до ул.освещения д.Яковлевское АВВГ 4\*16 -50 м  | 003412 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия отТП-180 до д.26 д.Яковлевское АВВБ 3\*70+1\*35-80 м  | 003413 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия отТП-180 до д.27,28 д.Яковлевское ААБ-1 3\*95-155 м  | 003414 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-180 до д.19 д.Яковлевское АСБ-1 3\*150+1\*50-60 м  | 003415 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-126 до д.21 д.Яковлевское ААБ-1 3\*95 -105 м  | 003416 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-126 до д.53 д.Яковлевское ААБ-1 3\*95 -78 м  | 003417 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-126 до д.54 д.Яковлевское ААБ-1 3\*95 -60 м | 003418 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-126 до д.55 д.Яковлевское ААБ-1 3\*150+1\*170 -51 м | 003419 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-126 до д.130 д.Яковлевское АВВГ-1 3\*120+1\*50 -135 м | 003420 | 01.01.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-133 д/сад № 98 АПВБ-1 3\*120+1\*50 - 100 м | 01742А | 01.01.1981 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-304 до ВЛ 0.4 кВ. ААБ 3\*50 + 1\*16 - 90 м | 001838 | 01.01.1965 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-304 до 59 кв ж/д ААБ 3\*50+1\*16 - 223 м | 001839 | 01.01.1965 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-304 до общежития ААБ 3\*50+1\*16 - 45 м | 001840 | 01.01.1965 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-304 до общежития ААБ 3\*50+1\*16 - 360 м | 001841 | 01.01.1965 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-304 до птичника и скотного двора ААБ 3\*16+1\*6 - 360 м | 001842 | 01.01.1965 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-304 до гаража ААБ 3\*16 - 15 м | 001843 | 01.01.1965 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-304 до водозабора ААБ 3\*50+1\*16 - 350 м | 001844 | 01.01.1965 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-304 до детского сада и дач ААБ 3\*95+1\*50 - 350 м | 001845 | 01.01.1965 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-304 до КНСААБ 3\*35+1\*16 - 65 м | 001846 | 01.01.1965 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-304 до РСУ ААБ 3\*16+1\*6 - 65 м | 001847 | 01.01.1965 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП Мос.Энерго к котельной п.Первомайское АВВГ 4/120 - 75 м | 002112 | 01.01.1986 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-227 до жилого дома № 1 ААБ 3\*70+1\*25 - 130 м | 002161 | 01.12.1974 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-227 до котельной ААБ 3\*95 - 120 м | 002162 | 01.12.1974 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-227 до котельной ААБ 3\*95+1\*25 - 120 м | 002163 | 01.12.1974 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-227 до артскважины КРПТ 3\*50+1\*25 - 500 м | 002164 | 01.12.1974 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-306 до дома 75,77,73 ААШВ 3\*185 - 150 м | 002222 | 01.12.1970 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-306 до дома 75,77,73 АСБ 3\*120 - 400 м | 002223 | 01.12.1970 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-306 до дома 82 ААШВ 3\*185 - 280 м | 002224 | 01.12.1986 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-306 до дома 82 ААШВ 3\*185 - 280 м | 002225 | 01.12.1986 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-306 до дома 84 АВВГ 4\*120 - 325 м | 002226 | 01.12.1990 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-306 до дома 84 АВВГ 4\*120 - 325 м | 002227 | 01.12.1990 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-306 до п/л "Десна" АСБ 3\*120 - 2800 м | 002228 | 01.12.1973 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-305 до детского сада СБ 3\*95 - 210 м | 002231 | 01.12.1972 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-305 до дома 78, 80 ААБ 3\*150 - 450 м | 002232 | 01.12.1972 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-305 до дома 78, 80 ААБ 3\*150 - 450 м | 002233 | 01.12.1972 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-305 до дома 69, 70 АВВБ 3\*16+1\*6 - 50 м | 002234 | 01.12.1966 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-305 до д/к "Десна" ААШВ 3\*35+1\*16 - 75 м | 002235 | 01.12.1970 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-305 до д/к "Десна" ААШВ 3\*35+1\*16 - 75 м | 002236 | 01.12.1970 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-305 до дома 72,74 АСБ 3\*120+1\*35 - 160 м | 002240 | 01.12.1973 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-307 до дома 19 АВВБ 3\*185+1\*50 - 130 м | 002241 | 01.12.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-307 до дома 19 АВВБ 3\*185+1\*50 - 130 м | 002242 | 01.12.1994 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-307 до торгового центра ААБ 3\*150 - 120 м | 002245 | 01.12.1972 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-307 до торгового центра ААБ 3\*150 - 120 м | 002246 | 01.12.1972 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-307 до поселка левая сторона СБ 3\*185 - 45 м | 002248 | 01.12.1971 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-307 до станции II подъема ГСМ, гараж. ААБ 3\*120+1\*35 - 630 м | 002249 | 01.12.1975 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-307 до поселка правая сторона ААБ 3\*120 - 110 м | 002250 | 01.12.1968 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-307 до скважины № 4 ААБ 3\*50 - 150 м. | 002251 | 01.12.1987 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-307 до скважины № 4 ААШВ 3\*50 - 150 м | 002252 | 01.12.1989 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-307 до радиоузла АВВГ 3\*50+1\*25 - 150 м | 002266 | 01.12.1968 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-307 до станции II подъема ААШВ 3\*120 - 150 м | 002267 | 01.12.1978 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-307 до станции II подъема ААШВ 3\*120 - 150 м | 002268 | 01.12.1978 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-309 до станции II подъема АВВГ 3\*120+1\*95 - 60 м | 002269 | 01.12.1973 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-309 до станции II подъема ААБ 3\*95 - 60 м | 002270 | 01.12.1973 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-309 до скважины № 3 АВВГ 3\*120 - 360 м | 002271 | 01.12.1984 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-309 до сушильной камеры АСБ 3\*150 - 15 м. | 002272 | 01.12.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-309 до сушильной камеры АСБ 3\*150 - 15 м | 002273 | 01.12.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-309 до уличного освещения АВВГ 3\*25+1\*16 - 20 м | 002274 | 01.12.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-309 до уличного освещения АВВГ 4\*95 - 35 м | 002275 | 01.12.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-309 до дома № 79, 81 АВВБ 3\*185+1\*50 - 270 м | 002276 | 01.12.1974 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-309 до дома № 79, 81 АВВБ 3\*185+1\*50 - 270 м | 002277 | 01.12.1974 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-309 до дома № 83 ААБ 3\*120+1\*35 - 170 м | 002278 | 01.12.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-309 до дома № 83 ААБ 3\*120+1\*35 - 170 м | 002279 | 01.12.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-309 до дома № 83 АВВГ 3\*120+1\*35 - 170 м | 002280 | 01.12.1982 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-309 до дома № 85 АШВБ-1 4\*35 - 140 м | 002281 | 01.12.1980 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-309 до дома № 85 АШВБ-1 4\*35 - 140 м | 002282 | 01.12.1980 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-309 до дома № 87 АВВГ 3\*120+1\*50 - 220 м | 002285 | 01.12.1982 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-309 до дома № 87 АВВГ 3\*120+1\*50 - 220 м | 002286 | 01.12.1982 |
|  | Низковольтная кабельная линия Дом № 85 до дома № 87 АВВГ 3\*120+1\*50 - 100 м | 002287 | 01.12.1974 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-308 до КНС-1 АВВГ 3\*25+1\*10 - 60 м | 002288 | 01.12.1974 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-308 до КНС-1 ААБ 3\*95 - 60 м | 002289 | 01.12.1974 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-308 до склада металлов АВРГ 3\*25+1\*10 - 180 м | 002290 | 01.12.1979 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-308 до очистных сооружений (1 очереди) АСБ 3\*120 - 800 м | 002291 | 01.12.1974 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-308 до очистных сооружений ( II очереди ) АВВБ 3\*150+1\*70 - 750 м | 002292 | 01.12.1977 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-308 до очистных сооружений ( II очереди ) АВВБ 3\*150+1\*70 - 750 м | 002293 | 01.12.1977 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-308 до КНС-2 АВВГ 3\*150+1\*70 - 350 м | 002294 | 01.12.1974 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-308 до котельной АСБ 3\*150 - 52.5 м | 002295 | 01.12.1975 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-308 до котельной АСБ 3\*150 - 52.5 м | 002296 | 01.12.1975 |
|  | Низковольтная кабельная линия Ввод ТП-304 на котельную 21 АВВГ 3\*120+1\*95 - 60 м | 002740 | 01.01.1978 |
|  | Низковольтная кабельная линия от КТПН-205 КБ 3\*35+1\*25 – 42 м | 00279А | 01.07.1993 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-323 до ж/д № 8 АСБ 3\*50-300 м ППЗ "Птичное" | 003315 | 01.01.1983 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-323 до ж/д № 8  АСБ 3\*50-300 м ППЗ "Птичное" | 003316 | 01.01.1983 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-323 до ж/д № 9 АСБ 3\*120-250 м ППЗ "Птичное" | 003317 | 01.01.1989 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-323 до ж/д № 10 АВВГ 3\*50+1\*35-100 м ППЗ "Птичное" | 003318 | 01.01.1995 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-323 до дет.сада АСБ 3\*70-250 м ППЗ "Птичное" | 003319 | 01.01.1970 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-324 до ж/д № 4 АСБ 3\*70-112 м ППЗ "Птичное" | 003320 | 01.01.1978 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-324 до ж/д № 1 АСБ 3\*50-130 м ППЗ "Птичное" | 003321 | 01.01.1965 |
|  | Низковольтная кабельная т ж/д№1-ж/д№2-ж/д№3 АСБ 3\*50-140 м ППЗ "Птичное" (ТП-324) | 003322 | 01.01.1960 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-324 до ЦТП АСБ 3\*120-60 м ППЗ "Птичное" | 003323 | 01.01.1992 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-322 до ВЗУ АСБ 3\*120-35 м ППЗ "Птичное" | 003324 | 01.01.1998 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-322 до ВЗУ АСБ 3\*120-35 м ППЗ "Птичное" | 003325 | 01.01.1998 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-309 к жилому дому № 88 по улице Лесная п.Птичное АВБбШв 14\*1 | 003379 | 01.05.2004 |
|  | Низковольтная кабельная линия от жил.дома № 79 к жил.дому № 88 по улице Лесная п.Птичное АВБбШв 4\*15 | 003380 | 01.08.1999 |
|  | Воздушные линии электропередачи напряжением 6 кВ ТП 481- ТП 483 (408) п. Кокошкино | 033101121122 | 03.09.2018 |
|  | Кабельные линии электропередачи напряжением 6 кВ ТП 481 – ТП 413 п. Кокошкино | 033101121121 | 03.09.2018 |
|  | Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ ТП 481 – пл. Кокошкино | 033101121120 | 03.09.2018 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-451 до ТП-450 Труда 7 ААШВ 3\*95 - 220,740 м. | 001619 | 01.01.1975 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-449 до ОП-1 ААБ 3\*120-100м., АВВГ 3\*35-80м. | 001620 | 01.01.1956 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-456 до д.10 ул.Дачная ААБ 3\*120+1\*50 - 180 м. | 001622 | 01.01.1972 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-456 до д.10 ул.Дачная ААБ 3\*120+1\*50 - 180 м. | 001623 | 01.01.1972 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-481 до дет.сад.35 ААБ 3\*70 - 240 м | 001642 | 01.01.1973 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-472 до ул.Школьной д.7 АСБ 3\*185 - 160 м | 001644 | 01.01.1968 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-472 до ул.Школьной д.11 ААБ 3\*50 - 120 м | 001645 | 01.01.1967 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-472 до ул.Школьная д.7 между д.3-а АСБ 3\*185 - 200 м | 001646 | 01.01.1968 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-450 до ул.Труда д.14 АСБ 3\*120 - 450 м | 001647 | 01.01.1973 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-452 до ул.Дзержинского д.16 ААШВ 3\*50 - 380 м | 001648 | 01.01.1974 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-452 до ул.Дзержинской д.15 ААШВ 3\*50 - 250 м | 001649 | 01.01.1973 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-452 ул.Труда-14 ул.Дзержин.-15 (перемыч.)АСБ 3\*95 – 160 м | 001650 | 01.01.1973 |
|  | Низковольтная кабельная линия п.Кокошкино школа - уличное освещение ААБ 3\*16 - 530 м | 001651 | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-481 до школы №1 ААБ 3\*70 - 120 м | 001652 | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-481 до школы №1 ААБ 3\*70 - 120 м | 001653 | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линия от школы до хоз.сарая ААБ 3\*70 - 160 м | 001654 | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линия от хоз.сарая до теплицы ААБ 3\*70 - 50 м | 001655 | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-481 до очист.сооруж. ААБ 3\*120 - 780 м | 001656 | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-481 до очист.сооруж. ААБ 3\*120 - 780 м | 001657 | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-450 до ул.Железнодорожной д.4 АСБ 3\*150-319 м АСБ 3\*120-319 м | 001658 | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-456 до ул.Железнодорожной д.4 АСБ 3\*240 - 200 м | 001659 | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-450 до ул.Труда д.5 АСБ 3\*95+1\*35 - 80 м | 001660 | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-450 Труда д.5 между подъез.(перемычки) АСБ 3\*95+1\*35-60 м. | 001661 | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-450 до ул.Труда д.7 АСБ 3\*95+1\*35 - 150 м | 001662 | 01.01.1973 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-453 до ул.Дзержинской д.2 ААБ 3\*120+1\*50 - 80 м. | 001664 | 01.01.1979 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-453 до ул.Дзержинской д.2 ААБ 3\*120+1\*50 - 80 м | 001665 | 01.01.1979 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-453 до ул.Дзержинской д.2 ААБ 3\*120+1\*50 - 80 м | 001666 | 01.01.1979 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-404 до д.5 ул.Ленина (ввод) ААБ 3\*120+1\*50 - 130 м | 001669 | 01.01.1984 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-404 до д.5 ул.Ленина (ввод) ААБ 3\*120+1\*50 - 130 м | 001670 | 01.01.1984 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП 472 на шк №2-278м, ТП 453 у.Школьн.4 у. Ленина 2, РПГИ-424м) | 001706 | 01.01.1988 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-453 ул.Ленина 3 - 2 линии ААБ 3\*120 - 122м, 122м, 0.4 кВ | 001808 | 01.01.1983 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-434 п.Кокошкино. арт.скважина ААШВ 3\*185+1\*50 - 625 м | 001811 | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-434 п.Кокошкино. арт.скважина ААШВ 3\*185+1\*50 - 625 м | 001814 | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-420 до дома 9 ААБ 3\*70 - 140 м | 002352 | 01.01.1979 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-420 до дома 9 ААБ 3\*70 - 140 м | 002353 | 01.01.1979 |
|  | Низковольтная кабельная линия Дом 9 до дома 8 ААБ 3\*70 - 150 м Толстопальцево | 002354 | 01.01.1979 |
|  | Низковольтная кабельная линия Дом 9 до дома 8 ААБ 3\*70 - 150 м Толстопальцево | 002355 | 01.01.1979 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-420 до ж/б опоры № 1 д. 1 ААБ 3\*70 - 350 м | 002356 | 01.01.1979 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-420 до д.3 ААБ 3\*70 - 400 м | 002357 | 01.01.1979 |
|  | Низковольтная кабельная линия Ж/б опора № 2 д.1 до ШС д. 1 п.Толстопальцево ААБ 3\*50 - 20 м | 002358 | 01.01.1979 |
|  | Низковольтная кабельная линия Ж/б опора № 2 д.1 до ШС д.2 п.Толстопальцево ААБ 3\*50 - 20 м | 002359 | 01.01.1979 |
|  | Низковольтная кабельная линия Ж/б опора № 1 до ж/б опоры № 3 п.Толстопальцево ААБ 3\*70 - 50 м | 002360 | 01.01.1979 |
|  | Низковольтная кабельная линия Ж/б опора № 5 до дома 4 п.Толстопальцево ААБ 3\*50 - 20 м | 002361 | 01.01.1979 |
|  | Низковольтная кабельная линия Ж/б опора № 5 до дома 7 п.Толстопальцево ААБ 3\*50 - 20 м | 002362 | 01.01.1979 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-420 до ЦТП п.Толстопальцево ААБ 3\*70 - 280 м | 002363 | 01.01.1979 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-420 до ЦТП п.Толстопальцево ААБ 3\*70 - 280 м | 002364 | 01.01.1979 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-420 до опоры № 1 коттеджи п.Толстопальцево ААВГ 4\*50 - 40 м | 002365 | 01.01.1979 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-420 до опоры № 1 уличное освещение п.Толстопальцево ААБ 3\*50 - 40 | 002366 | 01.01.1979 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-421 до д/сада № 37 ААБ 3\*70 - 580 м | 002377 | 01.01.1979 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-421 до д/сада № 37 ААБ 3\*70 - 580 м | 002378 | 01.01.1979 |
|  | Низковольтная кабельная линияlТП-421 до котельной ААБ 3\*120 - 350 м | 002379 | 01.01.1979 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-421 до котельной ААБ 3\*120 - 350 м | 002380 | 01.01.1979 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-421 до опоры № 1 Агрохимия АВВГ 4\*50 - 60 м | 002381 | 01.01.1979 |
|  | Низковольтная кабельная линия от ТП-453 на ж/дом № 2 ул.Ленина п.Кокошкино ААБ 3\*70 от РЩ - 15 м | 002710 | 01.01.1977 |
|  | Низковольтная кабельная линия Ввод ТП-453 на ЦТП-10 2ААБ 3\*50+1\*25 - (2\*100 м) | 002735 | 01.01.1987 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-456 до д.11 ул.Дачная АСБ 3\*35+1\*16 – 70 м | 003330 | 01.01.1971 |
|  | Низковольтная кабельная линияlТП-479 до д.8 ул.Дачная ААБ 3\*35+1\*16 - 125 м | 01624А | 01.01.1972 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-479 до д.8 ул.Дачная ААБ 3\*35+1\*16 - 70 м | 01625А | 01.01.1972 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-479 до д.9 ул.Дачная ААБ 3\*35+1\*16 - 60 м | 01626А | 01.01.1972 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-479 до д/с.№ 36 ААБ 3\*35+1\*16 - 55 м | 01627А | 01.01.1972 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-481 до д.3 ул.Дачная ААБ 3\*70+1\*25 - 190 м | 01628А | 01.01.1972 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-481 до д.3 ул.Дачная ААБ 3\*70+1\*25 - 190 м | 01629А | 01.01.1972 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-481 до д.7 ул.Дачная ААБ 3\*50+1\*35 - 180 м | 01630А | 01.01.1974 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-481 до д.7 ул.Дачная ААБ 3\*16+1\*10 - 75 м | 01631А | 01.01.1974 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-481 до д.5 ул.Дачная ААБ 3\*50+1\*35 - 115 м | 01632А | 01.01.1975 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-481 до ул. Дачная д.5 ААБ 3\*50+1\*35 - 110 м | 01633А | 01.01.1975 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-481 до Дачная д.4 ААБ 3\*16+1\*10 - 65 м | 01634А | 01.01.1975 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-434 до д.5 ул.Дзержинского ААБ 3\*50 - 300 м | 01636Б | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-434 до д.1 ул.Дзержинского ААБ 3\*50 - 300 м | 01637А | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-434 до д.1 ул.Дзержинского ААБ 3\*50 - 300 м | 01638А | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-434 до насосн. ААБ 3\*50 - 140 м | 01639А | 01.01.1976 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-456 до Дачная д.1 ААБ 3\*70 - 360 м | 01640А | 01.01.1969 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-456 до ул.Школьная д.12 ААБ 3\*70 - 250 м | 01641А | 01.01.1970 |
|  | Низковольтная кабельная линия(выкидка) ул.освещ. Киевской трассы от ТП-433 АВВГ 3\*150-0.2 | 01642А | 01.01.1986 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-472 до ул.Дачная д.2 ААБ 3\*50 - 420 м. | 01643А | 01.01.1968 |
|  | Низковольтная кабельная линия ТП-472 до ул.Школьная д.8 АСБ 3\*95+1\*35 - 60 м. | 01663А | 01.01.1973 |
|  | Низковольтная кабельная линия от КТП-23751 до ВЛЭП-0,4 кВ АВВГ 4\*50 - 144,5м. | 055378  | 14.09.2006 |
|  | Силовой трансформаторТМ-100 П-27 Зав. № 999162 Напряж. 10/0.4 | 000537 | 01.01.1957 |
|  | Силовой трансформаторТМ-400 ТП-163 Зав. № 2692 Напряж. 10/0.4 завод | 000554 | 01.01.1960 |
|  | Силовой трансформаторТМ-100 ТП-105 Зав.№ 12658 Напряж. 10/0.4 | 000562 | 01.01.1961 |
|  | Силовой трансформаторТМ-400 ТП-163 Зав.№ 2934 Напряж. 10/0.4 | 000574 | 01.01.1963 |
|  | Силовой трансформаторТМ-400 ТП-154 Зав. № 6354 Напряж. 10/0.4 | 000623 | 01.01.1974 |
|  | Силовой трансформаторТМ-250 ТП-133 Зав. № 613491 (сд. в СНГ) Напряж. 10/0,4 | 000693 | 01.01.1978 |
|  | Силовой трансформаторТМ-250 ТП-133 Зав. № 613495 (сд. в СНГ) Напряж. 10/0.4 | 000694 | 01.01.1978 |
|  | Силовой трансформатор ТМ-630 ТП-132 Зав. № 53114 Напряж. 10/0.4 В ремонт | 000730 | 01.01.1983 |
|  | Силовой трансформаторТМ-40 КТП-166 Зав. № 776263 Напряж. 10/0.4 | 000748 | 01.01.1985 |
|  | Силовой трансформаторТМ-250 ТП-68 Зав.№ 484227 Напряж. 10/0.4 Из ремонта | 000800 | 01.01.1975 |
|  | Силовой трансформаторТМ-400/10 ТП-132 № 1462145 | 00081А | 01.01.1988 |
|  | Силовой трансформаторТМ-250 ТП-179 Зав.№ 5386 Напряж. 10/0.4 | 000867 | 01.01.1983 |
|  | Силовой трансформаторТМ-160 ТП-164 Зав.№ 422011 Напряж.10/0.4 | 001472 | 01.01.1974 |
|  | Силовой трансформаторТМ-400 кВА ТП-57 п. Киевский Зав.№ 23475 Напряж.10/0.4кв. | 001747 | 01.01.1981 |
|  | Силовой трансформаторТМ-400 кВА ТП-57 п. Киевский Зав. № 769725 Напряж.10/0.4кв | 001749 | 01.01.1981 |
|  | Силовой трансформаторТМ-400 кВА ТП-154 п. Киевский Зав.№ 64449 Напряж. 10/0.4 | 001793 | 01.01.1980 |
|  | Силовой трансформаторТМ-160 ТП-189 (227) Зав.№ 402219 Напряж.10/0.4 | 002154 | 01.12.1989 |
|  | Силовой трансформаторТМ-160 ТП-189 (227) Зав.№ 402221 Напряж.10/0.4 | 002156 | 01.12.1989 |
|  | Силовой трансформаторТМ-160-10/0.4 КТП-178 Зав.№ 825578 | 002409 | 01.07.1993 |
|  | Силовой трансформаторТМ-400/10 ЗТП-185 Зав.№ 1299849 | 003076 | 01.01.1958 |
|  | Силовой трансформаторТМ-400/10 ЗТП-185 Зав.№ 1299831 | 003077 | 01.01.1958 |
|  | Силовой трансформатор ТМ-250/10 ТП-42 Зав.№ 797902 | 003089 | 01.01.1980 |
|  | Силовой трансформаторТМ-630/10 ЗТП-436 Зав.+9636 | 003423 | 01.01.2005 |
|  | Силовой трансформаторТМ-400 ТП-216 Зав. № 11978 Напряж. 10/0.4 | 000627 | 01.01.1974 |
|  | Силовой трансформаторТМ-630 ТП-252 Зав.№ 55705 (Ереван.) Напряж. 10/0.4 | 000731 | 01.01.1983 |
|  | Силовой трансформатор ТМ-400 ТП-305 Зав.№ 9001 Напряж. 6/0.4 | 000847 | 01.01.1976 |
|  | Силовой трансформатор ТМ-400 ТП-305 Зав.№ 81208 Напряж. 6/0.4 | 000859 | 01.01.1982 |
|  | Силовой трансформаторТМ-320 ТП-304 Зав.№ 43659 | 001836 | 01.01.1965 |
|  | Силовой трансформаторТМ-630 Центр. РП-19 Зав.№ Напряж.6/0.4 | 002172 | 01.12.1974 |
|  | Силовой трансформаторТМ-630 Центр.РП-19 Зав.№ Напряж.6/0.4 | 002173 | 01.12.1974 |
|  | Силовой трансформаторТМ-400 ТП-307 Зав.№ 6369 Напряж.6/0.4 | 002185 | 01.12.1974 |
|  | Силовой трансформаторТМ-400 ТП-308 Зав.№ 464146 Напряж.6/0.4 | 002189 | 01.12.1974 |
|  | Силовой трансформаторТМ-400 ТП-308 Зав.№ 452157 Напряж.6/0.4 | 002190 | 01.12.1974 |
|  | Силовой трансформаторТМ-400 ТП-309 Зав.№ 468118 Напряж.6/0.4 | 002195 | 01.12.1974 |
|  | Силовой трансформаторТМ-400 ТП-309 Зав.№ 468119 Напряж.6/0.4 | 002196 | 01.12.1974 |
|  | Силовой трансформаторТМ-400 ТП-206 Зав.№ 808035 Напряж. 10/0.4 | 002319 | 01.01.1984 |
|  | Силовой трансформаторТМ-250/10 ТП-210 Зав.№1520041 | 050806 | 01.01.2005 |
|  | Силовой трансформаторТИ-250/10 ТП-251 Зав.№1520421 | 050808 | 01.01.2005 |
|  | Силовой трансформаторТМ-250/10 ТП-265 Зав.№1520716 | 050809 | 01.01.2005 |
|  | Силовой трансформаторТМ-160/10 ТП-221 Зав.№1520363 | 050813 | 01.01.2005 |
|  | Силовой трансформатор (склад)ТМ-160 ТП-Зав.№ 4400093 Напряж. 10/0.4 | 000202 | 01.01.1987 |
|  | Силовой трансформатор (склад)ТМ-400 ТП-Зав.№ 3474 Напряж.6/0.4 | 000207 | 01.01.1962 |
|  | Силовой трансформаторТМ-100 ТП-403 Зав.№ 657801 Напряж. 6/0.4 | 000611 | 01.01.1970 |
|  | Силовой трансформатор (склад) ТМ-180 ТП-Зав.№ 15728 Напряж. 6/0.4 | 000638 | 01.01.1974 |
|  | Силовой трансформаторТМ-320 П-479 Зав. № 728944 Напряж. 10/0.4 Из ремонта | 000657 | 01.01.1975 |
|  | Силовой трансформатор (склад)ТМ-250 ТП-Зав.№ 1124 Напряж. 6/0.4 | 000791 | 01.01.1970 |
|  | Силовой трансформатор (склад)ТМ-250 ТП-Зав.№ 2186 Напряж. 6/0.4 | 000795 | 01.01.1975 |
|  | Силовой трансформатор (склад)ТМ-320 ТП-Зав.№ 845344 Напряж. 6/0.4 | 000806 | 01.01.1972 |
|  | Силовой трансформаторТМ-160 КТП-405 Зав.№ 1453068 Напряж. 6/0.4 | 000820 | 01.01.1956 |
|  | Силовой трансформаторТМ-250 ТП-404 Зав.№ 399556 Напряж. 6/0.4 | 000835 | 01.01.1961 |
|  | Силовой трансформаторТМ-630 ТП-451 Зав.№ 803106 Напряж. 6/0.4 | 000837 | 01.01.1970 |
|  | Силовой трансформаторТМ-250 ТП-472 Зав.№ 2178 Напряж. 6.3/0.4 | 000838 | 01.01.1970 |
|  | Силовой трансформаторТМ-250 ТП-454 Зав.№ 1218552 Напряж. 6/0.4 | 000840 | 01.01.1965 |
|  | Силовой трансформатор (склад)ТМ-400 ТП-Зав.№ 272824 Минск Напряж. 6/0.4 | 000844 | 01.01.1976 |
|  | Силовой трансформаторТМ-400 ТП-480 Зав.№ 9003 Армянск Напряж. 6/0.4 | 000846 | 01.01.1976 |
|  | Силовой трансформаторТМ-400 ТП-452 Зав.№ 3415 Напряж. 10/0.4 | 000848 | 01.01.1976 |
|  | Силовой трансформаторТМ-250 ТП-479 Зав.№ 1415460 | 000849 | 01.01.1976 |
|  | Силовой трансформаторТМ-400 ТП-434 Зав.№ 39765 Напряж. 6/0.4 | 000851 | 01.01.1976 |
|  | Силовой трансформаторТМ-400 ТП-456 Зав.№ 39497 Напряж. 6/0.4 | 000852 | 01.01.1976 |
|  | Силовой трансформаторТМ-630 ТП-453 Зав.№ 71786 Румыния Напряж. 6/0.4 | 000854 | 01.01.1979 |
|  | Силовой трансформаторТМ-630 ТП-453 Зав.№ 71802 Румыния Напряж. 6/0.4 | 000855 | 01.01.1979 |
|  | Силовой трансформаторТМ-250 ТП-404 Зав.№ 968923 СНГ Напряж. 6/0.4 | 000856 | 01.01.1984 |
|  | Силовой трансформатор (склад) ТМ-250 ТП- Зав.№ 808654 СНГ Напряж. 6/0.4 | 000857 | 01.01.1984 |
|  | Силовой трансформаторТМ-400 ТП-481 Зав. № 83997 Напряж. 6/0.4 Из ремонта | 000860 | 01.01.1983 |
|  | Силовой трансформаторТМ-630 ТП-480 Зав. № 313672 Напряж. 10/0.4 | 000862 | 01.01.1980 |
|  | Силовой трансформаторТМ-400 КТП-434 Зав.№ 1213 у/у Напряж.10/0.4 | 001868 | 01.04.1998 |
|  | Силовой трансформаторТМ-400/6/0,4 ТП-450 Зав.№ 1423867 | 002027 | 01.11.1998 |
|  | Силовой трансформатор ТМ-160 КТП-445 Зав.№ 1226321 Напряж.-6 кВ. | 002072 | 01.01.1997 |
|  | Силовой трансформаторТМ-630 кВа ЗТП-451 Зав.№ 803519 п.Кокош. Напряж. 6/0.4 | 002329 | 01.01.1977 |
|  | Силовой трансформаторТМ-400 6/0.4 ЗТП- Завод.№ 9949 | 002346 | 01.01.1979 |
|  | Силовой трансформатор (склад) ТМ-400 6/0.4 ТП- Завод.№ 516676 | 002347 | 01.01.1979 |
|  | Силовой трансформатор (склад) ТМ-400 ТП- Завод.№ 41359 Напряж.6/0.4 | 002371 | 01.01.1979 |
|  | Силовой трансформаторТМ-250 ТП- Завод.№ 01/22047 Напряж.6/0.4 | 002372 | 01.01.1979 |
|  | Силовой трансформаторТМ-250 ТП- Зав.№ 517860 Напряж. 6/0.4 | 002385 | 01.01.1975 |
|  | Силовой трансформатор (склад) ТМ-250 ТП- Зав.№ 559515 Напряж. 6/0.4 | 002391 | 01.01.1979 |
|  | Силовой трансформатор (склад) ТМ-250 ТП- Зав.№ 559516 Напряж .6/0.4 | 002392 | 01.01.1979 |
|  | Силовой трансформатор (склад)ТМ-250 КТП- Зав.№ 1400797 6/0.4 | 002417 | 01.11.1999 |
|  | Силовой трансформатор (склад)ТМ-400/6 ТП- № ПКТА ст.Крекшино | 002438 | 01.01.1979 |
|  | Силовой трансформатор (склад) ТМ-630 ТП- Зав.№ 816788 Напряж.6,0/0,4кВ | 002449 | 01.01.2001 |
|  | Силовой трансформатор (склад)ТМ-250 КТП- Зав.№ 4221 Напряж.6,0/0,4кВ. | 002451 | 01.01.2001 |
|  | Силовой трансформаторТМ-160 КТП-2 Зав.№ 1436792 Напряж.10/0,4 | 002540 | 01.07.2001 |
|  | Силовой трансформаторТМ-100 КТП-3 Зав.№ 1442217 Напряж.10/0,4 | 002542 | 01.04.2001 |
|  | Силовой трансформаторТМ-100 КТП-4 Зав.№ 1438482 Напряж.10/0,4 | 002544 | 01.04.2001 |
|  | Силовой трансформаторТМ-160 КТП-5 Зав.№ 1438090 Напряж.10/0,4 | 002546 | 01.04.2001 |
|  | Силовой трансформаторТМ-160 КТП-474 Зав.№ 1438646 Напряж.10/0,4 | 002548 | 01.12.2000 |
|  | Силовой трансформаторТМ-160 КТП-7 Зав.№ 1438652 Напряж.10/0,4 | 002550 | 01.12.2000 |
|  | Силовой трансформаторТМ-100 КТП-8 Зав.№ 1438232 Напряж.10/0,4 | 002552 | 01.12.2000 |
|  | Силовой трансформаторТМ-63 КТП-9 Зав.№ 1466748 Напряж.10/0,4 | 002554 | 01.10.2001 |
|  | Силовой трансформаторТМ-160 КТП-10 Зав.№ 1441625 Напряж.10/0,4 | 002556 | 01.06.2001 |
|  | Силовой трансформаторТМ-100 КТП-11 Зав.№ 1442218 Напряж.10/0,4 | 002558 | 01.06.2001 |
|  | Силовой трансформаторТМ-100 КТП-12 Зав.№ 1442372 Напряж.10/0,4 | 002560 | 01.06.2001 |
|  | Силовой трансформаторТМ-100 КТП-13 Зав.№ 1442591 Напряж.10/0,4 | 002562 | 01.10.2001 |
|  | Силовой трансформаторТМ-100 КТП-14 Зав.№ 1441767 Напряж.10/0,4 | 002564 | 01.10.2001 |
|  | Силовой трансформаторТМ-160 КТП-15 Зав.№ 1440808 Напряж.10/0,4 | 002566 | 01.10.2001 |
|  | Силовой трансформатор ТМГ 40/6/0.4 КТП-407 Зав.№ 1429203 | 002816 | 01.12.1999 |
|  | Силовой трансформатор ТМ-250 ТП-400 Зав.№ 20290 Напряж.6/0.4 | 00292А | 01.01.1995 |
|  | Силовой трансформатор ТМ-630/10-0,4 ТП-1076 Зав.1580138 | 003368 | 01.12.2007 |
|  | Силовой трансформатор ТМ-630/10-0,4 ТП-1076 Зав.1580017 | 003370 | 01.12.2007 |
|  | Силовой трансформатор ТМ-200 ТП-402 Зав.№ 218856 Напряж. 6/0.4 | 01554А | 01.01.1974 |
|  | Силовой трансформатор (склад) ТМ-200 ТП-Зав.№ 217474 Напряж. 6/0.4 | 01555А | 01.01.1974 |
|  | Силовой трансформатор ТМ-160/6 ТП-408 Зав.№1520919 | 050795 | 01.01.2005 |
|  | Силовой трансформатор (склад) ТМ-400/6 ТП-Зав №1520513 | 050797 | 01.01.2005 |
|  | Силовой трансформатор ТМ-630/6 ТП-448 Зав.№1518677 | 050802 | 01.10.2004 |
|  | Силовой трансформатор ТМ-400/6 ТП-481 Зав.№1519812 | 050803 | 01.01.2005 |
|  | Силовой трансформатор ТМ-250/10 ТП-437 Зав. №1515926 | 050807 | 01.01.2005 |
|  | Силовой трансформатор ТМ-400/6 ТП-455 Зав.№1514468 | 050810 | 01.01.2005 |
|  | Силовой трансформатор ТМ-400/6 ТП-456 Зав.№1520606 | 050814 | 01.01.2005 |
|  | Силовой трансформатор ТМ-630/6/0.4 ТП-449 Зав.№ 1518946 | 050905 | 01.12.2004 |
|  | Силовой трансформатор ТМГ11-250/10-У1 КТП-23751 Зав.№ 1453118 | 055375  | 14.09.2006 |
|  | Прочее оборудование ЗТП-133 пос. Киевский | 000998 | 01.01.1978 |
|  | Прочее оборудование ТП-57 п. Киевский | 001750 | 01.01.1981 |
|  | Прочее оборудование ТП-163 | 001760 | 01.01.1983 |
|  | Прочее оборудование ТП-135 п. Киевский | 001771 | 01.01.1978 |
|  | Прочее оборудование ТП-144 п. Киевский | 001781 | 01.01.1980 |
|  | Прочее оборудование ЗТП-154 п. Киевский | 001795 | 01.01.1982 |
|  | Прочее оборудование ТП-185 | 002093 | 01.12.1997 |
|  | Прочее оборудование ЗТП-436 (Оборудование РУ-10 и 0,4 кВт) | 003422 | 01.01.1988 |
|  | Прочее оборудование Цен.РП-19 комплектное распределительное устройство 6Кв. Кабели, шины, провода, мет | 002174 | 01.12.1974 |
|  | Прочее оборудование ТП-305 РУ-6кВ 1 комплект-КСО-3м. пос.Птичное В/ч № 86750 | 002177 | 01.12.1969 |
|  | Прочее оборудование ТП-305 Н/в оборуд. Щит низкого напряжения (1комплект). Эл.счетчики,кабели,шины, | 002178 | 01.12.1969 |
|  | Прочее оборудование ТП-306 В/в комплексное распределит.устройство КСО-366 1 комплект | 002182 | 01.12.1974 |
|  | Прочее оборудование ТП-306 Н/в оборуд. Щит распредел.0,4 кВ из 2-х панелей. Панель дисп-ого управ-ия | 002183 | 01.12.1974 |
|  | Прочее оборудование ТП-307 В/В комплектное распред.устройство КСО-3М | 002186 | 01.12.1974 |
|  | Прочее оборудование ТП-307 Н/в оборуд. Щит из 3-х панелей ЩО-59. Панель диспет. управ-ия 1983. Шкаф | 002187 | 01.12.1974 |
|  | Прочее оборудование ТП-308 В/в оборуд. комплек.распред-ое устройство КСО-366 | 002191 | 01.12.1974 |
|  | Прочее оборудование ТП-308 В/в оборуд.Камера комплек.распред.устройства КСО-266 | 002192 | 01.12.1974 |
|  | Прочее оборудование ТП-308 Н/в оборуд. Щит распред-ый из 7 панелей, панель дис- петч-ого управ-ия ул | 002193 | 01.12.1974 |
|  | Прочее оборудование ТП-309 В/в оборуд. комплексное распред.устройство КСО-366 | 002197 | 01.12.1974 |
|  | Прочее оборудование ТП-309 Н/в оборуд.-щит распред.из 7 панелей що-59, панель диспет.управ-ия улич. | 002198 | 01.12.1974 |
|  | Прочее оборудование ТП-307А Н/в обор.-сборка н/в-2,шкаф н/в-2, панель управления, ПДУ-8301 | 002202 | 01.12.1996 |
|  | Прочее оборудование ЗТП-452 п.Кокошкино | 001076 | 01.01.1961 |
|  | Прочее оборудование ЗТП-455 п.Толстопальцево ЗИЛ | 001077 | 01.01.1961 |
|  | Прочее оборудование ЗТП-456 п.Кокошкино | 001078 | 01.01.1969 |
|  | Прочее оборудование ЗТП-472 п.Кокошкино | 001080 | 01.01.1965 |
|  | Прочее оборудование ЗТП-479 п.Кокошкино | 001081 | 01.01.1972 |
|  | Прочее оборудование ЗТП-480 п.Кокошкино котельн. | 001082 | 01.01.1972 |
|  | Прочее оборудование ЗТП-481 п.Кокошкино | 001083 | 01.01.1972 |
|  | Прочее оборудование ЗТП-450 п.Кокошкино | 001085 | 01.01.1967 |
|  | Прочее оборудование ЗТП-453 п.Кокошкино | 001086 | 01.01.1979 |
|  | Прочее оборудование ЗТП-404 п.Кокошкино | 001087 | 01.01.1984 |
|  | Прочее оборудование ЗТП-420 РУ-6кВ-компл. | 002348 | 01.01.1979 |
|  | Прочее оборудование ЗТП-420 РУ-0.4кВ - компл. | 002349 | 01.01.1979 |
|  | Прочее оборудование ЗТП-421 РУ-6кВ-компл. | 002373 | 01.01.1979 |
|  | Прочее оборудование ЗТП-421 РУ-0.4кВ-компл. | 002374 | 01.01.1979 |
|  | Прочее оборудование ЗТП-422 РУ-6кВ-компл. | 002386 | 01.01.1979 |
|  | Прочее оборудование ЗТП-422 РУ-0.4кВ-компл. | 002387 | 01.01.1979 |
|  | Прочее оборудование ЗТП-423 РУ-6кВ-компл. | 002393 | 01.01.1979 |
|  | Прочее оборудование ЗТП-423 РУ-6кВ-компл. | 002394 | 01.01.1979 |
|  | Прочее оборудование РП-22 д.Толстопальцево | 002538 | 01.12.2000 |
|  | Прочее оборудование ЗТП-1076 (Камеры КСО, щиты, эл.печи) | 003365 | 01.12.2007 |
|  | Прочее оборудование ТП-450 (Камера КСО-395Н) | 050890 | 01.12.2004 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-83 п. Киевский 2-ой дист.путей | 000899 | 01.01.1965 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-68 д. Ожигово | 000926 | 01.01.1985 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-166 д. Бекасово | 000927 | 01.01.1985 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-182 Бекасово Установка ограждение | 001860 | 01.01.1998 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-27 ПВ-250/10/0.4 кВ п.Киевский разъезд пожиткого | 002075 | 01.06.1999 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-66 ТМ-100 кВа Бекасово | 002100 | 01.01.1987 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП - 164 дер.Бекасово | 002336 | 01.10.1984 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-178 С/т "Элетап" Бекасово 630/10-0.4 | 002408 | 01.07.1993 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП № 179  Бекасово | 00291А | 01.01.1995 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-207 д.Власово | 001021 | 01.01.1947 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-465 Сады ГПЗ-1 по свид.на землю - 25 кв.м. | 001858 | 01.01.1982 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-221 п. Красная горка  | 001859 | 01.01.1994 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-210 п. Красная Горка | 002416 | 01.11.1999 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН №-216 ст. Крекшино | 002436 | 01.01.1979 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-252 Напряж. 6/0.4кВ проходного типа дер. Власово. | 002448 | 01.01.2001 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-251 Напряж.6,0/0,4кВ. дер.Власово. | 002450 | 01.01.2001 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция подстанция КГТПН № 206 | 002590 | 01.02.1991 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-205 дер. Власово | 00275А | 01.07.1993 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция ГКТП-448 2-ая Центральная | 00102А | 01.10.1993 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция ГКТП-474 | 00103А | 01.10.1993 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-408 д. Санино | 001067 | 01.01.1960 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-437 п. Толстопальцево, Сады транспортник  | 001069 | 01.01.1978 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-447 д. Давыдково  | 001070 | 01.01.1979 |
|  | КРУНКРУН -21 (Кокошкино) | 002143 | 01.10.1999 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-433 п. Кокошкино Киевское шоссе 36 км.  | 002328 | 01.01.1977 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-2 д. Толстопальцево с/т "Поляна-98" | 002539 | 01.07.2001 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-3 д. Толстопальцево с/т "Фронтовики ЮАО" | 002541 | 01.04.2001 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-4 д. Толстопальцево с/т "Фронтовики СВАО" | 002543 | 01.04.2001 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-5 д. Толстопальцево с/т "Фронтовики ЮЗАО" | 002545 | 01.04.2001 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-6 д.Толстопальцево с/т "Ветераны Победы" | 002547 | 01.12.2000 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-7 д.Толстопальцево с/т "Ветераны Победы" | 002549 | 01.12.2000 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-8 д.Толстопальцево с/т "Ветераны Победы" | 002551 | 01.12.2000 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-9 д.Толстопальцево с/т "Сад" | 002553 | 01.10.2001 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-10 д.Толстопальцево с/т "Толстопальцево-4" | 002555 | 01.06.2001 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-11 д.Толстопальцево с/т "Стрелец" | 002557 | 01.06.2001 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-12 д.Толстопальцево с/т"Толстопальцево-4" | 002559 | 01.06.2001 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-13 д.Толстопальцево с/т "Толстопальцево-5" | 002561 | 01.10.2001 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-14 д.Толстопальцево с/т "Толстопальцево-5" | 002563 | 01.10.2001 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-15 д.Толстопальцево с/т "Толстопальцево-5" | 002565 | 01.10.2001 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-407 (250/6/0.4) | 002814 | 01.12.1999 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-402 Сентябрьский проезд | 002901 | 01.11.1994 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН № 405 ул. Горького в т.ч. трансформатор 100 кВ.-6/0.4 | 00296А | 01.10.1996 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-№ 454 Сады Госзнак По свид. на землю S - 25 кв.м. | 01572А | 01.08.1988 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-23751 ул.1-й,2-й,3-й,4-й Дорожный п-д, ул. Учительская  | 055374  | 14.09.2006 |
|  | Управление Холодильник "Ока"-6 м. | 00039А | 01.04.1993 |
|  | Управление ЩИТ ЩДТС | 00147А | 01.01.1975 |
|  | Управление Станок сверлильный 2110-16 | 00182А | 01.11.1995 |
|  | Управление Монорельсовый путь для ручной тали | 002458 | 01.04.2001 |
|  | Прочие основные средства Стол компьют. СКИ-139 лев. | 002498 | 01.09.2001 |
|  | Прочие основные средства Тумба ТП - 3Я | 002499 | 01.09.2001 |
|  | Прочие основные средства Шкаф д/документов ШД-190 | 002500 | 01.09.2001 |
|  | Прочие основные средства Шкаф для одежды ШО-190 | 002501 | 01.09.2001 |
|  | Стол руководителя Срук. | 002502 | 01.09.2001 |
|  | Стол универсальный СУ-168 | 002503 | 01.09.2001 |
|  | Тумба выкатная ТВ-4Я | 002504 | 01.09.2001 |
|  | Стол пристав. СПР-84 | 002505 | 01.09.2001 |
|  | Торцевой сегмент ТСР-8 | 002506 | 01.09.2001 |
|  | Прочие основные средства Стол руководителя Срук. | 002508 | 01.09.2001 |
|  | Прочие основные средства Стол универсальный СУ-168 | 002509 | 01.09.2001 |
|  | Прочие основные средства Тумба выкатная ТВ-4Я | 002510 | 01.09.2001 |
|  | Прочие основные средстваС тол пристав. СПР-84 | 002511 | 01.09.2001 |
|  | Прочие основные средства Торцевой сегмент ТСР-8 | 002512 | 01.09.2001 |
|  | Управление Динамометр ДПУ 5-2 (500 кг) | 002515 | 01.10.2001 |
|  | Прочие основные средства Поисковый комплекс ПК-1 | 002599 | 01.02.2002 |
|  | Прочие основные средства Эл.плита "Ново-Вятка". | 002616 | 01.03.2002 |
|  | Прочие основные средства Фазоуказатель чередования фаз трехфазной цепи ЭИ5001 | 002640 | 01.03.2002 |
|  | Радиостанция Вертекс Радиостанция Вертекс FTL-1011 c антенной автомобильной (УАЗ-31512 № к364МВ) | 002654 | 01.04.2002 |
|  | Радиостанция Вертекс Радиостанция Вертекс FTL-1011 с антенной автомобильной (Дежурная Н/Ф УАЗ-3741 № | 002655 | 01.04.2002 |
|  | Радиостанция Вертекс Радиостанция Вертекс FTL-1011 с антенной автомобильной (Трактор-Евсеева) | 002656 | 01.04.2002 |
|  | Радиостанция Вертекс Радиостанция Вертекс FTL-1011 с антенной автомобильной (УАЗ-3909 № Е 574 МК-Коко | 002658 | 01.04.2002 |
|  | Управление Часы электронные | 002663 | 01.05.2002 |
|  | Управление Локальная сеть | 002666 | 01.05.2002 |
|  | Управление Шкаф "Корнет-3" | 002704 | 01.08.2002 |
|  | Управление Лазерный принтер НР LaserJet 8150№, 32 стр/мин, 1200 dpi | 002705 | 01.08.2002 |
|  | Прибор Указатель повреждения кабеля УПК-02Н-03 - 1 компл. | 002760 | 01.03.2003 |
|  | Прибор Указатель повреждения кабеля УПК-01Н-03 - 1 компл. | 002761 | 01.03.2003 |
|  | Источник бесперебойного питания UPS650W АРС Back (BK650MI) | 002849 | 01.08.2004 |
|  | Источник бесперебойного питания UPS650W АРС Back (BK650MI) | 002850 | 01.08.2004 |
|  | Прочие основные средства Проходная (передвижное бытовое помещение)-контрольно-пропуск ной пункт | 002860 | 01.10.2004 |
|  | Анализатор ПКЭ и эталонный счетчик "Энергомонитор 3.3" | 002868 | 01.01.2005 |
|  | Управление Система кондиционирования воздуха | 002874 | 01.12.2004 |
|  | Стремянка стеклопластиковая односторонняя ССО-1,5-2 | 002882 | 01.01.2005 |
|  | Вешалка СВЧ | 050317 | 01.09.2002 |
|  | Радиостанция FTL-1011 (ГАЗ-3110 "Волга") | 050319 | 01.09.2002 |
|  | Часы настенные | 050323 | 01.09.2002 |
|  | Устройство "Сатурн-М1" | 050328 | 01.10.2002 |
|  | Стол компьютерный-106 | 050363 | 01.12.2002 |
|  | Шкаф-стеллаж-154 | 050364 | 01.12.2002 |
|  | Устройство поиска повреждения УПП-10М | 050372 | 01.01.2003 |
|  | Часы-радио АТ-165 | 050374 | 01.01.2003 |
|  | Стеллаж БИ-143 | 050572 | 01.05.2003 |
|  | Комплект масляного выключателя - 10шт. | 050574 | 01.05.2003 |
|  | Радиостанция FTL-1011Радиостанция FTL-1011 с антенной автомобильной | 050620 | 01.09.2003 |
|  | Шкаф 175 | 050646 | 01.10.2003 |
|  | Шкаф 181 | 050647 | 01.10.2003 |
|  | Интегрированный телефон Panasonic" | 050649 | 01.10.2003 |
|  | Стул СМ-8/3-09 - 3шт. | 050701 | 01.07.2004 |
|  | Стол компьютерный-106 - 4шт. | 050723 | 01.09.2004 |
|  | Радиостанция Motorola GM-360LB (36-42/42-50 Мгц,255кан.)На УАЗ-374102 Фургон № Р 987МК, на Автофургон | 050740 | 01.09.2004 |
|  | Мегаомметр ЭС0210/2Г | 050747 | 01.09.2004 |
|  | Стол компьютерный-106 | 050749 | 01.10.2004 |
|  | Трансформатор нагрузочный типа НТ-12 | 050757 | 01.10.2004 |
|  | Омметр "ЭС0212" - 2шт. | 050760 | 01.10.2004 |
|  | Измеритель сопротивления цепн фаза-ноль "EP-180" | 050761 | 01.10.2004 |
|  | Трансформатор лабораторный "ЛАТР-20" | 050766 | 01.10.2004 |
|  | Системный блок -P IV 3.0C/G.B GA-8IPE 1000/DDR 256х2 400/HDD Компьютер: системный блок, монитор Samsung | 050776 | 01.10.2004 |
|  | Приспособление для прокола кабеля ППК-10 - 2шт. | 050779 | 01.10.2004 |
|  | Устройство "Вега-100" | 050782 | 01.10.2004 |
|  | Эл. точило Р175 350Вт. | 050785 | 01.10.2004 |
|  | Бинокль 30х60"Alpe№" | 050788 | 01.11.2004 |
|  | Кресло офисное MOS-98 | 050817 | 01.11.2004 |
|  | Мобильная масляная станция СММ | 050829 | 01.11.2004 |
|  | Виброграф т.т.н.228500 | 050857 | 01.11.2004 |
|  | Стол СРП-С 700 М | 050858 | 01.11.2004 |
|  | Тахта Алиса К-3 | 050859 | 01.11.2004 |
|  | Шкаф ФШ-2010 | 050865 | 01.11.2004 |
|  | Шкаф ФШ-2006 | 050866 | 01.11.2004 |
|  | Шкаф ФШ-2001-1 | 050867 | 01.11.2004 |
|  | Шкаф ШВ-190/1 | 050872 | 01.12.2004 |
|  | Стол компьютерный ПСК-2 НК-2 | 050873 | 01.12.2004 |
|  | Стол универсальный СУ-127 | 050875 | 01.12.2004 |
|  | Шкаф ФШ-2001-1 | 050876 | 01.12.2004 |
|  | Многофункциональное устройство (ксерокс МВ OFFICECE№TER 420) (Коржаков В.В.) | 050879 | 01.12.2004 |
|  | Устройство для наброса на провода ВЛ до 10 кВ | 050885 | 01.12.2004 |
|  | Сейф TOPAZ BSD-610 610х440х490 43л.,81 кг | 050891 | 01.12.2004 |
|  | Стол 2-х тумбовый, 160х80х75 - 3шт. | 050892 | 01.12.2004 |
|  | Указатель повреждения кабеля УПК-02Н03 | 050907 | 01.01.2005 |
|  | Аппарат испытания и прожига диэлектриков АИД-60П "Вулкан" | 050926 | 01.03.2005 |
|  | Принтер лазерный HP LazerJet 1320 (Кутов В.А.) | 050928 | 01.03.2005 |
|  | Кресло "Амбасадор" | 050937 | 01.03.2005 |
|  | Принтер LaserJet 1320№ А4 | 050940 | 01.03.2005 |
|  | Принтер LaserJet 1320№ А4 | 050941 | 01.03.2005 |
|  | Сверлильный станок | 050060 | 01.01.2002 |
|  | Станок по обработке дерева | 050061 | 01.01.2002 |
|  | Радиостанция Вертекс - 2шт. (УАЗ-31514 № с 083 МН, ГАЗ-3102 № м 881 МУ - Кокошкино) | 050085 | 01.01.2002 |
|  | Радиостанция Вертекс Диспетчер | 050086 | 01.01.2002 |
|  | Шкаф 1-но дверный - 7шт. | 050089 | 01.01.2002 |
|  | Щ-41160(измеритель тока) | 050090 | 01.01.2002 |
|  | Литература | 050112 | 01.01.2002 |
|  | Сверлильный станок | 050123 | 01.01.2002 |
|  | Тиски | 050125 | 01.01.2002 |
|  | Стул мягкий - 14шт. | 050134 | 01.01.2002 |
|  | Телевизор "Голдстар" | 050135 | 01.01.2002 |
|  | Телефон Panaconiks | 050137 | 01.01.2002 |
|  | Шкаф-сейф | 050139 | 01.01.2002 |
|  | Радиатор Герман (обогреватель) | 050140 | 01.01.2002 |
|  | Стул мягкий - 11шт. | 050141 | 01.01.2002 |
|  | Сейф железный | 050147 | 01.01.2002 |
|  | Стол 1-тумбовый - 2шт. | 050181 | 01.01.2002 |
|  | Стол 1-тумбовый - 2шт. | 050182 | 01.01.2002 |
|  | Стол 2-х тумбовый | 050183 | 01.01.2002 |
|  | Стол 2-х тумбовый | 050184 | 01.01.2002 |
|  | Стол рабочий ОФ СР-168 | 050185 | 01.01.2002 |
|  | Стул - 2шт. | 050186 | 01.01.2002 |
|  | Тумбочка ОФ ТВ 3Я | 050188 | 01.01.2002 |
|  | Шкаф одежный ОФ ШО-190 | 050190 | 01.01.2002 |
|  | Шкаф-стеллаж ОФ ШС-190 | 050191 | 01.01.2002 |
|  | Кресло | 050201 | 01.01.2002 |
|  | Тумбочка | 050245 | 01.01.2002 |
|  | Шкаф | 050248 | 01.01.2002 |
|  | Шкаф книжный - 4шт. | 050249 | 01.01.2002 |
|  | Шкаф металлич - 3шт. | 050257 | 01.01.2002 |
|  | Сейф железный | 050268 | 01.01.2002 |
|  | Шкаф 2-х створчатый | 050275 | 01.01.2002 |
|  | Шкаф бытовой - 7шт. | 050307 | 01.01.2002 |
|  | Обогреватель МЕ 68 | 050337 | 01.10.2002 |
|  | Справочник по электросетям т.1 | 050679 | 01.12.2003 |
|  | Справочник по электросетям т.2 | 050680 | 01.12.2003 |
|  | Справочник по электросетям т.2 | 050683 | 01.12.2003 |
|  | Справочник по электросетям т.1 | 050684 | 01.12.2003 |
|  | Справочник по электросетям т.1 | 050688 | 01.12.2003 |
|  | Справочник по электросетям т.2 | 050689 | 01.12.2003 |
|  | Справочник по электросетям т.3 - 3шт. | 050724 | 01.09.2004 |
|  | Справочник по электросетям т.3 | 050725 | 01.09.2004 |
|  | Справочник по электросетям т.3 | 050728 | 01.09.2004 |
|  | Холодильник "Саратов" | 050931 | 01.03.2005 |
|  | Склад. Тиски 200 мм слес. стал.с п/у - 2шт. | 002887 | 01.01.2005 |
|  | Помещения мастерские (со станками) Помещ. колхозника 3960 | 00076А | 01.07.1993 |
|  | Прочие основные средства Комплект оборудован. защитных средств | 00085А | 01.01.1991 |
|  | Ворота с электроприводом | 001691 | 01.06.1997 |
|  | Прочие основные средства Водонагреватель STIEBEL 2/6 кВт/380В/3-р/ | 002462 | 01.05.2001 |
|  | Прочие основные средства ЭНУ (нагреватель) для сауны 14 кВт/380 В с ПУ-3 нерж. (камни для сауны) | 002582 | 01.12.2001 |
|  | Прочие основные средства Точило (станок) | 002643 | 01.03.2002 |
|  | Тиски 180мм (поворотные, стальные) | 050703 | 01.08.2004 |
|  | Электростанция "Вепрь" АБП 6-230 ВХ | 050722 | 01.09.2004 |
|  | Тиски станочные повор 125мм | 050899 | 01.12.2004 |
|  | Станок сверлильный ГС2112 | 050900 | 01.12.2004 |
|  | Измеритель сопротивления цепи фаза-ноль "ЕР 180" | 050903 | 01.12.2004 |
|  | Пирометр "Кельвин-ЛЦМ90" | 050904 | 01.12.2004 |
|  | Прочие основные средства Оградительное сооружение (забор, ворота) - металл, дерево. | 002457 | 01.04.2001 |
|  | Радиостанция Вертекс Радиостанция Вертекс FTL-1011 с антенной автомобильной (Зил-130 № к956 МТ-Апреле | 002657 | 01.04.2002 |
|  | КомпрессорК-1 компрессорная уст. | 002659 | 01.04.2002 |
|  | Стол обеденный - 2шт. | 050333 | 01.10.2002 |
|  | Прибор Указатель повреждения кабеля УПК-01Н-03 | 050579 | 01.05.2003 |
|  | Тумба ТВ Лира-1 | 050870 | 01.11.2004 |
|  | Станок точ. шлиф. наст. ТШ-1 250мм. | 050898 | 01.12.2004 |
|  | Станок сверлильный Г С2112 | 050831 | 01.11.2004 |
|  | Тиски станочные повор.125мм. | 050832 | 01.11.2004 |
|  | Сварочник 260 ACIDC+комплект сварочника | 050840 | 01.11.2004 |
|  | Лестница диэлектрическая стеклопластиковая ЛСПО-2-2 | 050919 | 01.01.2005 |
|  | Стремянка стеклопластиковая односторонняя ССО-2-2 | 050920 | 01.01.2005 |
|  | Электростанция "Вепрь" АБП 6-230 ВХ | 050929 | 01.03.2005 |
|  | Мотопомпа SEH-80X | 050930 | 01.03.2005 |