СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 02.04.2019 № 11/33
г. Наро-Фоминск

Об утверждении Правил благоустройства территории 
Наро-Фоминского городского округа
(в редакции решений Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 29.10.2019 №5/40, от 23.06.2020 №5/49, от 10.11.2020 №5/54, от 16.11.2021 №5/71, 
от 23.08.2022 № 7/88, от 24.01.2023 № 4/10, от 24.10.2023 №8/23,
 от 22.10.2024 №7/40)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр, Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа Московской области решил: 
(преамбула в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)
1. Утвердить Правила благоустройства территории Наро-Фоминского городского округа (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газете «Основа» и сетевом издании «Официальный сайт органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава 

Наро-Фоминского

городского округа                                                                                                   Р.Л. Шамнэ

И.о. Председателя


Совета депутатов Наро-Фоминского


городского округа
                                                                               С.Е. Ремянников

Приложение

к решению Совета депутатов

Наро-Фоминского городского округа

от 02.04.2019 № 11/33
(в редакции решения Совета депутатов

 Наро-Фоминского городского округа
 от 29.10.2019 №5/40, от 23.06.2020 №5/49, 
от 16.11.2021 №5/71, от 23.08.2022 №7/88,

от 24.01.2023 № 4/10, от 24.10.2023 №8/23, от 22.10.2024 №7/40)
Правила
благоустройства территории 
Наро-Фоминского городского округа 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящих Правил

1. Настоящие Правила устанавливают единые требования в сфере благоустройства территории Наро-Фоминского городского округа (далее – Правила), в том числе создания, содержания, развития объектов и элементов благоустройства, расположенных на территории Наро-Фоминского городского округа (далее – городской округ), содержания зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, требования к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, определению перечня работ по благоустройству (включая освещение, озеленение, уборку и содержание территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) и периодичности их выполнения, а также регулируют правоотношения в области участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа, порядка участия собственников зданий (помещений в них), строений и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа и являются обязательными для исполнения юридическими и физическими лицами, являющимися собственниками, правообладателями земельных участков, зданий, строений и сооружений, расположенных на территории городского округа, в том числе юридическими лицами, обладающими указанными объектами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также порядок определения органами местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа границ прилегающих территорий.
(ч.1 в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

2. Действие настоящих Правил не распространяется на отношения в сфере реставрации объектов культурного наследия.
(ч.2 в редакции решения Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)
3. Основными задачами настоящих Правил являются:

1) обеспечение формирования облика городского округа;

2) обеспечение создания, содержания и развития объектов и элементов благоустройства городского округа;
(п.2 в редакции решения Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)
3) обеспечение доступности территорий общего пользования, в том числе с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;

4) обеспечение сохранности объектов и элементов благоустройства;
(п.4 в редакции решения Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)
5) обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.

4. Контроль за исполнением требований, установленных настоящими Правилами осуществляют: Администрация Наро-Фоминского городского округа, центральный исполнительный орган государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере содержания территорий Московской области (за исключением контроля за проведением мероприятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского).

Оценка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований в сфере благоустройства в части содержания объектов благоустройства осуществляется в соответствии с положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства в форме муниципального контроля в сфере благоустройства, привлечения к административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».
(Часть 4 статьи 1 изложена в редакции решения Совета депутатов от 23.08.2022 № 7/88)
Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере благоустройства 

1. Правовое регулирование отношений в сфере благоустройства осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов» и настоящими Правилами. 

(ч.1 в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

2. Отношения, связанные с благоустройством отдельных объектов и элементов благоустройства городского округа, регулируются Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области». Условия доступности объектов и элементов благоустройства для инвалидов и других маломобильных групп населения в Московской области обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области о социальной защите инвалидов. Отношения, связанные с обращением отходов производства и потребления, установленные настоящими Правилами, регулируются положениями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативно-технических документов Российской Федерации, нормативных правовых актов Московской области. Отношения, связанные с архитектурно-градостроительным обликом объектов капитального строительства, регулируются Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, а также правилами землепользования и застройки Наро-Фоминского городского округа и настоящими правилами.

(ч.2 изложена в новой редакции решением Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49, в редакции решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23, от 22.10.2024 №7/40)
Статья 3. Утратила силу решением Совета депутатов от 10.11.2020 №5/54)
Статья 4. Основные понятия

Применительно к настоящим Правилам используются следующие основные понятия:

благоустройство - комплекс мероприятий по созданию и развитию, в том числе по проектированию, объектов благоустройства и элементов благоустройства, направленный на обеспечение комфортности и безопасности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории Наро-Фоминского городского округа, по содержанию объектов благоустройства, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий, элементов благоустройства;

(абзац два изложен в новой редакции решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

комплекс мероприятий по благоустройству территории – мероприятия, реализуемые в рамках благоустройства территории, в том числе выполнение научно-исследовательских и изыскательских работ, архитектурно-планировочных концепций и стратегий, проектирование, создание, реконструкция, капитальный ремонт, реконструктивные и земляные работы, снос (демонтаж), ремонт, текущий ремонт, содержание объектов благоустройства и элементов благоустройства, мероприятия, направленные на развитие объектов благоустройства и элементов благоустройства, обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа;

развитие объекта благоустройства, элемента благоустройства – осуществление работ, направленных на создание новых элементов благоустройства на объекте благоустройства или повышение качественного состояния существующих объектов благоустройства, элементов благоустройства;

содержание объекта благоустройства, элемента благоустройства - обеспечение чистоты, поддержание в надлежащем техническом, физическом, санитарном и эстетическом состоянии объектов благоустройства, элементов благоустройства;

объекты благоустройства – территории городского округа различного функционального назначения:

1) в границах:

земельных участков, находящихся в частной собственности;

земельных участков, находящихся в федеральной собственности;

земельных участков, находящихся в собственности Московской области;

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;

земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена;

2) на которых осуществляется комплекс мероприятий по благоустройству территорий: 

районы, кварталы, улицы и дороги, территории общего пользования, улично-дорожная сеть, иные элементы планировочной структуры;

охранные зоны, технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, 

зоны с особыми условиями водных объектов;

озелененные территории, зеленые зоны;

прилегающие территории;

территории вдоль «вылетных» магистралей;

придомовые территории многоквартирных домов;

дворовые территории;

домовладения;

общественные территории;

площадки (в том числе плоскостные открытые стоянки автомобилей и других мототранспортных средств, коллективные автостоянки, парковки (парковочные места), велопарковки и велосипедные стоянки, отстойно-разворотные, строительные, остановочные, пикниковые, детские игровые, спортивные площадки, площадки для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерные площадки, площадки для посетителей);

проезды, не являющиеся элементами поперечного профиля улиц и дорог (в том числе местные, внутридворовые и внутриквартальные проезды, проезды хозяйственные для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб, проезды на площадках, а также проезды, обеспечивающие возможность въезда-съезда транспортных средств с пересекаемых или примыкающих улиц или дорог);

велокоммуникации (велопешеходные, велосипедные дорожки, полосы для движения велосипедного транспорта);

пешеходная инфраструктура, в том числе: пешеходные коммуникации (тротуары, пешеходные дорожки, эспланады, мосты, тропы и тропинки и т.п.) и пешеходные пространства (пешеходные улицы, площади, зоны);

места размещения нестационарных торговых объектов;

другие территории городского округа;

элементами благоустройства в целях настоящих Правил являются:

1) система наружного освещения (в том числе утилитарное наружное освещение, архитектурно-художественное освещение, праздничное освещение (иллюминация)), элементы освещения (в том числе источники света, осветительные приборы и установки наружного освещения всех видов, включая уличные, архитектурные, рекламные, витринные, опоры освещения, тросы, кронштейны и иные крепежные приспособления, электротехническая часть наружного освещения, оборудование для управления наружным освещением);

2) средства размещения информации и рекламные конструкции;

3) сезонные (летние) кафе;

4) ограждения (заборы), в том числе ограждающие устройства, ограждающие элементы, придорожные экраны;

5) элементы объектов капитального строительства;

6) малые архитектурные формы (в том числе элементы монументально-декоративного оформления, малые формы садово-парковой архитектуры, устройства для оформления мобильного, вертикального, крышного озеленения, мебель, элементы благоустройства для повышения микроклиматического комфорта территории (в том числе нагревательные элементы и установки, тентовые конструкции, кабинки для переодевания, душевые кабинки, элементы для обустройства пикниковых зон, элементы ветрозащиты), уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование (в том числе урны, люки смотровых колодцев, подъемные платформы);

7) элементы озеленения (как мобильные, так и стационарные);

8) уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование (в том числе урны, люки смотровых колодцев, подъемные платформы для инвалидов и других маломобильных групп населения);

9) водные устройства (в том числе питьевые фонтанчики, фонтаны, искусственные декоративные водопады);

10) пруды и обводненные карьеры, искусственные сезонные водные объекты для массового отдыха на общественных территориях;

11) внешние поверхности зданий, строений, сооружений (в том числе декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, различных видов оборудования и оформления, изображений, архитектурно-строительные изделий и иного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, козырьков, навесов, тамбуров, входных площадок, лестниц, пандусов, ограждений и перил, балконов, лоджий, входных групп, цоколей, террас, веранд и иных элементов, иных внешних поверхностей фасадов, крыш зданий, строений, сооружений);

12) некапитальные строения и сооружения, в том числе некапитальные строения, сооружения, не связанные с созданием лесной инфраструктуры;

13) покрытия объектов благоустройства (в том числе резиновое, синтетическое, песчаное, грунтовое, гравийное, деревянное, тротуарная плитка, асфальтобетонное, асфальтовое, щебеночное, газон, искусственный газон, газонные решетки), вертикальная и горизонтальная разметки, иные неотделимые улучшения объектов благоустройства;

14) элементы сопряжения покрытий (в том числе бортовые камни, бордюры, линейные разделители, садовый борт, подпорные стенки, мостики, лестницы и пандусы);

15) искусственные неровности;

16) элементы сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения (в том числе приствольные решетки, защитные приствольные ограждения);

17) въездные и входные группы;

18) лодочные станции, объекты для обеспечения безопасности людей на водных объектах, сооружения водно-спасательных станций и постов в береговой и прибрежной защитных полосах водных объектов пирсы, парковые павильоны, общественные туалеты, иные сооружения, благоустраиваемые на общественных территориях;

19) парковые павильоны, общественные туалеты, сооружения попутного бытового обслуживания и питания, сооружения сопутствующей инфраструктуры для трасс, троп, аллей и дорожек, медицинские пункты первой помощи, пункты проката инвентаря, сооружения для организации обслуживания зон отдыха населения, сезонные аттракционы, сооружения, размещаемые в целях организации ярмарок, административные и хозяйственные сооружения, общественные и вспомогательные мобильные (инвентарные) сооружения на общественных территориях;

20) плавучие домики для птиц, скворечники, кормушки, голубятни;

21) оборудование площадок (в том числе детское игровое, спортивно-развивающее и спортивное оборудование);

22) места содержания животных на территориях парков;

23) иные декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, оборудование и оформление, применяемые как составные части благоустройства территории.

(абзац 30 изложен в новой редакции решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

Абзацы 31-52 исключены решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23

нормируемый (обязательный) комплекс объектов и элементов благоустройства дворовой территории - минимальное сочетание объектов и элементов благоустройства, включающее в себя детскую площадку, контейнерную площадку, элементы озеленения, источники света, площадку автостоянки. Нормируемый (обязательный) комплекс объектов и элементов благоустройства дворовой территории предусматривается при проектировании новых и реконструкции имеющихся дворовых территорий;

(абзац 53 изложен в новой редакции решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

нормируемый (обязательный) комплекс объектов и элементов благоустройства территорий вновь возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства - минимальное сочетание объектов и элементов благоустройства, необходимое к обеспечению при новом строительстве и реконструкции;

(абзац 54 изложен в новой редакции решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

архитектурно-художественный облик территории – совокупность объемных, пространственных, колористических и иных решений внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (их отдельных элементов), объектов и элементов благоустройства, рассматриваемая с учетом окружающей застройки и планировки;
(абзац 55 в редакции, решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

детская площадка (детская игровая площадка) - специально оборудованная территория, предназначенная для игры детей, включающая в себя оборудование и покрытие;

модернизация объекта благоустройства - комплекс мероприятий по замене элементов благоустройства на объекте благоустройства на новые аналогичные и (или) с улучшенными показателями;

понятие «некапитальные строения, сооружения, не связанные с созданием лесной инфраструктуры», используемое в настоящих Правилах, применяется в значениях, установленных Лесным кодексом Российской Федерации и распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.04.2022 N 999-р «Об утверждении Перечня некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов»;

понятие «благоустройство территории», «элементы благоустройства» используемое в настоящих Правилах, применяется в значении, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

(абзацы добавлены решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

паспорт колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений – документ установленной формы, содержащий информацию о колористическом решении внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, ограждений, используемых отделочных материалах, выдаваемый при проведении реконструктивных работ и капитальном ремонте; требования к оформлению и содержанию паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений, форма паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений устанавливаются административным регламентом предоставления муниципальной услуги по оформлению паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений (далее – паспорт колористического решения);

архитектурно-планировочная концепция общественной территории (общественного пространства) – документация в текстовом и графическом виде, содержащая авторский замысел стилистических и объемно-пространственных решений, обоснованных социально-экономическими расчетами, анализом исторической значимости территории, выполняемая с использованием методов соучастного проектирования и содержащая его результаты, на основании которой  в проекте благоустройства определяются основные архитектурно-художественные, функционально-технологические проектные решения;
проект благоустройства – документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах, выполняемая на основании результатов соучастного проектирования, концептуального авторского замысла объекта благоустройства, фактических данных о геологической среде, расположении и состоянии объектов озеленения, рельефе, инженерных коммуникациях, определяющая архитектурно-художественные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения при создании новых и благоустройстве существующих общественных территорий (общественных пространств);

титульные списки объектов благоустройства городского округа – документ установленной формы, утверждаемый Администрацией Наро-Фоминского городского округа в пределах представленных полномочий, содержащий адресную идентификацию, информацию об объектах благоустройства и элементах благоустройства, количестве и ответственных лицах за содержание объектов благоустройства и элементов благоустройства, находящихся в муниципальной и частной собственности, на земельных участках и землях, государственная собственность на которые не разграничена;

регламент содержания объектов благоустройства Московской области – утверждаемый Министерством благоустройства Московской области документ, устанавливающий необходимый перечень, состав, сроки и периодичность, организационно-технические условия выполнения работ по содержанию объектов благоустройства и элементов благоустройства на территории Московской области;
жилой район – жилая территория (часть жилой территории) населенного пункта, ограниченная магистральными улицами, естественными и искусственными рубежами, на которой размещаются жилые дома, объекты социального, коммунально-бытового назначения, торговли, общественного питания, объекты здравоохранения, объекты образования, объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения;

квартал – часть жилого района, ограниченная магистральными улицами, жилыми улицами, пешеходными аллеями, естественными и искусственными рубежами;

улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах);

улично-дорожная сеть (УДС) – система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникации;

проезд - проезжая часть с твердым покрытием, связанная с улично-дорожной сетью;

внутриквартальный проезд – проезжая часть с твердым покрытием в пределах квартала, связанная с улично-дорожной сетью; 

внутридворовый проезд – проезжая часть с твердым покрытием в пределах дворовой территории, связанная через внутриквартальные проезды (или напрямую) с улично-дорожной сетью; 

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;

плоскостная открытая стоянка автомобилей – специальная площадка (без устройства фундаментов) для открытого или закрытого (в отдельных боксах или металлических тентах) хранения автомобилей и других индивидуальных мототранспортных средств в одном уровне;

велопарковка – место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, оборудованное специальными конструкциями;

велосипедная стоянка – место для кратковременной стоянки (до одного часа) велосипедов, оборудованное стойками или другими специальными конструкциями для обеспечения сохранности велосипедов;

велопешеходная дорожка – велосипедная дорожка, предназначенная для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенная дорожными знаками;

велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения;

пешеходные коммуникации - тротуары, аллеи, дорожки, обеспечивающие безопасное передвижение пешеходов, освещенные, обособленные от проезжей части и обустроенные с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;

тротуар – территория, сформированная вдоль проезжей части, входящая в состав поперечного профиля улиц, дорог, проездов, отделенная бортовым камнем и приподнятая над проезжей частью или обозначенная разметкой (или отделенная другим способом), предназначенная для движения пешеходов, размещения опор освещения, элементов благоустройства, озеленения;

«вылетные» магистрали - автомобильные дороги общего пользования регионального значения и участки автомобильных дорог общего пользования федерального значения, расположенные на территории Московской области, обеспечивающие движение транспортных средств от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) через территории одного или нескольких муниципальных образований Московской области за пределы Московской области - «на вылет»;

территории вдоль «вылетных» магистралей – территории от дорожного полотна, дорожного покрытия «вылетных» магистралей до фасада «вылетной» магистрали включительно;

фасад «вылетной» магистрали – фасады элементов благоустройства, объектов капитального строительства, формирующие визуальную границу пространства «вылетной» магистрали по вертикали;

стационарный парковочный барьер – устройство, размещаемое в целях ограничения доступа автомобилей на территории, предназначенные для передвижения пешеходов, путем отделения таких территорий от проезжей части, мест размещения и хранения транспортных средств;

въездная группа - территория, расположенная при въезде в городской округ, либо в исторически сложившихся или инфраструктурно значимых местах городского округа, подлежащая благоустройству в целях идентификации городского округа;

прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, установленным Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области»;

размер прилегающей территории – линейная величина, измеряемая в метрах перпендикулярно от внешних вертикальных поверхностей здания, строения, сооружения, а при наличии выступающих элементов на внешней поверхности по наиболее выступающему элементу, для не имеющего вертикальных поверхностей плоскостного сооружения - от внешнего края покрытия плоскостного сооружения, для земельного участка - от его границ, установленных координатами характерных точек границ земельного участка;

граница прилегающей территории – линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы прилегающей территории; построение линии осуществляется проведением прямых до пересечения (соединения) через точки, получаемые при измерении линейных величин размеров прилегающих территорий;

придомовая территория – земельный участок, на котором расположено многоквартирное жилое здание, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты;

дворовая территория – сформированная территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, или общественным зданиям и обеспечивающая их функционирование; на дворовой территории, многоквартирных домов размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

общественные территории (общественные пространства) – территории общего пользования, предназначенные для прогулок, отдыха, развлечений населения, в том числе площади, пешеходные улицы, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, парки, скверы, бульвары, зоны отдыха, сады, городские сады, иные зоны рекреационного назначения;

площадки для посетителей – свободные от транспорта территории перед входами в здания общественного назначения, благоустраиваемые при новом строительстве и реконструкции объектов капитального строительства;

места общественного пользования – улицы, стадионы, скверы, парки, транспортные средства общего пользования, а также другие общественные места, открытые и доступные для посещения неопределенного круга лиц;

90 места массового посещения - места отдыха населения - скверы, парки, пляжи, пансионаты, палаточные городки, туристические базы, базы отдыха, места активного отдыха и зрелищных мероприятий - стадионы, теннисные корты, игровые комплексы, открытые сценические площадки и т.п., территории торгового назначения - торговые центры, рынки (мелкооптовые, универсальные, специализированные, продовольственные), ярмарки, предприятия торговли, бытового обслуживания и т.п.; территории, занятые автомобильными стоянками, территории, прилегающие к административным и общественным зданиям, строениям и учреждениям (театрам, кинотеатрам, школам, дошкольным учреждениям, поликлиникам и т.п.); кладбища и мемориалы;

домовладение – жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна), бассейн, теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты);

фасад – наружная, внешняя поверхность объекта капитального строительства, элемента благоустройства (в том числе архитектурный декор, оконные и дверные проемы, витражи, витрины, навесы, балконы, входные группы, цоколи, террасы);

некапитальные строения, сооружения – строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений, в том числе:

навесы; 
строения, сооружения для организации обслуживания отдыха населения на общественных территориях, в том числе на территориях пляжей и зон отдыха у воды, в прибрежных защитных полосах водных объектов (кабинки для переодевания, душевые кабинки, медицинские пункты первой помощи);

пункты проката инвентаря, в том числе велосипедов (включая пункты автоматизированной системы выдачи и приёма велосипедов), роликов, самокатов;

платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов;

общественные туалеты нестационарного типа;

сезонные аттракционы;

киоски, иные нестационарные строения, сооружения;

временные сооружения для отдыха (палатки, юрты и иные подобные временные строения, сооружения сезонного гостиничного комплекса (кемпинга);
мобильные (инвентарные) здания и сооружения, перечень которых установлен «ГОСТ Р 58759-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения»;
сезонные (летние) кафе – временные сооружения или временные конструкции, установленные и оборудованные в соответствии с порядком, предусмотренным в муниципальном образовании и предназначенные для дополнительного обслуживания питанием и отдыха, непосредственно примыкающие к капитальному зданию, строению, сооружению или находящиеся в непосредственной близости от здания, строения, сооружения, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания предприятием общественного питания;

твердое (усовершенствованное) покрытие – монолитное или сборное покрытие, выполняемое из асфальтобетона, асфальта, цементобетона, бетона, природного камня, композита, иные покрытия относятся к мягким (неусовершенствованным) покрытиям;

искусственные неровности – специально устроенные возвышения на проезжей части для принудительного снижения скорости движения, расположенные перпендикулярно к оси дороги, требования к которым установлены федеральными стандартами; на придомовых, дворовых и общественных территориях, иных территориях общего пользования местного значения искусственные неровности благоустраиваются на основании решения комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа;
зеленые насаждения – древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая растительность как искусственного, так и естественного происхождения;

уничтожение зеленых насаждений – повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение их роста;

компенсационное озеленение – воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных;

повреждение зеленых насаждений – механическое, химическое и иное повреждение надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста; повреждением является загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне нефтепродуктами, иными вредными или пачкающими веществами; работы по окосу, стрижке, обрезке зеленых насаждений не могут расцениваться как их повреждение;

газон – элемент благоустройства, представляющий собой искусственно созданный участок поверхности, в том числе с травяным покрытием и возможным размещением зеленых насаждений и парковых сооружений;

цветник – элемент благоустройства, включающий в себя участок поверхности любой формы и размера, занятый посеянными или высаженными цветочными растениями;

(абзац сто одиннадцатый изложен в редакции решения Совета депутатов от 23.08.2022 № 7/88)

объекты (средства) наружного освещения - осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы), которые могут устанавливаться на улицах, площадях, в подземных пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, на специально предназначенных для такого освещения опорах, опорах контактной сети электрифицированного транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий, строений и сооружений и в иных местах общественного пользования; 

(Абзац 112 статьи 4 изложен редакции решения Совета депутатов от 24.01.2023 № 4/10)
светоцветовая среда населенного пункта (элемента планировочной структуры) – среда, образованная в вечерне-ночное время освещенными объектами благоустройства, фасадами, цветом света средств освещения, их отражениями от водных и иных поверхностей;

световой силуэт населенного пункта (элемента планировочной структуры) – вид или панорама, образованные освещенными и светящими зданиями, строениями, сооружениями, элементами благоустройства или их комплексами, визуально воспринимаемыми на фоне неба в вечерне-ночное время;

наружное искусственное освещение – искусственное освещение, используемое вне зданий, строений, сооружений: утилитарное, архитектурно-художественное, праздничное;

утилитарное наружное освещение – стационарное освещение, предназначенное для обеспечения безопасного и комфортного движения транспортных средств и пешеходов;

архитектурно-художественное освещение (подсветка) – освещение зданий, строений, сооружений и элементов благоустройства для выявления их архитектурно-художественных особенностей, и эстетической выразительности;

праздничное освещение (иллюминация) – декоративное освещение, предназначенное для украшения зданий, строений, сооружений, территорий общего пользования без необходимости создания определенного уровня освещенности при проведении государственных, городских и местных праздничных мероприятий;

средства размещения информации – конструкции, сооружения, технические приспособления, художественные элементы и другие носители, предназначенные для распространения информации, за исключением рекламных конструкций;

информационный стенд дворовой территории – вид средства размещения информации (конструкция), размещаемый на дворовой территории, предназначенный для распространения социально значимой информации;

ночное время – период времени с 23:00 до 07:00 часов по Московскому времени;

эксплуатирующая организация объектов благоустройства, элементов благоустройства - специализированная организация, ответственная за состояние, содержание и эксплуатацию здания, строения, сооружения, объектов благоустройства и (или) оказывающая услуги, связанные с управлением многоквартирным домом;
(абзац 122 изложен в новой редакции в новой редакции решением Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)
эксплуатирующая организация объекта благоустройства, элемента благоустройства – специализированная организация, ответственная за состояние, содержание и эксплуатацию объекта благоустройства, элемента благоустройства;

владелец - юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) или физическое лицо, обладающее правом владения, пользования и распоряжения имуществом на основании иных вещных, обязательственных прав, не являющихся правом собственности;

капитальный ремонт объектов капитального строительства - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций; замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;

текущий ремонт объекта благоустройства, элемента благоустройства – работы по предупреждению преждевременного износа объекта благоустройства, элемента благоустройства путем проведения профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправностей, в том числе проведение ямочного ремонта; 

ямочный ремонт – устранение дефектов (выбоин, просадок, проломов, сдвигов, колей, выступов, углублений, трещин) твердых (усовершенствованных) покрытий объектов благоустройства, в том числе площадок, пешеходной инфраструктуры, велокоммуникаций, внутриквартальных и внутридворовых проездов;
ремонт объекта благоустройства, элемента благоустройства – работы по замене и (или) восстановлению, и (или) развитию объектов благоустройства, элементов благоустройства, их частей;
снос объекта благоустройства, элемента благоустройства – ликвидация объекта благоустройства, элемента благоустройства путем его разрушения (за исключением разрушения вследствие природных явлений либо противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа для перемещения без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик объекта благоустройства, элемента благоустройства;
реконструктивные работы – работы по частичному изменению внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (модернизация, утепление, облицовка, ремонт, обустройство фасадов, козырьков, тамбуров, витрин, оконных, дверных проемов, входных площадок, лестниц, пандусов, ограждений, перилл, замена кровельного материала и другие работы), если такие работы не предусматривают изменений параметров зданий, строений, сооружений, их частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройки, перестройки, расширения, замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций, замены и (или) восстановления систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения, выполняемых в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;

земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров;

визуальный осмотр – проверка, позволяющая обнаружить очевидные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиям;

дождеприемный колодец - сооружение на канализационной сети, предназначенное для приема и отвода дождевых и талых вод;

ливневая система водоотведения - наружная система ливневой канализации, в том числе водоотводные канавы, предназначенная для приема и отведения поверхностных и близких им по составу сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных, дренажных вод);

урна – стандартная емкость для сбора мусора объемом до 0,5 кубического метра включительно;

понятия «бункер», «контейнер» и «контейнерная площадка», используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641.

(ст. 4 изложена в новой редакции решением Совета депутатов от 10.11.2020 №5/54)
«нестационарный торговый объект – торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;
нестационарные строения, сооружения – элементы благоустройства; один из видов некапитальных строений, сооружений; временные сооружения (конструкции) нестационарных торговых объектов, благоустраиваемые на местах размещения нестационарных торговых объектов для осуществления торговой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; предназначены (используются) для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров; не имеют прочной связи с землей вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения; имеют конструктивные характеристики, позволяющие без несоразмерного ущерба назначению, без изменения основных характеристик осуществить (неоднократно) его перемещение, демонтаж, сборку; предназначены (используются) всеми категориями населения, в том числе маломобильными группами населения и инвалидами, имеющими намерение приобрести (приобретающими) товары;

схема размещения нестационарных торговых объектов – документ, состоящий из текстовой и графической частей, содержащий: адресные ориентиры, вид и специализацию нестационарных торговых объектов, в том числе тип нестационарного строения, сооружения; форму собственности земельных участков, на которых будут расположены нестационарные торговые объекты; период размещения нестационарных торговых объектов; информацию о возможности размещения нестационарных торговых объектов малого и среднего предпринимательства; графическая часть схемы в виде карты-схемы генерального плана городского округа (М 1:5000) и (или) карт-схем отдельных элементов планировочной структуры городского округа с отображением мест размещения нестационарных торговых объектов с указанием их площади;

киоск – нестационарное строение, сооружение, оснащенное торговым оборудованием, с замкнутым помещением без торгового зала (помещения для обслуживания покупателей) и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас;
павильон – нестационарное строение, сооружение, оснащенное торговым залом (помещением для обслуживания покупателей) и помещением (помещениями) для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест;

палатка – нестационарное строение, сооружение, оснащенное прилавком, с внутренним пространством, не замкнутым со стороны прилавка, без торгового зала (помещения для обслуживания покупателей) и помещений для хранения товаров; рассчитана на одно или несколько рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли;

торговая галерея – комплекс оснащенных торговым оборудованием однотипных модулей киосков или однотипных павильонов;

павильон специализированного нестационарного торгового объекта для организации реализации продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей (специализированный павильон) – оснащенное торговым оборудованием строение, в котором не менее восьмидесяти процентов торговых мест от их общего количества предназначено для осуществления продажи товаров сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе осуществляющими деятельность на территории Московской области;

отходы строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунты – остатки сырья, материалов, изделий, иных продуктов строительства, образующиеся при строительстве, реконструкции, разрушении, сносе, разборке, ремонте зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, промышленных объектов, дорожно-мостового строительства и благоустройства, включая высвобождаемые грунты, а также при проведении ремонтно-отделочных работ в помещениях, за исключением новых строительных материалов, не использованных в процессе указанных работ.
(ст. 4 дополнена решением Совета депутатов от 16.11.2021 №5/71)

луговой газон – травянистая растительность как искусственного, так и естественного происхождения, представляющая собой газон или улучшенный естественный травяной покров;

мавританский газон – травянистая растительность искусственного происхождения, создаваемая с наличием газонных трав и цветочных растений;

«ярмарка – форма торговли, организуемая вне пределов розничного рынка в установленном месте, при единовременном размещении от трех и выше торговых мест, и на установленный срок с предоставлением торговых мест с целью продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на основе свободно определяемых непосредственно 
при заключении договоров купли-продажи и договоров бытового подряда цен;

место проведения ярмарки – объект недвижимости (часть объекта недвижимости), часть земель или земельный участок (часть земельного участка), предназначенный для организации временной торговли (ярмарки), включенный в Сводный перечень мест проведения ярмарок;

Перечень мест проведения ярмарок – утвержденный Администрацией 
Наро-Фоминского городского округа и размещенный на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет систематизированный перечень мест проведения ярмарок на территории городского округа, составленный на основании муниципальных правовых актов городского округа с учетом заявок собственников (пользователей) предполагаемых мест проведения ярмарок, а также предложений юридических и физических лиц о местах проведения ярмарок, находящихся в муниципальной собственности, собственности Московской области, а также расположенных на землях неразграниченной государственной собственности;

Сводный перечень мест проведения ярмарок – утвержденный распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области (далее - Министерство) и размещенный на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет систематизированный сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области, сформированный на основании Перечней мест проведения ярмарок и с учетом решения Московской областной межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка (далее - Комиссия) в отношении мест проведения ярмарок, находящихся в собственности Московской области;

торговое место – место, отведенное организатором (оператором) ярмарки участнику ярмарки и используемое для совершения сделок розничной купли-продажи (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке (павильон на сборно-разборном каркасе, имеющий прилавок; специализированный автомобиль (фуд-трак, автомагазин, автолавка, автоприцеп); цистерна по реализации продовольственных товаров, изотермическая емкость);

шатер – некапитальное сооружение, рассчитанное не более чем на 80 мест продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке;

пагода – некапитальное сооружение, рассчитанное не более чем одно место продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке;
закрытый шатер – быстровозводимая сборно-разборная тентовая конструкция заводского изготовления с замкнутым внутренним пространством без внутренних стоек, вертикальные ограждающие конструкции которой (стойки и тент) образуют стенки, укомплектованные оконными и дверными проемами;

открытый шатер – быстровозводимая сборно-разборная тентовая конструкция заводского изготовления с незамкнутым внутренним пространством без внутренних стоек, вертикальные ограждающие конструкции которой (стойки и тент) не образуют стенки (тент по вертикали располагается в завесях углов или отсутствует);

полуоткрытый шатер – быстровозводимая сборно-разборная тентовая конструкция заводского изготовления с незамкнутым внутренним пространством без внутренних стоек, вертикальные ограждающие конструкции которой (стойки и тент) с одной или двух сторон не образуют стенку (тент по вертикали располагается в завесях углов или отсутствует), с иных сторон образуют стенки без дверных проемов.

ярмарочная палатка – некапитальное сооружение, рассчитанное не более чем на одно место продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке;

мягкая ярмарочная палатка – быстровозводимая сборно-разборная тентовая конструкция заводского изготовления с незамкнутым внутренним пространством со стороны прилавка, вертикальные ограждающие конструкции которой со стороны прилавка не образуют стенки, а с иных сторон образуют стенки без оконных и дверных проемов;

жесткая ярмарочная палатка – собранная (готовая к установке и последующему демонтажу) или быстровозводимая сборно-разборная не тентовая конструкция заводского изготовления с незамкнутым внутренним пространством со стороны прилавка (вертикальные ограждающие конструкции со стороны прилавка образуют стенку до уровня прилавка), а с иных сторон образуют стенки с одним дверным проемом.

общественный туалет нестационарного типа – мобильная туалетная кабина (мобильный туалетный модуль), размещаемый и оборудуемый в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами при отсутствии стационарных общественных туалетов;

элементы благоустройства лесного участка – некапитальные строения, сооружения, не связанные с созданием лесной инфраструктуры, для осуществления рекреационной деятельности, предусмотренные Перечнем некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов, утвержденным Правительством Российской Федерации;

некапитальные строения, сооружения, не связанные с созданием лесной инфраструктуры – некапитальные строения, сооружения, не связанные с созданием лесной инфраструктуры, возведение и эксплуатация которых на землях лесного фонда допускается в случаях использования лесов, предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Перечнем некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов, утвержденным Правительством Российской Федерации;

парки культуры и отдыха – парки, благоустройство которых осуществляется 
для организации отдыха и укрепления здоровья граждан, организации деятельности, связанной с оказанием услуг в сфере туризма в целях создания условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массового отдыха населения на территории городского округа, на земельных участках и землях, государственная собственность на которые не разграничена, земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования, оперативного управления или на ином вещном праве, юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере создания условий для массового отдыха населения и (или) благоустройства мест массового отдыха населения, учредителем которых является Администрация Наро-Фоминского городского округа и ее отраслевые (функциональные) и территориальные органы, а также парки, строительство которых осуществляется юридическими лицами на земельных участках, предоставленных указанным лицам в аренду, для размещения объектов социально-культурного назначения; 

концепция развития парка культуры и отдыха (инфраструктуры парка культуры и отдыха) – документ в текстовом виде, утвержденный органом местного самоуправления, применительно ко всей территории парка культуры и отдыха или части такой территории, содержащий цели, план, описание и результат одного или нескольких мероприятий по развитию парка культуры и отдыха (инфраструктуры парка культуры и отдыха);

площадки автостоянок – объекты благоустройства, специально обозначенные и при необходимости обустроенные и оборудованные для организованной стоянки транспортных средств (стоянки для кратковременного хранения автомобилей (временные места хранения автомобилей) и стоянки длительного хранения автомобилей (постоянные места хранения автомобилей), приобъектные стоянки автомобилей, (уличные и внеуличные стоянки (парковки (парковочные места) и прочие (грузовые, перехватывающие и др.), на бесплатной или платной основе в соответствии с правилами пользования площадками автостоянок, установленными Администрацией Наро-Фоминского городского округа;

стоянки кратковременного хранения автомобилей (временные места хранения автомобилей) – места, предназначенные для парковки легковых автомобилей посетителей объектов жилого назначения (гостевые автостоянки жилых домов);

стоянки длительного хранения автомобилей (постоянные места хранения автомобилей) – места, предназначенные для длительного (более 12 часов) хранения автомототранспортных средств постоянного населения жилой застройки; 

приобъектные стоянки автомобилей – места, предназначенные для парковки легковых автомобилей посетителей объектов или группы объектов нежилого назначения (в том числе встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения, общественных территорий); 

парковки (парковочные места) – специально обозначенные и при необходимости обустроенные и оборудованные места, являющиеся, в том числе частью автомобильных дорог и (или) примыкающих к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющиеся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенные для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;

брошенные транспортные средства – транспортные средства длительно (более 12 часов) хранящиеся и создающие препятствия продвижению уборочной или специальной техники по общественным территориям, внутриквартальным проездам, дворовым территориям: разукомплектованные транспортные средства, транспортные средства, от которых собственник в установленном порядке отказался, транспортные средства, не имеющие собственника;
разукомплектованные транспортные средства – транспортные средства, находящиеся в разукомплектованном состоянии, определяемом отсутствием не менее чем одного из следующих элементов: капот, крышка багажника, дверь, стекло, колесо, шасси или привод.

регламент работ по перемещению транспортных средств в целях обеспечения проведения уборочных и иных видов работ – документ, утверждаемый на основе настоящих Правил Администрацией Наро-Фоминского городского округа в пределах представленных полномочий, содержащий порядок перемещения транспортных средств, в том числе брошенных и (или) разукомплектованных транспортных средств, создающих препятствия продвижению уборочной или специальной техники по общественным территориям, внутриквартальным проездам, дворовым территориям.
(ст. 4 дополнена решением Совета депутатов от 23.08.2022 №7/88)

капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и долговечные, повышение геометрических параметров дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги;

            элементы озеленения - зеленые насаждения (как мобильные, так и стационарные);

             протяженные объекты - сооружения, оборудование систем и сетей инженерно-технического обеспечения, а также инженерно-технические и искусственные сооружения, сборные конструкции, земельные участки с расположенной на них инфраструктурой, предназначенные для движения пешеходов и транспорта на территориях муниципальных образований;
термины «общественные здания», «общественные сооружения», «объекты капитального строительства общественного назначения» применяются в значениях, установленных «СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009», утвержденным и введенным в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 мая 2022 года № 389/пр «Об утверждении СП 118.13330.2022 «СНИП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;

            мероприятия по благоустройству лесов и лесных участков, осуществляемые при освоении лесов на основе комплексного подхода - деятельность по реализации комплекса мероприятий по возведению, эксплуатации (в том числе содержанию), демонтажу некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, по поддержанию и улучшению эстетического состояния некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, по поддержанию и улучшению эстетического состояния объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, с составлением проекта освоения лесов и осуществлением предусмотренных им мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, в том числе с созданием лесной инфраструктуры, в соответствии с лесным законодательством и иными регулирующими лесные отношения нормативными правовыми актами; 

многофункциональный парк - парк площадью 10-25 га, функциональное зонирование которого включает зоны массовых мероприятий, тихого отдыха, культурно-просветительных мероприятий, игр и отдыха детей, а также физкультурно-оздоровительную зону;

лесной парк (лесопарковая зона) - парк, инфраструктура которого частично или полностью расположена на территории городского леса или на лесном участке (одном или нескольких), предоставленном для осуществления рекреационной деятельности;

городской парк - парк площадью не менее 2 га в составе городского населенного пункта;

малый парк - парк площадью до 2 га в составе населенного пункта;

  искусственная неровность сборная - специально устроенное возвышение на проезжей части для принудительного снижения скорости движения, расположенное перпендикулярно к оси проезда, при необходимости подлежащее разборке без его повреждения;

 электрическая зарядная станция для электромобилей - размещаемый по соответствующему адресу некапитальный объект, предназначенный для заряда аккумуляторов электромобилей.
(статья 4 дополнена абзацами решением Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)
Глава II. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ И ЭЛЕМЕНТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Статья 5. Благоустройство территории городского округа
1. Собственники (правообладатели) земельных участков осуществляют содержание и мероприятия по развитию благоустройства в границах земельных участков, принадлежащих им на праве собственности или на ином вещном праве.

2. Содержание территорий городского округа и мероприятия по развитию благоустройства осуществляются в соответствии с настоящими Правилами, Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области о социальной защите инвалидов.

(абзац 1 в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

Требования по оснащению объектов и элементов благоустройства техническими приспособлениями для беспрепятственного доступа к ним и их использования инвалидами и другими маломобильными группами населения, установленные настоящими Правилами, применяются исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию объектам.
(абзац 2 в редакции решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

При проектировании, реконструкции объектов и элементов благоустройства может быть предусмотрено их оснащение программно-техническими комплексами видеонаблюдения за исключением случаев, при которых установка программно-технических комплексов видеонаблюдения является обязательной, в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области». Программно-технические комплексы видеонаблюдения устанавливаются в соответствии с техническими требованиями и правилами подключения, установленными уполномоченным органом, определенным Правительством Московской области из центральных исполнительных органов государственной власти Московской области.

(абзац 3 в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49, от 24.10.2023 №8/23)

Программно-технические комплексы видеонаблюдения, в случае их установки, должны быть очищены от загрязнений, веток, листвы, по мере необходимости корпус программно-технического комплекса видеонаблюдения должен очищаться от ржавчины и быть окрашенным.

3. часть 3 исключена решением Совета депутатов от 10.11.2020 №5/54)
4. В лесном фонде допускается осуществлять благоустройство лесных участков, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности государственным (муниципальным) учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в аренду в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. 

Перечень элементов благоустройства лесного участка и иных некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для осуществления благоустройства лесных участков, расположенных в границах территории городского округа, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, утверждается Правительством Российской Федерации. 

Мероприятия по благоустройству лесных участков, расположенных в границах территории городского округа, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, осуществляются правообладателями (арендаторами) таких участков в соответствии с настоящими Правилами и должны соответствовать лесохозяйственному регламенту лесничества и получившему положительное заключение экспертизы проекту освоения лесов.
(статья дополнена решением Совета депутатов от 23.08.2022 № 7/88)

5. Набережные, площади, велосипедные, велопешеходные и беговые дорожки (тропы, аллеи), лыжные и роллерные трассы, пешеходные тротуары, пешеходные (велопешеходные) аллеи, дорожки и тропы, настилы, парковые дороги, проезды, площадки, элементы благоустройства (элементы организации рельефа, системы наружного освещения, средства размещения информации, ограждения, малые архитектурные формы, уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование, водные устройства, пруды, водоисточники технической и питьевой воды, искусственные сезонные водные объекты для массового отдыха на общественных территориях, покрытия, элементы сопряжения покрытий, въездные и входные группы, лодочные станции, пирсы, сооружения водно-спасательных станций и постов, амфитеатры, сцены (эстрады), летние кинотеатры, навесы, беседки, ротонды, подпорные стенки, габионы, веревочные парки, скейтпарки, памптреки, специализированные сооружения для занятий физической культурой и спортом, горки зимние, общественные туалеты, кабинки для переодевания, душевые кабинки, сооружения попутного бытового обслуживания и питания, сооружения сопутствующей инфраструктуры для трасс, троп, аллей и дорожек, медицинские пункты первой помощи, пункты проката инвентаря, сооружения для организации обслуживания зон отдыха населения, сезонные аттракционы, административные и хозяйственные сооружения на общественных территориях, оборудование площадок, места содержания животных на территориях парков) общественного назначения с заглублением их креплений и конструкций для передачи усилий на грунты и (или) с грунтовыми основаниями, не являются объектами капитального строительства.

6. При благоустройстве общественных территорий допускается строительство объектов капитального строительства (пешеходных мостов протяженностью до 700 м), в случае если такое строительство предусмотрено государственной программой Московской области и осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

7. На общественных территориях для обеспечения надежности элементов благоустройства общественного пользования, не являющихся объектами капитального строительства, допускаются заглубление их креплений и конструкций для передачи усилий на грунты и (или) грунтовые основания.
(части 5-7 добавлены решением Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)
Статья 6. Требования к архитектурно-художественному облику территорий городского округа в части требований к внешнему виду зданий, строений, сооружений 

1. Требования к архитектурно-художественному облику территорий городского округа в части требований к внешнему виду зданий, строений, сооружений (далее – требования к внешнему виду зданий, строений, сооружений) - совокупность требований к объемным, пространственным, колористическим и иным решениям внешних поверхностей:

1) объектов капитального строительства, элементов объектов капитального строительства;

2) некапитальных строений, сооружений, в том числе:

навесов и иных подобных конструкций;

некапитальных пунктов проката;

общественных туалетов нестационарного типа;

Абзац пятый пункта «б» части 1 статьи 6 исключен. решением Совета депутатов от 16.11.2021 №5/71)

некапитальных контрольно-пропускных пунктов.

2. Требования к внешнему виду зданий, строений, сооружений не распространяются на:
1) требования к содержанию, сохранению и использованию которых установлены Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

2) объекты обороны, обеспечения вооруженных сил и сопутствующей инфраструктуры, размещаемые (используемые) для обеспечения деятельности указанных объектов;

3) объекты электросетевого хозяйства, линии электропередачи, линии и сооружения связи (в том числе антенно-мачтовые и линейно-кабельные), трубопроводы, автомобильные дороги.

3. Требования к внешнему виду зданий, строений, сооружений являются рекомендательными для колористических решений внешних поверхностей вновь создаваемых и реконструируемых объектов капитального строительства, внешний вид которых подлежит согласованию в соответствии с требованиями постановления Правительства Московской области от 27.12.2019 № 1042/39 «Об утверждении Положения о рассмотрении архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и выдаче Свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской области», за исключением обязательных к применению для вновь возводимых зданий жилого назначения требований, установленных частью 23 настоящей статьи».
(часть три дополнена решением Совета депутатов от 23.08.2022 № 7/88)
4. Требования к внешнему виду зданий, строений, сооружений не являются обязательными для существующих зданий, строений, сооружений, в отношении которых не планируются изменения внешнего вида, не нарушены требования к содержанию и соблюдению чистоты внешних поверхностей, указанные в части 13 настоящей статьи.

5. Изменения внешнего вида - объемные, пространственные, колористические и иные изменения внешних поверхностей существующих зданий, строений, сооружений (модернизация, облицовка, ремонт, обустройство фасадов, козырьков, тамбуров, витрин, оконных, дверных проемов, входных площадок, лестниц, пандусов, ограждений и перилл, замена кровельного материала и другие изменения внешних поверхностей). 
6. Подлежат согласованию с Администрацией Наро-Фоминского городского округа посредством оформления паспорта колористического решения:
1) изменения внешнего вида при реконструктивных работах и капитальном ремонте вне зависимости от местоположения на территории городского округа:
многоквартирных жилых домов, общежитий;

объектов социальной инфраструктуры;

объектов нежилого назначения общей площадью более 1500 кв. м;

2) изменения внешнего вида при реконструктивных работах и капитальном ремонте на территориях, указанных в части 7 настоящей статьи:
индивидуальных жилых домов;

жилых домов блокированной застройки;

объектов нежилого назначения общей площадью менее 1500 кв. м;

3) изменения внешнего вида (внешний вид при новом размещении) некапитальных строений, сооружений на территориях, указанных в части 7 настоящей статьи, за исключением нестационарных строений, сооружений, размещаемых по результатам проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа в соответствии с утвержденными типовыми решениями;
4) нанесение изображений, указанных в части 10 настоящей статьи, на здания, строения, сооружения.
Самовольные изменения внешнего вида не допускаются.

7. Приоритетные территории архитектурно-художественного облика городского округа расположены вдоль:
1) общественных территорий, «вылетных» магистралей, иных улиц и дорог общего пользования, иных территорий общего пользования;

2) водных объектов общего пользования;

3) территорий объектов культурного наследия с исторически связанными с ними территориями;

4) территорий объектов социальной инфраструктуры; 

5) территорий объектов религиозного использования;

6) территорий объектов, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги;

7) территорий въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно-архитектурных композиций, монументально-декоративный композиций.

8. Анализ соответствия требованиям к внешнему виду зданий, строений, сооружений при оформлении паспорта колористического решения проводится в соответствии с таблицей «Цвета, цветовые сочетания, подлежащие учету при подборе цвета, цветовых сочетаний внешней отделки фасадов зданий, строений, сооружений» Приложения № 7 к настоящим Правилам, частями 10 - 13 настоящей статьи по критериям:
1) цвет;

2) изображения;
3) привлекательность архитектурно-художественного облика городского округа;

4) соблюдение требований к содержанию, реконструктивным и иным работам на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений.

9. Анализ состояния внешнего благоустройства, надзор за соблюдением требований, указанных в части 13 настоящей статьи, проводятся при осуществлении надзора за:

1. состоянием и содержанием территорий городского округа;

2. соблюдением чистоты и порядка в местах массового посещения и отдыха;
3. содержанием торговых палаток, павильонов, киосков, предназначенных для осуществления торговли или предоставления услуг, металлических гаражей, тентов для автомобилей, навесов, санитарно-бытовых, складских сооружений, ангаров, остановочных пунктов, фасадов нежилых зданий, сооружений;
4. размещением изображений на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений;
5. проведением ремонтных, реконструктивных работ и иных видов работ;
6. оснащением зданий, строений, сооружений приспособлениями для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.
9.1. Для фасадов объектов системы охраны гидротехнического сооружения применяются требования к цвету, изображениям, привлекательности, содержанию, реконструктивным и иным работам, установленные в настоящей статье, за исключением фасадов объектов системы охраны гидротехнического сооружения, не имеющих помещений и расположенных по периметру лесного участка, оборудованных запирающимися дверями, воротами, калитками и иными подобными устройствами ограничения доступа на территорию, для которых подлежат соблюдению требования к цвету, а также высоте, проницаемости 

для взгляда, материалу, структуре, изображению, расположению и поддержанию привлекательности внешнего вида, установленные в статье 31 настоящих Правил.»;

(статья 6 дополнена решением Совета депутатов от 23.08.2022 № 7/88)

10.  Изображения, допустимые для нанесения на внешние поверхности зданий, строений, сооружений:
1) архитектурный декор (декоративные панно, мозаики, фасадные изразцы, фрески, иные подобные декоративные изображения) – неделимая часть архитектурного объекта, цвет, стиль, форма, расположение которого полностью зависят и увязаны со стилистическим, колористическим, объемно-пластическим решением здания, строения, сооружения; создание, демонтаж (изменение) архитектурного декора является изменением внешнего вида здания, строения, сооружения; 

2) стрит-арт (муралы, трафареты, рисунки, стикеры и иные подобные декоративные изображения) - временные графические изображения, нанесенные вручную на поверхности фасадов методами покраски, иными методами; создание стрит-арта является изменением внешнего вида здания, строения, сооружения.

Изменение, демонтаж, нанесение изображений подлежат одобрению муниципальной общественной комиссией по формированию современной городской среды с последующим оформлением паспорта колористического решения.

Самовольное нанесение (изменение) изображений на внешние поверхности зданий, строений, сооружений не допускается.
11. Вандальные изображения - изображения, листовки, объявления, различные информационные материалы и конструкции, самовольно нанесенные на внешние поверхности зданий, строений, сооружений и (или) размещенные вне отведенных для этих целей мест.

Вандальные изображения подлежат удалению собственниками зданий, строений, сооружений, на внешних поверхностях которых вандальные изображения выявлены. 

12. В целях обеспечения привлекательности архитектурно-художественного облика территорий городского округа при изменении внешнего вида зданий, строений, сооружений не допускаются:
1) для архитектурного декора:

окрашивание без расчистки поверхностей от ранних красок, без восполнения дефектов элементов декора;

2) при облицовке зданий, строений, сооружений общественного назначения, первых этажей общественного назначения многоквартирных жилых домов на территориях, указанных в части 7 настоящей статьи:
силикатный кирпич, бетонные блоки без финишной отделки;

имитации дикого, колотого камня из бетона и цемента;

пластиковый сайдинг;

профнастил не поэлементной сборки с высотой профиля более 20 мм;
крупные фракции штукатурки «фактурная «шуба» и «короед»;

нащельники на стыках;

полиуретановый декор, арматура;

материалы для скатной кровли, козырьков, навесов: профнастил с высотой профиля более 20 мм, мягкая черепица, ондулин, шифер, металлочерепица, керамическая и песчано-цементная черепица, сланцевая кровля, сотовый или профилированный поликарбонат;
материалы для подшивки кровли: поливинилхлоридные софитные панели и сайдинг, фанера, вагонка; 

белые пластиковые откосы, окна, двери, витрины, витражи;

тонировка пленкой и фотопечать с непрозрачностью более 50%;

стилизации под сельскую архитектуру (ранчо, фермы, хуторы, мазанки), средневековые замки и крепости.
Оформление паспорта колористического решения при несоблюдении требований, обеспечивающих привлекательность архитектурно-художественного облика городского округа, не допускается.

13. При содержании, реконструктивных и иных работах на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений не допускаются:
1) эксплуатационные деформации внешних поверхностей:

растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, потеки и пятна ржавчины, пузыри, свищи, обрушения, провалы, крошения, пучения, расслаивания, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение облицовки и креплений, иные визуально воспринимаемые разрушения облицовки, фактурного и красочного (штукатурного) слоев;

разрушение архитектурного декора: деструкции гипсового материала, обнажения крепежных элементов, утраты материала и (или) красочного слоя, потеря пластики декора из-за многослойных окрашиваний и (или) окрашиваний без восполнения дефектов элементов декора;

загрязнения, сорная растительность;
короба, кожухи, провода, розетки на остеклении, на архитектурном декоре, не закрепленные, не соответствующие цвету фасада;

2) рекламные конструкции: 

самовольно размещенные; 

эксплуатируемые после окончания срока договора на установку; 

эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения; 

эксплуатируемые с нарушением требований к установке и эксплуатации;

3) средства информации: 

самовольно размещенные; 

эксплуатируемые после окончания срока согласования размещения информации; 

эксплуатируемые с нарушением дизайн-проекта, в соответствии с которым получено согласование размещения информации;

4) находящиеся в неисправном состоянии домовые знаки;

5) сезонные (летние) кафе вдоль внешней поверхности:

самовольно размещенные;

эксплуатируемые с нарушением требований к эксплуатации;

6) самовольные изменения, относимые к реконструктивным работам; 
7) самовольно переоборудованные балконы и лоджии;

8) самовольно установленные цветочные ящики с внешней стороны окон и балконов;

9) балконы, загроможденные предметами домашнего обихода (мебелью, тарой и т.п.);

10) объекты, установленные на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, ставящие под угрозу обеспечение безопасности в случае их падения;

11) вандальные изображения;

12) нарушение внешнего вида, установленного: 
Свидетельством о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской области;
паспортом колористического решения;

13) размещение наружных блоков кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также их крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей;

14) отсутствие визуальных средств информации, специализированных элементов, размещаемых на внешних поверхностях общественных зданий, строений, сооружений для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.

14. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов капитального строительства, в том числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас, а также размещаемых на них конструкций, в том числе средств размещения информации и оборудования осуществляются в соответствии с установленными правилами и требованиями к содержанию внешних поверхностей зданий, строений, сооружений и размещаемых на них конструкций и оборудования.

15. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов капитального строительства, а также размещаемых на них конструкций и оборудования (за исключением рекламных и информационных конструкций) осуществляются собственниками или владельцами названных объектов капитального строительства (помещений в них).

16. Содержание и ремонт рекламных и информационных конструкций, размещаемых на внешних поверхностях объектов капитального строительства, осуществляются собственниками или владельцами названных рекламных и информационных конструкций.

17. При нарушении собственниками (правообладателями) нежилых объектов капитального строительства или помещений в них, являющимися юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), требований установленных паспортом колористического решения, а также нарушении сроков ремонта ремонт указанных внешних поверхностей объектов капитального строительства осуществляется указанными собственниками (правообладателями) в соответствии с предписаниями уполномоченного органа. В предписании должен быть установлен разумный срок его исполнения.

18. В случае неисполнения предписания уполномоченного органа в установленный данным предписанием срок Администрация Наро-Фоминского городского округа после получения информации о неисполнении указанного предписания вправе принять решение о проведении ремонта внешних поверхностей нежилых зданий, строений, сооружений за счет средств бюджета Наро-Фоминского городского округа. Указанное решение Администрации Наро-Фоминского городского округа, содержащее информацию о сметной стоимости работ, подлежит согласованию с собственниками зданий, строений, сооружений.

19. Собственники (правообладатели) нежилых объектов капитального строительства или помещений в них, ремонт внешних поверхностей которых произведен за счет средств бюджета Наро-Фоминского городского округа, обязаны перечислить средства за проведение указанного ремонта, в течение трех месяцев со дня получения уведомления о завершении работ по ремонту внешних поверхностей объекта капитального строительства или помещений в нем (далее - уведомление о завершении работ). Уведомление о завершении работ выдается собственнику (правообладателю) объекта капитального строительства или помещений в нем способом, обеспечивающим подтверждение его получение.

20. В случае, если в установленный уведомлением о завершении работ срок средства не были перечислены собственником (правообладателем) объекта капитального строительства или помещений в нем, Администрация Наро-Фоминского городского округа в течение одного месяца со дня истечения установленного срока обращается в суд с заявлением о взыскании с собственника (правообладателя) объекта капитального строительства или помещений в нем средств за проведение ремонта внешних поверхностей объектов капитального строительства или помещений в них с последующим перечислением их в бюджет Наро-Фоминского городского округа.

21. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов капитального строительства, в том числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас, а также размещаемых на них конструкций и оборудования внешних поверхностей объектов капитального строительства в том числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, входных групп, цоколей, террас, а также размещаемых на них конструкций в том числе средств размещения информации и оборудования помимо указанных в части 16 настоящей статьи может осуществляться за счет средств бюджета Наро-Фоминского городского округа, в том числе на условиях софинансирования собственником.

22. При проведении ремонта внешних поверхностей зданий необходимо обеспечить соблюдение требований, установленных паспортом колористического решения.

(Статья 6 изложена в новой редакции решением Совета депутатов от 10.11.2020 №5/54)
23. Для вновь возводимых зданий жилого назначения, в том числе при архитектурно-строительном проектировании, строительстве многоквартирных домов, многофункциональных зданий (комплексов), в состав помещений которых входят жилые помещения постоянного проживания, подлежат учету требования к фасадным решениям: 

1)
при формировании фасадных, объемно-планировочных решений необходимо учитывать характер и структуру окружающей застройки (морфотип застройки);

2)
со стороны главных фасадов (внешних) процент остекления, конфигурация, габариты оконных проемов нежилых помещений первых этажей должны отличаться и иметь больший процент остекления, конфигурацию, габариты оконных проемов по сравнению 

с жилой частью здания (за исключением случаев применения структурного или панорамного остекления);

3)
в отделке входных дверей в жилую и общественную части необходимо использовать светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого профиля 

со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна в составе витражных конструкций) с возможностью установки домофона с функциями круглосуточного придомового видеонаблюдения;

4)
 входные группы жилой и общественной части должны иметь освещение (фасадные светильники);

5)
для помещений общественного назначения в здании должно быть предусмотрено обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасада); 

6)
для всех помещений жилого назначения на фасадах должно быть предусмотрено обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасада) из расчета не менее двух мест размещения для двухкомнатных квартир, ориентированных на две стороны света, трехкомнатных квартир. При дальнейшем увеличении количества жилых помещений (комнат) количество мест размещения также пропорционально увеличивается. В случае устройства остекления с окнами в пол, панорамного, структурного остекления при размещении корзин для кондиционеров необходимо предусматривать мероприятия по их визуальному сокрытию из жилого помещения (например, за счет устройства декоративно-съемных экранов);

7)
 размещение наружных блоков кондиционеров на балконах/лоджиях квартир не допускается без выделения на всю высоту этажа/помещения технической зоны, отделенной перегородкой, стеной от балкона/лоджии квартиры; 

8)
для прокладки коммуникаций к наружным блокам кондиционеров предусмотреть 

в наружных стенах устройство гильз с заполнением негорючей теплоизоляцией 

с нормативным уклоном в сторону фасада и установкой декоративных заглушек с двух сторон; 

9)
при объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее колористического решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки, мембраны) с учетом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий; 

10)
в случае обоснованной необходимости размещения визуально воспринимаемых элементов (с уровня человеческого роста, а также окон соседних зданий) инженерных систем на фасадах здания и кровле необходимо предусматривать их визуальное сокрытие 

и интеграцию в общее архитектурное решение; 

11)
рекомендуется предусматривать применение для каждой фасадной плоскости секции два и более типов отделочных материалов (вариативность по текстуре, цвету или габаритам); 

12)
в случае устройства балконов и лоджий необходимо предусматривать их остекление. При их сплошном остеклении (от плиты перекрытия до плиты перекрытия) необходимо обеспечивать закрытие нижней части (метровой зоны) балкона/лоджии от визуального просматривания из негорючих материалов (например: стемалит, стекло, тонированное в массе в заводских условиях, декоративная решетка, материал основной поверхности фасада); 

13)
остекление балконов/лоджий возможно не предусматривать только для балконов французских, а также балконов, имеющих вынесенную площадку глубиной 

не более 50 см от края ограждения балкона до наружной стены дома; 

14)
на фасадах в уровне нежилых помещений, встраиваемых в жилые дома, необходимо предусматривать места для размещения рекламно-информационных конструкций; 

15)
на фасадах должны быть предусмотрены места для размещения домовых знаков с подсветкой в темное время суток; 

16)
в архитектурных решениях входных групп необходимо предусматривать индивидуализацию, выявление и разделение по функциональному назначению входных групп для жильцов, посетителей/работников нежилых помещений, а также технических, эвакуационных выходов;

17)
 при устройстве декоративных элементов здания целесообразно предусматривать их выполнение из долговечных и прочных материалов (например: стеклофибробетон, гипс);

18)
 не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае ее использования рекомендуется применение только штукатурки, окрашенной в массе. Допускается применение штукатурных фасадов при обязательном наличии у застройщика (технического заказчика) действующего договора с держателем (разработчиком) штукатурной фасадной системы на техническое сопровождение на этапах проектирования и строительства с гарантированным сроком дальнейшей эксплуатации 

без потери качества не менее 15 лет;

19)
при применении крупнопанельных изделий в наружных ограждающих конструкциях не допускается поверхностное окрашивание бетонной поверхности;

20)
при использовании двух и более цветов штукатурки необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях;

21)
при разработке архитектурно-художественного решения исключать сопряжения в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами;

22)
в отделке фасадов первых этажей не допускается применение керамогранита 

с креплением на видимых клямерах;

23)
в случае использования керамогранита на скрытой (невидимой) подсистеме рекомендуется использовать анкерный тип крепления керамогранита к подсистеме;

24)
на визуально воспринимаемых поверхностях фасада не допускается использование пленки (в том числе самоклеящейся), профилированного листа, металлического и пластикового сайдинга, сотового поликарбоната;

25)
при создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных на фасадах стыков наружных стеновых панелей, поэтажного деления торцевыми поверхностями плит перекрытий;

26)
при остеклении не допускается устройство глухих фрамуг в окнах с отсутствием доступа для их мытья (за исключением окон, для которых не предусмотрено открывание 

по пожарным нормативам, структурного или панорамного остекления);

27)
при разработке архитектурных решений рекомендуется выполнение предложений по планируемому размещению архитектурно-художественного освещения 

на фасадах зданий, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог общегородского и районного значений;

28)
в случае применения крупнопанельных изделий необходимо обеспечивать гибкость производства с организацией выпуска индивидуальных железобетонных изделий;

29)
при применении крупнопанельных изделий в наружных ограждающих конструкциях необходимо обеспечивать вариативность отделочных материалов, а также типоразмеров оконных/дверных проемов;

30)
возможно применение неэксплуатируемой/неэксплуатируемой инверсионной/эксплуатируемой кровли.
(статья 6 дополнена решением Совета депутатов от 23.08.2022 № 7/88)

Статья 6.1. Требования к архитектурно-художественному облику в части требований к внешнему виду нестационарных строений, сооружений
1. Требования к внешнему виду нестационарных строений, сооружений не распространяются на:
отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов на ярмарках;

размещение нестационарных торговых объектов при проведении праздничных и иных массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер;

объекты, требования к содержанию, сохранению и использованию которых установлены Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

объекты обороны, обеспечения вооруженных сил и сопутствующей инфраструктуры, размещаемые (используемые) для обеспечения деятельности указанных объектов;

объекты электросетевого хозяйства, линии электропередачи, линии и сооружения связи (в том числе антенно-мачтовые и линейно-кабельные), трубопроводы, автомобильные дороги;

автомобильные дороги, искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог, защитные устройства автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется дорожная деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

общественные территории (общественные пространства), благоустраиваемые в соответствии с архитектурно-планировочными концепциями общественных территорий (общественных пространств);

элементы благоустройства на территориях объектов капитального строительства, внешний вид которых подтвержден свидетельством о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской области;

нестационарные строения, сооружения, информация о колористическом решении внешних поверхностей которых и используемых отделочных материалах указана в паспорте колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений.

2. Требования к внешнему виду нестационарных строений, сооружений устанавливаются:

рекомендуемыми (не обязательными) для:

существующих нестационарных строений, сооружений, мест размещения нестационарных торговых объектов, в отношении которых не планируются изменения внешнего вида, не нарушены требования к содержанию и соблюдению чистоты внешних поверхностей;

обязательными:

при изменении внешнего вида и установки новых нестационарных строений, сооружений, иных объектов благоустройства и элементов благоустройства мест размещения нестационарных торговых объектов;

оформлении паспортов колористических решений фасадов нестационарных строений, сооружений;

включении новых мест размещения нестационарных торговых объектов в схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа, заключении договоров на право размещения нестационарных торговых объектов.

3. При проектировании, размещении (установке, изменении), сносе (демонтаже), восстановлении, ремонте, текущем ремонте, содержании нестационарных строений, сооружений подлежат соблюдению:

Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области»;

распоряжение Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 13.10.2020 № 20РВ-306 «О разработке и утверждении органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов и Методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Московской области»;

распоряжение Министерства благоустройства Московской области от 05.02.2021 № 10Р-5 «Об утверждении методических рекомендаций «Региональный стандарт внешнего вида нестационарных строений, сооружений на территории Московской области»;

Правила благоустройства территории Наро-Фоминского городского округа;

Порядок размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов, установленный Администрацией Наро-Фоминского городского округа;

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений».

4. Нестационарные строения, сооружения, размещенные до утверждения требований к внешнему виду в настоящих Правилах, подлежат демонтажу (сносу) после окончания срока, установленного договором на размещение нестационарного торгового объекта.

5. Благоустройство нестационарных строений, сооружений без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускается.

6. Перечень типов нестационарных строений, сооружений – временных сооружений (конструкций) нестационарных торговых объектов, размещаемых на местах размещения нестационарных объектов для осуществления торговой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, включает следующие: киоск, павильон, палатка (рисунок № 1  «Типы нестационарных строений, сооружений» Приложения № 10 к настоящим Правилам).

7. Виды нестационарных торговых объектов с объектами и элементами благоустройства определены в Таблице № 1 «Объекты и элементы благоустройства нестационарных торговых объектов» Приложения № 10 к настоящим Правилам. Установка видов нестационарных торговых объектов, не представленных в таблице № 1 «Объекты и элементы благоустройства нестационарных торговых объектов» Приложения № 10 к настоящим Правилам не предусмотрена на территории городского округа.

8. Элементы благоустройства нестационарного строения, сооружения, которые должны быть расположены в пешеходной доступности от нестационарного строения, сооружения:

контейнерная площадка на расстоянии не более 800 м;

не менее чем одно место для стоянки инвалидов на расстоянии не более 100 м в случае, если место размещения нестационарного торгового объекта расположено за пределами территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, индивидуальной застройки, блокированной застройки, жилых районов (кварталов), общественных территорий, территорий объектов придорожного (дорожного) сервиса, объектов общественного назначения.

9. Не допускается размещение нестационарных строений, сооружений:

на дорожном полотне (дорожном покрытии);

на разделительных полосах и обочинах улиц, дорог и проездов;

на пешеходной части пешеходных коммуникаций, велокоммуникациях, в пределах треугольников видимости, на газонах, травяных и мягких покрытиях (без устройства специального настила);

на отстойно-разворотных площадках, посадочных площадках остановочных пунктов, детских игровых площадках, контейнерных площадках;

в охранных зонах трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), объектов электросетевого хозяйства, объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения;

на люках смотровых колодцев, дождеприемниках ливнесточных колодцев, дренажных траншеях, иных элементах отведения и очистки поверхностных стоков;

на расстояниях менее 5 м от стволов деревьев, менее 1,5 м от внешних границ крон кустарников, менее 20 м от окон жилых помещений, менее 2,2 м от нижних площадок входных групп входов для посетителей в здания, строения, сооружения общественного и жилого назначения, менее 4 м от опор освещения и отдельно стоящих рекламных конструкций;

на стоянках автомобилей и других мототранспортных средств, парковках;

на площадках для выгула животных, дрессировки собак;

на дворовых территориях;

на расстоянии менее 25 м от входов на территорию и непосредственно вдоль ограждения территории объектов социальной инфраструктуры.

Ограничение видимости дорожных знаков и светофоров при благоустройстве некапитальных строений, сооружений не допускается.

10. Внешний вид нестационарных строений, сооружений подлежит согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления в порядке, установленном административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений»:

1) собственниками (правообладателями) земельных участков, на которых планируются изменение или установка нестационарных строений, сооружений, при их расположении вдоль территорий, приоритетных для архитектурно-художественного облика городского округа:

общественные территории, «вылетные» магистрали (при наличии), иные территории общего пользования;

водные объекты общего пользования, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являющиеся общедоступными водными объектами: реки, каналы, озера, водохранилища, а также пруды и обводненные карьеры на общественных территориях;

территории объектов культурного наследия с исторически связанными с ними территориями;

территории объектов социальной инфраструктуры (объектов образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физкультуры и спорта);

территории объектов религиозного использования;

территории объектов, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги;

территории въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно-архитектурных композиций, монументально-декоративных композиций;

2) собственниками (правообладателями) земельных участков, на которых планируется нанесение изображений на нестационарные строения, сооружения.

11. Согласование внешнего вида нестационарных строений, сооружений, размещаемых на основании договоров на право размещения нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа, не требуется.

12. Внешний вид элементов благоустройства, объектов благоустройства мест размещения нестационарных торговых объектов, в том числе нестационарных строений, сооружений, размещаемых на основании договоров на право размещения нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа, должен соответствовать требованиям к внешнему виду, установленному настоящими Правилами.

13. В целях обеспечения привлекательности архитектурно-художественного облика территорий городского округа при изменении внешнего вида внешних поверхностей нестационарных строений, сооружений не допускаются:

1) для архитектурно-строительных изделий, архитектурного декора: 

окрашивание без снятия старых красочных слоев, без восполнения дефектов элементов названных изделий и декора;

2) при облицовке (отделке) внешних поверхностей:

силикатный кирпич и бетонные блоки без финишной отделки, имитации дикого, колотого камня из бетона и цемента;

пластиковый сайдинг, полиуретановый декор, арматура, крупные фракции штукатурки "фактурная "шуба" и "короед";

профнастил непоэлементной сборки с высотой профиля более 20 мм, нащельники на стыках панелей;

3) для скатной кровли, козырьков, навесов профнастил с высотой профиля более 20 мм, мягкая черепица, ондулин, шифер, металлочерепица, керамическая и песчано-цементная черепица, сланцевая кровля, сотовый или профилированный поликарбонат;

4) для подшивки кровли поливинилхлоридные софитные панели, сайдинг, фанера, вагонка;

5) белые пластиковые откосы, окна, двери, витрины и витражи;

6) тонировка пленкой и фотопечать с непрозрачностью более 50%;

7) стилизация под сельскую архитектуру (ранчо, фермы, хуторы, мазанки), средневековые замки и крепости.

14. Оформление паспортов колористических решений фасадов нестационарных строений, сооружений при несоблюдении требований, обеспечивающих привлекательность архитектурно-художественного облика городского округа, не допускается.

15. Изменение внешнего вида нестационарных строений, сооружений, установленных на основании договоров на право размещения нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа, не допускается.

16. При содержании и иных работах на внешних поверхностях нестационарных строений, сооружений не допускаются:

1) эксплуатационные деформации внешних поверхностей:

растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, потеки, пятна ржавчины, пузыри, свищи, обрушения, провалы, крошения, пучения, расслаивания, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение облицовки и креплений, иные визуально воспринимаемые разрушения облицовки, фактурного и красочного (штукатурного) слоев;

2) разрушение архитектурно-строительных изделий, архитектурного декора:

деструкции гипсового материала, обнажения крепежных элементов, утраты материала и (или) лакокрасочного слоя, потеря пластики декора из-за многослойных окрашиваний и (или) окрашиваний без восполнения дефектов элементов названных изделий и декора;

3) загрязнения, сорная растительность;

4) короба, кожухи, провода, розетки на остеклении, на архитектурно-строительных изделиях и архитектурном декоре, не закрепленные, не соответствующие цвету фасада;

5) рекламные конструкции:

самовольно размещенные, эксплуатируемые после окончания срока договора на установку, эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения, эксплуатируемые с нарушением требований к установке и эксплуатации;

6) средства информации:

самовольно размещенные, эксплуатируемые после окончания срока согласования размещения информации, эксплуатируемые с нарушением дизайн-проекта, в соответствии с которым получено согласование размещения информации;

7) сезонные (летние) кафе вдоль внешней поверхности строения, сооружения: самовольно размещенные, эксплуатируемые с нарушением требований к эксплуатации;

8) самовольно установленные цветочные ящики с внешней стороны окон;

9) объекты, установленные на внешних поверхностях строений, сооружений, ставящие под угрозу обеспечение безопасности в случае их падения;

10) вандальные изображения;

11) нарушение внешнего вида, установленного паспортом колористического решения фасадов некапитальных строений, сооружений;

12) размещение наружных блоков кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, элементах декора, а также их крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей;

13) отсутствие визуальных средств информации, специализированных элементов, размещаемых на внешних поверхностях нестационарных строений, сооружений для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.

17. Нестационарные строения, сооружения подлежат демонтажу (сносу) в случаях:

несоответствия типу нестационарного строения, сооружения, установленному в договоре на право размещения нестационарного торгового объекта;

недоступности (ограничения) для использования по назначению (обслуживания, проведения денежных расчетов при продаже товаров, демонстрации товаров) всеми категориями населения, в том числе ограничения (не приспособления) для беспрепятственного доступа к нестационарным строениям, сооружениям и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения;

несоответствия параметрам, установленным договором на право размещения нестационарного торгового объекта или паспортом колористического решения фасадов некапитальных строений, сооружений.

18. Выявление нарушений, демонтаж (снос) самовольных (незаконно размещенных) строений, сооружений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, землях, государственная собственность на которые не разграничена, а также нестационарных строений, сооружений, подлежащих демонтажу (сносу), осуществляются в соответствии с порядком, установленным Администрацией Наро-Фоминского городского округа.

19. Требования к внешнему виду нестационарных строений применяются ко всем типам существующим типам застройки территории городского округа.

20.  Требования к внешнему виду нестационарных строений, сооружений:

1) Киоск (Приложение № 11 к настоящим Правилам):

без торгового зала (без доступа покупателей в строение);

с одним входом для продавца:

ширина дверного проема в свету - 0,9-1,2 м;

без поднятой входной площадки, лестницы, пандуса (вход непосредственно с твердого покрытия площадки киоска);

с оконным (витринным) проемом для реализации товара;

с одним помещением, рассчитанным на одно рабочее место продавца и хранение товарного запаса;

хранение товарного запаса:

выделенная, организованная зона, визуально скрытая от проема для реализации товара (личные вещи продавцов, тару, иную упаковку, мусор, урны размещать в зоне видимости покупателей через оконные или витринные проемы, а также около киоска не допускается);

типы киосков в зависимости от площади помещения:

малый - площадь помещения 2,0-9,0 кв. м;

большой - площадь помещения 9,0-30,0 кв. м;

минимальная высота помещения - не менее 2,7 м;

максимальная высота киоска от уровня земли - 4,0 м;

инженерно-техническое обеспечение:

подключение к энергосети (внешнее и внутреннее освещение, отопление, торговое оборудование);

водоотведение ливневых стоков;

кондиционирование;

водоснабжение привозной водой, отопление электрическое;

демонстрация товара на улице не допускается (могут быть размещены выносное холодильное оборудование и (или) торговый автомат (вендинговый автомат), в этом случае их размер должен быть добавлен в размер места размещения нестационарного торгового объекта).

2) Павильон (Приложение № 12 к настоящим Правилам):

с не менее чем двумя помещениями, рассчитанными на не менее чем одно рабочее место продавца и хранение товарного запаса:

торговым залом (с доступом покупателей внутрь);

помещением (помещениями) для хранения товарного запаса;

с не менее чем двумя входами:

входом для продавца (в помещения хранения товарного запаса (ширина дверного проема в свету не менее 0,9 м);

входом для покупателей (в торговый зал (ширина дверного проема в свету не менее 1,2 м);

хранение товарного запаса:

помещение хранения товарного запаса не должно просматриваться из торгового зала (в большом павильоне должно быть отделено от торгового зала дверью);

в помещении хранения должна быть выделена зона загрузки, оперативного хранения (личные вещи продавцов, тару, иную упаковку, мусор, урны размещать в зоне видимости покупателей через оконные или витринные проемы, а также около павильона не допускается);

типы павильонов в зависимости от площади объекта (в границах наружных стен): малый - 18-35 кв. м;

большой - 35-50 кв. м;

минимальная высота помещений (от пола до потолка):

торгового зала - не менее 3,0 м;

иных помещений - не менее 2,7 м (в обособленных помещениях хранения допускается понижение высоты до 2,2 м);

минимальные габариты проходов для покупателей в торговом зале:

при круговом движении - не менее 1,5 м;

при тупиковом движении (периметральном размещении прилавков) - не менее 1,8 м;

инженерно-техническое обеспечение:

подключение к энергосети (внешнее и внутреннее освещение, отопление, торговое оборудование);

водоотведение ливневых стоков;

кондиционирование;

водоснабжение привозной водой, отопление электрическое;

демонстрация товара на улице не допускается (могут быть размещены выносное холодильное оборудование и (или) торговый автомат (вендинговый автомат), в этом случае их размер должен быть добавлен в размер места размещения нестационарного торгового объекта).

3) Торговая галерея (Приложение № 13 к настоящим Правилам):

варианты возможного состава торговой галереи: не более 10 специализированных малых киосков (не более 5 киосков в 1 ряду)/не более 10 специализированных больших киосков (не более 5 киосков в 1 ряду)/не более 10 малых павильонов (не более 5 павильонов в 1 ряду)/не более 10 больших павильонов (не более 5 павильонов в 1 ряду);

варианты пространственного решения торговой галереи: двухстороннее симметричное расположение нестационарных строений, сооружений/одностороннее расположение отдельно размещаемых нестационарных строений, сооружений с сезонными конструкциями для дополнительного обслуживания питанием и отдыха;

максимальная протяженность торговой галереи - не более 52 м;

максимальная суммарная площадь всех нестационарных строений, сооружений торговой галереи - не более 500 кв. м;

проход для покупателей между рядами нестационарных строений, сооружений:

освещенный объектами (средствами) наружного освещения в вечерне-ночное время;

со светопроницаемой крышей для защиты посетителей от осадков;

транзитный, беспрепятственный для доступа всех категорий населения (сужения, тупики, иные преграды не допускаются);

ширина прохода (расстояние между стенами нестационарных строений сооружений) - не менее 2,0 м;

высота прохода (от отметки покрытия до нижнего края нижней выступающей конструкции крыши) - не менее 4,5 м;

инженерно-техническое обеспечение:

подключение к энергосети (внешнее и внутреннее освещение, отопление, торговое оборудование);

водоотведение ливневых стоков;

кондиционирование;

водоснабжение привозной водой, отопление электрическое;

демонстрация товара на улице не допускается (могут быть размещены выносное холодильное оборудование и (или) торговый автомат (вендинговый автомат), в этом случае их размер должен быть добавлен в размер места размещения нестационарного торгового объекта без сокращения минимальной ширины прохода).

4) Павильон специализированного нестационарного торгового объекта для организации реализации продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей – специализированный павильон (Приложение № 14 к настоящим Правилам):

с не менее чем двумя помещениями, рассчитанными на не менее чем одно рабочее место продавца и хранение товарного запаса:

с торговым залом (залами) с доступом покупателей внутрь (торговым залом может быть оранжерея для продажи продукции цветоводства, саженцев деревьев и кустарников);

с помещением (группой помещений) для хранения товарного запаса;

с не менее чем двумя входами: входом для продавца (в помещения хранения товарного запаса (ширина дверного проема в свету не менее 0,9 м) и входом для покупателей (в торговый зал (ширина дверного проема в свету не менее 1,2 м);

хранение товарного запаса – помещение хранения товарного запаса не должно просматриваться из торгового зала (в большом специализированном павильоне должно быть отделено от торгового зала дверью); в помещении хранения должна быть выделена зона загрузки, оперативного хранения (личные вещи продавцов, тару, иную упаковку, мусор, урны размещать в зоне видимости покупателей через оконные или витринные проемы, а также около специализированного павильона не допускается).

Типы специализированных павильонов в зависимости от площади (в границах наружных стен):

малый - 50-100 кв. м;

большой - 100-150 кв. м;

минимальная высота помещений (от пола до потолка):

торгового зала - не менее 3,0 м (при площади торгового зала более 100 кв.м высота не менее 4,2 м);

иных помещений - не менее 2,7 м (в обособленных помещениях хранения допускается понижение высоты до 2,2 м).

Минимальные габариты проходов для покупателей в торговом зале:

при круговом движении - не менее 1,5 м;

при тупиковом движении (периметральном размещении прилавков) - не менее 1,8 м;

инженерно-техническое обеспечение:

подключение к энергосети (внешнее и внутреннее освещение, отопление, торговое оборудование):

водоотведение ливневых стоков;

кондиционирование;

водоснабжение привозной водой, отопление электрическое.

Демонстрация товара на улице не допускается.

Площадка оперативной загрузки (площадка перед погрузочными воротами) для больших специализированных павильонов не менее 3,0 x 3,0 м (ворота только рулонные).

Складирование тары, иной упаковки, мусора, контейнеров (бункеров) на площадке не допускается.

5) Палатка (Приложение № 15 к настоящим Правилам):

без торгового зала (без доступа посетителей в строение);

с одним входом для продавца:

ширина дверного проема в свету - 0,9-1,2 м;

без поднятой входной площадки, лестницы, пандуса (вход непосредственно с твердого покрытия площадки палатки);

с незастекленным проемом для реализации, демонстрации товара;

с одним внутренним пространством (помещением), рассчитанным на одно или несколько рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли;

хранение товарного запаса:

выделенная, организованная зона, максимально визуально скрытая от проема для реализации товара (личные вещи продавцов, тару, иную упаковку, мусор, урны размещать в зоне видимости покупателей через проемы, а также около палатки не допускается);

типы палаток:

жесткая (из строительных материалов);

мягкая (тканевая);

минимальная высота внутреннего пространства (помещения) - не менее 2,7 м;

максимальная высота палатки от уровня земли - 4,0 м;

инженерно-техническое обеспечение:

подключение к энергосети (внешнее и внутреннее освещение, торговое оборудование);

размеры палатки-модуля:

минимальный габарит - 2,0 x 2,0 м;

максимальный габарит квадратной - 3,0 x 3,0 м, прямоугольной - 3,0 x 4,0 (где 4,0 м - длина стороны с незастекленным проемом);

допустимо увеличением рабочего (внутреннего) пространства жесткой палатки способом размещения палаток-модулей совместно в виде блока модулей (блоки модулей мягкой палатки не допускаются):

минимальная длина блока модулей - не более 4,0 м (для модулей 2,0 x 2,0 м), не более 9,0 м (для модулей 3,0 x 3,0 м), не более 12,0 м (для модулей 3,0 x 4,0 м);

максимальная ширина блока модулей - не более 4,0 м (для модулей 2,0 x 2,0 м), не более 6,0 м (для модулей 3,0 x 3,0 м, 3 x 4 м);

максимальная общая площадь блока модулей - не более 16,0 м (для модулей 2,0 x 2,0 м), не более 54,0 м (для модулей 3,0 x 3,0 м);

не более 72,0 м (для модулей 3,0 x 4,0 м).

Демонстрация товара на улице не допускается.

Общие требования к средствам информации на ткани мягкой палатки:

все информационно-декоративные элементы (декор) выполняются методом сублимационной печати на оборудовании производителя палаток;

все информационно-декоративные элементы (декор) располагаются строго на центральной оси палатки;

все информационно-декоративные элементы (декор) выполняются в избранной цветовой гамме (один цвет), всего для мягкой палатки могут быть использованы не более 2 цветов;

высота букв, используемых в декоре, - 160 мм;

габариты декоративного элемента (логотипа) не должны превышать 600 x 600 мм;

материал ткани мягкой палатки:

акрил (рекомендуется (дополнительно: со специальным тефлоновым покрытием и антигрибковой пропиткой);

полиэстер (допускается (дополнительно: с акриловым лаком и антигрибковой пропиткой);

материал каркаса мягкой палатки:

металл, композитные материалы (поверхность с декоративным слоем, устойчивым к атмосферным и механическим воздействиям, неоднократному мытью агрессивными растворами и щетками).

6) Пункт быстрого питания с площадкой сезонного (летнего) кафе (Приложение № 16 к настоящим Правилам).

Пункт быстрого питания с площадкой сезонного (летнего) кафе - комплекс из 2 временных строений (конструкций), состоящий из павильона (киоска) и оборудованной площадки сезонного (летнего) кафе.

Типы оборудованных площадок сезонных (летних) кафе:

до 10 мест;

10-26 мест;

26-50 мест (размещение только с павильоном);

внешний вид временных строений (сооружений) пунктов быстрого питания с площадкой сезонного (летнего) кафе принимается в соответствии с внешним видом киосков (павильонов).

Варианты оборудованных площадок кафе в зависимости от вида устройств для защиты от дождя и солнечных лучей: открытая площадка/площадка с однокупольными зонтами/площадка с многокупольными зонтами/площадка с двухсторонней маркизой/площадка со сборно-разборной перголой. Допускается совмещение устройств на одной площадке.

Размещение пергол не допускается вдоль фасадов исторических зданий; непосредственно между проезжей частью и фасадами зданий, строений, сооружений; непосредственно между проезжей частью и ограждениями индивидуальной жилой застройки.

Материал каркаса устраиваемых зонтов, пергол: металл, композитные материалы, дерево (поверхность с декоративным слоем, устойчивым к атмосферным и механическим воздействиям, неоднократному мытью агрессивными растворами и щетками).

Материал натяжной мягкой (тканой) части для зонтов, пергол:

акрил (рекомендуется (дополнительно: со специальным тефлоновым покрытием и антигрибковой пропиткой);

полиэстер (допускается (дополнительно: с акриловым лаком и антигрибковой пропиткой).

Не допускается крепление натяжной части (маркиз) к фасадам, деревьям, кустарнику, ограждениям, опорам освещения, иным элементам, не являющимся специально установленными на технологическом настиле перголами.

Покрытие площадки сезонного (летнего) кафе с количеством мест 10 и более - технологический настил, располагаемый:

на твердых покрытиях;

на мягких покрытиях (грунтовых, травяных, щебеночных и т.п.) при условии доступа на технологический настил только с твердого покрытия;

покрытие площадки сезонного (летнего) кафе с количеством мест менее 10 - твердое покрытие или технологический настил.

7) Объект реализации сельскохозяйственных и декоративных кустов и растений (Приложение № 17 к настоящим Правилам):

Состоит из комплекса временных строений (конструкций), состоящего из павильона (специализированного павильона, киоска) и оборудованного площадки экспонирования растений.

Типы оборудованных садовых центров:

малый – площадка для экспонирования растений до 300 кв. м с продажей деревьев, кустарников, растений, за исключением взрослых, полностью сформированных деревьев, высота которых превышает 2 метра, сопутствующих товаров;

большой – площадка для экспонирования растений 300 - 800 кв. м с продажей деревьев, кустарников, растений, сопутствующих товаров.

Состав площадок объекта реализации сельскохозяйственных и декоративных кустов и растений: административная площадка с нестационарным строением (сооружением); экспозиционная площадка; декоративная площадка.

Состав экспозиционной площадки: прикопочная площадка (площадки) - экспонирование растений путем временного хранения в грунте без контейнеров; площадка (площадки) растений в контейнерах - экспонирование растений путем временного хранения в контейнерах; площадка (площадки) сопутствующих товаров; путь (пути) движения пешеходов (главный (не менее 2,0 м), второстепенные (не менее 1,2 м); технический проход (0,5-1,0 м); система наружного освещения; хозяйственная площадка с местом оперативного сбора мусора для переноса к контейнерной площадке, элементы инженерной инфраструктуры для организации полива, нестационарный общественный туалет (при его отсутствии на расстоянии более 100 м).

Покрытия площадок и дорожек объекта реализации сельскохозяйственных и декоративных кустов и растений:

прикопочная площадка - мягкое (грунтовое);

площадка растений в контейнерах - твердое покрытие и (или) резиновое (синтетическое), и (или) деревянный настил;

площадка сопутствующего инвентаря - твердое покрытие и (или) деревянный настил;

административная площадка - твердое покрытие и (или) деревянный настил;

технические проходы - твердое покрытие и (или) отсев, резиновое (синтетическое), и (или) деревянный настил;

пути пешеходного движения, хозяйственная площадка, площадка для посетителей - твердое покрытие и (или) деревянный настил.

21. Требования к внешнему виду элементов благоустройства, размещаемых совместно с нестационарными строениями, сооружениями (Приложение № 18 к настоящим Правилам).

1) Средства размещения информации на нестационарном строении, сооружении:

вывески;

информационные доски;

элементы, составляющие вывески:

информационное поле (ИП) в виде отдельных букв, крепящихся без фонового основания непосредственно на фасад;

декоративно-художественные элементы (ДЭ);

виды информационных досок, допускаемых к размещению на НТО:

доска, содержащая информацию о зарегистрированном (юридическом) наименовании предприятия, организационно-правовой форме, о режиме работы предприятия;

меню;

доска для ежедневной информации (грифельная доска).

2) Оформление витрин нестационарных строений, сооружений:

витрина - обязательная остекленная часть фасадов нестационарных строений, сооружений (за исключением торговых палаток), которая дает возможность видеть со стороны улицы выкладку, демонстрацию товаров, декоративно-художественных элементов и информации, относимых к специализации нестационарных строений, сооружений, а также при необходимости процесс обслуживания покупателей;

витрина (остекление витрины, межвитринное пространство от остекления до помещения) должна содержаться в чистоте; не допускаются неисправные источники света, баннеры или непрозрачная пленка на остеклении, пыль, грязь, тара, битое стекло, поврежденные оборудование и инвентарь, пластик и иные материалы вместо остекления, ржавчина, трещины, заплаты, дыры, следы горения, визуально воспринимаемые разрушения фактурного и красочного (штукатурного) слоев отделки, запотевание, мерцающие панно, бегущая строка, вандальные изображения, решетки из арматуры;

при ремонтных работах, смене экспозиции межвитринного пространства остекление витрины должно быть закрыто однотонной непрозрачной плотной бумагой (картоном, тканью) с информацией о дате открытия;

межвитринные пространства должны своевременно оформляться по праздничной тематике в соответствии с перечнем государственных праздников, памятных и значимых дат, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, городского округа.

3) Объекты (средства) наружного освещения нестационарных торговых объектов:

все нестационарные торговые объекты в вечерне-ночное (темное) время суток должны быть освещены энергосберегающими светильниками в часы работы и в нерабочее время (освещение витрины учитывается).

4) Контейнеры для мобильного озеленения мест размещения нестационарных торговых объектов должны быть прочными, лаконичной формы (квадрат, цилиндр и т.д.), серых оттенков (цвет, близкий к RAL 7037, или матовый металлик, камень, имитация камня из композита), без рисунков, высотой не более 60 см.

5) При каждом прилавке (киоски, палатки), входе для посетителей (павильоны, специализированные павильоны), возле нестационарных общественных туалетов, при входах и на площадках с доступом посетителей должны быть размещены универсальные урны (ориентировочный размер 560 x 360 x 1030 (Д x Ш x В);

Внешний вид урн:

цвет серый, приближенный к RAL 7037, или матовый металлик;

материал бака сталь, порошковая окраска в заводских условиях;

материал облицовки - сталь, порошковая окраска в заводских условиях (допускается вставка из деревянных или композитных ламелей).

6) Элементы, обеспечивающие доступность нестационарных строений, сооружений, в том числе для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения (далее - МГН):

в павильонах (специализированных павильонах), нестационарных общественных туалетах, на площадках с доступом посетителей как минимум один вход должен быть адаптирован для МГН;

основные элементы входов с адаптацией для МГН:

свободная зона перед входной дверью (пандусом, лестницей);

лестница, пандус, входная площадка;

дверное пространство;

свободная зона перед входной дверью (пандусом, лестницей), а также перед прилавком (для киосков, палаток) должны быть представлены в контрастно-рельефном виде:

путь должен быть показан рельефными полосами, а перед препятствиями - конусами;

напольные тактильные указатели могут быть представлены в виде тактильной плитки или специального универсального покрытия.

7) Для доступности незрячих и слабовидящих лестница должна быть оборудована специальной контрастной маркировкой ступеней (первая и последняя ступени лестничного марша).

8) Обустройство входной двери (витрины с остеклением ниже 1,0 м от уровня земли):

ширина дверного проема не менее 1,2 м;

должна быть предусмотрена контрастная маркировка;

рекомендуются специальные тактильно-наглядные информационные таблички справа или слева от остекления с информацией о функции нестационарного строения, сооружения;

обязательна установка доводчика, рекомендуется автоматическая установка закрывания.

9) Иные элементы, обеспечивающие доступность для беспрепятственного доступа к ним и использования их МГН, выполняются в соответствии с СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

10) Общественный туалет нестационарного типа:

общественный туалет нестационарного типа - мобильная туалетная кабина (мобильный туалетный модуль), размещаемый и оборудуемый в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами при отсутствии стационарных общественных туалетов;

общественные туалеты нестационарного типа должны быть доступны для маломобильных групп населения;

общественные туалеты нестационарного типа планируют из расчетной нагрузки на санитарные приборы:

для мужчин (50% посетителей): один унитаз на 30 сотрудников, 60 посетителей; один писсуар на 18 сотрудников, 80 посетителей; один умывальник на четыре унитаза, но не менее одного умывальника на одну мобильную туалетную кабину;

для женщин (50% посетителей): один унитаз на 15 сотрудников, 30 посетителей; один умывальник на два унитаза, но не менее одного умывальника на одну мобильную туалетную кабину;

не допускается установка мобильных туалетных кабин из пластика (в том числе однослойного пластика).».

(статья 6.1. дополнена решением Совета депутатов от 16.11.2021 №5/71)
Статья 6.2. Требования к благоустройству вновь возводимых многоквартирных домов

1.
Требования настоящей статьи подлежат учету при архитектурно-строительном проектировании, строительстве многоквартирных домов, многофункциональных зданий (комплексов), в состав помещений которых входят жилые помещения постоянного проживания.

Требования настоящей статьи не распространяются на капитальный ремонт, текущий ремонт, а также на работы по содержанию объектов и элементов благоустройства, необходимый перечень, состав, сроки и периодичность, организационно-технические условия выполнения которых установлены регламентом содержания объектов благоустройства, на проведение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов благоустройства и элементов благоустройства существующих дворовых территорий. 

2.
Благоустройство территории вновь возводимого многоквартирного дома (группы домов) выполняется: 

1)
на территории многоквартирного дома (группы домов), примыкающей к жилым зданиям, планируемой к преимущественному пользованию и предназначенной для обеспечения бытовых нужд и досуга жителей дома (группы домов); 

2)
на территориях общего пользования жилого района; на территориях общего пользования допускается благоустройство по согласованию с Администрацией Наро-Фоминского городского округа при недостатке площади для размещения объектов благоустройства и элементов благоустройства, приведенных в таблице 1 Приложения № 25 к настоящим Правилам.

3.
При благоустройстве территории рекомендуется предусматривать устройство территории многоквартирного дома (группы домов), примыкающей к жилым зданиям, планируемой к преимущественному пользованию и предназначенной для обеспечения бытовых нужд и досуга жителей дома (группы домов), без доступа автомобилей (за исключением спецтранспорта экстренных служб, подъезда транспортных средств для кратковременной высадки пассажиров и выгрузки или погрузки вещей).

4.
 Допускается размещение площадок рекреационного назначения и озеленения на крышах многоквартирных домов. При размещении площадок рекреационного назначения и озеленения на крышах многоквартирных домов указанные элементы благоустройства и объекты благоустройства учитываются при подсчете показателей, указанных в таблице 1 Приложения №25 к настоящим Правилам, только в случаях: 

а) крыша планируется для преимущественного и неограниченного пользования всеми жителями многоквартирного дома (группы домов), в том числе маломобильными группами населения; 

б) планируется благоустройство крыши подземного объекта капитального строительства (его подземной части). 

5.
При организации и формировании мест хранения автотранспорта запрещено использование зависимых машино-мест в обеспечение расчета потребности в местах хранения автотранспорта (в том числе при их размещении в многоуровневых паркингах, использовании механизированных систем хранения).

6.
Все площадки, указанные в таблице 1 Приложения № 25 к настоящим Правилам, должны быть выполнены в одном уровне с пешеходными подходами к ним (тротуаром, дорожкой) без перепада высот.

7.
Недопустимо наличие на площадках, указанных в таблице 1 Приложения № 25 к настоящим Правилам, а также на площадках входных групп инженерных колодцев.

8.
Дренажные и водосборные решетки на объектах благоустройства должны быть выполнены на одном уровне с поверхностью покрытия объектов благоустройства.

9.
При проектировании входов в подъезды многоквартирных домов: 

а) навесы над входными площадками входов в подъезды должны быть с организованным скрытым отводом поверхностных стоков и встроенными объектами (средствами) наружного освещения со светодиодными светильниками; 

б) информационные таблички с номерами подъездов, номерами всех квартир в подъезде, а также таблички, дублирующие информацию информационных табличек с использованием шрифта Брайля, на высоте от 0,7 м до 0,9 м на каждом подъезде; 

в) полотна наружных дверей со смотровыми прозрачными ударопрочными панелями (не менее 60% от площади полотна) с нижней кромкой на высоте 0,5-1,2 м от уровня пола или полностью светопрозрачные, при этом нижняя часть стеклянных полотен дверей на высоте не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой (на прозрачных полотнах дверей размещается яркая контрастная маркировка, расположенная на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пола, в форме круга диаметром от 0,1 м до 0,2 м); 

г) входные площадки входов в подъезды многоквартирных жилых домов должны быть благоустроены элементами озеленения, скамьями для отдыха, урнами. 

10.
При благоустройстве территорий вновь возводимых многоквартирных домов (групп домов) в пешеходную инфраструктуру входят пешеходные коммуникации (тротуары, пешеходные дорожки, эспланады, мосты, пешеходные аллеи и галереи, тропы и тропинки, экологические туристические тропы) и пешеходные пространства (пешеходные улицы и зоны, площади, набережные, бульвары).

11.
При подготовке проектных решений объектов пешеходной инфраструктуры следует предусматривать условия безопасного и комфортного передвижения для инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с национальными стандартами и сводами правил, предназначенными для разработки проектных решений, которые должны обеспечивать для инвалидов и маломобильных групп населения равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения.

12.
Новые пешеходные коммуникации должны проектироваться непрерывными с организацией пешеходных переходов в местах пересечения с проезжей частью без тупиков и примыкать к существующим пешеходным коммуникациям городского округа. Не допускается проектирование планировочной организации земельных участков, при которой движение пешеходов осуществляется по проезжей части, местам стоянки (остановки, парковки).

13.
В ширину пешеходной части тротуаров, ширину пешеходных дорожек не включаются места размещения некапитальных строений, сооружений (в том числе нестационарных строений, сооружений), уличной мебели, иных подобных элементов благоустройства.

14.
При непосредственном примыкании пешеходных коммуникаций с твердым (усовершенствованным) покрытием к стенам зданий и подпорным стенкам следует увеличивать ширину пешеходной коммуникации не менее чем на 0,5 м.

15.
Ширина пешеходного пути создаваемых тротуаров, пешеходных дорожек с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м (в условиях сложившейся застройки в затесненных местах допустимо в пределах прямой видимости снижать ширину до 1,2 м с устройством не более чем через каждые 25 м горизонтальных площадок размером не менее 2,0 x 1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках).

16.
Пешеходные пути должны обеспечивать безопасное движение пешеходов по пешеходным коммуникациям, в том числе от плоскостных стоянок автомобилей (парковок) до входных площадок, входов в здания, строения, сооружения. На участках пересечения пешеходных коммуникаций и проездов обустраиваются пешеходные переходы в соответствии с требованиями к организации дорожного движения.

17.
В целях ограничения доступа автомобилей на территории, не предназначенные для движения (остановки, стоянки) транспортных средств (пути движения пешеходов, озеленение), необходимо отделять такие территории от проезжей части путем устройства стационарных парковочных барьеров.

18.
При благоустройстве территорий вновь возводимых многоквартирных домов подлежат учету показатели минимальной обеспеченности объектами и элементами благоустройства, приведенные в таблице 1 Приложения № 25 к настоящим Правилам.

19.
При благоустройстве территорий многоквартирных домов не допускается ухудшать характеристики существующих объектов благоустройства и элементов благоустройства, в том числе: 

объекты благоустройства и элементы благоустройства, развиваемые в связи с обеспечением связанности с существующими объектами пешеходной и транспортной инфраструктур, после завершения работ должны соответствовать требованиям настоящих Правил, регламенту содержания объектов благоустройства;

не допускается обеспечивать показатели минимальной обеспеченности объектами и элементами благоустройства, приведенными таблице 1 Приложения № 25 к настоящим Правилам, вновь возводимых многоквартирных домов за счет существующих объектов благоустройства; по согласованию с администрацией существующие объекты благоустройства и элементы благоустройства допускается увеличивать в размерах с одновременной их модернизацией, обеспечивающей срок службы названных объектов благоустройства по эксплуатационному документу не менее чем на 5 лет. 

20.
При проектировании площадок рекреационного назначения должны быть предусмотрено оборудование, приведенное в таблице 2 Приложения № 25 к настоящим Правилам, а также соблюдены требования, установленные Правилами.

21.
При благоустройстве озеленения вновь возводимых многоквартирных домов: 

а)
газоны следует устраивать с использованием травосмеси на основе рыхлокустовых корневищных злаков низового типа на полностью подготовленном и спланированном основании из многокомпонентного искусственного почвогрунта заводского изготовления с соблюдением уклона основания и после обеспечения раздельного стока воды с плоскостных сооружений и внутрипочвенного стока; 

б)
саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; на саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков поражения болезнями и заселения вредителями;

в)
запрещается при благоустройстве элементов озеленения: 

применять плодородный слой почвы, засоренный сорными и инвазивными вредными зелеными насаждениями, растениями, строительными и бытовыми отходами; 

завозить, высаживать зеленые насаждения с признаками заселения и поражения опасными вредителями и болезнями, с повреждениями кроны и штамба механического и патологического происхождения, инвазивные вредные зеленые насаждения (в том числе борщевик Сосновского, клен ясенелистный, лебеду, болиголов, вех ядовитый, акониты, ясенцы, ландыши, волчье лыко, клещевину, мордовник, эрингиум, карлину, молочай), тополя, а также колючие и ядовитые растения вдоль пешеходных коммуникаций, велодорожек и площадок рекреационного назначения; 

г)
основные расстояния при планировании элементов озеленения должны быть выполнены с соблюдением расстояний, приведенных в таблице 3 Приложения № 25 к настоящим Правилам. 

22.
Элементы озеленения территории должны быть запроектированы вдоль фасадов многоквартирных домов (формирование палисадников), между отдельными площадками в виде живых изгородей, а также образовывать садовые группы, при этом должен учитываться минимальный ассортимент растений для палисадников, приведенный в таблице 4 Приложения № 25 к настоящим Правилам, минимальный ассортимент растений для высадки между отдельными площадками в виде живых изгородей, создания садовых групп, приведенный в таблице 5 Приложения № 25 к настоящим Правилам.

23.
 При благоустройстве систем наружного освещения вновь возводимого многоквартирного дома (группы домов): 

а)
не допускается установка бетонных опор; 

б)
высота расположения светильников, требования к средней освещенности, нормируемые показатели наружного освещения должны быть запроектированы с учетом распоряжения Министерства благоустройства Московской области от 25.12.2019 № 10Р-63 «Об утверждении методических рекомендаций «Стандарт объектов (средств) наружного освещения объектов благоустройства Московской области». 

в)
вдоль основных пешеходных коммуникаций от входов на территорию многоквартирного дома (группы домов), примыкающую к жилым зданиям, планируемую к преимущественному пользованию и предназначенную для обеспечения бытовых нужд и досуга жителей дома (группы домов), до входов в подъезды многоквартирных домов в дополнение к утилитарному наружному освещению рекомендуется благоустраивать световые столбики; 

г)
при проектировании наружного освещения следует выбирать источники света и осветительные приборы с наибольшими световой отдачей и сроком службы при равной мощности, обеспечивающие наибольшую энергетическую эффективность и экономичность; 

д)
освещение в вечерне-ночное время должно обеспечивать распознавание дорожной разметки и различных знаков, распознавание лиц прохожих; 

е)
минимальные требования к металлическим опорам и кронштейнам систем наружного освещения: 

материал - сталь; 

вид - граненая, круглоконическая, трубчатая, складывающаяся; 

способ изготовления - листовой прокат, трубный прокат; 

тип - силовая, несиловая; 

способ установки - фланцевая с закладным элементом или прямостоечная; 

подвод кабеля - землей; 

защита от коррозии - горячее цинкование. 

ж)
минимальные требования к светодиодным светильникам для освещаемых объектов благоустройства территории многоквартирного дома (группы домов), примыкающей к жилым зданиям, планируемой к преимущественному пользованию и предназначенной для обеспечения бытовых нужд и досуга жителей дома (группы домов): 

металлические части светильников должны иметь антикоррозийную защиту; 

соединительные провода и кабели должны проходить в корпусе светильника; 

не допускается открытое размещение светильников; 

корпус светильника должен быть изготовлен из высококачественных алюминиевых сплавов, окрашенных порошковой краской в заводских условиях толщиной не менее 60 мкм, или из анодированного алюминия с вандалозащищенным рассеивателем из поликарбоната или стекла; 

должна быть обеспечена замена блока питания (источника стабилизированного тока) без демонтажа светильника с опоры; 

корпус светильника должен иметь вандалозащищенную конструкцию; 

не допускается применение экструдированного алюминиевого профиля; 

допустимое напряжение питания: В - 220 +/-10%, частота, Гц - 50 +/- 0,4; 

цветовая температура - 2700-3000 К (для пешеходных переходов допускается 4000 К); 

светоотдача - не менее 125 лм/Вт; 

индекс цветопередачи (CRI) - не менее 80; 

защита блока питания или отсека для его установки - не ниже IP65; 

степень защиты оптического отсека - не ниже IP65; 

коэффициент пульсации светового потока светильника - не более 5%; 

гарантийный срок службы светильника - не менее 3 лет; 

срок службы светильника - не менее 12 лет; 

коэффициент мощности - не менее 0,95; 

количество болтов для крепления на кронштейн - не менее 2 шт.; 

светильники должны соответствовать в части воздействия механических факторов внешней среды группе условий эксплуатации М2 по «ГОСТ 17516.1-90. Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам»;

температура эксплуатации светильника в диапазоне от минус 40 °C до плюс 40 °C; 

светильники должны соответствовать классу защиты 1 от поражения электрическим током; 

светильники должны иметь климатическое исполнение У1. 

24.
После ввода в эксплуатацию многоквартирного дома: 

а)
все объекты благоустройства и элементы благоустройства, благоустроенные при возведении многоквартирного дома (группы домов) в границах земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, подлежат включению администрацией в титульные списки объектов благоустройства. 

б)
должны быть установлены (при необходимости откорректированы установленные) границы прилегающих территорий в соответствии с настоящими Правилами.

(решение дополнено статьей 6.2. в редакции решения Совета депутатов от 23.08.2022 №7/88)
Статья 6.3. Статья 6.3 утратила силу решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)
Статья 7. Утратила силу решением Совета депутатов от 10.11.2020 №5/54)

Статья 8. Нормируемый (обязательный) комплекс объектов и элементов благоустройства территорий вновь возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства
(название статьи 8 в редакции решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

В состав нормируемого (обязательного) комплекса объектов и элементов благоустройства территорий вновь возводимых и реконструируемых зданий жилого назначения входят:
(абзац 1 в редакции решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

- проезды хозяйственные для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб;

- детская площадка;

- площадка отдыха;

- спортивная площадка или спортивно-игровой комплекс;

- контейнерная площадка;

- пешеходные коммуникации;

- площадка автостоянки;

- велосипедная парковка;

- уличная мебель;

- элементы озеленения (газон, деревья, кустарники, устройства для оформления озеленения);

- стационарные парковочные барьеры;

- освещение;

- домовой знак;

- информационный стенд дворовой территории;

- оборудованные места для размещения кондиционеров;

- урны.

Нормируемый (обязательный) комплекс объектов и элементов благоустройства территорий зданий жилого назначения обеспечивается при новом строительстве и реконструкции.
(абзац 18 в редакции решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

В состав нормируемого (обязательного) комплекса объектов и элементов благоустройства территорий вновь возводимых и реконструируемых зданий общественного назначения входят:
(абзац 19 в редакции решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

- проезды хозяйственные, для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб;

- площадка для посетителей;

- контейнерная площадка;

- пешеходные коммуникации;

- площадка автостоянки;

- велосипедная парковка;

- уличная мебель;

- элементы озеленения (газон, деревья, кустарники, устройства для оформления озеленения);

- стационарные парковочные барьеры;

- освещение;

- домовой знак;

- средства размещения информации;

- урны.

Нормируемый (обязательный) комплекс объектов и элементов благоустройства территорий зданий общественного назначения обеспечивается при новом строительстве и реконструкции.
(абзац 33 в редакции решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

Статья 9. Улично-дорожная сеть

1. Основными элементами улично-дорожной сети являются улицы, проспекты, переулки, проезды, набережные, площади, тротуары, пешеходные коммуникации, велосипедные дорожки, а также искусственные и защитные дорожные сооружения, элементы обустройства. Проектирование благоустройства возможно производить на сеть улиц определенной категории, отдельную улицу или площадь, часть улицы или площади, транспортное сооружение.

2. Разработка проекта благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций городского округа проводится с учетом законодательства, обеспечивая условия безопасности населения, условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. Размещение подземных инженерных сетей в границах улично-дорожной сети ведется преимущественно в проходных коллекторах.
Статья 10. Улицы и дороги

1. Мероприятия, направленные на благоустройство автомобильных дорог общего пользования, элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования осуществляются в части, не противоречащей Федеральному закону от 08.11.2007                   № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законодательству Российской Федерации и Московской области о социальной защите инвалидов и иным нормативным правовым актам Российской Федерации и Московской области и нормативно-техническим документам, устанавливающим требования к автомобильным дорогам общего пользования.

2. Улицы и дороги включают в себя следующие элементы благоустройства: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

3. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом категории улицы и обеспечением безопасности движения.

4. При разработке проекта озеленения улиц и дорог устанавливаются минимальные расстояния от зеленых насаждений до сетей подземных коммуникаций и прочих сооружений улично-дорожной сети в соответствии со строительными нормами и правилами.

5. При разработке проекта предусматривается увеличение буферных зон между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев - за пределами зоны риска необходимо высаживать специально выращиваемые для таких объектов растения. Перечень растений утверждается уполномоченным центральным исполнительным органом государственной власти Московской области в сфере дорожного хозяйства.

6. Для освещения магистральных улиц на участках между пересечениями, на эстакадах, мостах и путепроводах опоры светильников располагают с двухсторонней расстановкой (симметрично или в шахматном порядке), по оси разделительной полосы, аналогично осуществляется подвеска светильников между высокими опорами на тросах. Расстояние между опорами устанавливается в зависимости от типа светильников, источников света и высоты их установки, но не более 50 м. Возможно размещение оборудования декоративно-художественного (праздничного) освещения.

Статья 11. Требования к благоустройству въездных групп

Обязательный перечень элементов благоустройства въездных групп включает в себя средства размещения информации, малые архитектурные формы, озеленение, архитектурно-художественное освещение.

Статья 12. Площади

1. Площади по функциональному назначению подразделяются на: общественные пространства; элементы улично-дорожной сети; приобъектные площади, прилегающие к общественным зданиям и сооружениям (земельным участкам размещения общественных зданий и сооружений), с подъездами и подходами к общественным зданиям и сооружениям.
(часть 1 изложена в новой редакции решением Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)
2. При планировке и обустройстве площадей обеспечивается максимально возможное разделение пешеходного и транспортного движения, основных и местных транспортных потоков, беспрепятственное пользование инвалидами и другими маломобильными группами населения объектами благоустройства.
(часть 2 в редакции решением Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)

3. Обязательный перечень элементов и объектов благоустройства площадей включает: твердое покрытие, наружное освещение, элементы озеленения, элементы сопряжения покрытий, урны и пешеходные коммуникации.

(часть 3 в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49, изложена в новой редакции решением Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)

4. На площадях допускается обустройство следующих не создающих препятствий или ограничений движению пешеходов и транспорта элементов благоустройства: малые архитектурные формы, фонтаны, архитектурно-художественное освещение, праздничное освещение (иллюминация), средства размещения информации и рекламные конструкции, остановочные павильоны, некапитальные строения и сооружения (включая временные сооружения или временные конструкции нестационарных торговых объектов), сезонные (летние) кафе, низкие ограждения, уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование, элементы сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения.
(п.б) в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49, часть 4 изложена в новой редакции решением Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)

5. Виды покрытия пешеходной части площади должны предусматривать возможность проезда автомобилей специального назначения (пожарных, аварийных, уборочных и др.), временной парковки легковых автомобилей.

6. Места возможного проезда и временной парковки автомобилей на пешеходной части площади выделяются цветом или фактурой покрытия, мобильным озеленением (контейнеры, вазоны), переносными ограждениями.

7. При озеленении площади используется периметральное озеленение, насаждения в центре площади (сквер или островок безопасности), а также совмещение этих приемов. В условиях исторической среды населенного пункта или сложившейся застройки возможно применение мобильных приемов озеленения. Озеленение островка безопасности в центре площади осуществляется в виде партерного озеленения или высоких насаждений с учетом необходимого угла видимости для водителей.

Статья 13. Пешеходные переходы

1. Пешеходные переходы размещаются в местах пересечения основных пешеходных коммуникаций с улицами и дорогами. Пешеходные переходы проектируются в одном уровне с проезжей частью улицы (наземные) либо вне уровня проезжей части улицы - внеуличные (надземные и подземные) с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Не допускается размещение строений, некапитальных нестационарных сооружений, рекламных щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 м в пределах треугольника видимости наземного пешеходного перехода, определенного национальным стандартом Российской Федерации.
(часть 2 изложена в новой редакции решением Совета депутатов от 16.11.2021 №5/71)

3. Обязательный перечень элементов благоустройства наземных пешеходных переходов включает: дорожную разметку, пандусы для съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, осветительное оборудование.

Статья 14.  Утратила силу. решением Совета депутатов от 16.11.2021 №5/71)

Статья 15. Детские площадки

1. Требования, устанавливаемые к детским площадкам, должны соответствовать законодательству Российской Федерации в области технического регулирования, законодательству Российской Федерации и Московской области о социальной защите инвалидов, нормативно-техническим документам Российской Федерации и Московской области, а также нормам, установленным Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», настоящими Правилами.

(часть 1 в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

При проектировании, реконструкции детских площадок необходимо предусматривать установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, их подключение в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом, определенным Правительством Московской области из центральных исполнительных органов государственной власти Московской области.

2. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет), подростков (12-16 лет). Детские площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для различных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.

3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста должно составлять не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м.

4. Детские площадки для преддошкольного и дошкольного возраста размещают на участке жилой застройки; площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки - на озелененных территориях группы или микрорайона; спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района.

5. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения проектируются из расчета 0,5-0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок проектируются в зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки в городском округе.

6. Площадки детей преддошкольного возраста могут размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых - в этом случае общая площадь площадки должна быть не менее 80 кв. м.

7. Оптимальный размер игровых площадок для детей преддошкольного возраста - 50-70 кв. м, дошкольного возраста - 70-150 кв. м, школьного возраста - 100-300 кв. м, комплексных игровых площадок - 900-1600 кв. м. При этом возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв. м). Соседствующие детские и взрослые площадки необходимо разделять густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.
(часть 7 в редакции решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

8. В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры площадок принимаются в зависимости от имеющихся территориальных возможностей с компенсацией нормативных показателей на прилегающих территориях городского округа.

9. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма предотвращается наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегающих территорий детские площадки необходимо изолировать от мест ведения работ и складирования строительных материалов.

10. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: информационные стенды (таблички), резиновые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.
При проведении мероприятий по благоустройству лесных участков и озелененных территорий общего пользования, а также при совмещении площадок для детей преддошкольного возраста с песочницами и площадок для тихого отдыха взрослых общей площадью не более 150 кв. м помимо резиновых видов покрытия допускается сохранять и создавать новые синтетические, песчаные, из дробленой древесины (древесной коры, древесной стружки), гравийные, дерновые покрытия.

(в часть 10 добавлен второй абзац решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

11. Покрытия детских площадок должны обладать амортизационными свойствами (ударопоглощающие покрытия) по всей зоне приземления детей с игрового оборудования. Резиновые виды покрытий не должны иметь участков, на которых возможно застревание частей тела, одежды или обуви ребенка на всей площади детской площадки.

(в часть 11 изложена в новой редакции решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

12. Для сопряжения поверхностей площадки и газона применяются садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.

13. Детские площадки озеленяются посадками деревьев и кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках дошкольного возраста не допускается применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок не допускается применение растений с ядовитыми плодами.

14. Размещение игрового оборудования проектируется с учетом нормативных параметров безопасности. Площадки спортивно-игровых комплексов оборудуются стендом с правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.

15. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.

16. На площадках устанавливаются информационные стенды (таблички), содержащие правила и возрастные требования при пользовании оборудованием, номера телефонов службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации для сообщения о неисправности и поломке оборудования информация о запрете выгула домашних животных на площадке, о лице, эксплуатирующем оборудование площадки.

17. Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.

18. Материалы, из которых изготовлено оборудование, не должны оказывать вредное воздействие на здоровье людей, в том числе детей и окружающую среду в процессе эксплуатации.

19. В целях обеспечения безопасности людей, в том числе детей, площадки должны быть отгорожены от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, контейнерных площадок, мест, предназначенных для размещения транспортных средств.

(часть 19 в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

20. Минимальное расстояние до контейнерных площадок - 15 метров, разворотных площадок на конечных остановках маршрутов пассажирского транспорта - не менее 50 метров.

21. Размеры зон приземления, зон безопасности и покрытие площадки должны соответствовать указанным параметрам производителя оборудования в прилагаемой к оборудованию документации, а при их отсутствии - должны соответствовать государственным стандартам и требованиям, установленным Администрацией Наро-Фоминского городского округа.

Покрытие зоны приземления должно состоять из материала, обеспечивающего безопасное приземление при падении. Не должно быть загрязнений или частиц глины. При использовании песка размер частиц должен составлять 0,2-2 миллиметра, при использовании гравия 2-8 миллиметров. Толщина слоя - 500 миллиметров.

22. При ограждении площадок зелеными насаждениями, а также при их озеленении не допускается применение растений с колючками и ядовитыми плодами.

23. Ветви или листва деревьев должны находиться не ниже 2,5 м над покрытием и оборудованием площадки. Кустарник, используемый для ограждения площадок, должен исключать возможность получения травмы в случае падения на него во время игры. Трава на площадке должна быть скошена, высота ее не должна превышать 20 сантиметров.

24. Конструкции оборудования площадок не должны приводить к скоплению воды на поверхности, должны обеспечивать свободный сток воды и просыхание, доступ взрослых для оказания помощи детям внутри оборудования.

25. Конструкция оборудования должна обеспечивать прочность, устойчивость и жесткость. Качество узловых соединений и устойчивость конструкций должны быть надежным (при покачивании конструкции).

26. Элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии или изготовлены из коррозионно-стойких материалов. Не допускается наличие глубокой коррозии металлических конструкций элементов оборудования. Металлические материалы, образующие окислы, шелушащиеся или отслаивающиеся, должны быть защищены нетоксичным покрытием.

Выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены способом, исключающим травмирование. Сварные швы должны быть гладкими.

27. Элементы оборудования из полимерных материалов, композиционных материалов, которые со временем становятся хрупкими, должны заменяться по истечении периода времени, указанного изготовителем.

28. Элементы оборудования из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки (заусенцев, отщепов, сколов и т.п.). Не допускается наличие гниения основания деревянных опор и стоек.

29. Не допускается наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками, а также наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму. Углы и края любой доступной для детей части оборудования должны быть закруглены.

30. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов.

31. Не допускается отсутствие деталей оборудования и наличие механических повреждений (дефектов/неисправностей) элементов оборудования. Не допускается чрезмерный износ подвижных частей оборудования. Крепления подвесных элементов оборудования должны быть надежно зафиксированы. Элементы оборудования (комплектующие), подлежащие периодическому обслуживанию или замене (например, подшипники), должны быть защищены от несанкционированного доступа.

32. Не допускается наличие выступающих частей фундаментов, арматуры и элементов крепления. При наличии сыпучего покрытия (например, песка) фундаменты должны соответствовать следующим требованиям:

а) элементы фундамента должны располагаться на глубине не менее 400 мм от поверхности покрытия игровой площадки;

б) глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха фундамента конической формы должна быть не менее 200 мм;

в) острые кромки фундамента должны быть закруглены. Радиус закругления - не менее 20 мм;

г) концы элементов, выступающих из фундамента (например, анкерных болтов), должны располагаться на глубине не менее 400 мм от уровня поверхности покрытия игровой площадки.

33. Закрытое оборудование (тоннели, игровые домики и т.п.) с внутренним размером более 2000 мм в любом направлении от входа должно иметь не менее двух открытых доступов, не зависящих друг от друга и расположенных на разных сторонах оборудования. Конструкция доступов должна исключать возможность их блокирования и обеспечивать, при необходимости, оказание помощи взрослыми детям без каких-либо дополнительных средств. Размеры открытых доступов должны быть не менее 500 x 500 мм.

При чрезвычайной ситуации доступы должны обеспечить возможность детям покинуть оборудование.

34. Размеры элемента (диаметр сечения) оборудования, позволяющего ребенку ухватиться, должны быть не менее 16 мм и не более 45 мм в любом направлении. Ширина элемента оборудования, позволяющего ребенку ухватиться, должна быть не более 60 миллиметров.

35. Подвижные и неподвижные элементы оборудования не должны образовывать сдавливающих или режущих поверхностей, а также создавать возможность застреваний тела, частей тела или одежды ребенка.

Часть 36 утратила силу решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23
37. Песок в песочнице должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Статья 16. Площадки отдыха

1. Площадки отдыха предназначены для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения, их следует размещать на участках жилой застройки, рекомендуется - на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках.

Площадки отдыха могут обустраиваться как проходные, примыкать к проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным площадкам. При этом между ними и площадкой отдыха предусматривается полоса озеленения (кустарник, деревья) не менее               3 м. Расстояние от границы площадки отдыха до отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов пассажирского транспорта предусматривается не менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха предусматривается не менее 10 м, площадок шумных настольных игр - не менее 25 м.

Планировка и обустройство площадок отдыха без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускается.
(часть 1 в редакции решением Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)
2. Площадки отдыха на жилых территориях проектируют из расчета 0,1-0,2 кв. м на жителя. Оптимальный размер площадки 50-100 кв. м, минимальный размер площадки отдыха - не менее 15-20 кв. м. Допускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками. Не рекомендуется объединение тихого отдыха и шумных настольных игр на одной площадке. На территориях парков рекомендуется организация площадок-лужаек для отдыха на траве.

Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха обычно включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.

3. Покрытие площадки отдыха проектируется в виде плиточного мощения. При совмещении площадок отдыха и детских площадок не допускается устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр.

4. Рекомендуется применять периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадки-лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников, покрытие - из устойчивых к вытаптыванию видов трав. Не допускается применение растений с ядовитыми плодами.

5. Функционирование осветительного оборудования обеспечивается в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.

6. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для настольных игр устанавливается в пределах 12-15 кв. м.
Статья 17. Спортивные площадки

1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, они проектируются в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Разработка проектов спортивных площадок ведется в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей должно соответствовать действующим санитарным правилам и нормам.

Планировка и обустройство спортивных площадок без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускается.

2. Разработка проекта размещения и благоустройства спортивного ядра на территории общеобразовательных школ осуществляется с учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) устанавливаются площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв. м.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование.

4. Озеленение размещают по периметру спортивной площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не применяются деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. 
(часть 4 в редакции решением Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)

5. Спортивные площадки общественного пользования оборудуются секционными металлическими решетчатыми ограждениями из профильной стальной трубы с гладкими сварными швами или скрытыми креплениями высотой 2,5-3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м. Допускается выполнять ограждения:

а) из заградительной (капроновой) сетки для оборудования спортивных площадок на территориях спортивных сооружений с установленным пропускным режимом, а также для обустройства сезонных спортивных площадок на летний период в парках и на пляжах;

б) в виде периметральной живой изгороди из неколючих кустарников на озелененных территориях общего пользования (за исключением ограждений для перехвата мячей и других спортивных снарядов).

Площадки для занятий гимнастикой (воркаутом), с тренажерами, для игры в шахматы, настольного тенниса, пляжного волейбола допускается не оборудовать ограждением.

Хоккейные коробки оборудуются хоккейным бортом и защитным ограждением.
(часть 5 дополнена абзацами решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23, изложена в новой редакции решением Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)

Статья 18. Требования к архитектурно-художественному облику территорий городского округа в части требований к внешнему виду контейнерных площадок 
1. Требования к архитектурно-художественному облику территорий городского округа в части требований к внешнему виду контейнерных площадок (далее – требования к внешнему виду контейнерных площадок) - совокупность требований к объемным, пространственным, колористическим и иным решениям внешних поверхностей элементов:

1) покрытий контейнерных площадок;

2) элементов сопряжения покрытий;

3) контейнеров, бункеров;

4) ограждений контейнерных площадок;

5) крыш контейнерных площадок;

6) средств размещения информации.

2. Требования к внешнему виду покрытия контейнерной площадки:
твердое, аналогичное покрытию транспортных проездов, без дефектов площадью 0,06 кв. м и более (выбоин, просадков, проломов, сдвигов, волн, гребенок, колей), вандальных изображений, сорной растительности.

3. Требования к внешнему виду элементов сопряжения покрытий:
не допускаются разрушения более чем на 20% площади бортового камня, сколы глубиной более 3,0 см, вертикальное отклонение одного бортового камня на 10 см и более, вандальные изображения, сорная растительность между бортовыми камнями.
4. Требования к внешнему виду контейнеров, бункеров:
синий, серый, оранжевый цвета подлежат использованию в соответствии с Единым стандартом оформления системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории Московской области (Стандартом РСО), иные цвета не допускаются;

не допускаются вандальные изображения, коррозия, дыры, заплаты, вмятины, трещины, следы горения, иные визуально воспринимаемые деформации;

наружный красочный слой не должен содержать растрескиваний, пятен выгорания цветового пигмента, осыпаний, иных визуально воспринимаемых разрушений;

внешние поверхности должны быть чистыми.

5. Требования к внешнему виду ограждения контейнерной площадки:

одноцветное: матовое серое или зеленое, или коричневое, иные цвета допускаются при наличии соответствующей информации в Свидетельстве о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской области;

структура вновь возводимого (заменяемого) ограждения: стойки, каркас секции, заполнение секции;

допустимые материалы для вновь возводимого (заменяемого) ограждения: металлический просечно-вытяжной лист, металлическая просечно-вытяжная сетка, перфорированный металлический лист, металлическая тканая сетка, металлические жалюзи (ламели), профлист с высотой профиля не более 20 мм;

не допустимые материалы: сварная сетка, сетка-рабица, решетки из прута и прутка, арматуры, бетонные и железобетонные изделия, дерево, ткани, картон и бумага, пластиковые изделия, шифер, поддоны, иные подобные изделия и материалы;

не допускаются вандальные изображения, трещины, плесень и грибок, коррозия, потеки и пятна ржавчины, обрушения, провалы, расслаивания, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, следы горения, иные визуально воспринимаемые деформации;
наружный красочный слой не должен содержать растрескиваний, пятен выгорания цветового пигмента, осыпаний, иных визуально воспринимаемых разрушений;

поверхности должны быть чистыми.

6. Требования к внешнему виду крыши контейнерной площадки:

для снижения снеговой нагрузки, отвода талого снега и воды должная иметь уклон более 2 градусов;

цвет выбирается аналогичным цвету ограждения контейнерной площадки;

материалы вновь возводимых (заменяемых) крыш: листовой металл, профлист с высотой профиля до 20 мм, монолитный поликарбонат;   

не допустимые материалы: бетонные и железобетонные изделия, дерево, ткани, шифер, мягкие кровли, черепица, поддоны, иные подобные изделия и материалы; 

не допускаются вандальные изображения, коррозия, дыры, заплаты, вмятины, трещины, следы горения, иные визуально воспринимаемые деформации.

7. Требования к внешнему виду средств размещения информации:

средства размещения информации подлежат размещению в соответствии с Единым стандартом оформления системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории Московской области (Стандартом РСО), иные информационные материалы и конструкции, изображения, листовки на элементах контейнерной площадки являются вандальными недопустимыми изображениями.
8. Запрещается размещать на территории, примыкающей к контейнерной площадке в границах 20 метров, порубочные остатки, уличный смет, скошенную траву, листву и иные остатки растительности, мебель, бытовую технику и их части, остатки после проведения ремонта и строительства, коробки, ящики и иные упаковочные материалы, шины и запасные части транспортных средств, спортивный инвентарь.

При соблюдении чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового посещения и отдыха на территории Московской области должны соблюдаться требования, указанные в частях 2 - 8 настоящей статьи.
(статья 18 изложена в новой редакции решением Совета депутатов от 10.11.2020 №5/54)

Статья 19. Площадки для выгула животных

1. Площадки для выгула домашних животных должны размещаться на территориях, свободных от зеленых насаждений, за пределами первого и второго поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назначения должны составлять 400-600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м. В условиях сложившейся застройки можно принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок - не далее 400 м. На территории микрорайонов с плотной жилой застройкой - не далее 600 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий принимается не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.

3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула животных включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (скамьи), урна (урны), осветительное и информационное оборудование.

4. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула животных, предусматривается выровненная поверхность, обеспечивающая хороший дренаж, не травмирующая конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев животных, проектируется с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон, и др.). Подход к площадке оборудуется твердым видом покрытия.

5. Ограждение специальной площадки для выгула животных должно быть высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

6. На территории площадки размещается информационный стенд с правилами пользования площадкой.

7. Озеленение проектируется из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.

Статья 20. Площадки для дрессировки собак

1. Площадки для дрессировки собак размещаются на удалении от застройки жилого и общественного назначения не менее чем на 50 м.

2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование.

3. Покрытие площадки предусматривают имеющим ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности собак (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобным для регулярной уборки и обновления.

4. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей, предусматриваются не позволяющим собаке покидать площадку или причинять себе травму.

5. Площадки для дрессировки собак оборудуются учебными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.

Статья 21. Площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных средств на территории городского округа

1.
На территории городского округа предусматриваются следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей; уличные (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой); внеуличные (в виде «карманов» и отступов от проезжей части); гостевые (на участке жилой застройки); для хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные); приобъектные (у объекта или группы объектов); прочие (грузовые, перехватывающие и др.). 

2.
Назначение и вместительность автостоянок определяется в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области. 

3.
Не допускается проектировать размещение площадок для автостоянок в зоне остановок пассажирского транспорта. Организацию заездов на автостоянки предусматривают не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки. 

4.
При проектировании, реконструкции площадок автостоянок необходимо предусматривать установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, их подключение в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом, определенным Правительством Московской области из центральных исполнительных органов государственной власти Московской области.

5.
Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия; элементы сопряжения поверхностей; разделительные элементы; осветительное и информационное оборудование; подъездные пути с твердым покрытием. 

Сопряжение покрытия площадки с проездом выполняется в одном уровне без укладки бортового камня. 

Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), мобильного озеленения. 

6.
Размещение и хранение личного легкового автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях допускаются в один ряд в отведенных для этой цели местах, при этом собственники (правообладатели) транспортных средств должны размещать свои транспортные средства способом, обеспечивающим беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники по указанным территориям. 

7.
Не допускается:

создание препятствий вывозу твердых коммунальных отходов путем размещения транспортного средства на территории, прилегающей к месту накопления твердых коммунальных отходов, способом, исключающим возможность загрузки мусоровозом твердых коммунальных отходов из бункеров и контейнеров, а также создание помех для уборки дворовых территорий в периоды, установленные графиками выполнения соответствующих работ;

размещение (за исключением погрузки или разгрузки) и хранение транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов (за исключением прицепов к легковым пассажирским транспортным средствам), а также транспортных средств, препятствующих проезду аварийно-спасательных служб и формирований, пожарной охраны, скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой сети, на дворовых и внутриквартальных территориях;

на площадках автостоянок, расположенных на дворовых и внутриквартальных территориях и иных местах общего пользования, самовольное размещение и (или) использование самовольно размещенных устройств, если такие устройства препятствуют или ограничивают проход пешеходов и проезд транспортных средств; 

размещение транспортных средств, в том числе брошенных и (или) разукомплектованных, на дворовых и внутриквартальных территориях, иных местах общего пользования на участках с зелеными насаждениями, на газонах и цветниках. 

8.
В случае размещения транспортного средства, в том числе брошенного транспортного средства, разукомплектованного транспортного средства, способом, создающим препятствие продвижению уборочной или специальной техники по общественным территориям, внутриквартальным проездам, дворовым территориям в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами, перемещение транспортного средства осуществляется в порядке, установленном Администрацией Наро-Фоминского городского округа.

Перемещение транспортного средства осуществляется бесплатно для его владельца. 

9.
При обнаружении брошенных, разукомплектованных транспортных средств, Администрация Наро-Фоминского городского округа инициирует обращения в суд для признания таких транспортных средств бесхозяйными. 

10.
Транспортное средство, признанное в установленном законодательством Российской Федерации порядке бесхозяйным, в месячный срок подлежит вывозу в специально отведенные места. Порядок вывоза и места утилизации транспортных средств определяются Администрацией Наро-Фоминского городского округа. 

11.
Порядок установки боксовых гаражей, «ракушек», «пеналов», металлических гаражей, тентов для автомобилей определяется Администрацией Наро-Фоминского городского округа. 

Самовольная установка металлических гаражей, тентов для автомобилей, боксовых гаражей, «ракушек», «пеналов» на дворовых, внутриквартальных, общественных и иных территориях общего пользования, не допускается.

12.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей и станций технического обслуживания, автомобильных моек до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, должно соответствовать санитарным нормам и требованиям. 

13.
Размещение и хранение транспортных средств на площадках автостоянок, расположенных на землях государственной или муниципальной собственности, может осуществляться на платной основе в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Московской области или нормативным правовым актом Администрации Наро-Фоминского городского округа.

Отношения в сфере оказания услуг по хранению автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, а также прицепов и полуприцепов к ним на автостоянках регулируются Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2001 № 795 «Об утверждении Правил оказания услуг автостоянок».

Особенности размещения и использования платных парковок на территории Московской области установлены Законом Московской области № 109/2019-ОЗ «Об организации дорожного движения в Московской области и о внесении изменения в Закон Московской области «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Московской области».

14.
Не допускается неоплата размещения и хранения транспортных средств, за исключением случаев размещения и хранения транспортных средств, используемых для осуществления деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, а также транспортных средств федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны, военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего специальные функции в сфере обеспечения федеральной фельдъегерской связи в Российской Федерации, используемых в связи со служебной необходимостью, на площадках автостоянок, размещение и хранение на которых осуществляется на платной основе.

15.
Размещение и хранение транспортных средств на площадках автостоянок на платной основе запрещается на территориях, непосредственно прилегающих к объектам спорта, зданиям, в которых размещены образовательные организации, в том числе дошкольные образовательные организации, медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, организации культуры, органы государственной власти, Администрация Наро-Фоминского городского округа и организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, а также на земельных участках, относящихся в соответствии с жилищным законодательством к общему имуществу многоквартирных домов. 

16.
Площадка автостоянки, на которой организованы размещение и хранение транспортных средств на платной основе, должна быть обозначена дорожными знаками и дорожной разметкой, оборудована автоматизированной системой оплаты в наличной или безналичной форме в соответствии с проектом организации дорожного движения. 

(статья 21 изложена в редакции решения Совета депутатов от 23.08.2022 № 7/88)

Статья 22. Основные требования по организации освещения

1. Мероприятия по созданию новых и развитию существующих систем наружного освещения на улично-дорожной сети местного значения (в том числе на улицах, дорогах), детских, спортивных и иных площадках общественного пользования, дворовых, общественных и иных территориях общего пользования, территориях объектов общественного назначения, включая объекты социальной инфраструктуры, осуществляются в соответствии с требованиями к организации освещения, установленными настоящими Правилами, а также нормами освещения, установленными национальными стандартами и сводами правил Российской Федерации, требованиями к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения, установленными нормативным правовым актом Российской Федерации.

Показатели средней освещенности, характеристики светильников и опор наружного освещения (в том числе их высота) для устройства систем наружного освещения на сложившихся застроенных территориях кварталов, жилых районов, общественных и иных территориях общего пользования, не являющихся улицами и дорогами, а также на территориях объектов общественного назначения, устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти Московской области в сфере благоустройства.
(часть 1 изложена в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49, от 24.10.2023 №8/23)
2. Освещение улиц, дорог и площадей территорий городского округа выполняется светильниками, располагаемыми на опорах или тросах. Освещение тротуаров и подъездов на территории городского округа допускается выполнять светильниками, располагаемыми на стенах или над козырьками подъездов зданий. При этом обеспечивается возможность обслуживания светильников с помощью автоподъемников, централизованное управление включением и отключением светильников и исключение повреждения светильников при падении с крыш снега и льда.

3. На улицах и дорогах, оборудованных кюветами, допускается устанавливать опоры за кюветом, если расстояние от опоры до ближней границы проезжей части не превышает 4 м. Опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улицы или дороги.

4. Опоры на аллеях и пешеходных дорогах должны располагаться вне пешеходной части.

5. Высота размещения светильников наружного освещения должна составлять не менее 2,5 метров. Светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев устанавливаются вне крон деревьев на удлиненных кронштейнах, обращенных в сторону проезжей части улицы, или применяется тросовый подвес светильников.

6. Системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны быть настроены способом, исключающим возможность засветки окон жилых помещений.

7. Включение и отключение объектов наружного освещения должно осуществляться их владельцами в соответствии с утвержденным графиком, согласованным с Администрацией Наро-Фоминского городского округа, а установок световой информации - по решению правообладателей.

8. Переключение освещения пешеходных тоннелей с дневного на вечерний и ночной режим, а также с ночного на дневной должно производиться одновременно с включением и отключением уличного освещения.

9. Запрещается крепление к опорам сетей наружного освещения различных растяжек, подвесок, проводов и кабелей, не связанных с эксплуатацией сетей, без согласования с собственником сетей или эксплуатирующей организацией.

10. Запрещается использовать объекты сетей наружного освещения (столбы, щиты, шкафы и пр.) для организации торговли, установки средств размещения информации, размещения объявлений, листовок, иных информационных материалов, с нарушением установленного порядка.

Статья 23. Архитектурно-художественное освещение

1. На территории городского округа для формирования художественно выразительной визуальной среды в темное время суток, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, малых архитектурных форм, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей, а также устройства праздничной и декоративной иллюминации применяется архитектурно-художественное освещение в соответствии со специально разработанной и утвержденной в установленном порядке Администрацией Наро-Фоминского городского округа концепцией и проектной документацией.

2. Архитектурно-художественное освещение осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, путем наружного освещения фасадных поверхностей зданий, сооружений, а также элементов озеленения и ландшафта. При монтаже световых приборов, нацеливаемых на объекты, должна быть обеспечена их безопасная установка и эксплуатация.

Статья 24. Источники света

1. В стационарных установках освещения применяются энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов Российской Федерации.

2. Источники света в установках освещения выбираются с учетом требований улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а также, в случае необходимости, светоцветового зонирования.

Статья 25. Общие требования к установке средств размещения информации и рекламных конструкций

Средства размещения информации и рекламные конструкции, размещаемые на зданиях и сооружениях не должны мешать их текущей эксплуатации, перекрывать технические и инженерные коммуникации, нарушать функциональное назначение отдельных элементов фасада (незадымляемые балконы и лоджии, слуховые окна и другие), не должны перекрывать оконные проемы, балконы и лоджии жилых помещений многоквартирных домов.

Внешний облик указанных средств размещения информации и/или рекламных конструкций должен гармонировать с архитектурным обликом окружающей сложившейся застройки. Не допускается установка средств размещения информации и рекламных конструкций, заведомо ухудшающих архитектурно-художественный облик зданий, сооружений и визуальное восприятие объектов архитектуры и территории.

Выдача согласований на установку одного или сразу всех средств размещения информации и разрешений на размещение рекламных конструкций, размещаемых исключительно на зданиях, строениях, сооружениях, осуществляется на основании утвержденной фасадной схемы данного здания, строения, сооружения при условии соответствия предусматриваемых средств размещения информации и рекламы требованиям данной схемы.

Средства размещения информации и рекламные конструкции на зданиях, строениях, сооружениях размещаются: на крышах, фасадных плоскостях, свободных от архитектурных и конструктивных элементов, навесах (козырьках) входных групп или в виде консольных информационных конструкций (панелей-кронштейнов), элементов оформления витрин и маркиз.

При размещении на одном фасаде объекта одновременно нескольких средств размещения информации и рекламных конструкций, в том числе нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей, эти средства размещения информации должны быть композиционно взаимоувязаны. Следует избегать хаотичного расположения конструкций, создающих визуальный диссонанс.

На внешних поверхностях, а также в витринах зданий, строений и сооружений устанавливаются следующие типы средств размещения информации:

	Тип 1
	информационная конструкция специального назначения

	
	Вид 1
	учрежденческие доски

	
	Вид 2
	информационные доски и таблички

	
	Вид 3
	информационные блоки

	Тип 2
	настенная конструкция

	
	Вид 1
	объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки

	
	Вид 2
	объемные и отдельно стоящие буквы и знаки на плоской подложке

	
	Вид 3
	световой короб – «лайтбокс»

	
	Вид 4
	плоская конструкция

	Тип 3
	крышная конструкция 

	Тип 4
	консольная информационная конструкция (панель-кронштейн)

	Тип 5
	съемная (стяговая) конструкция (штандарт, флаг)

	Тип 6
	витринная информационная конструкция

	Тип 7
	маркиза

	Тип 8
	информационная стела

	Тип 9
	штендер

	Тип 10
	выносное меню

	Тип 11
	стенд


На главных улицах населенных пунктов городского округа на основании рекомендации Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области допускается размещение только следующих видов средств размещения информации:

	Тип 1
	информационная конструкция специального назначения

	
	Вид 1
	учрежденческие доски

	
	Вид 2
	информационные доски и таблички

	
	Вид 3
	информационные блоки

	Тип 2
	настенная конструкция

	
	Вид 1
	объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки

	
	Вид 2
	объемные и отдельно стоящие буквы и знаки на плоской подложке

	Тип 3
	крышная конструкция 

	Тип 4
	консольная информационная конструкция (панель-кронштейн)

	Тип 5
	съемная (стяговая) конструкция (штандарт, флаг)

	Тип 6
	витринная информационная конструкция

	Тип 7
	маркиза


Перечень главных улиц населенных пунктов городского округа утверждается муниципальным правовым актом Администрации.

Статья 26. Средства размещения информации

1. Средства размещения информации, за исключением информационных стендов дворовых территорий, устанавливаются на территории городского округа на основании согласования на установку средства размещения информации, выдаваемого в порядке, определяемом Администрацией Наро-Фоминского городского округа.

Средства размещения информации, за исключением информационных стендов дворовых территорий, должны соответствовать художественно-композиционным требованиям к их внешнему виду и порядку установки, определенными настоящими Правилами, Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», нормативными правовыми актами Московской области и Администрации Наро-Фоминского городского округа.

(абзац 2 в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

Установка средств размещения информации производится с учетом необходимости обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам при обязательном дублировании необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации.

2. При производстве работ по месту установки средств размещения информации, непосредственный исполнитель должен иметь при себе документы, необходимые для производства работ по установке средства размещения информации в соответствии с порядком, определяемым нормативными правовыми актами Администрации Наро-Фоминского городского округа.

3. После прекращения действия согласования на установку средства размещения информации владелец средства размещения информации обязан в 15-дневный срок произвести его демонтаж, а также в 3-дневный срок восстановить место установки средства размещения информации в том виде, в котором оно было до монтажа средства размещения информации.

Статья 27. Информационные стенды дворовых территорий

1. Информационные стенды дворовых территорий должны быть установлены на каждой дворовой территории.

2. Требования к размещению и оформлению информационных стендов дворовых территорий, перечень информации, обязательной к размещению на информационных стендах дворовых территорий, устанавливаются Администрацией Наро-Фоминского городского округа.

3. Обязанность по установке информационных стендов дворовых территорий возлагается:

а) на территориях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, переданных во владение и (или) пользование третьим лицам, - на владельцев и (или) пользователей этих территорий: граждан и юридических лиц;

б) на территориях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не переданных во владение и (или) пользование третьим лицам, - на органы государственной власти, Администрацию Наро-Фоминского городского округа, государственные или муниципальные эксплуатационные организации;

в) на территориях, находящихся в частной собственности, - на собственников территорий: граждан и юридических лиц.

Статья 28. Рекламные конструкции

1. Размещение рекламных конструкций на территории городского округа выполняется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

2. Рекламные конструкции должны соответствовать художественно-композиционным требованиям к их внешнему виду.

3. При проектировании размещения (установке, применении) рекламных конструкций необходимо руководствоваться следующими требованиями:

- рекламные конструкции не должны выходить за края фасада здания, сооружения, на котором они размещаются;

- применение и эксплуатация светодинамического (проекционного) изображения должны обеспечивать соблюдение соответствующих норм, требований и условий, предусмотренных законодательными нормативными актами Российской Федерации, а также безопасного и благоприятного визуального восприятия.

Статья 29. Основные требования к размещению некапитальных объектов

1. Допускается размещение (возведение, установка):

1) временных сооружений или временных конструкций, предназначенных для осуществления торговой деятельности (оказания услуг) на территории Наро-Фоминского городского округа (в том числе на территории парка культуры и отдыха), в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании нормативно-правового акта органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа;

2) некапитальных строений, сооружений, иных элементов и объектов благоустройства мест продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на местах проведения ярмарок, включенных в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области;

3) нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха населения, в том числе на пляжных территориях в прибрежных защитных полосах водных объектов (теневых навесов, аэрариев, соляриев, кабинок для переодевания, душевых кабинок, временных павильонов и киосков, туалетов, пунктов проката инвентаря, медицинских пунктов первой помощи), лодочных станций, пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, общественных туалетов нестационарного типа на землях или земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на основании разрешения на размещение объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

4) некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации;

5) гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на основании схемы размещения таких объектов, утвержденной органами местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа;

6) некапитальных строений, сооружений, являющихся составными частями благоустройства и применяемых органами местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа или подведомственными им учреждениями:

а) в парках культуры и отдыха в соответствии с концепцией развития парка и (или) проектом благоустройства;

б) на иных общественных территориях в соответствии с архитектурно-планировочной концепцией и (или) проектом благоустройства. 

Установка некапитальных строений и сооружений без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускается.

 Возведение некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, осуществляется на части площади лесного участка, не занятой лесными насаждениями.
(часть 1 изложена в новой редакции решением Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)
2. Некапитальные объекты собственников (правообладателей), осуществляющих мелкорозничную торговлю, бытовое обслуживание и предоставляющих услуги общественного питания (пассажи, палатки, павильоны и т.п.), размещаемые на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах, должны устанавливаться на твердые виды покрытия, оборудоваться осветительным оборудованием, урнами и мусорными контейнерами, сооружения питания и автозаправочные станции - туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м).

3. Туалетные кабины, а также туалеты в помещениях автозаправочных станций должны иметь свободный доступ для использования в период работы сооружения питания или автозаправочной станции, иметь внутреннее освещение, запирающие устройства.

4. Не допускается размещение некапитальных объектов в арках зданий, на газонах (без устройства специального настила), площадках (детских, для отдыха, спортивных, транспортных стоянках), посадочных площадках пассажирского транспорта (за исключением сблокированных с остановочным павильоном), в охранной зоне водопроводных, канализационных, электрических, кабельных сетей связи, трубопроводов, а также ближе 5 м от остановочных павильонов, 25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых организаций, 3 м - от ствола дерева, 1,5 м - от внешней границы кроны кустарника.
5. Согласование внешнего вида некапитальных строений и сооружений оформляется Территориальными управлениями Администрации Наро-Фоминского городского округа в виде паспорта колористического решения фасадов некапитального строения (сооружения) при размещении (возведении, установке) и изменении внешнего вида:

1) нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха населения, в том числе на пляжных территориях, указанных в пункте 3 части 1 настоящей статьи;

2) нестационарных строений, сооружений (за исключением нестационарных строений, сооружений с типовым внешним видом, утвержденным в правилах благоустройства территории муниципальных образований), указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, а также навесов, пунктов проката инвентаря, общественных туалетов нестационарного типа, временных сооружений для отдыха сезонного гостиничного комплекса (кемпинга) вдоль территорий общего пользования, водных объектов общего пользования, территорий объектов культурного наследия с исторически связанными с ними территориями, территорий объектов социальной инфраструктуры, территорий объектов религиозного использования, территорий объектов, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги, территорий въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно-архитектурных композиций, монументально-декоративный композиций.

В случаях, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части, размещение (возведение, установка) и изменение внешнего вида некапитальных строений и сооружений при отсутствии паспорта колористического решения фасадов некапитального строения (сооружения) или с нарушением указанной в нем информации не допускается.
(статья 29 изложена в новой редакции решением Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49, дополнена частью 5 решением Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)
Статья 30. Сезонные (летние) кафе

1. Размещение сезонных (летних) кафе производится на любой период времени с 1 апреля по 1 ноября. Собственник (правообладатель) стационарного предприятия общественного питания, выполняет монтаж сезонного (летнего) кафе не ранее 15 марта. Демонтаж сезонного (летнего) кафе не позднее 15 ноября.

2. Сезонные (летние) кафе должны непосредственно примыкать к стационарному предприятию общественного питания или находиться в непосредственной близости от стационарного предприятия питания, при этом границы места размещения летнего (сезонного) кафе не должны нарушать права собственников и пользователей соседних помещений, зданий, строений, сооружений.

3. Не допускается размещение сезонных (летних) кафе:

а) в 25-метровой зоне от остановочных павильонов, в арках зданий, на газонах (без устройства специальной площадки на опорах (технологического настила высотой не более 0,45 метров от газона до верхней отметки пола технологического настила), цветниках, детских и спортивных площадках;

б) на тротуарах и площадках, если свободная ширина прохода от крайних элементов конструкции сезонного кафе до края проезжей части составляет менее 2 метров или если расстояние от крайних элементов конструкции сезонного кафе до границ опор освещения, других опор, стволов деревьев, парковочной разметки автотранспорта или других отдельно стоящих выступающих элементов составляет менее 1,5 метра;

в) на земельных участках при стационарных предприятиях общественного питания, расположенных выше первых этажей нежилых зданий и не имеющих отдельного входа;

г) без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и к предоставляемым в них услугам инвалидов и других маломобильных групп населения.

4. При необходимости выполнения ремонтных и иных работ на инженерных сетях, коммуникациях и иных объектах инфраструктуры, во время выполнения которых невозможно функционирование сезонного (летнего) кафе, Администрация Наро-Фоминского городского округа за 14 дней до начала работ уведомляет собственника (правообладателя) стационарного предприятия общественного питания о необходимости демонтажа конструкций сезонного (летнего) кафе (полностью либо частично), с указанием дат начала и окончания соответствующих работ.

5. При необходимости проведения аварийных работ уведомление производится незамедлительно.

6. Собственник (правообладатель) стационарного предприятия общественного питания, обязан обеспечить возможность проведения соответствующих работ в указанный Администрацией Наро-Фоминского городского округа период времени.

7. При обустройстве сезонных (летних) кафе используются сборно-разборные (легковозводимые) конструкции, элементы оборудования.

8. Обустройство сезонных (летних) кафе осуществляется с учетом необходимости обеспечения его доступности для маломобильных групп населения (путем использования пандусов, поручней, специальных тактильных и сигнальных маркировок).

9. При оборудовании сезонных (летних) кафе не допускается:

а) использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, стальных профилированных листов, баннерной ткани;

б) прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-монтажных работ капитального характера;

в) заполнение пространства между элементами оборудования при помощи оконных и дверных блоков (рамное остекление), сплошных металлических панелей, сайдинг-панелей и остекления;

г) использование для облицовки элементов оборудования кафе и навеса полиэтиленового пленочного покрытия, черепицы, металлочерепицы, металла, а также рубероида, асбестоцементных плит.

10. Допускается размещение элементов оборудования сезонного (летнего) кафе с заглублением элементов их крепления до 0,30 м.

11. Зонты, используемые при обустройстве сезонного (летнего) кафе, могут быть как однокупольными, так и многокупольными с центральной опорой. Высота зонтов не должна превышать высоту первого этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) здания, строения, сооружения, занимаемого стационарным предприятием общественного питания. Материалом каркаса устраиваемых зонтов может быть металл, дерево (обработанное, окрашенное), а также композитные материалы. В качестве материала покрытия используется ткань пастельных тонов.

12. В случае размещения нескольких сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания, принадлежащих разным собственникам (владельцам) и расположенных в одном здании, строении, сооружении, конструкции сезонных (летних) кафе должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном решении (гармонично взаимоувязанные материалы конструкций, колористические решения, рекламно-информационное оформление), с соблюдением единой линии размещения крайних точек выступа элементов оборудования сезонного (летнего) кафе относительно горизонтальной плоскости фасада.

13. Элементы оборудования, используемые при обустройстве сезонного (летнего) кафе, должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном стиле, с учетом колористического решения фасадов и стилистики здания, строения, сооружения, в котором размещено стационарное предприятие общественного питания, а также архитектурно-градостроительного решения окружающей застройки и особенностей благоустройства прилегающей территории.

14. Декоративные ограждения, используемые при обустройстве сезонного (летнего) кафе, размещаются в одну линию в границах места размещения сезонного (летнего) кафе.

Высота декоративных ограждений, используемых при обустройстве сезонных летних (кафе), не может быть менее 0,60 метров (за исключением случаев устройства контейнеров под озеленение, выполняющих функцию ограждения) и превышать 0,90 м (за исключением раздвижных, складных декоративных ограждений высотой в собранном (складном) состоянии не более 0,90 м и в разобранном - 1,80 м).

Конструкции декоративных ограждений, устраиваемых на асфальтобетонном покрытии (покрытии из тротуарной плитки), должны быть выполнены из жестких секций, скрепленных между собой элементами, обеспечивающими их устойчивость.

Конструкции декоративных ограждений не должны содержать элементов, создающих угрозу получения травм.

В качестве декоративных ограждений не допускается использование глухих конструкций (за исключением случаев устройства контейнеров под озеленение, выполняющих функцию ограждения).

15. Элементы озеленения, используемые при обустройстве сезонного (летнего) кафе, должны быть устойчивыми.

Запрещается использование контейнеров для озеленения, изготовленных из легко бьющихся, пачкающихся материалов, а также стекла, строительного бетона, необработанного металла и пластика. Использование контейнеров для озеленения со сливным отверстием не допускается. Для организации озеленения сезонного (летнего) кафе допускается использование подвесных контейнеров, в том числе путем их размещения на декоративных ограждениях.

16. Для обеспечения устойчивости элементов оборудования при устройстве сезонного (летнего) кафе допускается организация технологического настила высотой не более 0,45 м от отметки тротуара до верхней отметки пола технологического настила. Технологические настилы устраиваются на территории, имеющей уклон более 3 процентов (включительно), для целей ее выравнивания, в целях изоляции элементов крепления и элементов оборудования, для прокладки сетей электроснабжения в соответствии с требованиями пожарной безопасности, для организации ливнестока с поверхности тротуара.

Вне зависимости от угла наклона территории, на которой размещается сезонное (летнее) кафе, осуществляется устройство технологического настила при неудовлетворительном состоянии покрытия территории в границах места размещения сезонного (летнего) кафе (разрушенное асфальтобетонное покрытие или покрытие тротуарной плиткой, наличие трещин, выбоин и т.д.).

Лестничные сходы с технологического настила по ширине не должны быть менее 0,90 метра. Доступ маломобильных групп населения на технологический настил обеспечивается путем применения пандусов с максимальным уклоном 5 процентов. Допускается использование конструкций съемных пандусов.

17. Высота элементов оборудования сезонного (летнего) кафе не должна превышать высоту первого этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) здания, строения, сооружения, занимаемого стационарным предприятием общественного питания.

18. Элементы оборудования сезонных (летних) кафе должны содержаться в технически исправном состоянии, быть очищенными от загрязнений.

( в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

Не допускается наличие на элементах оборудования механических повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкций. Металлические элементы конструкций, оборудования должны быть очищены от ржавчины и окрашены.

19. При эксплуатации сезонного (летнего) кафе не допускается:

а) использование оборудования, эксплуатация которого связана с выделением острых запахов (шашлычных, чебуречных и других), в случае размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания, расположенном на расстоянии менее 15 метров от помещений жилых зданий к помещениям жилых зданий;

б) использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, игра на музыкальных инструментах, пение, а также иные действия, нарушающие тишину и покой граждан в ночное время;

в) использование осветительных приборов вблизи окон жилых помещений в случае прямого попадания на окна световых лучей.

Статья 30.1. Порядок установки и оборудования сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания
1. Установка и оборудование сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на земельных участках, находящихся

в муниципальной собственности, земельных участках и землях, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляются собственниками (правообладателями) таких стационарных предприятий общественного питания

при наличии решения о предоставлении муниципальной услуги «Размещение сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории Московской области» в виде договора размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания с соблюдением настоящих Правил.

Размещение сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания в отсутствии решения о предоставлении муниципальной услуги «Размещение сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории Московской области», а также несоблюдение статьи 30 настоящих Правил являются нарушениями требований к размещению сезонных (летних) кафе.

2.
Собственники (правообладатели) стационарных предприятий общественного питания, ранее получившие разрешение на размещение сезонных (летних) кафе

при стационарных предприятиях общественного питания в соответствии с порядком

и условиями, установленными Правительством Московской области в соответствии

с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе обратиться

в Администрацию Наро-Фоминского городского округа за включением указанных сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания в перечень мест размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания.

3.
Основаниями для исключения места размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания из перечня мест размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания являются:

1)
обоснованная нормативами градостроительного проектирования и (или) правилами землепользования и застройки, и (или) проектом планировки территории потребность в размещении объекта местного значения, необходимого для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения; 

2)
создание сезонным (летним) кафе при стационарном предприятии общественного питания препятствий для строительства, реконструкции, длительного (более одного года) капитального ремонта объектов транспортной, инженерной, социальной инфраструктур;

3)
решение муниципальной общественной комиссии о благоустройстве общественной территории, принятое по результатам общественного обсуждения проекта такой общественной территории;

4)
повторное нарушение собственником (правообладателем) стационарного предприятия общественного питания, при котором размещено (сезонное) летнее кафе требований к размещению сезонного (летнего) кафе, включая требования

по приспособлению для беспрепятственного доступа к сезонным (летним) кафе

и к предоставляемым в них услугам инвалидов и других маломобильных групп населения;

5)
расторжение Администрацией Наро-Фоминского городского округа договора размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания в порядке одностороннего отказа;

6)
прекращения деятельности по оказанию услуг общественного питания 

в стационарном предприятии общественного питания. 

4.
Об исключении места размещения (сезонного) летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания из перечня мест размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания Администрация Наро-Фоминского городского округа уведомляет собственника (правообладателя) предприятия общественного питания не позднее чем за 1 (один( месяц до исключения места размещения (сезонного) летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания из перечня мест размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания.

5.
В случае прекращения деятельности по оказанию услуг общественного питания в стационарном предприятии общественного питания собственник (правообладатель) стационарного предприятия общественного питания обеспечивает демонтаж сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания до прекращения деятельности стационарного предприятия общественного питания.

(статья 30.1 добавлена решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

Статья 30.2. Требования к архитектурно-художественному облику территорий Наро-Фоминского городского округа в части внешнего вида сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания
1. Требования к архитектурно-художественному облику территорий Наро-Фоминского городского округа в части внешнего вида сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания (далее, соответственно - сезонные (летние) кафе, требования к внешнему виду сезонных (летних) кафе) - совокупность требований к объемным, пространственным, колористическим и иным решениям внешних поверхностей сезонных (летних) кафе, соблюдение которых  обеспечивает надлежащее состояние и внешний вид сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания, размещаемого в соответствии с договором размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания.

2.
Типология сезонных (летних) кафе, подлежащая учету при включении мест размещения сезонных (летних) кафе в перечень мест размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания, при принятии решений о предоставлении муниципальной услуги «Размещение сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории Московской области»:

1)
компактные сезонные (летние) кафе - сезонные (летние) кафе в виде выступов на уровне первого этажа или сидений на подоконниках оконных (витринных) проемов наружной стены зала обслуживания посетителей (помещения для посетителей) здания (строения, сооружения) стационарного предприятия общественного питания с одним или несколькими следующими видами обустройства:

а)
скамья без спинки шириной не менее 0,35-0,5 м, высотой от уровня земли не менее 0,35-0,5 м и встроенным в скамью столиком шириной не менее 0,35-0,5 м, высотой от уровня земли не менее 0,6-1,0 м на подоконнике здания (строения, сооружения) стационарного предприятия общественного питания с шириной места для ног от края скамьи не менее 0,4 м (далее - скамья без спинки на подоконнике);

б)
скамья со спинкой шириной не менее 0,5-0,6 м, высотой от уровня земли сидения не менее 0,35-0,5 м, высотой верхнего края спинки от сидения не менее 0,35-0,5 м и встроенным в скамью столиком шириной не менее 0,5-0,6 м, высотой от уровня земли

не менее 0,6-1,0 м на подоконнике с шириной места для ног от края скамьи не менее 0,5 м (далее - скамья со спинкой на подоконнике);

в)
скамья без спинки шириной не менее 0,35-0,5 м, высотой от уровня земли не менее 0,35-0,5 м и встроенным в скамью столиком шириной не менее 0,35-0,5 м, высотой от уровня земли не менее 0,6-1,0 м вдоль оконного (витринного) проема здания (строения, сооружения) стационарного предприятия общественного питания с шириной места для ног от края скамьи не менее 0,5 м (далее - скамья без спинки вдоль оконного проема);

г)
балкон (ширина - не менее 1,0-1,2 м, высота пола балкона от уровня земли - не менее 0,45-1,2 м), с ограждением (высота - не менее 0,8-1,0 м) и мебелью, с общей длиной балкона не менее 1,5 м вдоль оконного (витринного) проема (далее - балкон);

2)
террасы - сезонные (летние) кафе, непосредственно примыкающие к зданию (строению, сооружению) предприятия общественного питания с одним или несколькими следующими видами обустройства:

а)
терраса с деревянным технологическим настилом шириной не менее 2,9 м, длиной не менее 3,0 м, высотой от уровня земли не менее 0,15- 0,5 м с мебелью, ограждением, освещением, урнами, а также при необходимости зонтами и (или) маркизами, иными элементами оборудования (далее - плоскостная терраса);

б)
терраса со сборно-разборной перголой с деревянным технологическим настилом шириной не менее 2,9 м, длиной не менее 3,0 м, высотой от уровня земли

не менее 0,15-0,5 м, с мебелью, ограждением, освещением, урнами, а также при необходимости с иными элементами оборудования (далее - объемная терраса);

3)
веранды - сезонные (летние) кафе, находящиеся в непосредственной близости от здания (строения, сооружения) предприятия общественного питания с видами (одним или несколькими) обустройства:

а)
веранда с деревянным технологическим настилом шириной не менее 2,9 м, длиной не менее 3,0 м, высотой от уровня земли не менее 0,15- 0,5 м, с мебелью, ограждением, освещением, а также при необходимости зонтами и (или) маркизами, иными элементами оборудования (далее - плоскостная веранда);

б)
веранда со сборно-разборной перголой с деревянным технологическим настилом шириной не менее 2,9 м, длиной не менее 3, 0 м, высотой от уровня земли

не менее 0,15- 0,5 м, с мебелью, ограждением, а также при необходимости с иными элементами оборудования.

Скамьи без спинки на подоконнике, скамьи без спинки вдоль оконного проема,а также плоскостные террасы и плоскостные веранды с одним рядом столиков допускается устанавливать на твердом покрытии без технологического настила.

3.
Расчет площади мест размещения сезонных (летних) кафе при включении мест размещения сезонных (летних) кафе в перечень мест размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания осуществляется по следующим формулам:

1)
для компактных сезонных (летних) кафе:

Sкафе = (Ш1+Ш2) х ((Д1 х N +Д2 х N) + Д3х2),

где:

Sкафе - общая площадь места размещения;

Ш1 - ширина места размещения всех конструкций и элементов оборудования.   

Ш2 - ширина места для ног (при наличии);

Д1 - длина скамьи (балкона);

Д2 - длина стены между скамьями (балконами) и длина столика (при наличии);

N - количество Д1, Д2;

Д3 - расстояние от крайних скамей, составляющее не менее 0,4 м (для скамей);

2)
для террас:

Sкафе = Шн х Дн,

где:

Sкафе - общая площадь места размещения;

Шн = (Шпр1 + Ш пр2 …+ Ш прn) + (Ш1 + Ш2 …+ Шn) + (Швх1 + Швх2 …+ Швхn) + Шо, 

Дн = (Д1 + Д2 …+ Дn) + (Шпр1 + Ш пр2 …+ Ш прn) + (Швх1 + Швх2 …+ Швхn) + Шо,

где:

Шн - суммарная ширина технологического настила плоскостных террас или технологического настила и перголы объемных террас, или при размещении плоскостных террас без технологического настила совокупная ширина всех конструкций и элементов оборудования террасы, включая проходы и входы;

Дн - суммарная длина технологического настила плоскостных террас или технологического настила и перголы объемных террас, или при размещении плоскостных террас без технологического настила совокупная длина всех конструкций

и элементов оборудования террасы, включая проходы и входы;

(Шпр1 + Ш пр2 …+ Ш прn) - суммарная ширина всех проходов между мебелью;

(Ш1 + Ш2 …+ Шn) - суммарная ширина мебели;

(Швх1 + Ш вх2 …+ Швхn) - суммарная ширина всех входов на террасу.

Шо - суммарная ширина отступов от мебели для ограждений, озеленения;

(Д1 + Д2 …+ Дn) - суммарная длина мебели (зонтов, маркиз), проходов;

3)
для веранд:

Sкафе = Шн х Дн, 

где:

Sкафе - общая площадь места размещения;

Шн = (Шпр1 + Ш пр2 …+ Ш прn)+(Ш1 + Ш2 …+ Шn)+(Швх1 + Швх2 …+ Швхn) + Шо, 

Дн = (Д1 + Д2 …+ Дn) + (Шпр1 + Ш пр2 …+ Ш прn) + (Швх1 + Швх2 …+ Швхn) + Шо,

где:

Шн = суммарная ширина технологического настила плоскостных веранд или технологического настила и перголы объемных веранд;

Шн = суммарная длина технологического настила плоскостных веранд или технологического настила и перголы объемных веранд;

(Шпр1 + Ш пр2 …+ Ш прn) - суммарная ширина проходов между мебелью;

(Ш1 + Ш2 …+ Шn) - суммарная ширина мебели;

(Швх1 + Ш вх2 …+ Швхn) - суммарная ширина всех входов на веранду;

Шо - суммарная ширина отступов от мебели для ограждений, озеленения.

(Д1 + Д2 …+ Дn) - суммарная длина мебели (зонтов, маркиз), проходов.

Размеры сезонных (летних) кафе не должны превышать размеры прилегающих территорий зданий (строений, сооружений) стационарных предприятий общественного питания или земельных участков под зданиями (строениями, сооружениями) стационарных предприятий общественного питания (при наличии), определяемых

в соответствии со статьей 69 настоящих Правил.

4.
При установке и оборудовании сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания допускаются следующие типы навесов:

а)
зонты (однокупольные, многокупольные с опорой) для плоскостных террас, плоскостных веранд;

б)
отдельно стоящие маркизы для плоскостных террас, плоскостных веранд;

в)
сборно-разборные перголы (односкатная, двухскатная, плоская) для объемных террас, объемных веранд;

г)
маркизы, прикрепляемые к стене здания (строения, сооружения) предприятия общественного питания, для скамьи без спинки на подоконнике, скамьи со спинкой на подоконнике, скамьи без спинки вдоль оконного проема, балконов, плоскостных террас, плоскостных веранд.

Высота навесов всех типов (вертикальный размер, измеряемый от уровня земли до верхней отметки самого высокого конструктивного элемента навеса) не должна превышать высоту первого этажа (линии перекрытия между первым и вторым этажами) стационарного предприятия общественного питания.

Скамьи без спинки на подоконнике, скамьи без спинки вдоль оконного проема, балконы, а также плоскостные террасы и плоскостные веранды допускается размещать без навесов.

5.
Для установки и оборудования сезонных (летних) кафе: 

1)
используются сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

и элементы оборудования;

2)
для всех конструкций и элементов оборудования (включая навесы)

не допускается использование:

а)
кирпича и иных керамических изделий;

б)
строительных (бетонных) блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, цементобетона, цемента, асбестоцементных плит;

в)
стальных профилированных листов (профнастила), сетки-рабицы, сварных решеток; 

г)
баннерной ткани, полиэтиленового пленочного покрытия, брезента, терпаулина, пластиковой сетки, а также для навесов не допускаются ткани,

не предназначенные для изготовления навесов (тентов);

д)
внешних поверхностей с имитацией дикого, колотого камня;

е)
пластикового, винилового сайдинга, полиуретанового декора, арматуры, крупных фракций штукатурки «фактурная «шуба» и «короед»;

ж)
мягкой черепицы, шифера, металлочерепицы, керамической черепицы, песчано-цементной черепицы, сланцевой кровли, сотового или профилированного поликарбоната;

з)
стилизаций под сельскую архитектуру (ранчо, фермы, хуторы, мазанки)

в городах и поселках городского типа; 

и)
стилизаций под средневековые замки и крепости;

к)
твердых коммунальных отходов (в том числе картона, бумаги, поддонов, ящиков, иных упаковочных материалов, бутылок, стеклянного боя, отходов, образующихся в процессе сноса, разборки, реконструкции, ремонта (в том числе капитального) или строительства, шин и частей транспортных средств);

3)
покрытия (пропитки) штор, занавесов, навесов должны обеспечивать прочность, влагостойкость, высокую устойчивость к горению, выгоранию, гниению, механическим повреждениям, деформациям, загрязнению (включая жир), ветровой нагрузке, перепадам температур, воздействию грибка и растворителей, не впитывать запахи;

4)
материалы каркаса навесов, ограждений, технологического настила сезонных (летних) кафе:

а)
дерево, композитные материалы, алюминий и сталь (для каркаса навесов);

б)
внешняя поверхность окрашенная и (или) с защитным покрытием;

в)
покрытия (пропитки) внешней поверхности должны обеспечивать прочность, высокую устойчивость к горению, выгоранию, гниению, механическим повреждениям, деформациям;

5)
элементы озеленения размещаются в одну линию шириной вдоль границы места размещения сезонных (летних) кафе:

а)
не менее чем с двух сторон для балконов; 

б)
с трех сторон для террас;

в)
с четырех сторон для веранд;

6)
виды размещения элементов озеленения, не менее чем один из которых подлежит использованию:

а)
в контейнерах (вазонах) в составе конструкций ограждения;

б)
в контейнерах (вазонах) непосредственно вдоль ограждения на земле (покрытии, технологическом настиле);

в)
в контейнерах (вазонах, кашпо, шпалер) с прикреплением к внешней стороне ограждения без установки на землю (покрытие, технологический настил).

7)
допускается размещение элементов озеленения в вазах, кашпо для декорирования мебели и технологического настила;

8)
контейнеры для озеленения (вазоны, кашпо, шпалеры) должны быть устойчивыми, однотипными;

9)
в контейнерах для озеленения (вазонах, кашпо, шпалерах и иных конструкциях) весь период размещения сезонного (летнего) кафе должны быть высажены (размещены) декоративные визуально привлекательные, не поломанные,

не искусственные, не увядшие (не больные и не сухие) растения (цветы, кусты, деревья);

10)
при установке и оборудовании сезонных (летних) кафе применяются цвета конструкций и оборудования, приведенные в Приложении № 26. 

6.
При установке и эксплуатации существующих сезонных (летних) кафе не допускаются:

а)
эксплуатационные деформации внешних поверхностей конструкций

и элементов оборудования (включая навесы): 

растрескивания, осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, потеки, пятна ржавчины, пузыри, свищи, обрушения, провалы, крошения, пучения, расслаивания, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение отделки и креплений, иные визуально воспринимаемые разрушения фактурного и красочного слоев конструкций и элементов оборудования;

разрушение архитектурно-строительных изделий, элементов конструкций

и архитектурного декора, механические повреждения, нарушение целостности конструкций;

б)
загрязнения, сорная растительность;

в)
не закрепленные короба, кожухи, провода, розетки на поверхностях конструкций и элементов оборудования;

г)
рекламные конструкции: самовольно размещенные, эксплуатируемые после окончания срока договора на установку, эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения, эксплуатируемые с нарушением требований к установке

и эксплуатации;

д)
средства информации: самовольно размещенные, эксплуатируемые после окончания срока согласования размещения информации, эксплуатируемые

с нарушением дизайн-проекта, в соответствии с которым получено согласование размещения информации;

е)
вандальные изображения – несогласованные изображения, листовки, объявления, различные информационные материалы и конструкции, самовольно нанесенные на внешние поверхности зданий, строений, сооружений и (или) размещенные вне отведенных для этих целей мест;

ж)
отсутствие визуальных средств информации, специализированных элементов, размещаемых для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.

7.
Несоблюдение при размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания пунктов 4, 5, 6 настоящей статьи является нарушением муниципального правового акта и необеспечением надлежащего состояния и внешнего вида сезонного (летнего) кафе, за которые предусматривается ответственность в договоре размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания.

Контроль за соблюдением требований, установленных пунктами 4, 5, 6 настоящей статьи в рамках договора размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания, осуществляется органами местного самоуправления городского округа.

(статья 30.2 добавлена решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

Статья 31. Требования к архитектурно-художественному облику территорий городского округа в части требований к внешнему виду ограждений
1. Требования к архитектурно-художественному облику территорий городского округа в части требований к внешнему виду ограждений (далее – требования к внешнему виду ограждений) - совокупность объемных, пространственных, колористических и иных решений внешних поверхностей ограждений:
1) постоянных - сплошных ограждений, образующих самостоятельно или с использованием отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства замкнутый периметр на огражденной территории, оборудованные запирающимися дверями, воротами, калитками и иными подобными устройствами ограничения доступа на огражденную территорию;
2) мобильных (временных) - ограждающих элементов - столбиков, боллардов, делиниаторов, блоков (пластиковых, водоналивных, бетонных), зеленых насаждений, подпорных стенок с установкой парапетных ограждений, участков рельефа;
3) механических барьеров - ограждающих устройств - устройств, предназначенных для временного ограничения прохода и (или) проезда на территорию (шлагбаумов, калиток, ворот и иных подобных устройствам), устанавливаемых отдельно или в составе ограждений;
4) инвентарных (строительных) ограждений.
2. Архитектурно-художественные требования к внешнему виду ограждений не распространяются на: 

1) ограждения, в отношении которых ремонтные и иные работы проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

2) ограждения объектов обороны, обеспечения вооруженных сил и сопутствующей инфраструктуры, размещаемые (используемые) для обеспечения деятельности указанных объектов;

3) защитные устройства автомобильных дорог, установка, ремонтные и иные работы в отношении которых проводятся в соответствии с требованиями федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

4) ограждения, являющиеся конструктивными элементами объектов капитального строительства, на которые распространяются требования к архитектурно-художественному облику зданий, строений, сооружений;

5) ограждения спортивных, детских, контейнерных площадок, площадок для выгула животных и дрессировки собак, требования к которым установлены в составе требований к указанным площадкам;

6) ограждения общественных территорий, устанавливаемые в соответствии с концепциями благоустройства, одобренными Экспертным советом Министерства благоустройства Московской области.

3. Архитектурно-художественные требования не являются обязательными для существующих ограждений, в отношении которых не планируется изменение внешнего вида, за исключением случаев: 
1) ненадлежащего состояния и содержания ограждений с несоблюдением требований, указанных в частях 6, 12, 13 настоящей статьи;

2) самовольной установки.
4. Установка ограждений запрещается без согласования (разрешения):
1) для постоянных ограждений и механических барьеров, устанавливаемых при создании и реконструкции объектов капитального строительства - в отсутствии оформленного Свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской области (далее - Свидетельства АГО), в котором указана информация о внешнем виде ограждений;

2) для постоянных ограждений и механических барьеров, устанавливаемых вдоль приоритетных территорий архитектурно-художественного облика городского округа (общественных территорий, улиц и дорог общего пользования, прибрежных полос водных объектов, вдоль общественных территорий, «вылетных» магистралей, иных улиц и дорог общего пользования, иных территорий общего пользования, водных объектов общего пользования, территорий объектов культурного наследия с исторически связанными с ними территориями, объектов социальной инфраструктуры, объектов религиозного использования, объектов, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги, въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно-архитектурных композиций, монументально-декоративный композиций) - без оформленного паспорта колористического решения;

3) для ограждений, устанавливаемых на землях или земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута - в отсутствии разрешения на размещение.

Самовольная установка ограждений не допускается.

5. Оценка внешнего вида ограждения при оформлении паспорта колористического решения проводится в соответствии с частями 6 – 13 настоящей статьи, таблицей «Допустимые материалы постоянных ограждений, подлежащие учету при подборе материала для установки, замене, изменения внешнего вида ограждений» Приложения № 8 к настоящим Правилам, таблицей «Допустимые цвета, цветовые сочетания, подлежащие учету при подборе цвета, цветовых сочетаний внешних покрытий постоянных ограждений» Приложения № 9 к настоящим Правилам по критериям:
1) высота; 

2) проницаемость для взгляда;

3) цвет;

4) материал;

5) структура;

6) изображение;

7) расположение и поддержание привлекательности внешнего вида.

6. Высота ограждений: 

1) низкие - 0,3-1,0 м;

2) средние - 1,1-1,7 м;

3) высокие - 1,8-3,0 м; 

4) специальные (в зонах санитарных разрывов для обеспечения нормируемых показателей качества среды обитания (акустическая эффективность шумозащитных ограждений, их размерные параметры, конструкция и используемые материалы должны соответствовать требованиям «СП 276.1325800.2016. Свод правил. Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков»), при наличии установленных санитарно-гигиенических и (или) технологических требований, особого режима безопасного функционирования и защищенности организаций и (или) объектов, и (или) территорий) - более 3,0 м.
7. Виды ограждений по степени проницаемости для взгляда: 

1) прозрачные - ограждения, не препятствующие (препятствующие в незначительной степени) просматриваемости объектов, расположенных за ними;

2) глухие - ограждения, исключающие просматриваемость объектов, расположенных за ними, выполненные из листовых материалов;

3) комбинированные - ограждения на цоколе, прозрачные ограды с элементами вертикального озеленения, живые изгороди (свободно растущие или формованные кустарники, реже деревья, высаженные в один ряд или более, выполняющие декоративную, ограждающую или маскировочную функцию), штакетник металлический и (или) деревянный. 

8. Виды изображений:

1) стрит-арт (муралы, трафареты, рисунки, стикеры и иные подобные декоративные изображения) – согласованные временные графические изображения, нанесенные вручную на поверхности ограждений методами покраски, иными методами; 

2) вандальные изображения – несогласованные изображения, листовки, объявления, различные информационные материалы и конструкции, самовольно нанесенные на внешние поверхности зданий, строений, сооружений и (или) размещенные вне отведенных для этих целей мест.
Нанесение изображения на ограждение, вне зависимости от местоположения ограждения, производится после оформленния паспорта колористического решения.

9. Структура постоянных ограждений: секционное (стойки, заполнение секций, ограждающие устройства).

10. Недопустимые материалы постоянных ограждений:
1) из твердых коммунальных отходов (в том числе картона, бумаги, поддонов, ящиков, иных упаковочных материалов, бутылок, стеклянного боя, отходов, образующихся в процессе сноса, разборки, реконструкции, ремонта (в том числе капитального) или строительства, шин и частей транспортных средств);
2) из сетки-рабицы, за исключением ограждений индивидуальных жилых домов малой этажности и садовых участков, при условии использования полноценных секций в металлической раме;

3) неоштукатуренные (неокрашенные) строительные блоки;

4) в виде сплошной кладки строительного кирпича и строительных блоков (бетонных, гипсовых, цементных и др.) без чередования с вертикальными столбами или опорами;

11. Требования к внешнему виду инвентарных (строительных) ограждений, предназначенных для выделения территорий строительных площадок и участков производства строительно-монтажных, ремонтных работ:

1) при установке и содержании должны соблюдаться требования «ГОСТ Р 58967-2020 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия» (далее - ГОСТ Р 58967-2020)», «ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

(пункт изложен в редакции решения Совета депутатов от 23.08.2022 
№ 7/88)

2) при благоустроительных работах, реализуемых за счет бюджетных инвестиций, должны устанавливаться с учетом методических рекомендаций к внешнему виду Министерства благоустройства Московской области по согласованию с Администрацией Наро-Фоминского городского округа;

3) при иных работах по согласованию с Администрацией Наро-Фоминского городского округа требования к внешнему виду инвентарных (строительных) ограждений в части, не противоречащей ГОСТ Р 58967-2020:
(абзац изложен в редакции решения Совета депутатов от 23.08.2022 
№ 7/88) 
должны содержать эмблему городского округа, логотип и (или) наименование подрядной организации, производящей строительно-монтажные, ремонтные работы;

может быть размещена информация, не относимая строительно-монтажным, ремонтным работам, но не более чем на 10% от площади ограждения, вдоль приоритетных территорий, указанных в пункте «б» части 4 настоящей статьи;
4) внешний вид сигнальных лент:

незагрязненная, не поврежденная поверхность ленты (разрывы, дыры, следы горения, пятна, вандальные изображения);

материал изготовления – полиэтилен высокого давления;

толщина - 50-100 мкм;

ширина - 100 мм;

печать - флексографическая печать;

высота расположения – не ниже 0,9 м от уровня земли, не выше 1,6 м от уровня земли;

5) внешний вид сигнальных ограждений:

секционное;

незагрязненная, не поврежденная поверхность баннера (разрывы, дыры, следы горения, пятна, грязевые потеки, вандальные изображения), однотипные без механических повреждений конструкций;

рекомендуемый материал изготовления внешней поверхности секции - баннер, плотностью 270 гр./м2, толщина нитей - 1000dne на 1000dne, плетение ячейки - 9 на 9 единиц на дюйм;

финишное покрытие стоек, каркаса, ограждающих устройств – оцинковка или окраска светлым серым цветом;

6) внешний вид защитных и защитно-охранных ограждений:

секционное, сборно-разборное, заполнение секций металлическими профилированными листами (профнастил для ограждений) матового светлого серого цвета с высотой профиля до 20 мм;

отсутствие разрушений и эксплуатационных деформаций конструкций секций, несущих стоек, сигнальных фонарей, креплений, опорных блоков, знаков;

козырьки из кровельного профнастила матового светлого серого цвета должны выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов, обеспечивать перекрытие тротуара (временного пешеходного настила) и выходить за его край на 50 - 100 мм, обеспечивать водоотведение;

защитные ограждения не должны иметь проемов, не оборудованных ограждающими устройствами, контролируемыми в течении рабочего времени и запираемыми после его окончания;

тротуар (временный пешеходный настил) вдоль ограждения должен быть шириной не менее 1,2 м (зазоры между элементами настила не допускаются), оборудован со стороны движения транспорта ограждением 0,9-1,1 м; 

въездные ворота и калитки должны обеспечивать беспрепятственный въезд, проход на территории производства работ, соответствовать пожарным требованиям, створки в виде рамной конструкции с заполнением металлическими профилированными листами, аналогичными по внешнему виду заполнениям секций;

въезды на территории производства работ должны быть с твердыми покрытиями.

Инвентарные (строительные) ограждения, предназначенные для выделения территорий строительных площадок и участков производства строительно-монтажных, ремонтных работ должны быть демонтированы после завершения производства работ.
ж) при подготовке раздела «Проект организации строительства» необходимо соблюдение при установке и содержании инвентарных (строительных) ограждений требований ГОСТ Р 58967-2020, настоящих Правил;

(пункт дополнен решением Совета депутатов от 23.08.2022 № 7/88)

з) в составе инвентарных (строительных) ограждений использовать опорные элементы светло-серого цвета, в том числе бетонные «башмаки», железобетонные блоки специального сечения, фундаментные блоки сплошного сечения.

(пункт дополнен решением Совета депутатов от 23.08.2022 № 7/88)

12. При содержании всех типов ограждений, указанных в части 1 настоящей статьи, должны соблюдаться требования к расположению и поддержанию привлекательности внешнего вида.  Не допускаются:

1) ветхие и аварийные ограждения;

2) окрашивание без промывки и расчистки от ранних красок;
3) эксплуатационные деформации внешних поверхностей (растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, потеки и пятна ржавчины, обрушения, провалы, крошения, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение облицовки и креплений, следы горения, визуально воспринимаемые разрушения облицовки, фактурного и красочного (штукатурного) слоев);

4) подвижные секции, столбы, а также с соединительные элементы, разъединяющиеся самопроизвольно или без применения специальных инструментов;

5) загрязнения, вандальные изображения;

6) рекламные конструкции: 

самовольно размещенные; 

эксплуатируемые после окончания срока договора на установку; 

эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения; 

эксплуатируемые с нарушением требований к установке и эксплуатации;

7) создание ограждениями препятствий для использования тротуаров, дорожек общего пользования, в том числе сужение пешеходного пути инвентарными (строительными) ограждениями до ширины менее 1,2 м;
8) ограждения на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов в отсутствие разрешения на размещение;
9) отклонение по вертикали более 5 градусов.

Ограждения, внешний вид которых содержит нарушения пунктов «а», «г», «ж», «з», «и» части 12 настоящей статьи, подлежат демонтажу и транспортировке с целью временного хранения в установленном порядке за счет собственника (правообладателя) земельного участка, на котором установлены такие ограждения либо за счет средств бюджета Наро-Фоминского городского округа.

Ограждения, внешний вид которых содержит нарушения пунктов «б», «д», «е» части 12 настоящей статьи, подлежат приведению в соответствие с требованиями к расположению и поддержанию привлекательности внешнего вида за счет собственника (правообладателя) земельного участка, на котором установлены такие ограждения либо за счет средств бюджета Наро-Фоминского городского округа.

13. На расстоянии не более 0,3 м от мест примыкания зеленых насаждений, в том числе газонов, цветников, к проездам, парковкам, стоянкам автотранспорта, разворотным площадкам, в местах возможного наезда автомобилей на зеленые насаждения, в том числе газоны, цветники, устанавливаются ограждения (металлические ограждения высотой не менее 0,5 м или стационарные парковочные барьеры).

(ст. 31 изложена в новой редакции решением Совета депутатов от 10.11.2020 №5/54)/

Статья 32. Утратила силу решением Совета депутатов от 10.11.2020 №5/54
Статья 33. Кондиционеры и антенны

1. Установка кондиционеров во вновь возводимых и реконструируемых объектах капитального строительства жилого и общественного назначения должна производиться при условии исключения их вредного воздействия на элементы здания, в специально оборудованных для этого местах - корзинах и экранах, обеспечивающих защиту наружных блоков кондиционеров и эстетическую привлекательность фасадов.

2. Не допускается размещение наружных блоков кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также их крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей.

Статья 34. Основные требования к установке малых архитектурных форм и оборудования

1. Строительство и установка элементов монументально-декоративного оформления, устройств для оформления мобильного и вертикального озеленения, мебели, коммунально-бытового и технического оборудования на территории городского округа в местах общественного пользования производится по согласованию с Администрацией Наро-Фоминского городского округа.

2. К элементам монументально-декоративного оформления городского округа относятся скульптурно-архитектурные композиции, монументально-декоративные композиции, монументы, памятные знаки и иные художественно-декоративные объекты.

Статья 35. Устройства для оформления озеленения

1. Для оформления мобильного и вертикального озеленения применяются следующие виды устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, контейнеры, цветочницы, вазоны.

2. Трельяж и шпалера - легкие деревянные или металлические конструкции в виде решетки для озеленения вьющимися или опирающимися растениями, могут использоваться для организации уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, ограждения площадок, технических устройств и сооружений.

3. Пергола - легкое решетчатое сооружение из дерева или металла в виде беседки, галереи или навеса, используется как "зеленый тоннель", переход между площадками или архитектурными объектами.

4. Контейнеры - специальные кадки, ящики и иные емкости, применяемые для высадки в них зеленых насаждений.

5. Цветочницы, вазоны - небольшие емкости с растительным грунтом, в которые высаживаются цветочные растения.

Статья 36. Мебель городского округа

1. К мебели городского округа относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемые на территориях общественного пользования, рекреационных и дворовых; скамей и столов - на площадках для настольных игр и иное подобное оборудование.

2. Установка скамей предусматривается на твердые виды покрытия либо специально подготовленную поверхность. В зонах отдыха, на детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. Высота скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сиденья принимается в пределах 420-480 мм. Поверхности скамьи для отдыха выполняются из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно - пропиткой).
(часть 2 в редакции решением Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)

3. На территории парков возможно выполнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.

4. Количество размещаемой мебели городского округа устанавливается в зависимости от функционального назначения территории и количества посетителей на этой территории.

Статья 37. Уличное коммунально-бытовое оборудование
1. Уличное коммунально-бытовое оборудование представлено урнами, контейнерами и бункерами для накопления твердых коммунальных отходов. Основными требованиями при выборе вида коммунально-бытового оборудования являются: экологичность, отсутствие острых углов, удобство в пользовании, легкость очистки.

2. Урны устанавливаются:

1) у входов в общественные здания и сооружения, подземные переходы, многоквартирные дома (в том числе у входов в нежилые помещения общественного назначения);

2) на площадках отдыха, выгула животных, дрессировки собак, детских площадках;

3) в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части, урны устанавливаются:

а) на общественных территориях, элементах улично-дорожной сети общего пользования, приобъектных площадях территориях зданий общественного назначения у скамей, лавочек, парковых диванов, беседок;

б) на пляжах на расстоянии не менее 10 метров от уреза воды с расстоянием между урнами, составляющим не более 40 метров, из расчета не менее одной урны на 1600 квадратных метров территории пляжа;

в) на территориях парков из расчета одна урна на 800 квадратных метров площади парка, с расстоянием между урнами вдоль пешеходных дорожек не более 40 метров;

4) на территориях общего пользования помимо случаев установки урн, указанных в пунктах 1 - 3 настоящей части, урны устанавливаются на основных пешеходных коммуникациях с интервалом не более 60 метров, на других территориях муниципального образования - не более 100 метров.

5) на остановках общественного транспорта.

Во всех случаях расстановка урн не должна мешать передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.
(часть 2 изложена в новой редакции решением Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)
(статья 37 изложена в новой редакции решением Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)
Статья 38. Уличное техническое оборудование
1. К уличному техническому оборудованию относятся элементы инженерного оборудования (в том числе подъемные площадки для инвалидных колясок, люки смотровых колодцев, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.).

2. Элементы инженерного оборудования не должны противоречить техническим условиям, в том числе:

а) крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), должны быть выполнены на одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, перепад не должен превышать 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара - не более 15 мм;

б) вентиляционные шахты необходимо оборудовать решетками.

Статья 39. Водные устройства
1. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, декоративные водоемы. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные устройства всех видов следует снабжать водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.

2. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально разработанному проекту, их следует размещать в зонах отдыха и на спортивных площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему оборудуется твердым видом покрытия, высота должна составлять не более 90 см для взрослых и не более 70 см для детей.

3. Декоративные водоемы сооружаются с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема делается гладким, удобным для очистки. Рекомендуется использование приемов цветового и светового оформления.

Статья 40. Общие требования к зонам отдыха
1. Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, купания и рекреации.

2. Планировка и обустройство зон отдыха без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения, а также без установки программно-технических комплексов видеонаблюдения, их подключения в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом, определенным Правительством Московской области из центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, не допускается.

3. На территории зоны отдыха размещаются: пункт медицинского обслуживания с проездом; спасательная станция; пешеходные дорожки; инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем). Медицинский пункт располагают рядом со спасательной станцией и оснащают надписью «Медпункт» или изображением красного креста на белом фоне, а также местом парковки санитарного транспорта с возможностью беспрепятственного подъезда машины скорой помощи. Помещение медпункта рекомендуется устанавливать площадью не менее 12 кв. м, имеющим естественное и искусственное освещение, водопровод и туалет.

4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные виды покрытия дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики (или питьевая вода, расфасованная в емкости), скамьи, урны, контейнеры, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины.
(часть 4 в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49, от 22.10.2024 №7/40)

5. При проектировании озеленения обеспечиваются:

а) сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее чем на 80% общей площади зоны отдыха;

б) озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж и пр.);

в) недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливание собак, устройство игровых городков, аттракционов и т.п.).

6. Допускается установка передвижного торгового оборудования (торговые тележки «Вода», «Мороженое»).

Статья 41. Парки
1. Парки относятся к общественным территориям и предназначены для прогулок, отдыха, занятий физической культурой, туризма, наблюдения за природой, пикников, развлечений населения и рекреационной деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан.

На территории Наро-Фоминского городского округа проектируются следующие категории парков: малые парки, городские парки, многофункциональные парки и лесные парки (лесопарковые зоны). Проектирование благоустройства парка зависит от его функционального назначения.

Проектирование и обустройство парков без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения, а также без установки программно-технических комплексов видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией, их подключения в соответствии с требованиями, установленным уполномоченным органом, не допускаются.

2. Благоустройство парков в границах территорий объектов культурного наследия, являющихся произведениями ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, осуществляется в соответствии с требованиями к осуществлению деятельности в границах территории данного объекта культурного наследия с соблюдением Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В случае, если земельный участок многофункционального парка расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, предназначение такого парка подлежит уточнению исходя из установленных ограничений по использованию земельного участка. 

В случае, если земельный участок многофункционального парка, предоставленный в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному учреждению для осуществления рекреационной деятельности, расположен в границах земель лесного фонда, предназначение многофункционального парка определяется целевым назначением лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

В случае если земельный участок многофункционального парка расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, обязательный перечень элементов благоустройства применяется в части, не противоречащей установленным ограничениям по использованию земельного участка.

В случае если земельный участок многофункционального парка предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному учреждению для осуществления рекреационной деятельности, на территории такого парка благоустраиваются некапитальные строения, сооружения, не связанные с созданием лесной инфраструктуры, для осуществления рекреационной деятельности, в соответствии с получившим положительное заключение экспертизы проектом освоения лесов.

3. В мероприятия по благоустройству парков (парков культуры и отдыха) на территории Наро-Фоминского городского округа, реализация которых осуществляется органами местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа, юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере создания условий для массового отдыха населения и (или) благоустройства мест массового отдыха населения, учредителем которых является Администрация Наро-Фоминского городского округа и ее отраслевые (функциональные) и территориальные органы, в зависимости от вида, площади, функционального зонирования, местоположения парка на территории городского округа, результатов общественных обсуждений помимо благоустройства объектов благоустройства, элементов благоустройства допускается включать следующие мероприятия (работы):

разработку архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства;

выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий;

проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку и проведение компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания;

выполнение проектной документации, сметной документации, создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов, водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, водоисточников технической и питьевой воды;

выполнение лесохозяйственного регламента лесничества, получившего положительное заключение экспертизы проекта освоения лесов;

разработку документации и выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства;

проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;

подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;

организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;

привлечение для авторского надзора за реализацией мероприятий лица, осуществившего подготовку проектной документации, либо иного лица, обладающего соответствующими квалификационными требованиями в области подготовки проектной документации;

приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения;

иные работы (мероприятия), предусмотренные государственной (муниципальной) программой, целью которой является повышение качества и комфорта городской среды, концепцией развития парка культуры и отдыха (инфраструктуры парка культуры и отдыха).

4. Благоустройство парков в границах особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области об особо охраняемых природных территориях с учетом режима особой охраны таких территорий.

5. Благоустройство парков вдоль береговой линии водных объектов общего пользования, иное использование водных объектов общего пользования для целей благоустройства парков осуществляются на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование.

6. Для создания и развития лесных парков мероприятия по благоустройству лесов и лесных участков, осуществляемые при освоении лесов на основе комплексного подхода, выполняются государственными учреждениями, муниципальными учреждениями, которым для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование для осуществления рекреационной деятельности.

7. При озеленении малого и городского парка допускается применять цветочное оформление с использованием неприхотливых растений.

При проектировании предусматриваются места для размещения нестационарных торговых объектов на территориях малых, городских, многофункциональных парков, а также места для размещения аттракционов на территориях городских и многофункциональных парков.

 (Статья 41 изложена в редакции решения Совета депутатов от 23.08.2022 № 7/88 , от 22.10.2024 №7/40)

Статья 42. Сады

1. На территории населенного пункта рекомендуется формировать следующие виды садов: сады отдыха и прогулок, сады при сооружениях, сады-выставки, сады на крышах и др.

2. Сад отдыха и прогулок обычно предназначен для организации кратковременного отдыха населения. На территории сада должна преобладать прогулочная функция, допускается транзитное пешеходное движение по территории сада.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории сада отдыха и прогулок включает: твердые виды покрытия дорожек в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, уличное техническое оборудование (тележки «Вода», «Мороженое»), осветительное оборудование.

Планировка и обустройство садов без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускается.

4. Рекомендуется предусматривать колористическое решение покрытия, размещение водных устройств, элементов декоративно-прикладного оформления, оборудования архитектурно-декоративного освещения, формирование пейзажного характера озеленения.

5. Возможно предусматривать размещение ограждения, некапитальных нестационарных сооружений питания.

6. Сады при объектах капитального строительства формируются у зданий, строений, сооружений общественных организаций, зрелищных учреждений и других объектов капитального строительства общественного назначения. Планировочная структура сада должна обеспечивать рациональные подходы к объекту и быструю эвакуацию посетителей.

7. Сад-выставка (скульптуры, цветов, произведений декоративно-прикладного искусства и др.) - экспозиционная территория, действующая как самостоятельный объект или как часть парка. Планировочная организация сада-выставки должна быть направлена на выгодное представление экспозиции и создание удобного движения при ее осмотре.

8. Сады на крышах могут размещаться на плоских крышах жилых, общественных и производственных объектов капитального строительства в целях создания среды для кратковременного отдыха, благоприятных эстетических и микроклиматических условий. Проектирование сада на крыше кроме решения задач озеленения обычно требует учета комплекса внешних (климатических, экологических) и внутренних (механические нагрузки, влажностный и температурный режим здания) факторов. Перечень элементов благоустройства сада на крыше определяется проектным решением.

Статья 43. Бульвары, скверы

1. Бульвары и скверы предназначены для организации кратковременного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений.

2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории бульваров и скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или контейнеры, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения.

(абзац 1 в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

Планировка и обустройство бульваров и скверов без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения, а также без установки программно-технических комплексов видеонаблюдения, их подключения в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом, определенным Правительством Московской области из центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, не допускается.

3. Покрытие дорожек проектируется преимущественно в виде плиточного мощения. Предусматривается колористическое решение покрытия, размещение элементов декоративно-прикладного оформления, низких декоративных ограждений.

4. При озеленении бульваров предусматриваются полосы насаждений, изолирующих внутренние территории бульвара от улиц; перед крупными общественными зданиями - широкие видовые разрывы с установкой фонтанов и разбивкой цветников; на бульварах вдоль набережных рекомендуется устраивать площадки для отдыха, обращенные к водному зеркалу. При озеленении скверов используются приемы зрительного расширения озеленяемого пространства.

Статья 44. Особенности озеленения территории городского округа

1. Основными типами насаждений и озеленения являются: массивы, группы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.).

2. На территории Наро-Фоминского городского округа могут использоваться два вида озеленения: стационарное - посадка элементов озеленения в грунт и мобильное - посадка элементов озеленения в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озеленение создают, развивают и содержат на объектах благоустройства, в том числе на объектах ландшафтного искусства (парки, скверы, бульвары и иные общественные территории) и архитектурно-ландшафтных объектах (садово-парковые массивы и группы, солитеры, сады, аллеи, рощи, мавританские и иные газоны, клумбы и иные цветники, озелененные площадки с деревьями и кустарниками), на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, включая крыши (крышное озеленение), фасады (вертикальное озеленение).

Видовой состав, возраст, особенности содержания высаживаемых деревьев и кустарников, а также подлежащие учету при планировании озеленения минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий, строений, сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки деревьев, и кустарников устанавливаются в соответствии с приложениями №№ 27-32 настоящих Правил.
(часть 2 изложена в новой редакции решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

3. Часть 3 утратила силу решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

4. Часть 4 утратила силу решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23

5. При озеленении территории общественного пользования, в том числе с использованием крышного и вертикального озеленения, предусматривается устройство газонов, автоматических систем полива и орошения, цветочное оформление. На территориях городского округа с большой площадью замощенных поверхностей, высокой плотностью застройки и подземных коммуникаций, для целей озеленения используется мобильное озеленение (контейнеры, вазоны и т.п.).

6. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс учитывается фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: до 2 м - интенсивное прогревание, 2-6 м - среднее прогревание, 6-10 м - слабого. У теплотрасс рекомендуется размещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе 2 м; тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3-4 м.

7. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на различные территории городского округа формируются защитные зеленые насаждения; при воздействии нескольких факторов выбирается ведущий по интенсивности и (или) наиболее значимый для функционального назначения территории.

8. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха формируются многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).

Статья 44.1. Требования к проведению мероприятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского
1. Правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, владении или пользовании.

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляют территориальные управления администрации Наро-Фоминского городского округа, в границах подведомственных им территорий.
2. Мероприятия по удалению с земельных участков борщевика Сосновского проводятся следующими способами:

1) химическим - опрыскивание очагов (участков) произрастания борщевика Сосновского гербицидами и (или) арборицидами;

2) механическим - скашивание и удаление окошенных частей борщевика Сосновского, выкапывание корневой системы борщевика Сосновского;

3) агротехническим - обработка почвы, посев многолетних трав.

3. В случае неустранения правообладателем земельного участка нарушений, выявленных по результатам контроля за проведением мероприятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского, орган (должностное лицо) муниципального земельного контроля (в отношении земель сельскохозяйственного назначения, а в остальных случаях - орган (должностное лицо) муниципального контроля в сфере благоустройства) в срок не более трех рабочих дней после установления факта неустранения выявленных нарушений информирует соответствующее территориальное управление администрации Наро-Фоминского городского округа о необходимости направления документов в администрацию Наро-Фоминского городского округа для принятия решения о проведении на земельном участке мероприятий по удалению борщевика Сосновского за счет средств бюджета Наро-Фоминского городского округа.
(часть 3 в редакции решением Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)
4. Администрация Наро-Фоминского городского округа в срок не более пяти рабочих дней после получения документов, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, принимает решение о проведении на земельном участке мероприятий по удалению борщевика Сосновского за счет средств бюджета Наро-Фоминского городского округа.
(часть 4 в редакции решением Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)

5. Указанное решение администрации Наро-Фоминского городского округа, содержащее информацию о сметной стоимости мероприятий по удалению с земельного участка борщевика Сосновского, направляется соответствующим территориальным управлением администрации Наро-Фоминского городского округа правообладателю земельного участка способом, обеспечивающим подтверждение его получения.

6. Правообладатели земельных участков, в отношении которых проведены мероприятия по удалению с земельных участков борщевика Сосновского за счет средств бюджета Наро-Фоминского городского округа, обязаны возместить расходы бюджета Наро-Фоминского городского округа на проведение указанных мероприятий в срок не более двух месяцев со дня получения уведомления о завершении указанных мероприятий.

7. Уведомление о завершении мероприятий, в том числе содержащее информацию о сметной стоимости выполненных мероприятий и реквизиты лицевого счета, выдается (направляется) правообладателю земельного участка способом, обеспечивающим подтверждение его получения.
8. В случае если в установленный срок средства не были перечислены правообладателем земельного участка, в срок не более десяти рабочих дней со дня истечения установленного срока обеспечивается обращение в суд с заявлением о взыскании с правообладателя земельного участка понесенных расходов на проведение мероприятий по удалению с земельного участка борщевика Сосновского и перечислении соответствующих денежных средств в бюджет Наро-Фоминского городского округа.
9. Расчет понесенных расходов бюджета Наро-Фоминского городского округа по удалению с земельного участка борщевика Сосновского за счет средств бюджета Наро-Фоминского городского округа определяется утверждаемой администрацией Наро-Фоминского городского округа методикой.».

(дополнено статьей 44.1 решением Совета депутатов от 24.01.2023 № 4/10)
Статья 45. Крышное и вертикальное озеленение

1. Стационарное крышное озеленение может быть предусмотрено при проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих объектов капитального строительства, имеющих неэксплуатируемую крышу с уклоном не более 45 градусов. Предпочтение отдается объектам капитального строительства с горизонтальной или малоуклонной (уклон не более 3%) крышей.

Мобильное или смешанное (стационарное и мобильное) крышное озеленение предусматривается при проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих объектов капитального строительства любого назначения, имеющих эксплуатируемую крышу с архитектурно-ландшафтными объектами.

2. При реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства возможность устройства крышного озеленения определяется расчетом прочности, устойчивости и деформативности существующих несущих конструкций.

При недостаточной несущей способности конструкций реконструируемого или капитально ремонтируемого объекта может быть предусмотрено их усиление, целесообразность которого подтверждается технико-экономическим обоснованием.

3. Стационарное, мобильное и смешанное вертикальное озеленение предусматривается при разработке проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства любого назначения, их фрагментов, если эти объекты капитального строительства имеют фасады или широкие (шириной не менее 5 м) плоскости наружных стен без проемов. Высота вертикального озеленения ограничивается тремя этажами.

4. При проектировании строительства и реконструкции капитального строительства с горизонтальными или малоуклонными крышами на территориях населенного пункта со сложившейся высокоплотной застройкой может быть предусмотрено обязательное устройство крышного и вертикального озеленения.

5. Крышное и вертикальное озеленение не включается в компенсационное озеленение.

(часть 5 изложена в новой редакции решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

6. При строительстве допускается размещение площадок озеленения на крышах многоквартирных домов, которые учитываются при расчете показателей минимальной обеспеченности объектами и элементами благоустройства только в случаях, если:

крыша планируется для преимущественного и неограниченного пользования всеми жителями многоквартирного дома (группы домов), в том числе маломобильными группами населения;

планируется благоустройство крыши подземного объекта капитального строительства (его подземной части).
(часть 5 изложена в новой редакции решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)
7. При проектировании крышного и вертикального озеленения предусматриваются: обеспечение безопасности крепления и использования грунтового покрытия, контейнеров, вазонов и пр., водоотвод в теплое время года, гидро- и пароизоляция конструкций и помещений, теплозащитные качества наружных ограждений объектов капитального строительства, на которых размещены указанные виды озеленения.

8. В целях предотвращения повреждения растениями отделки фасадов объектов капитального строительства при их вертикальном озеленении на фасадных поверхностях следует надежно закреплять конструкции в виде решеток, систем вертикальных стержней или тросов, точечных консолей-опор для кашпо и т.п.

При размещении таких конструкций необходимо учитывать обеспечение наличия воздушного зазора между растениями и фасадом. Величина воздушного зазора зависит от вида используемых растений, но не менее 20 см.

9. Устройство крышного и вертикального озеленения на объектах капитального строительства не должно приводить к нарушению предъявляемых к ним противопожарных требований.

10. При размещении на крыше объекта капитального строительства озелененных рекреационных площадок, садов, кафе и других ландшафтно-архитектурных объектов расстояние между ними и выпусками вентиляции, не имеющими фильтров для очистки отработанного воздуха, устанавливают не менее 15 м. Роль контурного ограждения указанных объектов может выполнять металлический или железобетонный парапет высотой не менее 1 м. На металлических парапетах устанавливается сетчатое металлическое ограждение.

Статья 46. Обеспечение сохранности зеленых насаждений.
1. Посадка или пересадка деревьев и кустарников на землях, указанных в абзацах одиннадцать, двенадцать статьи 4 настоящих Правил, допускается при наличии разрешительной документации, выданной администрацией Наро-Фоминского городского округа, в следующих случаях: 
1) посадки или пересадки деревьев и кустарников на прилегающих территориях собственниками (правообладателями) зданий, помещений в них, строений, сооружений, земельных участков, участвующими в содержании таких прилегающих территорий; 

2) посадки деревьев и кустарников физическими, юридическими лицами без предоставления земельных участков и установления сервитутов; 

3) посадки деревьев и кустарников физическими, юридическими лицами, производящими компенсационное озеленение. 

2.Разрешение на вырубку зеленых насаждений выдается территориальными органами Администрациии Наро-Фоминского городского округа в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения городского округа в рамках организации озеленения территорий городского округа при наличии обращения заявителя (физического лица (юридического лица, индивидуального предпринимателя), являющегося собственником (правообладателем) земельного участка, принадлежащего ему на праве собственности или на ином вещном праве, или уполномоченного от имени собственника земельного участка заключать договора на проведение капитального ремонта, иных ремонтных работ, земляных работ, благоустройства указанного земельного участка) или его представителя в порядке, установленном административным регламентом предоставления соответствующей муниципальной услуги, утвержденным Администрацией Наро-Фоминского городского округа. 

Разрешение на вырубку зеленых насаждений не выдается территориальными органами Администрации Наро-Фоминского городского округа на объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской области. 

Не требуется обращение за разрешением на вырубку зеленых насаждений в следующих случаях: 

производства работ на землях, на которые распространяется действие лесного законодательства Российской Федерации; 

производства ремонтных, восстановительных работ на землях, входящих в полосы отвода наземных линейных объектов; 

производства работ на землях, относящихся к специально отведенным для выполнения агротехнических мероприятий по разведению и содержанию зеленных насаждений (питомники, оранжерейные комплексы); 

проведения культуртехнических работ при наличии проекта культуртехнической мелиорации, утвержденного в соответствии с порядком разработки, согласования и утверждения проектов мелиорации земель, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»; 

производства работ на землях относящихся к территориям кладбищ; 

выполнения предусмотренных частями 3-7 статьи 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятий при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 № 2490 «Об утверждении исчерпывающего перечня документов, сведений, материалов, согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и необходимых застройщику, техническому заказчику для выполнения предусмотренных частями 3-7 статьи 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятий при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

производства работ на земельных участках, предоставленных членам многодетной семьи в общую долевую собственность на основании Закона Московской области № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области»; 

производства работ для выполнения требований нормативной документации по безопасности полетов воздушных судов и эксплуатации аэродромов; 

вырубки зеленых насаждений в отношении плодово-ягодных деревьев, декоративных и плодово-ягодных кустарников на земельных участках, находящихся в частной собственности и предназначенных для ведения садоводства и огородничества, индивидуального жилищного строительства.
Разрешение на вырубку зеленых насаждений в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения городского округа в рамках организации озеленения территорий Наро-Фоминского городского округа при наличии обращения заявителя (физического лица (юридического лица, индивидуального предпринимателя), являющегося собственником (правообладателем) земельного участка, принадлежащего ему на праве собственности или на ином вещном праве, или уполномоченного от имени собственника земельного участка заключать договоры на проведение капитального ремонта, иных ремонтных работ, земляных работ, благоустройства указанного земельного участка) или его представителя выдавать в порядке, установленном административным регламентом предоставления соответствующей муниципальной услуги, утвержденным Администрацией Наро-Фоминского городского округа.

Разрешение на вырубку зеленых насаждений не выдается Администрацией Наро-Фоминского городского округа на объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской области.

Не требуется обращение за разрешением на вырубку зеленых насаждений в следующих случаях:

производства работ на землях, на которые распространяется действие лесного законодательства Российской Федерации; 

производства ремонтных, восстановительных работ на землях, входящих в полосы отвода наземных протяженных объектов;

производства работ на землях, относящихся к специально отведенным 
для выполнения агротехнических мероприятий по разведению и содержанию зеленных насаждений (питомники, оранжерейные комплексы);

проведения культуртехнических работ при наличии проекта культуртехнической мелиорации, утвержденного в соответствии с порядком разработки, согласования и утверждения проектов мелиорации земель, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»;

производства работ на землях относящихся к территориям кладбищ; 

выполнения предусмотренных частями 3-7 статьи 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятий  при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 № 2490 «Об утверждении исчерпывающего перечня документов, сведений, материалов, согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и необходимых застройщику, техническому заказчику для выполнения предусмотренных частями 3-7 статьи 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятий при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

производства работ на земельных участках, предоставленных членам многодетной семьи в общую долевую собственность на основании Закона Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области»; 

производства работ для выполнения требований нормативной документации по безопасности полетов воздушных судов и эксплуатации аэродромов; 

вырубки зеленых насаждений в отношении плодово-ягодных деревьев, декоративных и плодово-ягодных кустарников на земельных участках, находящихся в частной собственности и предназначенных для ведения садоводства и огородничества, индивидуального жилищного строительства.
(ч.2 изложена в новой редакции решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23, в часть 2 добавлены абзацы решением Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)
3. Собственники (правообладатели) территорий (участков) с зелеными насаждениями обязаны:

а) обеспечивать сохранность зеленых насаждений;

б) обеспечивать квалифицированный уход за зелеными насаждениями, дорожками и оборудованием в соответствии с настоящими Правилами и Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», не допускать складирования на зеленые насаждения отходов, строительных материалов, изделий, конструкций;

(пункт б) в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)
в) производить комплексный уход за газонами, систематический покос газонов и иной травянистой растительности на территории городского округа, а также за пределами городского округа на территории, прилегающей к объектам.

4. В садах, парках, скверах и на иных территориях, относящихся к местам общественного пользования, где имеются зеленые насаждения, запрещается:

а) устраивать свалки снега и льда, скола асфальта;

(пункт а) изложен в новой редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

б) сбрасывать снег с крыш на участках, занятых зелеными насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

в) проезд и размещение автотранспортных средств, строительной и дорожной техники, кроме техники, связанной с эксплуатацией данных территорий и уходом за зелеными насаждениями;

г) ломать деревья, кустарники, их ветви;

д) разводить костры;

е) засорять газоны, цветники;

ж) ремонтировать или мыть транспортные средства, устанавливать гаражи и иные укрытия для автотранспорта;

з) самовольно устраивать огороды;

и) пасти скот;

к) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, прикреплять средства размещения информации и наносить другие механические повреждения;

л) добывать растительную землю, песок у корней деревьев и кустарника;

м) сжигать листву, траву, части деревьев и кустарника.

5. На всей территории городского округа запрещается проведение выжигания сухой травы в период с 15 марта по 15 ноября.

Статья 47. Общие требования к обустройству мест производства работ.
1. Карьеры и полигоны твердых коммунальных отходов (в том числе рекультивируемые), предприятия по производству строительных материалов должны оборудоваться подъездными дорогами, имеющими асфальтобетонное, железобетонное или другое твердое покрытие.

(абзац 1 в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

Для предотвращения выноса грязи (грунта, бетонной смеси или раствора) на прилегающую территорию, строительные объекты и площадки, карьеры и полигоны твердых коммунальных отходов (в том числе рекультивируемые), предприятия по производству строительных материалов должны оснащаться пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта (моечными постами) заводского изготовления с замкнутым циклом водооборота и утилизацией стоков для мойки автомашин (включая автомиксеры).

(абзац 2 в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

Ввод в эксплуатацию моечных постов допускается при наличии сертификата соответствия, полученного, в том числе, в системах добровольной сертификации, и акта приемки в эксплуатацию.

Конструктивные и технологические решения моечных постов должны соответствовать предъявляемым требованиям (техническим, экологическим, санитарным и др.) и гарантировать исключение выноса грязи (грунта, бетонной смеси или раствора) на прилегающую территорию. В зимнее время при температуре ниже -5 °C моечные посты оборудуются установками пневмомеханической очистки автомашин.

Обязанность по очистке (мойке) колес возлагается на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) или физическое лицо, осуществляющие эксплуатацию строительного объекта, площадки, карьера, полигона твердых коммунальных отходов, предприятия по производству строительных материалов.

(абзац 5 в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

2. Оборудование для приготовления бетонных и растворных смесей, установленное на автомобилях, должно находиться в технически исправном состоянии, очищено от грязи, остатков бетонной смеси или раствора.

Запорные устройства бетономешалок, а также объем заполнения автомиксеров бетонной смесью или раствором должны исключить возможность пролива бетонной смеси или раствора при перемещении автомиксеров по дорогам.

3. При необходимости складирования материалов, изделий, конструкций, оборудования, а также размещения некапитальных сооружений и устройства временного отвала грунта за пределами строительной площадки или за пределами ограждения места проведения ремонтных, аварийных и иных работ, места для этого определяются по согласованию с Администрацией Наро-Фоминского городского округа.

4. Ремонтно-строительные организации обязаны обеспечивать сдачу в эксплуатацию объектов после капитального ремонта или реконструкции с выполнением всех работ, предусмотренных проектом по благоустройству и озеленению территорий и приведению их в порядок.

5. Разборка подлежащих сносу строений должна производиться в установленные Администрацией Наро-Фоминского городского округа сроки.

6. Площадка после сноса строений должна быть в 2-недельный срок спланирована и благоустроена.

7. Проведение любых видов земляных работ без разрешения (ордера) запрещается, за исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании документов, выданных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также разрытие других мест общего пользования при строительстве или ремонте подземных сетей и надземных сооружений осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Администрацией Наро-Фоминского городского округа, в границах и в сроки, указанные в разрешении.

9. Засыпка траншей и котлованов должна производиться в срок, указанный в разрешении (ордере) на производство земляных работ, с обязательным составлением акта при участии представителя органа, выдавшего разрешение.

Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые участки должны быть восстановлены в сроки, указанные в разрешении (ордере).

10. При производстве работ запрещается:

а) повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы благоустройства, приготовлять раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц;

б) производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц;

в) оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строительные материалы после окончания работ;

(пункт в)  в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

г) занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение работ сверх установленных границ;

д) загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный проезд транспорта и движение пешеходов;

е) выезд автотранспорта со строительных площадок, мест производства аварийных, ремонтных и иных видов работ без очистки колес от налипшего грунта.

11. В случае повреждения подземных коммуникаций производители работ обязаны немедленно сообщить об этом владельцам сооружений и принять меры по немедленной ликвидации аварий.

12. В процессе производства земляных, ремонтных, аварийно-восстановительных и иных видов работ, место производства работ должно иметь ограждение, в том числе соответствующее архитектурно-художественным требованиям, аварийное освещение, необходимые указатели, бункеры.

(часть 12 в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

13. В случае аварии при производстве земляных, ремонтных и иных работ, исполнитель обязан своевременно вызывать на место производства работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а также своевременно известить об аварии дежурную службу Администрации Наро-Фоминского городского округа, организации, имеющие смежные с местом аварии территории.

14. Вывоз асфальтобетона при проведении дорожно-ремонтных работ на центральных дорогах производится организациями, проводящими работы, незамедлительно (в ходе работ), на остальных улицах и дворах - в течение суток. Временное складирование скола асфальта на газонах и участках с зелеными насаждениями не допускается.

(часть 14 в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

Статья 48. Строительные площадки.
1. Ограждения строительных площадок должны иметь внешний вид, соответствующий установленным требованиям, в том числе архитектурно-художественным требованиям, быть очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, не предусмотренных проектом, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей. По периметру ограждений должно быть установлено освещение.

2. На территории строительной площадки не допускается не предусмотренное проектной документацией уничтожение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов деревьев и кустарника. Деревья, не подлежащие вырубке, должны быть огорожены щитами.

3. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном проектом организации строительства и производства работ.

4. Строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование должны складироваться, а некапитальные сооружения (строительные вагончики, бытовки, будки и т.п.) размещаться только в пределах огражденной площадки в соответствии с утвержденными проектом организации строительства и планом производства работ.

Глава III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

Статья 49. Ввод в эксплуатацию детских, игровых, спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок и их содержание.
1. При установке нового оборудования детских, игровых, спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок (далее - площадки) место их размещения согласовывается с Администрацией Наро-Фоминского городского округа. Информация о согласовании места установки площадки или нового оборудования площадки направляется в уполномоченный центральный исполнительный орган государственной власти Московской области - специальной компетенции, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере содержания территорий Московской области.

(часть 1 в редакции решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23, от 22.10.2024 №7/40)
2. Монтаж оборудования должен производиться в соответствии с инструкцией изготовителя, организациями, имеющими опыт и профессионально осуществляющими данный вид работ.

3. Лицо, ответственное за эксплуатацию оборудования площадки (при его отсутствии - собственник, правообладатель оборудования), осуществляет контроль за ходом производства работ по установке (монтажу) оборудования.

4. При вводе оборудования площадки в эксплуатацию присутствуют представители Администрации Наро-Фоминского городского округа, составляется акт ввода в эксплуатацию объекта. Копия акта направляется в уполномоченный центральный исполнительный орган Московской области специальной компетенции, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере содержания территорий.
(часть 4 в редакции решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23, от 22.10.2024 №7/40)
5. Площадка вносится Администрацией Наро-Фоминского городского округа в Реестр детских, игровых, спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок городского округа.

6. Лицо, эксплуатирующее площадку, при изменениях в оборудовании площадки (замена оборудования, установка дополнительного оборудования, демонтаж, увеличение площади площадки, ликвидация площадки и т.д.) информирует об изменениях Администрация Наро-Фоминского городского округа и уполномоченный центральный исполнительный орган Московской области специальной компетенции, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере содержания территорий.
(часть 6 в редакции решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23, от 22.10.2024 №7/40)
7. Оборудование (отдельные элементы или комплекты), установленное (устанавливаемое) на площадках, а также покрытие площадок должны соответствовать государственным стандартам, требованиям безопасности, иметь соответствующие подтверждающие документы (акты (копии) добровольной сертификации (декларирования) и/или лабораторных испытаний и др.), а также маркировку и эксплуатационную документацию.

8. Оборудование площадки, установленное после 2013 года, должно иметь паспорт, представляемый изготовителем оборудования. На оборудование площадки, установленное до 2013 года, лицо, его эксплуатирующее, составляет паспорт.

9. Содержание оборудования и покрытия площадок осуществляется в соответствии с рекомендациями изготовителя и/или требованиями, установленными государственными стандартами и настоящими Правилами.

10. Лицо, эксплуатирующее площадку, является ответственным за состояние и содержание оборудования и покрытия площадки (контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт), наличие и состояние документации и информационное обеспечение безопасности площадки.

11. В случае если лицо, эксплуатирующее площадку, отсутствует, контроль за техническим состоянием оборудования и покрытия площадки, техническим обслуживанием и ремонтом, наличием и состоянием документации, и информационным обеспечением безопасности площадки осуществляет правообладатель земельного участка, на котором она расположена.

12. Территория площадки и прилегающая территория ежедневно очищаются от загрязнений и посторонних предметов. Своевременно производится обрезка деревьев, кустарника и скос травы.

(часть 12 в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

13. Дорожки, ограждения и калитки, скамейки, урны должны быть окрашены и находиться в исправном состоянии. Урны очищаются в утренние часы, а в течение дня - по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.
(часть 13 изложена в новой редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

14. Средства наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии, осветительная арматура и/или опора освещения не должны иметь механических повреждений и ржавчины, плафоны должны быть чистыми и не иметь трещин и сколов.

15. На площадке и прилегающей к ней территории не должно быть загрязнений или посторонних предметов, о которые можно споткнуться и/или получить травму.

(часть 15 в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

16. Лицо, эксплуатирующее площадку, должно в течение суток представлять в уполномоченный центральный исполнительный орган Московской области специальной компетенции, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере содержания территорий и в Администрацию Наро-Фоминского городского округа информацию о травмах (несчастных случаях), полученных на площадке.
(часть 16 в редакции решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23, от 22.10.2024 №7/40)

17. Контроль за техническим состоянием оборудования площадок включает:

а) первичный осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;

б) визуальный осмотр, который позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные использованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма;

в) функциональный осмотр - представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости оборудования, выявления износа элементов конструкции оборудования;

г) основной осмотр - представляет собой осмотр для целей оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности.

18. Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает собственник на основе учета условий эксплуатации.

Визуальный осмотр оборудования площадок, подвергающихся интенсивному использованию, проводится ежедневно.

19. Функциональный осмотр проводится с периодичностью один раз в 1-3 месяца в соответствии с инструкцией изготовителя, а также с учетом интенсивности использования площадки. Особое внимание уделяется скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

20. Основной осмотр проводится раз в год.

В ходе ежегодного основного осмотра определяются наличие гниения деревянных элементов, коррозии металлических элементов, влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

По результатам ежегодного осмотра выявляются дефекты объектов благоустройства, подлежащие устранению, определяется характер и объем необходимых ремонтных работ и составляется акт.

21. В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых работ при осмотрах различного вида лицом, осуществляющим эксплуатацию площадки, должны быть разработаны графики проведения осмотров.

22. При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты должны быть незамедлительно устранены. Если это невозможно, эксплуатацию оборудования необходимо прекратить либо оборудование должно быть демонтировано и удалено с площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают способом, исключающим возможность получения травм.

23. Результаты осмотра площадок и проведение технического обслуживания и ремонта регистрируются в журнале, который хранится у правообладателя земельного участка, на котором она расположена.

24. Вся эксплуатационная документация (паспорт, акт осмотра и проверки, графики осмотров, журнал и т.п.) подлежит постоянному хранению.

Должен быть обеспечен доступ обслуживающего персонала к эксплуатационной документации во время осмотров, обслуживания и ремонта оборудования и покрытия площадки.

25. Обслуживание включает: мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий площадки; проверку и подтягивание узлов крепления; обновление окраски оборудования; обслуживание ударопоглощающих покрытий; смазку подшипников; восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня.

26. Лица, производящие ремонтные работы, принимают меры по ограждению места производства работ, исключающему допуск детей и получение ими травм. Ремонтные работы включают замену крепежных деталей, сварочные работы, замену частей оборудования.

Статья 50. Содержание площадок автостоянок, мест размещения и хранения транспортных средств
1. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) или физическое лицо, эксплуатирующее площадку, обеспечивает ее содержание, а также содержание прилегающей территории на расстоянии 5 метров от ограждений (заборов).

(часть 1 в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

2. Лица, эксплуатирующие транспортные средства, дорожно-строительную и сельскохозяйственную технику или производящие ремонт указанной техники обязаны осуществлять сбор и передачу замененных деталей и комплектующих (фильтров, канистр, стеклоочистителей и т.п.) организациям, осуществляющим их переработку или утилизацию.

Запрещается сжигание автомобильных покрышек и комплектующих, их сброс в контейнеры, бункеры, на контейнерные площадки и вне установленных для этих целей мест.

3. На территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, автомобильных моек обустраиваются пешеходные дорожки, твердые виды покрытия, урны или контейнеры, осветительное оборудование, информационные указатели.

(абзац 1 изложен в новой редакции решением Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

Планировки и обустройство гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, автомобильных моек без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами не допускается.

4. Кровли зданий гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, автомобильных моек должны содержаться в чистоте.

5. Ливневые системы водоотведения, расположенные на территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, автомобильных моек, должны содержаться в чистоте и очищаться по мере необходимости, но не реже одного раза в год по окончании зимнего периода.

6. На территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического облуживания, автомобильных моек организуется раздельный сбор отработанных масел и иных технических жидкостей, автомобильных покрышек, металлического лома, вывоз которых осуществляется согласно специально заключенным договорам. Площадки для сбора должны иметь твердое покрытие и навес, исключающий попадание атмосферных осадков.

Статья 51. Содержание объектов (средств) наружного освещения
1. Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны поддерживаться в исправном состоянии.

Собственники сетей наружного освещения должны самостоятельно или на основании заключенных договоров с эксплуатирующими организациями обеспечивать содержание сетей и их конструктивных элементов в исправном состоянии, обеспечивать надлежащую эксплуатацию и проведение текущих и капитальных ремонтов.

2. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения должны содержаться их владельцами в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

Опоры сетей наружного освещения не должны иметь отклонение от вертикали более 5 градусов.

3. Поврежденные элементы сетей, влияющие на их работу или электробезопасность, должны ремонтироваться немедленно, не влияющие - в течение 10 (десяти) дней с момента повреждения. Бездействующие элементы сетей (в том числе временные) должны демонтироваться в течение месяца с момента прекращения действия.

4. Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать                   10 процентов от их общего числа, при этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим. В подземных пешеходных переходах количество неработающих светильников не должно превышать 5 процентов от их общего числа.

5. Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превышать                        2 суток с момента обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения. Массовое отключение светильников (более 25 процентов) должно быть устранено в течение одних суток, а на магистральных улицах - в течение 2 (двух) часов. Массовое отключение, возникшее в результате обстоятельств непреодолимой силы, устраняется в возможно короткие сроки.

(часть 5 в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

6. Наличие сбитых, а также оставшихся после замены опор освещения в местах общественного пользования не допускается. Вывоз таких опор осуществляется их владельцами в течение суток с момента демонтажа либо с момента получения информации о наличии таких опор от граждан или юридических лиц, органов государственной власти или Администрации Наро-Фоминского городского округа.

Статья 52. Содержание средств размещения информации, рекламных конструкций
1. Правообладатель средства размещения информации, рекламной конструкции обязан содержать их в чистоте, мойку производить по мере загрязнения, элементы конструкций окрашивать по мере необходимости, устранять загрязнения прилегающей территории, возникшие при их эксплуатации. Элементы освещения средств размещения информации, рекламных конструкций должны содержаться в исправном состоянии. Ремонт неисправных светильников и иных элементов освещения производится в течение  3 (трех) дней с момента их выявления.

Техническое состояние должно соответствовать требованиям документов, необходимых для установки средства размещения информации, рекламной конструкции в соответствии с установленным порядком, определенным Администрацией Наро-Фоминского городского округа.

5. Рекламные конструкции и средства размещения информации, размещаемые на зданиях и сооружениях, не должны мешать их текущей эксплуатации, перекрывать технические и инженерные коммуникации, нарушать функциональное назначение отдельных элементов фасада (незадымляемые балконы и лоджии, слуховые окна и другие), не должны перекрывать оконные проемы, балконы и лоджии жилых помещений многоквартирных домов.

Статья 53. Требования к содержанию ограждений (заборов) 
1. Не допускается отклонение ограждения от вертикали. Запрещается дальнейшая эксплуатация ветхого и аварийного ограждения, а также отдельных элементов ограждения без проведения срочного ремонта, если общая площадь разрушения превышает двадцать процентов от общей площади элемента либо отклонение ограждения от вертикали может повлечь его падение.

2. Ограждение должно содержаться в чистоте и порядке собственниками (правообладателями) земельного участка, на котором данное ограждение установлено. Мойка производится по мере загрязнения, ремонт, окрашивание ограждения и его элементов производится по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) года.

Статья 54. Содержание объектов капитального строительства и объектов инфраструктуры
1. Содержание объектов капитального строительства:

а) местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов и иные подобные разрушения должны устраняться, не допуская их дальнейшего развития;

б) работы по ремонту и покраске фасадов зданий и их отдельных элементов (балконы, лоджии, кровли, водосточные трубы и т.п.) должны производиться в соответствии с паспортом колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений.

в) входы, цоколи, витрины должны содержаться в чистоте и исправном состоянии;

г) домовые знаки должны содержатся в чистоте, их освещение в темное время суток должно быть в исправном состоянии;

д) при входах в здания предусматривается организация площадок с твердыми видами покрытия, скамьями и различными приемами озеленения. Размещение площадок при входах в здания предусматривается в границах территории участка;

е) все закрепленные к стене стальные элементы и детали крепления необходимо защищать от коррозии и окрашивать по мере необходимости, но не реже одного раза в три года;

ж) мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными и содержаться в чистоте;

з) козырьки подъездов, а также кровля должны быть очищены от загрязнений, древесно-кустарниковой и сорной растительности;

и) в зимнее время должна быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и обледенений. Очистка крыш от снега (наледи) со сбросом его на тротуары допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые территории.

Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения транспортных средств и прохода пешеходов, с установкой предупреждающих ограничительных средств.

Сброшенные с кровель зданий снег (наледь) убираются в специально отведенные места для последующего вывоза не позднее 3 (трех) часов после сброса;

к) при сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, средств размещения информации, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и т.п.

2. Малые архитектурные формы должны содержаться в чистоте, окраска должна производиться не реже 1 (одного) раза в год, ремонт - по мере необходимости.

3. Окраску и ремонт оград, ворот жилых и промышленных зданий, фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок производить по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.

4. Содержание некапитальных сооружений:

а) уборка туалетных кабин или туалетов осуществляется регулярно по мере необходимости силами юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), предоставляющих услуги общественного питания, заправки автотранспортных средств;

д) окраска некапитальных сооружений должна производиться не реже 1 (одного) раза в год, ремонт - по мере необходимости.

5. Водные устройства должны содержаться в чистоте, в том числе и в период их отключения.

Окраска элементов водных устройств должна производиться не реже 1 (одного) раза в год, ремонт - по мере необходимости.

Сроки включения фонтанов, питьевых фонтанчиков, декоративных водоемов, режимы их работы, график промывки и очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются Администрацией Наро-Фоминского городского округа.

Статья 55. Содержание зеленых насаждений
1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели) и физические лица обязаны обеспечивать содержание зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в их собственности, владении или пользовании, и прилегающей территории, а также обеспечивать их удовлетворительное состояние и развитие.

2. Требования к организации озеленения территорий городского округа, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны, расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями, устанавливаются настоящими Правилами.

3. Санитарная и омолаживающая обрезка деревьев и кустарников должна производиться в осенний и (или) весенний периоды в зависимости от вида растений до начала сокодвижения с обязательным учетом возраста растений, особенностей их роста и цветения.

4. Деревья с повреждениями ствола или кроны более 50 процентов подлежат санитарной вырубке.

5. Удаление частей деревьев, кустарников (порубочных остатков) с территории проведения вырубки обеспечивается лицом, в отношении которого оформлено разрешение на вырубку зеленых насаждений, в течение суток с момента проведения вырубки.

6. Побелка стволов деревьев на территориях общего пользования допускается на отдельных объектах благоустройства, где предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования (в том числе возле общественных туалетов, контейнерных площадок, производств с особой спецификой работ) только известью или специальными составами.

7. При содержании объектов благоустройства должны соблюдаться основные требования к стрижке (кошению) травы:

1) высота травы на газонах не может составлять более 20 см;

2) высота травы в газонных решетках на экологических плоскостных открытых стоянках автомобилей и парковках не может составлять более 5 см;

3) высота травы на луговом и мавританском газоне вдоль внутриквартальных, внутридворовых, хозяйственных и иных подобных проездов, пешеходных коммуникаций, обочин, вокруг отмостки, опор освещения, площадок, некапитальных строений, сооружений, средств размещения информации, рекламных конструкций, объектов дорожного и придорожного сервиса, а также на разделительных полосах автомобильных дорог, полосах отвода наземных протяженных объектов не может составлять более 50 см. Ширина полосы кошения в указанных в настоящем пункте случаях не может составлять менее 1,5 м.

Окошенная трава с территории проведения покоса должна быть удалена в течение трех суток со дня проведения покоса.

Окошенная трава, собранные в период листопада листья должны быть убраны на расстояние не менее 2 метров от твердого (усовершенствованного) покрытия проезжей части, пешеходных коммуникаций, объектов инфраструктуры для велосипедного движения и вывезены на специально оборудованные полигоны или предприятия.
(п.3 в редакции решения Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)
8. Погибшие и потерявшие декоративность растения в цветниках, в контейнерах 
для озеленения должны удаляться сразу с одновременной подсадкой новых растений либо иным декоративным оформлением.

9. Не допускается проезд, размещение и хранение транспортных средств на участках с зелеными насаждениями на дворовых и общественных территориях, внутридворовых и внутриквартальных проездах, на цветниках и участках с травянистой растительностью искусственного происхождения.

10. На территориях городского округа запрещается:

допускать посадку, распространение, возобновление, воспроизводство инвазивных вредных зеленых насаждений;

высаживать и пересаживать зеленые насаждения с визуально определяемыми признаками заселения и поражения вредителями и болезнями;

самовольная вырубка и пересадка деревьев и кустарников;

повреждать и уничтожать растения на территориях общего пользования;

прикреплять к стволам деревьев и кустарников щиты, объявления, листовки, иные информационные материалы и посторонние предметы;

сбрасывать окошенную траву, порубочные остатки, листья в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации, дождеприемные решетки, дренажные траншеи, водоотводные лотки, на твердые (усовершенствованные) покрытия проезжей части, пешеходные коммуникации, объекты инфраструктуры для велосипедного движения, площадки, отмостки, в водные объекты.».

(статья 55 изложена в редакции решения Совета депутатов от 23.08.2022 № 7/88)
Статья 56. Содержание наземных частей протяженных объектов инженерно-технического обеспечения
(наименование изложено в новой редакции решением Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)
1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети, горячее водоснабжение и другие) и централизованные ливневые системы водоотведения должны находиться в исправном состоянии, а прилегающая к ним территория содержаться в чистоте.

2.  (часть 2 утратила силу решением Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)
3. (часть 3 утратила силу решением Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)
4. Не допускается повреждение наземных частей смотровых и дождеприемных колодцев, линий теплотрасс, газо-, топливо-, водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, иных наземных частей протяженных объектов инженерно-технического обеспечения.
(часть 4 в редакции решения Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)
5. Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашенное состояние ограждений, люков смотровых и дождеприемных колодцев, отсутствие наружной изоляции наземных линий теплосети, газо-, топливо- и водопроводов и иных наземных частей протяженных объектов инженерно-технического обеспечения, отсутствие необходимого ремонта или несвоевременное проведение профилактических обследований указанных объектов, их очистки, покраски.
(часть 5 в редакции решения Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)

6. Водоотводные сооружения, принадлежащие юридическим лицам, обслуживаются дорожными службами или иными структурными подразделениями соответствующих организаций. Извлечение осадков из смотровых и дождеприемных колодцев производится юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), эксплуатирующими эти сооружения.

7. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой территории.

8. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутриквартальных и домовых сетей протяженных объектов инженерно-технического обеспечения физическим и юридическим лицам запрещается:
(абзац первый в редакции решения Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)

а) открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистралях водопровода, канализации, теплотрасс;

б) производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения эксплуатирующих организаций;

в) возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и временного характера, заваливать трассы инженерных коммуникаций строительными материалами и отходами;

(пункт в) в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

г) оставлять колодцы неплотно закрытыми и (или) закрывать разбитыми крышками;

д) отводить поверхностные воды в систему канализации;

е) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;

ж) производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов;

з) производить разборку колонок;

и) при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутриквартальных территориях сбивать люки и засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при асфальтировании - покрывать их асфальтом.

9. В зимний период собственники (правообладатели), ответственные за содержание объектов, перечисленных в настоящей статье, должны расчищать места нахождения пожарных гидрантов и обеспечивать наличие указателей их расположения. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии и в зимний период должны быть утеплены.
Статья 57. Содержание производственных территорий
1. Организация работ по уборке и содержанию производственных площадей и прилегающей зоны (от границ участков, ограждений, зданий), установленной настоящими Правилами, подъездных путей к ним возлагается на собственников, правообладателей и пользователей (арендаторов) объектов капитального строительства, расположенных на указанных территориях.

2. Территория производственного назначения должна включать: железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное покрытие, озеленение, скамьи, урны и контейнеры, осветительное оборудование, носители информационного оформления организации, адресные таблички. Подъездные пути должны иметь твердое покрытие.

(часть 2 в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)
Статья 58. Содержание частных домовладений, в том числе используемых для временного (сезонного) проживания

1. Собственники домовладений, в том числе используемых для временного (сезонного) проживания, обязаны:

а) своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовладения, а также ремонт и окраску фасадов домовладений, их отдельных элементов (балконов, водосточных труб и т.д.), надворных построек, ограждений. Поддерживать в исправном состоянии и чистоте домовые знаки и информационные таблички, расположенные на фасадах домовладений;

б) не допускать длительного (свыше 7 (семи) дней) хранения топлива, удобрений, строительных и других материалов на фасадной части, прилегающей к домовладению территории;

в) производить регулярную уборку и покос травы на прилегающей к домовладению территории, своевременную уборку от снега подходов и подъездов к дому и на прилегающей территории;

(пункт в) а редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

г) не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в том числе разукомплектованных, на прилегающей территории;

д) не допускать производства ремонта или мойки автомобилей, смены масла или технических жидкостей на прилегающей территории.

Статья 59. Содержание территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан несут ответственность за соблюдение чистоты и порядка на отведенном земельном участке и прилегающей к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан территории на расстоянии 30 метров от ограждений (заборов).

(часть 1 в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

Глава IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА. ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА УБОРОЧНЫХ РАБОТ

Статья 60. Нормы и правила по содержанию мест общественного пользования и территории юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или физических лиц
1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие свою деятельность на территории городского округа, или физические лица обеспечивают содержание принадлежащих им объектов, а также прилегающих территорий в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Московской области, Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», настоящими Правилами, регламентом содержания объектов благоустройства Московской области.

(часть 1 в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

2. Границы благоустройства (уборки) территорий определяются границами земельного участка на основании документов, подтверждающих право собственности или иное вещное право на земельный участок, на котором располагаются здания, сооружения, а также прилегающей территории, установленной настоящими Правилами.

(абзацы 2,3 утратили силу решением Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

3. Содержание территории городского округа обеспечивается Администрацией Наро-Фоминского городского округа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, настоящими Правилами, Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» посредством:

- закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- формирования и выдачи муниципального задания на оказание услуг (выполнения работ);

- возмещения юридическим лицам затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, на основании соответствующих договоров.

4. Дворовые территории, внутридворовые проезды и тротуары, места массового посещения на территории городского округа ежедневно подметаются и очищаются от загрязнений.

(часть 4 в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

5. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, гололеда и других чрезвычайных погодных явлений режим уборочных работ устанавливается в соответствии с указаниями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа.

6. Обследование смотровых и дождеприемных колодцев централизованной ливневой системы водоотведения и их очистка производятся организациями, у которых эти сооружения находятся в собственности или владении, по утвержденным этими организациями графикам, но не реже 1 (одного) раза в год.

7. При возникновении подтоплений из-за нарушения работы централизованной ливневой системы водоотведения ликвидация подтоплений производится за счет средств собственника или владельца централизованной ливневой системы водоотведения.

8. При возникновении техногенных подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийная ситуация на трубопроводах, проведение иных работ), обязанности по их ликвидации (в зимних условиях - скол и вывоз льда) возлагаются на физическое или юридическое лицо, осуществившее сброс воды.

9. Упавшие деревья и кустарники, их части (ветви, стволы, корни), должны быть удалены с проезжей части улиц и дорог, внутриквартальных и внутридворовых проездов, тротуаров и пешеходных дорожек, от токонесущих проводов, площадок автостоянок, детских и спортивных площадок, фасадов жилых, общественных и производственных зданий, в течение суток с момента обнаружения.

Усохшие или поврежденные, представляющие угрозу для безопасности деревья и кустарники, а также пни, оставшиеся от спиленных и упавших деревьев, должны быть удалены в течение недели с момента их обнаружения, а до их удаления должны быть приняты меры, направленные на ограничение доступа людей в опасную зону.

Пни, расположенные вдоль фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений, подземных сооружений и протяженных объектов, площадок, тротуаров, пешеходных коммуникаций, объектов инфраструктуры для велосипедного движения, беговых дорожек, опор систем наружного освещения и средств размещения информации, элементов благоустройства могут удаляться путем их спиливания в уровень с землей и формированием гладкой поверхности среза в случае, если корчевание таких пней может нарушить целостность конструктивных частей зданий, сооружений, объектов благоустройства и их элементов.
(абзац 3 в редакции решением Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)

В садово-парковых массивах общественных территорий допускается выполнять спиливание пней на уровне корневой шейки с формированием гладкой или ступенчатой поверхности среза.

Не допускается касание ветвями деревьев токонесущих проводов, закрывание ими указателей улиц и номерных знаков домов, дорожных знаков, объектов (средств) наружного освещения.

(часть 9 изложена в новой редакции решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

10. Организации, осуществляющие управление жилищным фондом, обязаны разместить в доступных местах стенды для размещения информации: о графиках содержания и уборки придомовой территории в зимний и летний периоды; закреплении и границах земельных участков дворовых территорий; организациях, обслуживающих данные территории с указанием контактов; органах, контролирующих данную деятельность, с целью своевременного и полного информирования жителей городского округа, а также усиления общественного контроля по вопросам содержания и уборки придомовых территорий.

11. Уборку территории и содержание автобусных остановок производят специализированные организации, осуществляющие работы по содержанию проезжей части улиц, на которых расположены эти остановки, на основании заключенного с собственником договора (контракта).

Уборку территории и содержание автобусных остановок, на которых расположены объекты торговли, осуществляют собственники, владельцы, пользователи объектов торговли в границах прилегающих территорий.

12. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации объектов линий электропередачи, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляется силами и средствами организаций, эксплуатирующих указанные объекты и сети.

13. Юридические и физические лица должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей территории городского округа.

Юридические и физические лица обязаны обеспечивать обустройство, содержание и очистку, в том числе профилактическую не реже одного раза в год, ливневых систем водоотведения на собственных и прилегающих территориях.

(абзац добавлен решением Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

14. Запрещается:

а) мойка и ремонт транспортных средств, слив топлива, масел, технических жидкостей вне специально отведенных мест;

б) размещение автотранспортных средств на детских, игровых, спортивных площадках, газонах, цветниках и иных участках с зелеными насаждениями, а также вне специальных площадок, оборудованных для их размещения;

в) самовольное размещение (возведение, создание) на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов, перечень видов которых установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, нестационарных торговых объектов, хозяйственных построек (сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения и постройки), иных зданий, строений, сооружений, ограждений без получения на размещение (возведение, создание) указанных объектов необходимых в силу законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области согласований, разрешений;
(пункт в) изложен в новой редакции решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

г) размещение объявлений, листовок, различных информационных материалов, графических изображений, установка средств размещения информации без соответствующего согласования с Администрацией Наро-Фоминского городского округа. Организация работ по удалению размещаемых объявлений, листовок, иных информационных материалов, графических изображений, средств размещения информации со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, деревьев, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) возлагается на собственников, владельцев, пользователей указанных объектов;

д) перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни природные, галька, гравий, щебень, известняк, керамзит и т.п.), грунта (глина, земля, торф и т.п.), спила деревьев без покрытия тентом, исключающим загрязнение дорог, улиц и прилегающих к ним территорий;

(пункт д) в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

е) установка ограждений, ограждающих устройств и элементов, включая шлагбаумы, цепи, стационарные парковочные барьеры, в том числе каменные, бетонные, металлические, пластиковые полусферы, болларды, ограничители в виде устройств для оформления озеленения на улицах, дорогах, проездах, тротуарах общего пользования, препятствующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта при отсутствии согласования с органами местного самоуправления;
(пункт е) изложен в новой редакции решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

ж) отведение хозяйственно-бытовых сточных вод и иных загрязняющих веществ на рельеф, а также в водные объекты, нарушающее чистоту и порядок в местах общественного пользования, массового посещения и отдыха на территории Наро-Фоминского городского округа.
(пункт ж) добавлен решением Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)
з) установка бетонных блоков и плит, препятствующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта в местах общественного пользования (за исключением бетонных блоков, применяемых для инвентарных (строительных) ограждений).

(пункт з) добавлен решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

15. Подъездные пути к рынкам, торговым и развлекательным центрам, иным объектам торговли и сферы услуг должны иметь твердое покрытие.

16. Утратила силу решением Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49 
17. Утратила силу решением Совета депутатов от 24.01.2023 № 4/10.
18. В случае выявления Администрацией Наро-Фоминского городского округа на территории Наро-Фоминского городского округа земельных участков, принадлежащих юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) или физическим лицам (далее - собственники), и прилегающих к этим участкам территорий, содержащихся с нарушением обязательных требований, установленных настоящими Правилами, Администрация Наро-Фоминского городского округа информирует о выявленных нарушениях уполномоченный орган.

Уполномоченный орган проводит проверку на основании полученной информации и, в случае выявления нарушений обязательных требований, выносит предписание собственнику земельного участка об устранении выявленных нарушений, а также информирует Администрацию Наро-Фоминского городского округа о результатах проведенной проверки.

В случае неисполнения предписания уполномоченного органа в установленный предписанием срок Администрация Наро-Фоминского городского округа принимает решение о проведении на указанных территориях уборочных работ за счет средств бюджета Наро-Фоминского городского округа. Указанное решение Администрации Наро-Фоминского городского округа, содержащее информацию о сметной стоимости работ, подлежит согласованию с собственниками указанных земельных участков.

Собственники земельных участков, уборочные работы на которых произведены за счет средств бюджета Наро-Фоминского городского округа, обязаны возместить расходы на проведение указанных уборочных работ в течение трех месяцев со дня получения уведомления о завершении уборочных работ (далее - уведомление о завершении работ). Уведомление о завершении работ, в том числе содержащее информацию о сметной стоимости выполненных работ и реквизиты лицевого счета Администрации Наро-Фоминского городского округа, выдается собственнику земельного участка способом, обеспечивающим подтверждение его получения.

В случае если в установленный срок средства не были перечислены собственником земельного участка, Администрация Наро-Фоминского городского округа в течение одного месяца со дня истечения установленного срока обращается в суд с заявлением о взыскании с собственника земельного участка понесенных расходов на проведение уборочных работ с последующим перечислением их в бюджет Наро-Фоминского городского округа Московской области.

(часть 18 добавлена решением Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)
19. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие свою деятельность на территории городского округа, или физические лица при осуществлении обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, обязаны соблюдать требования, установленные порядком обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, на территории Московской области, утверждаемым уполномоченным центральным исполнительным органом государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере охраны окружающей среды (далее - Порядок обращения с отходами строительства и сноса).

Перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, до объектов их обработки, обезвреживания, утилизации и размещения осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с Порядком обращения с отходами строительства и сноса на основании разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, выданного исполнительным органом государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере охраны окружающей среды.

Процедура, порядок выдачи и форма разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, устанавливаются уполномоченным центральным исполнительным органом государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере охраны окружающей среды.».

(статья 60 дополнена решением Совета депутатов от 16.11.2021 №5/71)

20. Ремонт (замена) поврежденного элемента сопряжения поверхностей (бортового камня) на дворовых и общественных территориях, внутридворовых и внутриквартальных проездов, территориях зданий общественного назначения осуществляется в кратчайшие сроки в случаях:

повреждения (разрушения) поверхности бортового камня более 50 процентов с одновременным разрушением асфальтового покрытия вокруг поврежденного бортового камня на площади более 0,5 кв. м;

наличия неустранимых металлических элементов, выступающих из бортового камня.

В иных случаях ремонт (замена) поврежденного элемента сопряжения поверхностей (бортового камня) осуществляется при ремонте (замене) покрытий пешеходных коммуникаций, проездов, площадок.
(статья 20 дополнена пунктом 20 в редакции решения Совета депутатов от 23.08.2022 №7/88)
           21. Ямочный ремонт для устранения дефектов (повреждений) твердых покрытий на общественных и дворовых территориях (включая внутридворовые проезды), внутриквартальных проездах осуществляется в следующие сроки с момента выявления:

а) не более 15 рабочих дней для дефектов с размерами: площадь не более 0,06 кв. м, длина не более 15 см, глубина не более 5 см;

б) не более десяти рабочих дней для дефектов с размерами: площадь 0,06 кв. м и более, длина 15 см и более, глубина 5 см и более;

в) не более пяти рабочих дней для дефектов, создающих опасность для движения транспорта и пешеходов.

На дворовых территориях (включая внутридворовые проезды) для дефектов с размерами, указанными в пунктах «а» и «б» настоящей части, ямочный ремонт осуществляется в летнее время.

В зимнее и летнее время ямочный ремонт осуществляется:

на общественных территориях, внутриквартальных проездах;

на дворовых территориях (включая внутридворовые проезды) для дефектов, указанных в пункте «в» настоящей части.

22. При замене существующих или обустройстве новых искусственных неровностей на проездах общественных территорий, внутриквартальных и внутридворовых проездах необходимо использовать искусственные неровности сборные из материалов двух чередующих цветов: черного и желтого, со световозвращающими элементами желтого цвета общей площадью не менее:

25 процентов общей площади поверхности основных элементов искусственной неровности сборной для основных элементов конструкции;

30 процентов общей площади поверхности краевых элементов искусственной неровности сборной для краевых элементов конструкции для полос движения безрельсового общественного транспорта.

Участки проездов общественных территорий, внутриквартальных и внутридворовых проездов, оборудованные искусственными неровностями, должны быть обозначены предупреждающими дорожными знаками и разметкой.

Не допускается эксплуатация искусственной неровности с отсутствием двух и более крепежных элементов на один элемент искусственной неровности, наличием отдельного элемента, выступающего более чем на 2 см над поверхностью неровности, или открытого элемента крепежа.
(статья 21 и 22 добавлены решением Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)

Статья 61. Общие требования к проведению благоустройства и уборочных работ
1. Часть 1 утратила силу решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)
2. Обязательными документами в сфере благоустройства являются:

1) адресный перечень комплексного благоустройства дворовых территорий в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов муниципальных образований, нуждающихся в ремонте асфальтового покрытия, и обеспечения соответствия нормируемому (обязательному) комплексу элементов благоустройства дворовой территории, на трехлетний период, с указанием очередности и видов проведения работ;

2) схемы уборки территорий, содержащие картографические и кадастровые данные территорий, с указанием физических и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), ответственных за уборку конкретных территорий (участков);

3) схемы санитарной очистки территорий, содержащие картографические и кадастровые данные территорий, с указанием физических и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), ответственных за санитарную очистку конкретных территорий (участков).

(часть 2 изложена в новой редакции решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

3. Часть 3 утратила силу решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)
Статья 61.1. Порядок согласования схем санитарной очистки территорий

1. Разработанные Администрацией Наро-Фоминского городского округа схемы санитарной очистки территорий подлежат согласованию с:

а) федеральными органами исполнительной власти в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

б) региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющим свою деятельность на территории Наро-Фоминского городского округа.

2. В случае наличия неурегулированных разногласий схема санитарной очистки территории подлежит рассмотрению на заседании согласительной комиссии, создаваемой Администрацией Наро-Фоминского городского округа, с обязательным участием представителей Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
(статья 61.1 добавлена решением Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49, часть 2 в редакции решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)
Статья 62. Месяц чистоты и порядка 
(наименование изложено в новой редакции решением Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)
1. На территории городского округа ежегодно проводится месяц чистоты и порядка, направленный на приведение территорий в соответствие с нормативными характеристиками.
(часть 1 изложена в новой редакции решением Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)

2. Месяц чистоты и порядка проводится ежегодно после схождения снежного покрова в периоды подготовки к летнему и зимнему сезонам, но до установления снежного покрова, исходя из климатических показателей.
(часть 2 изложена в новой редакции решением Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)

3. В течение месяца чистоты и порядка Администрация Наро-Фоминского городского округа, в соответствии с утвержденными и согласованными планами благоустройства определяет перечень работ по благоустройству, необходимых к выполнению в текущем году и в срок до 10 мая каждого года обеспечивает осуществление мероприятий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
(часть 3 в редакции решением Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)
4. С 10 мая каждого года Администрация Наро-Фоминского городского округа, подрядные организации, осуществляют выполнение конкретных работ по благоустройству территорий, в соответствии с планами благоустройства и заключенными контрактами.

5. Осуществление работ в течение месяца чистоты и порядка осуществляется за счет:

а) средств бюджета городского округа - в отношении объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности;

б) собственных средств физических и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), являющихся собственниками (владельцами) объектов благоустройства, а также за счет организаций, осуществляющих функции содержания и ремонта общего имущества граждан, - в отношении общего имущества, являющегося объектом благоустройства;

в) средств собственников (правообладателей) объектов благоустройства общественного пользования, объектов социальной, культурно-развлекательной, торговой и иных сфер обслуживания населения.

(абзац первый часть 5 в редакции решением Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)
Статья 63. Организация и проведение уборочных работ в зимнее время.
1. Период зимней уборки - с 1 ноября по 31 марта. В случае значительного отклонения от средних климатических особенностей текущей зимы. Сроки начала и окончания зимней уборки могут изменяться решением организаций, выполняющих функции заказчика работ по содержанию сети дорог и улиц.

2. До 1 октября текущего года Администрация Наро-Фоминского городского округа и дорожные службы должны завершить работы по подготовке мест для приема снега (снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки для вывоза и временного складирования снега) и внести сведения о таких местах в государственную информационную систему «Региональная географическая информационная система для обеспечения деятельности центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области».
(часть 2 изложена в новой редакции решением Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа)

3. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть убраны от снега и, в случае гололеда, посыпаны песком. Детские площадки, садовые диваны, урны и малые архитектурные формы, а также пространство вокруг них, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

4. При уборке дорожек в парках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.
(часть 4 в редакции решением Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)
5. Обязанность по уборке и вывозу снега из лотков проезжей части возлагается на организации, осуществляющие уборку проезжей части данной улицы или проезда.

6. Запрещается:

а) выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных, дворовых территорий, территорий находящихся в собственности (владении) третьих лиц;

б) осуществлять роторную переброску и перемещение загрязненного снега, а также осколков льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения, а также на тротуары, проезжие части дорог, внутриквартальные и внутридворовые проезды, иные места прохода пешеходов и проезда автомобилей.

7. К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц, дорог и магистралей относятся:

а) обработка проезжей части дорог противогололедными средствами;

б) сгребание и подметание снега;

в) формирование снежного вала для последующего вывоза;

г) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок общественного пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов с внутриквартальных территорий и т.п.

8. К мероприятиям второй очереди относятся:

а) удаление снега (вывоз);

б) зачистка дорожных лотков после удаления снега с проезжей части;

в) скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований.

9. Обработка проезжей части дорог противогололедными средствами должна начинаться с момента начала снегопада. В случае получения от метеорологической службы заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения гололеда обработка проезжей части дорог, эстакад, мостовых сооружений производится до начала выпадения осадков.

10. С началом снегопада в первую очередь противогололедными средствами обрабатываются наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц - крутые спуски, повороты и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного пассажирского транспорта, площади и площадки для посетителей общественных зданий, пешеходные коммуникации до входных площадок и входные площадки входов для посетителей общественных зданий и иные места массового посещения.
(часть 10 изложена в редакции решения Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 16.11.2021 №5/71)
11. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта участков, необходимо приступить к сплошной обработке проезжих частей с асфальтобетонным покрытием противогололедными средствами.

12. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается на обочины дорог и в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы в виде снежных валов, а с подъездов и подходов к зданиям, лестничных сходов - в места, не мешающие проходу пешеходов и проезду транспорта.

13. Формирование снежных валов не допускается:

а) на перекрестках и вблизи пересечений протяженных объектов, предназначенных для движения пешеходов и транспорта;
(пункт а) в редакции решением Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40) 
б) на тротуарах.

14. На улицах и проездах с односторонним движением транспорта двухметровые прилотковые зоны, со стороны которых начинается подметание проезжей части, должны быть в течение всего зимнего периода постоянно очищены от снега и наледи до бортового камня.

15. В снежных валах на остановках общественного пассажирского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы шириной:

а) на остановках общественного пассажирского транспорта - на длину остановки;

б) на переходах, имеющих разметку - на ширину разметки;

в) на переходах, не имеющих разметку - не менее 5 м.

16. Вывоз снега от остановок общественного пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, общественных зданий и сооружений с массовым посещением людей, въездов на территории больниц и других социально значимых объектов осуществляется в течение суток после окончания снегопада; вывоз снега с улиц и проездов, обеспечивающий безопасность дорожного движения, осуществляется в течение трех суток после окончания снегопада; с остальных территорий - не позднее пяти суток после окончания снегопада.

Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от загрязнений и благоустроены.

(часть 16 в редакции решения Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)

17. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны на территории городского округа должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на обработку всей площади тротуаров не должно превышать четырех часов с начала снегопада.

Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках общественного пассажирского транспорта начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными средствами должны повторяться, обеспечивая безопасность для пешеходов.

18. Тротуары и лестничные сходы должны быть очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных образований).

В период снегопада тротуары и лестничные сходы, площадки и ступеньки при входе в общественные здания и сооружения должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться для движения пешеходов.
(абзац 2 в редакции решения Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)
При оповещении о гололеде или возможности его возникновения, в первую очередь, лестничные сходы, а затем и тротуары обрабатываются противогололедными материалами в полосе движения пешеходов в течение 2 часов.

19. Внутридворовые проезды, контейнерные площадки, за исключением контейнерных площадок, расположенных на дорогах общего пользования, подъездные пути к ним, тротуары и другие пешеходные зоны, имеющие усовершенствованное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка), должны быть очищены от снега и наледи до твердого покрытия. Время на очистку и обработку не должно превышать двенадцати часов после окончания снегопада.

Статья 64. Организация и проведение уборочных работ в летнее время

1. Период летней уборки с 1 апреля по 31 октября. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний период проводятся в сроки, определенные организациями, выполняющими функции заказчика работ по содержанию сети дорог и улиц.

2. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от загрязнений, их мойка осуществляется лицами ответственными за содержание объектов. Чистота на территории должна поддерживаться в течение всего рабочего дня.

(часть 2 в редакции решения Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа)

3. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть очищены от листьев и других видимых загрязнений.

(часть 3 в редакции решения Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа)

4. Поливочные краны для мойки и поливки из шланга дворовых территорий должны быть оборудованы в каждом домовладении и содержаться в исправном состоянии. Ответственность за их оборудование и эксплуатацию возлагается на собственников (правообладателей) домовладений, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, осуществляющие управление многоквартирными домами.

5. В период листопада производится сгребание и вывоз опавших листьев с проезжей части дорог и дворовых территорий. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

6. Мойка дорожных покрытий площадей и улиц производится предпочтительно в ночное время.

7. Загрязнения, выбитые при уборке или мойке проезжей части на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок общественного пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.п., подлежат уборке юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) или физическим лицом, осуществляющим уборку проезжей части.

(часть 7 в редакции решения Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа)
8. Утратила силу решением Совета депутатов от 16.11.2021 № 5/71)

Статья 65. Содержание домашнего скота и птицы

1. Домашний скот и птица должны содержаться в специальных помещениях (стайках, хлевах и т.д.), оборудованных для содержания в пределах земельного участка собственника, владельца, пользователя, находящегося в его собственности, владении, пользовании.

Содержание скота и птицы в помещениях многоквартирных жилых домов, во дворах многоквартирных жилых домов, других не приспособленных для этого строениях, помещениях, сооружениях, транспортных средствах не допускается.

2. Выпас скота разрешается только в специально отведенных для этого местах. Выпас животных на неогороженных пастбищах осуществляется на привязи или под надзором владельцев животных или лиц, заключивших с владельцами или уполномоченными ими лицами договоры на оказание услуг по выпасу животных (далее - пастух).

Владельцы животных и пастухи обязаны осуществлять постоянный надзор за животными в процессе их выпаса на пастбищах, не допуская их перемещения на участки, не предназначенные для этих целей. Запрещается оставлять животных без надзора, осуществлять выпас на улицах и других не предназначенных для этих целей местах, допускать потраву цветников и посевов культур. Не допускается передвижение животных без сопровождения владельца или пастуха.

Выпас скота и птицы на территориях улиц, в полосе отвода автомобильных дорог, садах, скверах, рекреационных зонах муниципальных образований запрещается. 
(абзац третий части 2 изложен в новой редакции решением Совета депутатов от 16.11.2021 №5/71, изложен в новой редакции от 22.10.2024 №7/40)
3. Места и маршрут прогона скота на пастбища должны быть согласованы с Администрацией Наро-Фоминского городского округа и при необходимости с соответствующими органами управления дорожного хозяйства.

Запрещается прогонять животных по пешеходным дорожкам и мостикам.

Статья 65.1. Утратила силу решением Совета депутатов от 24.01.2023 № 4/10.
Статья 66.  Утратила силу решением Совета депутатов от 29.10.2019 №5/40
Раздел V. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО УБОРКЕ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ
(наименование раздела V изложено в новой редакции)
Статья 67. Лица, обязанные организовывать и/или производить работы по уборке и содержанию территорий и иных объектов и элементов благоустройства, расположенных на территории городского округа
1. Обязанности по организации и/или производству работ по уборке и содержанию территорий и иных объектов возлагаются:

а) по уборке и содержанию мест производства земляных, строительных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных элементов строений, зданий и сооружений, установки средств размещения информации, рекламных конструкций, а также прилегающей территории - на заказчиков и производителей работ;

(пункт а) в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

б) по содержанию объектов капитального строительства и объектов инфраструктуры - на собственников, владельцев, пользователей указанных объектов, а по бесхозяйным объектам - на собственников, владельцев, пользователей земельных участков, на которых они расположены;

в) по уборке и содержанию мест временной уличной торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли, - на собственников, владельцев или пользователей объектов торговли;

(пункт в) в редакции решения Совета депутатов 23.06.2020 №5/49)

г) по уборке и содержанию неиспользуемых и неосваиваемых территорий, территорий после сноса строений - на собственников, владельцев, пользователей данной территории, организации, выполняющие работы по сносу строений;

д) по уборке и содержанию территории автозаправочных станций, станций технического обслуживания, мест мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, рынков, торговых и развлекательных центров и прилегающих к ним территорий, туалетных кабин, расположенных на этих объектах, а также въездов и выездов к этим объектам - на собственников, владельцев или пользователей указанных объектов;

(пункт д) в редакции решения Совета депутатов 23.06.2020 №5/49)

е) по уборке и содержанию территорий юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), физических лиц и прилегающей территории, - на собственника, владельца или пользователя указанной территории;

(пункт е) в редакции решения Совета депутатов 23.06.2020 №5/49)

ж) по уборке и содержанию водных объектов в зонах отдыха и прилегающих к ним территорий - на собственников (владельцев) указанных зон или на организации, за которыми зоны отдыха закреплены на праве оперативного управления или хозяйственного ведения;

з) по содержанию частного домовладения, хозяйственных строений и сооружений, ограждений и прилегающей территории со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) на расстоянии 5 метров, - на собственников, владельцев или пользователей указанных объектов;

и) по содержанию зеленых насаждений, расположенных в пределах полос отвода наземных протяженных объектов, - на собственников (владельцев) протяженных объектов, если иное не установлено федеральным законодательством;
(Пункт «и» изложен в новой редакции решением Совета депутатов от 16.11.2021 №5/71, от 22.10.2024 №7/40)
к) по благоустройству и содержанию родников и водных источников, уборке прилегающей территории на расстоянии 30 метров, - на собственников, владельцев, пользователей земельных участков, на которых они расположены;

л) по содержанию дворовой территории многоквартирных домов, земельные участки под которыми не образованы либо образованы по границам таких домов, - на эксплуатирующие организации.

2. Установленные частью 1 настоящей статьи обязанности возлагаются:

(абзац 1 изложен в новой редакции решением Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

а) по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, переданным во владение и (или) пользование третьим лицам, - на владельцев и (или) пользователей этих объектов: граждан и юридических лиц;

б) по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, не переданным во владение и/или пользование третьим лицам, - на органы государственной власти, Администрацию Наро-Фоминского городского округа, государственные или муниципальные эксплуатационные организации;

в) по объектам, находящимся в частной собственности, - на собственников объектов - граждан и юридических лиц.

Статья 68. Участие собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений и земельных участков в содержании прилегающих территорий
1. Собственники (правообладатели) зданий, строений, сооружений, помещений в них, земельных участков участвуют в содержании прилегающих территорий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами, разработанными во исполнение Правил.

2. Перечень видов работ по содержанию прилегающих территорий включает в себя:

1) содержание покрытия в летний и зимний периоды, в том числе:

очистка и подметание территории;

мойка территории;

посыпка и обработка территорий противогололедными материалами;

сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи;

текущий ремонт;

2) содержание газонов, в том числе:

прочесывание поверхности железными граблями;

кошение травостоя;

сгребание и уборка скошенной травы;

очистка;

полив;

3) содержание деревьев и кустарников, в том числе:

вырезка сухих сучьев и мелкой суши;

сбор срезанных ветвей;

прополка и рыхление приствольных лунок;

полив в приствольные лунки;

4) содержание иных элементов благоустройства, в том числе по видам работ:

очистка;

текущий ремонт.

2. Описание и кратность выполнения работ по содержанию прилегающих территорий определяются в соответствии регламентом содержания объектов благоустройства Московской области и технологическими картами содержания объектов благоустройства Московской области, утвержденными Министерством благоустройства Московской области, настоящими Правилами.
(статья 68 изложена в новой редакции решением Совета депутатов от 10.11.2020 №5/54)

Статья 69. Определение размеров прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам
1. Границы прилегающих территорий определяются настоящими Правилами в соответствии с требованиями, установленными Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».
2. Размер прилегающей территории устанавливается дифференцированно исходя из функционального назначения зданий, строений, сооружений, земельных участков или их групп:

1) размеры прилегающих территорий для объектов:

1) не устанавливаются:

в случае если под зданиями, строениями, сооружениями образованы земельные участки (все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков, для которых размер прилегающей территории устанавливается в соответствии с пунктами 2-3 части 2 настоящей статьи);

для объектов социального обслуживания и оказания социальной помощи населению, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта;

2) 5 метров для объектов индивидуального жилищного строительства, домов блокированной застройки, религиозного назначения, банковской и страховой деятельности, объектов бытового обслуживания, некапитальных строений, сооружений;

3) для многоквартирных жилых домов:

30 метров - от внешней фасадной поверхности, имеющей входы в жилые секции или нежилые помещения;

5 метров - от внешней фасадной поверхности, не имеющей входов в жилые секции или нежилые помещения;

не допускается проведение линии границы прилегающей территории по элементам благоустройства придомовой и (или) дворовой территорий с включением в границы прилегающей территории указанных элементов благоустройства частично;
(пункт «б» и «в» изложены в редакции решения Совета депутатов от 24.01.2023 № 4/10)
4) для подъездов к автомобильным дорогам общего пользования, съездов с автомобильных дорог общего пользования не может быть установлен более максимального значения, установленного для объекта, к которому подъезд (съезд) обеспечивает доступность;

5) для наземных частей протяженных объектов инженерной инфраструктуры не может превышать размеров охранной зоны протяженного объекта;
(пункт «д» изложен в редакции решения Совета депутатов от 22.10.2024 № 7/40)
6) в иных случаях - 30 метров;

2) размеры прилегающих территорий для земельных участков:

1) не устанавливаются для земельных участков с разрешенным использованием: социальное обслуживание, здравоохранение, образование и просвещение, культурное развитие, спорт;

2) 5 м для земельных участков с разрешенным использованием: для передвижного жилья, индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения садоводства и огородничества;

3) в иных случаях - 30 метров;

3) размеры прилегающих территорий незастроенных земельных участков не могут превышать максимального значения, установленного для объектов, размещение которых допускается видом разрешенного использования земельного участка.

3. Границы прилегающих территорий отображаются на схеме санитарной очистки городского округа.

4. Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется в соответствии с Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» Администрацией Наро-Фоминского городского округа.

5. Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется в форме электронного документа. Схемы границ нескольких прилегающих территорий или всех прилегающих территорий на территории городского округа могут быть подготовлены в форме одного электронного документа.

6. Форма границ прилегающей территории, требования к ее подготовке устанавливаются Министерством благоустройства Московской области.

7. Установление и изменение границ прилегающей территории осуществляется путем утверждения Советом депутатов Наро-Фоминского городского округа схемы границ прилегающих территорий.

8. Не допускается:

1) пересечение границ прилегающих территорий;

2) вовлечение прилегающих территорий в хозяйственную деятельность, осуществляемую на земельном участке, в здании, строении, сооружении, в отношении которых определена прилегающая территория (в том числе обустройство мест складирования, размещение инженерного оборудования, загрузочных площадок, автомобильных стоянок и парковок, экспозиция товаров, ограждение прилегающей территории):

3) в случае размещения объектов на основании разрешения на размещение на территории общего пользования, в отношении которой установлены границы прилегающей территории, указанные границы подлежат изменению;

4) включение в границы прилегающей территории: 

элементов благоустройства частично;

объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в федеральной, региональной, муниципальной собственности;

земельных участков объектов социального обслуживания и оказания социальной помощи населению, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта;

зон с особыми условиями использования объектов инженерной инфраструктуры;

водных объектов.

Если расстояние между объектами, в отношении которых определяется прилегающая территория, меньше, чем совокупный размер прилегающей территории, установленный правилами благоустройства территории муниципального образования для соответствующих видов объектов, в отношении этих объектов устанавливается общая смежная граница прилегающих территорий. В таком случае в целях определения общей смежной границы прилегающих территорий размер прилегающей территории в отношении каждого из объектов устанавливается пропорционально максимальному размеру прилегающей территории, установленному правилами благоустройства территории муниципального образования для соответствующих видов объектов.
 (Статья 69 изложена в новой редакции решением Совета депутатов от 10.11.2020 №5/54)
Статья 70. Формы общественного участия в благоустройстве объектов и элементов благоустройства

1. Все решения по благоустройству территории городского округа принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей и иных заинтересованных лиц.

2. Для повышения уровня доступности информации и информирования жителей о задачах и проектах в сфере благоустройства на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещаются проекты в сфере благоустройства, а также информация об их реализации.

3. Формами общественного участия в благоустройстве территории городского округа являются общественные обсуждения и общественный контроль.

4. Порядок проведения общественных обсуждений проектов благоустройства, устанавливается настоящими Правилами, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Московской области.

5. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации и Московской области, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского округа.

Статья 71. Ответственность за нарушение правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории городского округа

1. Лица, нарушившие требования, предусмотренные Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» и настоящими Правилами, несут ответственность, установленную Законом Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

(часть 1 в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

2. Привлечение виновного лица к ответственности не освобождает его от обязанности устранить допущенные правонарушения и возместить причиненный ущерб в соответствии с порядком, установленным Правительством Московской области.

Статья 72. Исключена решением Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)
Статья 73. Полномочия органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа

Администрация Наро-Фоминского городского округа при реализации полномочий в сфере благоустройства руководствуется положениями настоящих Правил, Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» и осуществляют следующие полномочия:

(абзац 1 в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

- принимает муниципальные правовые акты с учетом требований настоящих Правил, действующего законодательства Российской Федерации и правовых актов Московской области, а также осуществляет контроль за исполнением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми в сфере благоустройства, в том числе регламентирующими порядки создания, содержания и развития объектов и элементов благоустройства;
(абзац 2 изложен в новой редакции решением Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

- обеспечивает закрепление всей территории городского округа за ответственными лицами путем формирования и утверждения титульных списков объектов благоустройства в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;

- привлекает население к выполнению на добровольной основе социально значимых работ по благоустройству и озеленению территории городского округа;

- определяет время и порядок проведения месяцев чистоты и порядка в рамках временного промежутка, установленного настоящими Правилами;
(абзац 5 в редакции решением Совета депутатов от 22.10.2024 №7/40)

- утверждает планы благоустройства территорий городского округа;

- осуществляет согласование планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями;

- утверждает планы по благоустройству и озеленению территорий;

- реализует планы по благоустройству и озеленению территорий;

- принимает решение о разработке муниципальных программ, их формировании, реализации и оценке эффективности по осуществлению благоустройства и озеленения территории;

- организует конкурсы по благоустройству и озеленению территории среди жителей по различным номинациям;

- определяет специальные участки для вывоза уличного смета, остатков растительности, листвы и снега;

- абзац 13 утратил силу решением Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49);
- осуществляет организацию благоустройства и озеленения территории с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных заинтересованных лиц;

- осуществляет разработку, утверждение и реализацию схем санитарной очистки территории;

- принимает меры профилактического характера, направленные на сохранение объектов и элементов благоустройства;

(абзац 16 в редакции решения Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

- применяет меры экономического стимулирования граждан и организаций за деятельность в сфере благоустройства;

- организует содержание, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт, реконструкцию и строительство сетей уличного освещения;

- определяет требования к организации освещения улиц и установке указателей с наименованиями улиц и номерами домов, в части не урегулированной настоящими Правилами и иными правовыми актами Московской области; 
- осуществляет устройство муниципальных площадок микрорайонного типа для выгула домашних животных;
(абзац девятнадцатый изложен в новой редакции решением Совета депутатов от 23.08.2022 №7/88);

- абзац 20 утратил силу решением Совета депутатов от 24.01.2023 № 4/10;
- создает условия беспрепятственного доступа к объектам и элементам благоустройства, находящимся в муниципальной собственности, для инвалидов и других маломобильных групп населения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;

(абзац 22 в редакции решения Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

- осуществляет иные полномочия, отнесенные законами Российской Федерации и законами Московской области к полномочиям органов местного самоуправления в сфере благоустройства и озеленения территории;

- доводит до юридических и физических лиц требования к архитектурно-художественному облику территорий городского округа путем размещения на публичных информационных ресурсах.

Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа при реализации полномочий в сфере благоустройства осуществляет следующие полномочия:

- утверждает расходы местного бюджета на очередной финансовый год на благоустройство и озеленение;

-утверждает правила благоустройства территорий городского округа.

В целях обеспечения свободного доступа информация о мероприятиях по благоустройству территорий подлежит размещению на публичных информационных ресурсах.

Статья 73.1. Порядок формирования и утверждения титульных списков объектов благоустройства

1. В целях реализации полномочий Администрации Наро-Фоминского городского округа по обеспечению закрепления всей территории городского округа за ответственными лицами путем формирования и утверждения титульных списков объектов благоустройства в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области, территориальные органы Администрации Наро-Фоминского городского округа обеспечивают формирование титульных списков объектов благоустройства на подведомственных им территориях в соответствии с формой, утвержденной Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области, и направление их в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа.

2. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа, на основе сформированных территориальными органами Администрации Наро-Фоминского городского округа титульных списков объектов благоустройства на подведомственных им территориях, формирует сводный титульный список объектов благоустройства Наро-Фоминского городского округа и направляет его на утверждение Главе Наро-Фоминского городского округа.

(статья 73.1 добавлена решением Совета депутатов от 23.06.2020 №5/49)

Статья 74. Финансовое обеспечение
1. Организация благоустройства объектов:

а) указанных в абзацах одиннадцать, двенадцать статьи 4 настоящих Правил осуществляется Администрацией Наро-Фоминского городского округа в соответствии с настоящими Правилами, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Наро-Фоминского городского округа;

б) указанных в абзацах восемь, девять, десять статьи 4 настоящих Правил, осуществляется собственниками (правообладателями) за счет собственных средств, а в случаях организации Администрацией Наро-Фоминского городского округа благоустройства территорий общего пользования, в том числе общественных территорий (пространств), дворовых территорий, включая внутридворовые проезды, внутриквартальных проездов,  объектов инфраструктуры для велосипедного движения, в целях решения вопросов местного значения и при наличии решения межведомственной комиссии, образованной постановлением Губернатора Московской области, об одобрении организации благоустройства указанных объектов, осуществляется Администрацией Наро-Фоминского городского округа в соответствии с настоящими Правилами в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Наро-Фоминского городского округа, при условии:
предоставления объектов, указанных в абзаце восемь статьи 4 настоящих Правил, в ограниченное пользование Администрации Наро-Фоминского городского округа путем установления сервитута для нужд Администрации Наро-Фоминского городского округа, связанных с решением вопросов местного значения;

предоставления объектов, указанных в абзацах девять, десять статьи 4 настоящих Правил, Администрации Наро-Фоминского городского округа или подведомственным ей учреждениям на вещных правах.
(часть 1 изложена в новой редакции решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23,абзац первый пункта «б» изложен в новой редакции решением Совета депутатов от 22.10.2024 7/40)
Статья 75. Порядок проведения общественных обсуждений по проектам благоустройства городского округа 
1. Порядок проведения общественных обсуждений по проектам благоустройства городского округа определяет:

- порядок организации и проведения общественных обсуждений по проектам благоустройства городского округа, проектам, предусматривающим внесение изменений в проекты благоустройства городского округа (далее – Проект);

- организатора общественных обсуждений;

- срок проведения общественных обсуждений;

- официальный сайт для размещения Проекта и информационных материалов;

- требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений;

- форму оповещения о начале общественных обсуждений, порядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений, порядок подготовки и форма заключения о результатах общественных обсуждений;

- порядок проведения экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

2. Общественные обсуждения по Проекту проводятся с целью соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

3. Под общественными обсуждениями Проекта понимается способ участия населения Наро-Фоминского городского округа в вопросах благоустройства территории Наро-Фоминского городского округа и выявления мнения заинтересованных лиц, права и интересы которых могут затрагиваться Проектом.

4. Общественные обсуждения Проекта проводятся на принципах открытости, публичности и гласности.
5. Участниками общественных обсуждений Проекта являются граждане, постоянно проживающие на территории Наро-Фоминского городского округа, правообладатели находящихся в границах территории Наро-Фоминского городского округа земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства (далее – заинтересованные лица).

6. Решение о проведении общественных обсуждений Проекта принимается Администрацией Наро-Фоминского городского округа.
7. Решение о проведении общественных обсуждений должно содержать:

- информацию о Проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях;

- информацию об уполномоченном органе;

- информацию о сроках проведения общественных обсуждений Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

8. Процедура проведения общественных обсуждений Проекта состоит из следующих этапов:

- оповещение о начале общественных обсуждений (далее – оповещение);

- размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт): nfreg.ru;

- проведение экспозиции или экспозиций Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

- подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

- подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

9. Оповещение оформляется по форме, согласно Приложению № 1 к настоящим Правилам, и должно содержать:

- информацию о Проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, и перечень информационных материалов к такому проекту;

- информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по Проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях;

- информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого Проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

- информацию о порядке, сроке и форме внесения заинтересованными лицами предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

- информацию об официальном сайте, на котором будут размещены Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему;

- информацию об уполномоченном органе.

10. Оповещение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов в соответствии с Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области не позднее чем за 7 (семь) дней до дня размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, а также распространяется на информационном стенде в здании уполномоченного органа, в местах массового посещения и в иных местах, расположенных на территории Наро-Фоминского городского округа, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации.

11. В случаях введения режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения на территории Российской Федерации, Московской области, Наро-Фоминского городского округа, введения режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной готовности для органов управления и сил звена Наро-Фоминского городского округа Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, исключающих возможность очного участия заинтересованных лиц в общественных обсуждениях:

- организация экспозиции или экспозиций Проекта осуществляется в электронной форме путем размещения на официальном сайте информации, предусмотренной частью 16 настоящей статьи. В указанном случае книга (журнал) учета посетителей и записи предложений и замечаний при проведении экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, не ведется. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется по номерам телефонов уполномоченного органа, указанным в оповещении;

- предоставление предложений и замечаний заинтересованными лицами осуществляется в форме почтового отправления в адрес уполномоченного органа и/или по адресу электронной почты, указанному в оповещении;

- заседания комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по Проекту проводятся посредством видеоконференцсвязи или заочно, путем представления членами комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по Проекту своего решения в уполномоченный орган по электронной почте. При этом уполномоченный орган обязан в срок не позднее одного рабочего дня с даты окончания приема предложений и замечаний по Проекту направить поступившие предложения и замечания всем членам комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по Проекту.

12. Организатором общественных обсуждений является Администрация Наро-Фоминского городского округа, в лице отраслевого (функционального) органа или территориального органа, определенного решением о проведении общественных обсуждений Проекта (далее – уполномоченный орган).
13. Информационные стенды размещаются внутри здания уполномоченного органа, а также в местах массового посещения и в иных местах свободного доступа, расположенных на территории Наро-Фоминского городского округа.

14. На информационном стенде размещается оповещение о начале общественных обсуждений Проекта.

15. Уполномоченный орган организует экспозицию или экспозиции Проекта, в том числе обеспечивает предоставление помещения для проведения экспозиции или экспозиций Проекта.

16. На экспозиции Проекта должны быть представлены:

- решение о проведении общественных обсуждений;

- оповещение о начале общественных обсуждений;

- Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях.

17. На экспозиции Проекта ведется книга (журнал) учета посетителей и записи предложений и замечаний при проведении экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, согласно Приложению № 5 к настоящим Правилам.

18. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями уполномоченного органа.

19. Срок проведения общественных обсуждений Проекта со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

20. Заинтересованные лица вправе направлять предложения и замечания в уполномоченный орган по Проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, для включения их в протокол общественных обсуждений в сроки, указанные в оповещении.

21. Предоставление предложений и замечаний заинтересованными лицами осуществляется в форме, указанной в оповещении (в письменной форме при личном обращении в уполномоченный орган и/или посредством почтового отправления в адрес уполномоченного органа, и/или посредством записи в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений и замечаний при проведении экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (Приложение № 5 к настоящим Правилам), и/или по адресу электронной почты, указанному в оповещении, и т.д.).

22. При направлении замечаний и предложений к Проекту заинтересованными лицами указываются следующие сведения:

- в целях идентификации: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц;

- замечания и/или предложения к Проекту, относящиеся к предметной области отношений, регулируемых Проектом.

Обработка персональных данных заинтересованных лиц осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

23. Не принимаются к рассмотрению замечания и предложения к Проекту:

- не относящиеся к предметной области отношений, регулируемых Проектом, в отношении которого проводятся общественные обсуждения;

- экстремистской направленности;

- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;

- поступившие по истечении установленного в оповещении срока приема предложений и замечаний к Проекту;

- не содержащие сведения, указанные в части 22 настоящей статьи либо содержащие недостоверные сведения;

- противоречащие положениям действующего законодательства Российской Федерации и Московской области.

24. Предложения и замечания, внесенные заинтересованными лицами, подлежат регистрации в журнале, согласно Приложению № 4 к настоящим Правилам.

25. Все поступившие предложения и замечания от заинтересованных лиц подлежат рассмотрению, за исключением случаев, предусмотренных частью 23 настоящей статьи.

26. Рассмотрение поступивших в уполномоченный орган предложений и замечаний осуществляется комиссией по подготовке и проведению общественных обсуждений по Проекту (далее – Комиссия).

27. Комиссия создается, и ее состав утверждается решением о проведении общественных обсуждений Проекта.

28. Комиссия рассматривает поступившие от заинтересованных лиц предложения и замечания и принимает решение о соответствии/несоответствии представленных предложений и замечаний к Проекту требованиям, установленным настоящей статьей.

29. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается Председателем Комиссии. 
30. Протокол общественных обсуждений подготавливается в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заседания Комиссии.

31. Протоколы общественных обсуждений подлежат хранению в уполномоченном органе.
32. Протокол общественных обсуждений подготавливается по форме, согласно Приложению № 2 к настоящим Правилам.

33. В протоколе общественных обсуждений Проекта указываются:

- дата оформления протокола общественных обсуждений Проекта;

- информация об организаторе общественных обсуждений Проекта;

- информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений, дата и источник его опубликования;

- информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания от заинтересованных лиц, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения Проекта;

- все предложения и замечания от заинтересованных лиц;

- решение о соответствии/несоответствии представленных предложений и замечаний к Проекту требованиям, установленным настоящей статьей.

34. К протоколу общественных обсуждений Проекта прилагается перечень принявших участие в рассмотрении Проекта заинтересованных лиц, включающий в себя сведения о заинтересованных лицах (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

35. Участник, который внес предложения и замечания, касающиеся Проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

36. Заключение о результатах общественных обсуждений подготавливается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола общественных обсуждений и утверждается руководителем уполномоченного органа.

37. На основании протокола общественных обсуждений Проекта уполномоченный орган осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений, по форме, согласно Приложению № 3 к настоящим Правилам.

38. В заключении о результатах общественных обсуждений Проекта должны быть указаны:

- дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений Проекта;

- наименование Проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, сведения о количестве заинтересованных лиц, которые приняли участие в общественных обсуждениях Проекта, путем направления предложений и замечаний;

- реквизиты протокола общественных обсуждений Проекта, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений Проекта;

- содержание внесенных предложений и замечаний заинтересованных лиц. В случае внесения несколькими заинтересованными лицами одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;

- аргументированные рекомендации уполномоченного органа о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных заинтересованными лицами предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений.

39. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов Наро-Фоминского городского округа Московской области, и размещению на официальном сайте.

(статья 75 изложена в новой редакции решением Совета депутатов от 10.11.2020 №5/54)

Приложение № 1 к Правилам

благоустройства территории

Наро-Фоминского городского округа 

(изложено в новой редакции решением 

Совета депутатов от 10.11.2020 №5/54)

ОПОВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект _________________________
_____________________________________________________________ (далее – Проект)

(наименование проекта).

Перечень информационных материалов к Проекту ____________________________.

Официальный сайт органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на котором размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы: nfreg.ru 

Общественные обсуждения проводятся путем представления заинтересованными лицами, права и интересы которых могут затрагиваться Проектом, предложений и замечаний.

Срок проведения общественных обсуждений - 
.

Экспозиция открыта по адресу ____________ с _____ (дата открытия экспозиции) до _____ (дата закрытия экспозиции). Часы работы: _____._____ (дата, время). В период работы экспозиции проводятся консультации по Проекту
Прием замечаний и предложений к Проекту от заинтересованных лиц осуществляется с ______ до _______. 

Представление предложений и замечаний заинтересованными лицами осуществляется в следующих порядке и форме:  __________________________________
___________________________________________________________________________
(в письменной форме при личном обращении в уполномоченный орган и/или посредством почтового отправления в адрес уполномоченного органа, и/или посредством записи в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений и замечаний при проведении экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и/или по адресу электронной почты)

При направлении замечаний и предложений к Проекту заинтересованными лицами указываются следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество, контактные данные (для физического лица);

- полное наименование организации, фамилия, имя, отчество представителя, контактные данные (для юридического лица);

- замечания и/или предложения к Проекту, относящиеся к предметной области отношений, регулируемых Проектом.
Орган, уполномоченный на организацию и проведение общественных обсуждений Проекта - __________________________________________________________________.»

Приложение № 2 к Правилам

благоустройства территории

Наро-Фоминского городского округа

(изложено в новой редакции решением 

Совета депутатов от 10.11.2020 №5/54)

ПРОТОКОЛ

общественных обсуждений

 № ____ дата ______

по проекту: __________________________________________________(далее – Проект)

(наименование проекта)

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: ____
__________________________________________________________________________
2. Орган, уполномоченный на организацию и проведение общественных обсуждений Проекта - ___________________________________________________________________.

3. Информация о начале общественных обсуждений Проекта опубликована _________
______________________________________________________________________________________
(дата и источник опубликования)

4. Прием предложений и замечаний по Проекту от заинтересованных лиц осуществлялся с ______ до _______.

5. Информация о территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения Проекта __________________________________________________________ .
Комиссией в составе:  ____________________________________________________

рассмотрено _______________ (указывается количество) поступивших и принятых предложений и замечаний по Проекту.

	№ 

п/п
	Заинтересованное лицо (Ф.И.О. - для физических лиц; наименование - для юридических лиц)
	Предложения и замечания 

(со ссылками на пункты и статьи Проекта)
	Решение Комиссии о соответствии/несоответствии представленных предложений и замечаний к Проекту требованиям, установленным настоящим Порядком

	
	
	
	«Соответствует»

(указывается количество голосов членов комиссии)
	«Не соответствует»

(указывается количество голосов членов комиссии)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Председатель комиссии по проведению

общественных обсуждений                      __________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)

Приложение № 3 к Правилам

благоустройства территории

Наро-Фоминского городского округа

(изложено в новой редакции решением
Совета депутатов от 10.11.2020 №5/54)

                                         УТВЕРЖДАЮ

                                         __________________________________

                                         (должность, Ф.И.О., подпись, дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам общественных обсуждений

 по проекту: ___________________________________________________(далее – Проект)

(наименование проекта)

«_____» ______20__

1. Орган, уполномоченный на организацию и проведение общественных обсуждений Проекта - ___________________________________________________________________.

2. Наименование Проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях ________
__________________________________________________________________________ .

 3. Сведения о количестве заинтересованных лиц, которые приняли участие в общественных обсуждениях Проекта __________________________________________________. 

4. Реквизиты протокола общественных обсуждений: ___________________________

5. Содержание внесенных предложений и замечаний заинтересованных лиц: ______

___________________________________________________________________________
6. Аргументированные рекомендации: _______________________________________

_______________________________________________________________________
(аргументированные рекомендации уполномоченного органа о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных заинтересованными лицами предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений)

Приложение № 4 к Правилам

благоустройства территории

Наро-Фоминского городского округа 

ЖУРНАЛ

учета поступивших замечаний и предложений от заинтересованных лиц 

по проекту: _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
	№ 

п/п
	Заинтересованное лицо (Ф.И.О. - для физических лиц; наименование - для юридических лиц)
	Предложения и замечания 

(со ссылками на пункты и статьи Проекта)
	Личная подпись, дата обращения

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Приложение № 5 к Правилам

благоустройства территории

Наро-Фоминского городского округа 

Форма 

книги (журнала) учета посетителей и записи 

 замечаний и предложений при проведении экспозиции 

	№ п/п 
	Заинтересованное лицо

(Ф.И.О. - для физических лиц; наименование - для юридических лиц)
	Место жительства 
	Правоустанавливающие документы (заполняется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства, помещений на территории, применительно к которой рассматривается Проект на общественных обсуждениях) 
	Замечания и предложения 
	Дата 
	Подпись 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 6 к Правилам

благоустройства территории

Наро-Фоминского городского округа 

Форма паспорта колористического решения фасадов зданий, строений,

сооружений в Наро-Фоминском городском округе 

Дата                                                           



 № ______________

Паспорт

колористического решения фасадов зданий, строений,

сооружений, ограждений в Наро-Фоминском городском округе

___________________________________________________________________________
(адрес объекта)

__________________________________________________________________________
(должность уполномоченного должностного лица Администрации Наро-Фоминского городского округа)

__________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

    1. Общие сведения об объекте:
    Адрес объекта: ________________________________________________________
    Наименование объекта: ________________________________________________
___________________________________________________________________________
(жилое здание, нежилое здание, строение, сооружение, ограждение (наименование)

    Правообладатель: _________________________________________________________
(полное  наименование,  ___________________________________________________________________________
организационно-правовая форма, телефон)

    Год постройки: ________________________________________________________
    Этажность: ___________________________________________________________
    Расположение объекта в зоне охраны культурного наследия: _________________
    на территории объекта культурного наследия: _____________________________
_________________________________________________________________ зона № __;

    Согласование с Министерством культуры Московской области:

    Заключение: _____________________________ номер: __________ дата: _______
    Вид заявленных работ по объекту (нужное подчеркнуть):

    - окраска и ремонт фасадов, осуществляемые с сохранением колористического решения фасадов;

    -  окраска и ремонт  фасадов, осуществляемые с частичным изменением колористического решения фасадов;

    - ремонт фасадов, осуществляемый с комплексным изменением колористического решения фасадов;

    -  капитальный  ремонт фасадов, осуществляемый с комплексным изменением колористического решения фасадов.

    Разработчик   проекта: _________________________________________________

(полное  наименование,
___________________________________________________________________________.
организационно-правовая форма, ФИО руководителя, автор проекта, телефон)
СРО  (свидетельство  о  допуске  к  определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов   капитального строительства): 
___________________________________________________________________________
(номер, дата)

2. Особые условия:

Градостроительная характеристика объекта ________________________________
(текстовая часть, содержащая информацию
___________________________________________________________________________
о расположении объекта в структуре населенного пункта и квартала, морфотипе и колористике застройки и пр.,
___________________________________________________________________________
подтверждается схемами расположения объекта в структуре населенного пункта и данными фотофиксации)

Функциональная  территориальная  зона  (в  соответствии  с  Генеральным планом и (или) ПЗЗ): ________________________________________________________
Местоположение   объекта   в  структуре  населенного  пункта  (схема  М 1:10000).

Местоположение объекта в структуре квартала (схема М 1:5000).

Фотофиксация окружающей застройки (среды)

3. Архитектурно-художественная характеристика объекта: ______________________ (текстовая  часть,  содержащая  информацию

___________________________________________________________________________
об архитектурной стилистике объекта,  пластике фасада, форме здания, строения, сооружения, ограждения 
___________________________________________________________________________
в плане, колористике, наличии архитектурных деталей на фасаде  и  пр. ___________________________________________________________________________
подтверждается материалами фотофиксации).

    Существующее состояние фасадов объекта (материал, колористика): _________
___________________________________________________________________________
(подтверждается материалами фотофиксации)

В случае различных архитектурно-художественных характеристик фасадов описание производится по каждому фасаду отдельно:

    Кровля:

    Стены:

    Ограждение балконов и лоджий:

    Оконные блоки (переплет):

    Дверные блоки:

    Цоколь:

    Лестницы:

    Архитектурные детали:

    Иные поверхности:

    4. Фотофиксация объекта (схема проведения фотофиксации).

    5. Чертежи фасадов объекта (М 1:50, 1:100,1:200) (на чертежах фасада должны отсутствовать оси, тени, размеры).

   6. Окраска и отделка в соответствии с колористическим решением фасадов:

	№ п/п
	Наименование элемента
	Материал и/или вид отделки
	Образец цвета
	Марка цвета по международной цветовой палитре NCS
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Система водоотведения

	1.1
	Кровля
	
	
	
	

	1.2
	Ограждение кровли
	
	
	
	

	1.3
	Трубы водостока
	
	
	
	

	1.4
	Подоконные сливы
	
	
	
	

	2
	Поверхности стен

	2.1
	Стены
	
	
	
	

	2.2
	Карниз
	
	
	
	

	2.3
	Пилястры
	
	
	
	

	2.4
	Наличники
	
	
	
	

	2.5
	Ограждение балконов
	
	
	
	

	2.6
	Цоколь
	
	
	
	

	2.7
	Другие элементы
	
	
	
	

	3
	Заполнение проемов

	3.1
	Оконный проем
	
	
	
	

	3.2
	Дверной проем
	
	
	
	

	3.3
	Слуховое окно
	
	
	
	

	3.4
	Вентиляционный проем
	
	
	
	

	4
	Входные группы

	4.1
	Площадка входа
	
	
	
	

	4.2
	Лестница
	
	
	
	

	4.3
	Пандус
	
	
	
	

	4.4
	Ограждение лестниц и пандуса
	
	
	
	

	4.5
	Козырьки
	
	
	
	

	4.6
	Прочее
	
	
	
	

	5
	Ограждения

	5.1
	Кирпичное
	
	
	
	

	5.2
	Бетонное
	
	
	
	

	5.3
	Металлическое
	
	
	
	

	5.4
	Деревянное
	
	
	
	

	5.5
	Комбинированное
	
	
	
	

	5.6
	Прочее
	
	
	
	


Приложение № 7 к Правилам

благоустройства территории

Наро-Фоминского городского округа 

(добавлено решением Совет депутатов от 10.11.2020 №5/54)

Таблица «Цвета, цветовые сочетания, подлежащие учету при подборе цвета, цветовых сочетаний внешней отделки фасадов зданий, строений, сооружений»

	Местоположение здания, строения, сооружения в городском округе

(по основным типам архитектурно-художественной среды

элементов планировочной структуры)

	Цвет, цветовое сочетание

«ц» - цвет

«цс» - сочетание

«ц/цс» - цвет и все сочетания с цветом


	Ограничения использования цветов, цветовых сочетаний в зависимости от расположения здания, строения, сооружения вдоль приоритетных территорий формирования архитектурно-художественного облика городского округа

«НЕТ» - не допускается для всех поверхностей, всех элементов зданий, строений, сооружений;

«ДА» - допускается для всех поверхностей, всех элементов зданий, строений, сооружений:

Частичное ограничение цвета, цветового сочетания:

«НЕТ Н» - не допускается для некапитальных нестационарных строений, сооружений;

«НЕТ окна О» - не допускается для неостекленных частей окон, витражей, дверей общественных зданий;

«НЕТ кровля О» - не допускается для скатной кровли, козырьков, навесов общественных зданий;

«НЕТ кровля» - не допускается для скатной кровли, козырьков, навесов зданий, строений, сооружений.

Частичное разрешение цвета, цветового сочетания:

«ДА проем» - допускается для неостекленных частей окон, витражей, дверей, ограждений, перилл, козырьков зданий, строений, сооружений;

«ДА кровля» - допускается для скатной кровли, элементов кровли, а также для стен, в случае если для стен и для скатной кровли одновременно используется листовая сталь, укладываемая методом фальцевания;

«ДА кровля ИЖС» - допускается для кровли индивидуальных жилых домов, деревянных зданий со скатной кровлей;

«ДА декор ИЖС» - допускается для деревянного резного декора (наличников, куриц, ветрениц, подкрылков, причелин, подтечин, розеток, кружев и иных резных орнаментальных элементов) переплетов, козырьков, крылец, иных подобных элементов фасадов индивидуальных жилых домов, деревянных зданий со скатной кровлей;

«ДА ИЖС» - допускается для фасадов индивидуальных жилых домов, деревянных зданий со скатной кровлей;

«ДА АЗС» - допускается для автозаправочных станций (комплексов);

«ДА И-декор» - допускается для зданий в историческом стиле (при наличии аналогичной колористики на фасадах исторической застройки), зданий религиозного назначения;

«ДА акценты СОЦ» - допускается для цветовых акцентов в отделке (облицовке) фасадов объектов образования, спорта, культуры, здравоохранения, социального обслуживания;

«ДА акценты МКД» - допускается для цветовых акцентов в отделке (облицовке) фасадов многоквартирных среднеэтажных и многоэтажных домов;

«ДА акценты» - допускается для цветовых акцентов в отделке (облицовке), декоративных элементов (арок, пилястр, фризов, пилонов и иных подобных элементов) фасадов зданий (цветовые соотношения 50/50 (или близкие к этой пропорции) не допускаются).

Примечание: ограничения не распространяются на:

а) рекламные конструкции и средства размещения информации, внутренние пространства витрин, интерьеры;

б) изображения, указанные в части 11 статьи 6 Правил благоустройства территории Наро-Фоминского городского округа;

в) цвета и цветовые сочетания внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, одобренные Архитектурной комиссией Градостроительного совета Московской области и (или) Рабочей группой при архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области и (или) Рабочем рассмотрении у начальника территориального структурного подразделения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области   и (или) Экспертным советом Министерства благоустройства Московской области и (или) муниципальной общественной комиссией по формированию современной городской среды;
г) цвета и цветовые сочетания концепций архитектурно-художественного облика территорий городского округа, одобренных Экспертным советом Министерства благоустройства Московской области, муниципальной общественной комиссией по формированию современной городской среды.

	
	
	Вдоль общественных территорий улиц и дорог общего пользования, иных территорий общего пользования
	Вдоль

водных объектов общего пользования
	Вдоль территорий, объектов культурного наследия с исторически связанными с ними территориями
	Вдоль территорий объектов, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, муниципальные услуги
	Вдоль территорий въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно-архитектурных композиций, монументально-декоративный композиций
	Вдоль иных

территории

	Район,

микрорайон, 

квартал 

с застройкой преимущественно до середины 

ХХ в.


	1
	неоновый, флуоресцентный «ц/цс»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»

	
	2
	5 и более цветов «ц/цс»
	«ДА АЗС»,

«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»

	
	3
	фиолетовый «ц/цс»
	
	
	
	
	
	

	
	4
	черный-желтый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	5
	красный-зеленый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	6
	оранжевый-синий «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	7
	розовый-зеленый «цс»


	
	
	
	
	
	

	
	8
	оранжевый-голубой «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	9
	желтый-синий «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	10
	черный-белый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	11
	белый-синий «цс»
	«ДА АЗС»,

«ДА декор ИЖС»,

«ДА И-декор»
	«ДА декор ИЖС»,

«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА декор ИЖС»,

«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА декор ИЖС»,

«ДА И-декор»

	
	12
	белый-красный «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	13
	красный-желтый «цс»
	«ДА АЗС»,

«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА декор ИЖС»,

«ДА И-декор»

	
	14
	синий-красный «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	15
	голубой-красный «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	16
	черный-красный «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	17
	черный-оранжевый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	18
	черный-синий «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	19
	черный-голубой «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	20
	черный-розовый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	21
	черный-зеленый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	22
	желтый-оранжевый «цс»
	«ДА АЗС»,

«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА акценты СОЦ»,

«ДА акценты МКД»
	«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА акценты СОЦ»,

«ДА акценты МКД»
	«ДА И-декор»
	«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА акценты СОЦ»,

«ДА акценты МКД»
	«ДА И-декор»
	«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА акценты СОЦ»,

«ДА акценты МКД»

	
	23
	розовый-желтый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	24
	голубой-розовый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	25
	красный-оранжевый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	26
	синий-голубой «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	27
	синий-зеленый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	28
	голубой-зеленый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	29
	золотой «ц»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»

	
	30
	черный «ц»
	«ДА АЗС»,

«ДА И-декор»,

«ДА проем»
	«ДА И-декор»,

«ДА проем»
	«ДА И-декор»,

«ДА проем»
	«ДА И-декор»,

«ДА проем»
	«ДА И-декор»,

«ДА проем»
	«ДА декор ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА проем»

	
	31
	оранжевый «ц»
	«ДА АЗС»,

«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»
	«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,
	«ДА декор ИЖС»,

«ДА И-декор»
	«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»
	«ДА декор ИЖС»,

«ДА И-декор»
	«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА акценты»

	
	32
	синий «ц»
	
	
	
	
	
	

	
	33
	красный «ц»
	«ДА АЗС»,

«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА акценты СОЦ»,

«ДА кровля»
	«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА акценты СОЦ»,

«ДА кровля»
	«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА кровля»
	«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА акценты СОЦ»,

«ДА кровля»
	«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА кровля»
	«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА акценты»,

«ДА кровля»

	
	34
	зеленый «ц»
	
	
	
	
	
	

	
	35
	белый «ц»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»

	
	36
	желтый «ц»
	
	
	
	
	
	

	
	37
	голубой «ц»
	
	
	
	
	
	

	
	38
	розовый «ц»
	
	
	
	
	
	

	
	39
	серый «ц/цс»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»

	
	40
	коричневый «ц/цс»
	
	
	
	
	
	

	
	41
	бежевый «ц/цс»
	
	
	
	
	
	

	
	42
	природные поверхности* 

(дерево, камень, металл, керамика (имитации)
	
	
	
	
	
	

	Территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 

преимущественно

индивидуальная жилая застройка, блокированная жилая застройка 


	1
	неоновый, флуоресцентный «ц/цс»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»

	
	2
	золотой «цс»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»,

«ДА декор ИЖС»

	
	3
	5 и более цветов «цс»
	«ДА АЗС»,

«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»

	
	4
	фиолетовый «ц/цс»
	
	
	
	
	
	

	
	5
	черный-желтый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	6
	красный-зеленый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	7
	оранжевый-синий «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	8
	розовый-зеленый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	9
	оранжевый-голубой «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	10
	желтый-синий «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	11
	черный-белый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	12
	белый-синий «цс»
	«ДА АЗС»,

«ДА декор ИЖС»,

«ДА И-декор»
	«ДА декор ИЖС»,

«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА декор ИЖС»,

«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»

	
	13
	белый-красный «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	14
	синий-красный «цс»
	«ДА АЗС»,

«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»

	
	15
	голубой-красный «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	16
	красный-желтый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	17
	черный-красный «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	18
	черный-оранжевый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	19
	черный-синий «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	20
	черный-голубой «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	21
	черный-розовый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	22
	черный-зеленый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	23
	черный «ц»
	«ДА АЗС»,

«ДА декор ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА проем»
	«ДА декор ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА проем»
	«ДА И-декор»,

«ДА проем»
	«ДА декор ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА проем»
	«ДА И-декор»,

«ДА проем»
	«ДА декор ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА проем»,

«ДА кровля»

	
	24
	розовый-желтый «цс»
	«ДА АЗС»,

«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА акценты СОЦ»
	«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА акценты СОЦ»
	«ДА И-декор»
	«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА акценты СОЦ»
	«ДА И-декор»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»

	
	25
	желтый-оранжевый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	26
	красный-оранжевый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	27
	синий-голубой «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	28
	голубой-розовый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	29
	синий-зеленый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	30
	голубой-зеленый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	31
	красный «ц»
	«ДА АЗС»,

«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА акценты»,

«ДА кровля»
	«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА акценты»,

«ДА кровля»
	«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА кровля»
	«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА акценты»,

«ДА кровля»
	«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА кровля»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ Н»

	
	32
	зеленый «ц»
	
	
	
	
	
	

	
	33
	белый «ц»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»

	
	34
	желтый «ц»
	
	
	
	
	
	

	
	35
	голубой «ц»
	
	
	
	
	
	

	
	36
	розовый «ц»
	
	
	
	
	
	

	
	37
	оранжевый «ц»
	
	
	
	
	
	

	
	38
	синий «ц»
	
	
	
	
	
	

	
	39
	серый «ц/цс»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»

	
	40
	коричневый «ц/цс»
	
	
	
	
	
	

	
	41
	бежевый «ц/цс»
	
	
	
	
	
	

	
	42
	природные поверхности* 

(дерево, камень, металл, керамика (имитации)
	
	
	
	
	
	

	Район, микрорайон, квартал

с застройкой

преимущественно
малоэтажными многоквартирными жилыми домами, блокированными жилыми домами, среднеэтажными жилыми домами


	1
	неоновый, флуоресцентный «ц/цс»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»

	
	2
	золотой «ц/цс»
	«ДА И-декор»,
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»

	
	3
	фиолетовый «ц/цс»
	«ДА АЗС»,

«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»

	
	4
	более 5-ти цветов «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	5
	черный-желтый «ц/цс»
	
	
	
	
	
	

	
	6
	красный-зеленый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	7
	оранжевый-синий «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	8
	розовый-зеленый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	9
	оранжевый-голубой «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	10
	желтый-синий «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	11
	черный-белый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	12
	белый-синий «цс»
	«ДА АЗС»,

«ДА декор ИЖС»,

«ДА И-декор»
	«ДА декор ИЖС»,

«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА декор ИЖС»,

«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА декор ИЖС»,

«ДА И-декор»

	
	13
	белый-красный «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	14
	черный-красный «цс»
	«ДА АЗС»,

«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА декор ИЖС»,

«ДА И-декор»

	
	15
	черный-оранжевый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	16
	черный-синий «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	17
	черный-голубой «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	18
	черный-розовый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	19
	черный-зеленый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	20
	синий-красный «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	21
	голубой-красный «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	22
	красный-желтый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	23
	черный «ц»
	«ДА АЗС»,

«ДА И-декор»,

«ДА проем»
	«ДА И-декор»,

«ДА проем»
	«ДА И-декор»,

«ДА проем»
	«ДА И-декор»,

«ДА проем»
	«ДА И-декор»,

«ДА проем»
	«ДА декор ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА проем»,

«ДА кровля»

	
	24
	желтый-оранжевый «цс»
	«ДА АЗС»,

«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА акценты СОЦ»,

«ДА акценты МКД»


	«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА акценты СОЦ»,

«ДА акценты МКД»


	«ДА И-декор»
	«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА акценты СОЦ»,

«ДА акценты МКД»


	«ДА И-декор»
	«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА акценты СОЦ»,

«ДА акценты МКД»



	
	25
	красный-оранжевый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	26
	синий-голубой «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	27
	розовый-желтый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	28
	голубой-розовый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	29
	синий-зеленый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	30
	голубой-зеленый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	31
	оранжевый «ц»
	
	
	
	
	
	

	
	32
	синий «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	33
	красный «ц»
	«ДА АЗС»,

«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА акценты СОЦ», «ДА кровля»
	«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА акценты СОЦ», «ДА кровля»
	«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА кровля»
	«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА акценты СОЦ»,

«ДА кровля»
	«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА кровля»
	«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА акценты СОЦ»,

«ДА акценты МКД»,

«ДА кровля»

	
	34
	зеленый «ц»
	
	
	
	
	
	

	
	35
	белый «ц»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»

	
	36
	желтый «ц»
	
	
	
	
	
	

	
	37
	голубой «ц»
	
	
	
	
	
	

	
	38
	розовый «ц»
	
	
	
	
	
	

	
	39
	серый «ц/цс»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»

	
	40
	коричневый «ц/цс»
	
	
	
	
	
	

	
	41
	бежевый «ц/цс»
	
	
	
	
	
	

	
	42
	природные поверхности* 

(дерево, камень, металл, керамика (имитации)
	
	
	
	
	
	

	Район, микрорайон,

квартал 

с застройкой

преимущественно
многоквартирными многоэтажными жилыми домами


	1
	неоновый, флуоресцентный «ц/цс»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»

	
	2
	золотой «ц/цс»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»

	
	3
	фиолетовый «ц/цс»
	«ДА АЗС»,

«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»

	
	4
	красный-зеленый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	5
	черный-желтый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	6
	белый-синий «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	7
	черный-белый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	8
	черный-красный «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	9
	черный-оранжевый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	10
	черный-синий «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	11
	черный-голубой «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	12
	черный-розовый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	13
	черный-зеленый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	14
	черный «ц»
	«ДА АЗС»,

«ДА И-декор»,

«ДА проем»
	«ДА И-декор»,

«ДА проем»
	«ДА И-декор»,

«ДА проем»
	«ДА И-декор»,

«ДА проем»
	«ДА И-декор»,

«ДА проем»
	«ДА И-декор»,

«ДА проем»

	
	15
	5 и более цветов «цс»
	«ДА АЗС»,

«ДА акценты МКД»,

«ДА И-декор»,

«ДА акценты СОЦ»
	«ДА акценты МКД»,

«ДА И-декор»,

«ДА акценты СОЦ»
	«ДА И-декор»
	«ДА акценты МКД»,

«ДА И-декор»,

«ДА акценты СОЦ»
	«ДА И-декор»
	«ДА акценты МКД»,

«ДА И-декор»,

«ДА акценты СОЦ»

	
	16
	белый-красный «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	17
	оранжевый-синий «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	18
	розовый-зеленый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	19
	голубой-красный «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	20
	желтый-синий «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	21
	оранжевый-голубой «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	22
	синий-красный «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	23
	красный-желтый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	24
	желтый-оранжевый «цс»
	«ДА АЗС»,

«ДА акценты»,

«ДА И-декор»
	«ДА акценты»,

«ДА И-декор»
	«ДА акценты»,

«ДА И-декор»
	«ДА акценты»,

«ДА И-декор»
	«ДА акценты»,

«ДА И-декор»
	«ДА акценты»,

«ДА И-декор»

	
	25
	розовый-желтый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	26
	красный-оранжевый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	27
	синий-голубой «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	28
	синий-зеленый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	29
	голубой-зеленый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	30
	голубой-розовый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	31
	синий «ц»
	
	
	
	
	
	

	
	32
	красный «ц»
	
	
	
	
	
	

	
	33
	белый «ц»
	
	
	
	
	
	

	
	34
	оранжевый «ц»
	
	
	
	
	
	

	
	35
	зеленый «ц»
	«ДА АЗС»,

«ДА И-декор»,

«ДА акценты»,

«ДА кровля»
	«ДА И-декор»,

«ДА акценты»,

«ДА кровля»
	«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА кровля»
	«ДА И-декор»,

«ДА акценты»,

«ДА кровля»
	«ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»,

«ДА кровля»
	«ДА И-декор»,

«ДА акценты»,

«ДА кровля»

	
	36
	желтый «ц»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»

	
	37
	голубой «ц»
	
	
	
	
	
	

	
	38
	розовый «ц»
	
	
	
	
	
	

	
	39
	серый «ц/цс»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»

	
	40
	коричневый «ц/цс»
	
	
	
	
	
	

	
	41
	бежевый «ц/цс»
	
	
	
	
	
	

	
	42
	природные поверхности* 

(дерево, камень, металл, керамика (имитации)
	
	
	
	
	
	

	Иные элементы планировочной структуры, иные территории

	1
	неоновый, флуоресцентный (ц/цс)
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»

	
	2
	золотой (ц/цс)
	«ДА И-декор»,
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»

	
	3
	фиолетовый «ц/цс»
	«ДА АЗС»,

«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»

	
	4
	красный-зеленый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	5
	черный-желтый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	6
	белый-синий «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	7
	черный-белый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	8
	черный-красный «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	9
	черный-оранжевый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	10
	черный-синий «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	11
	черный-голубой «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	12
	черный-розовый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	13
	черный-зеленый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	14
	черный «ц»
	«ДА АЗС»,

«ДА И-декор»,

«ДА проем»
	«ДА И-декор»,

«ДА проем»
	«ДА И-декор»,

«ДА проем»
	«ДА И-декор»,

«ДА проем»
	«ДА И-декор»,

«ДА проем»
	«ДА И-декор»,

«ДА проем»

	
	15
	белый-красный «цс»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»
	«ДА И-декор»,

«ДА акценты»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»,

«ДА акценты»
	«ДА И-декор»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»

	
	16
	оранжевый-синий «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	17
	розовый-зеленый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	18
	голубой-красный «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	19
	желтый-синий «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	20
	оранжевый-голубой «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	21
	синий-красный «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	22
	красный-желтый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	23
	желтый-оранжевый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	24
	розовый-желтый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	25
	красный-оранжевый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	26
	синий-голубой «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	27
	синий-зеленый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	28
	голубой-зеленый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	29
	голубой-розовый «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	30
	синий «ц»
	
	
	
	
	
	

	
	31
	белый «ц»
	
	
	
	
	
	

	
	32
	розовый «ц»
	
	
	
	
	
	

	
	33
	желтый «ц»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»

	
	34
	голубой «ц»
	
	
	
	
	
	

	
	35
	зеленый «ц»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»
	«ДА И-декор»,

«ДА акценты»
	«ДА И-декор»
	«ДА И-декор»,

«ДА акценты»
	«ДА И-декор»
	«ДА»,

«НЕТ окна О»,

«НЕТ кровля»,

«НЕТ Н»

	
	36
	5 и более цветов «цс»
	
	
	
	
	
	

	
	37
	красный «ц»
	
	
	
	
	
	

	
	38
	оранжевый «ц»
	
	
	
	
	
	

	
	39
	серый «ц/цс»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»

	
	40
	коричневый «ц/цс»
	
	
	
	
	
	

	
	41
	бежевый «ц/цс»
	
	
	
	
	
	

	
	42
	природные поверхности* 

(дерево, камень, металл, керамика (имитации)
	
	
	
	
	
	

	* для зданий, строений, сооружений нежилого назначения и многоквартирных домов не допускается внешний вид изделий из дерева, камня, металла, керамики (имитаций природных поверхностей): повторяющиеся цветовая градиента или пятна (вкрапления), имитация пыли, грязевых разводов и побелки, имитация высолов и выгорания, гаревого налета, оттиски органики или древесного волокна.


Приложение № 8 к Правилам

благоустройства территории

Наро-Фоминского городского округа

(добавлено решением Совета депутатов от 10.11.2020 №5/54)

Таблица «Допустимые материалы постоянных ограждений, подлежащие учету при подборе материала для установки, замене, изменения внешнего вида ограждений»

	Функциональное назначение огораживаемых зданий, строений, сооружений, территорий 
	Ограничения использования материалов постоянных ограждений в зависимости от функционального назначения огораживаемой территории, здания, строения, сооружения

«НЕТ» - не допускается для всех ограждений вне зависимости от функционального назначения огораживаемой территории, здания, строения, сооружения

«ДА» - допускается для всех ограждений вне зависимости от функционального назначения огораживаемой территории, здания, строения, сооружения

Частичное ограничение материала:

«НЕТ-П» - не допускается вдоль приоритетных территорий, указанных в пп. б) п. 4 настоящей статьи

Частичное разрешение материала:

«ДА-СПЕЦ» - допускается при установке (замене) специальных ограждений

Примечание: ограничения, установленные настоящей таблицей, не распространяются на материалы постоянных ограждений, одобренные Архитектурной комиссией Градостроительного совета Московской области и (или) Рабочей группой при Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области, и (или) на Рабочем рассмотрении у начальника территориального структурного подразделения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, и (или) Экспертным советом Министерства благоустройства Московской области, и (или) муниципальной общественной комиссией по формированию современной городской среды.


	
	I
	II
	II
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	XIII
	XIV
	XV
	XVI

	
	1.Металлический просечно-вытяжной лист. 


	2.Металлическая просечно-вытяжная сетка.

3.Металлическая секционная 3-д сетка.

4.Металлические прутья.


	5.Металлический перфорированный лист.

6.Декоративное ограждение из металлической тканой сетки.

7. Стеклянное (триплекс, сталинит, молированное).

8.Монолитный поликарбонат.

9.Декоративное ограждение из ДПК.
	10.Металлические жалюзи (ламели).

11.Металлический

штакетник (евроштакетник (односторонний, шахматка) 

12.Металлическая габионная сетка.

13.Дощатое деревянное ограждение «ранчо».


	14.Металлический профилированные листы (профнастил) с высотой профиля до 20 мм с полимерным покрытием.


	15.15.Металлическая каннелированная (рифленая) сетка.

16.Металлическая сварная сетка.

17.Металлическая

 крученая сетка.

18.Металлическая сетка-рабица.

19.Полимерная 3-д сетка (евросетка).

20.Сотовый

поликарбонат.


	21.Художественная ковка (ручное изготовление).
	22. Панели из древесно-полимерного композита (ДПК).

23.Доски из ДПК.

24.Планкин из ДПК.

25.Брус из ДПК.

26.Деревянный штакетник (односторонний, шахматка)

27.Дощатое деревянное «лесенка»,

«решетка»,

«плетенка».
	28.Лоза.

29.Горбыль.

30.Бревно.

31.Дикий, колотый камень.

32.Полимерные и бетонные имитации облицовочного кирпича.

33.Полимерные и бетонные имитации камня.


	34.Декоративный железобетонный 


	35.Финишная отделка блоков штукатуркой с текстурами «короед», «шуба», «гранул», «камешковая», «мраморная крошка».

36. Финишная отделка блоков керамической, клинкерной плиткой


	37.Железобетонные плиты.

38. Шумозащитные из специализированных панелей.

39. Колючая проволока

 
	40.Одинарный облицовочный кирпич    

(клинкерный, керамический)


	41.Гиперпрессованный облицовочный кирпич.

42.Колотый облицовочный кирпич

43.Полуторный, двойной облицовочный кирпич    

(клинкерный, керамический)

44.Силикатный облицовочный кирпич


	45.Маскировочная сетка.

 46.Фотосетка, 

47.Металлическая тканая

сетка,

48.Штукатурная сетка.

49.Полимерная 3-д сетка из экструдированных полимерных волокон (ПВХ).

50.Керамогранит 
	51.Ткани

52.Картон, бумага

53.Кровельные строительные материалы

54.Керамогранит 

55.Деревянные поддоны, бутылки, остатки после проведения ремонта и строительства, коробки, ящики и иные упаковочные материалы, шины и запасные части транспортных средств, иные подобные изделия

56.неоштукатуренные (неокрашенные) строительные блоки

	1
	Мастерские мелкого 

ремонта, ателье, 

бани, 

парикмахерские, 

прачечные, 

химчистки, 

похоронные бюро
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«ДА-СПЕЦ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»

	2
	Социальная 

инфраструктура
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Объекты торговли и 

услуг
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Объекты 

придорожного 

сервиса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Рынки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Многоквартирная 

жилая застройка, 

блокированная жилая 

застройка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Индивидуальное 

жилищное 

строительство, 

блокированная жилая 

застройка
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«НЕТ-П»
	«ДА»
	«ДА»
	«НЕТ-П»
	«НЕТ-П»
	«ДА»
	«ДА-СПЕЦ»
	«ДА»
	«НЕТ-П»
	«НЕТ-П»
	«НЕТ»

	8
	Личные подсобные 

хозяйства, 

огородничество, 

садоводство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Объекты гаражного 

назначения
	«ДА»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«ДА»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«ДА-СПЕЦ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»

	10
	Плоскостные 

автостоянки
	«ДА»
	«ДА»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«ДА-СПЕЦ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»

	11
	Коммунальное 

обслуживание 
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«НЕТ-П»
	«НЕТ-П»
	«НЕТ»
	«НЕТ-П»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«ДА»
	«ДА-СПЕЦ»
	«ДА»
	«НЕТ-П»
	«НЕТ»
	«НЕТ»

	12
	Обслуживание 

автотранспорта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Кладбища
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Ритуальная 

деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Содержание или 

разведение животных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Приюты для 

животных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Иные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примечание: Дополнительные характеристики внешнего вида устанавливаемых (заменяемых) постоянных ограждений вдоль приоритетных территорий, указанных в подпункте «б» части 4 статьи 31 Правил благоустройства территории Наро-Фоминского городского округа:
1) просечно-вытяжной лист (ПВЛ):

форма ячеек: «ромб», «квадрат», «круг»;

2) просечно-вытяжная сетка (ЦПВС):

размер ячеек: оцинкованной ЦПВС не менее 37х13 мм, из нержавеющей стали не менее 16х6мм;

3) перфорированный металлический лист:

типы перфорации: стандартный (повторяющиеся с одинаковым шагом одноразмерные круги, квадраты, ромбы, полосы), художественная перфорация (формирование из однотипных проколов (кругов, квадратов и т.д.) путем их различного расположения и размера эко-орнамента, фигур, иных форм (надписи не допускаются);

4) металлические прутья:

декор секций: не более 4 горизонтальных прутов, не более 2 горизонтальных поясов декора с простым повторяющимся геометрическим узором (за исключением воссоздаваемых исторических ограждений);

завершение вертикальных прутов: заглушки, пики, шишечки, горизонтальный прут;

5) металлический штакетник (евроштакетник):
виды профиля: М-профиль, П-профиль, П-профиль 3D (полукруглый профиль не допускается);

ширина штакетины 115 – 200 мм (скрытая завальцовка), расстояние между штакетинами 20 – 100 мм);

6) расстояние между элементами и секциями ограждений площадок для выгула собак, его нижнем краем и землей, не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

7) не допускается установка (замена) различных по типу и виду секций ограждений (материалов, цвета, цветовых сочетаний) одного земельного участка, здания, строения, сооружения, комплекса вдоль приоритетных территорий, указанных  подпункте «б» части 4 статьи 31 Правил благоустройства территории Наро-Фоминского городского округа .


Приложение № 9 к Правилам

благоустройства территории

Наро-Фоминского городского округа

(добавлено решением Совета депутатов от 10.11.2020 №5/54)

Таблица «Допустимые цвета, цветовые сочетания, подлежащие учету при подборе цвета, цветовых сочетаний внешних покрытий постоянных ограждений»

	Цвет, цветовое сочетание 

«ц» - цвет

«цс» - сочетание

«ц/цс» - цвет и все сочетания с цветом


	Ограничения использования цвета, цветового сочетания постоянных ограждений в зависимости от функционального назначения огораживаемой территории, здания, строения, сооружения

«НЕТ» - не допускается для всех ограждений 

«ДА» - допускается для всех ограждений 

Частичное ограничение материала:

«НЕТ-П» - не допускается вдоль приоритетных территорий, указанных в пп. б) п. 4 настоящей статьи

Частичное разрешение материала:

«ДА-ИЖС» - допускается для индивидуального жилищного строительства, личных подсобных хозяйств, огородничества, садоводства, не расположенных вдоль приоритетных территорий, указанных в пп. б) п. 4 настоящей статьи

«ДА-И» - допускается для ограждений в историческом стиле территорий общего пользования, для индивидуального жилищного строительства, личных подсобных хозяйств, огородничества, садоводства, не расположенных вдоль приоритетных территорий, указанных в пп. б) п. 4 настоящей статьи.

Примечание: ограничения не распространяются на: 

цвета, цветовые сочетания внешних покрытий постоянных ограждений, одобренных Архитектурной комиссией Градостроительного совета Московской области и (или) Рабочей группой при архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области и (или) Рабочем рассмотрении у начальника территориального структурного подразделения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области   и (или) Экспертным советом Министерства благоустройства Московской области и (или) муниципальной общественной комиссией по формированию современной городской среды.


	
	I
	II
	II
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	XIII
	XIV
	XV

	
	1.Металлический просечно-вытяжной лист. 


	2.Металлическая просечно-вытяжная сетка.

3.Металлическая секционная 3-д сетка.

4.Металлические прутья.


	5.Металлический перфорированный лист.

6.Декоративное ограждение из металлической тканой сетки.

7. Стеклянное (триплекс, сталинит, молированное).

8.Монолитный поликарбонат.

9.Декоративное ограждение из ДПК.
	10.Металлические жалюзи (ламели).

11.Металлический

штакетник (евроштакетник (односторонний, шахматка) 

12.Металлическая габионная сетка.

13.Дощатое деревянное ограждение «ранчо».


	14.Металлический профилированные листы (профнастил) с высотой профиля до 20 мм с полимерным покрытием.


	15.15.Металлическая каннелированная (рифленая) сетка.

16.Металлическая сварная сетка.

17.Металлическая

 крученая сетка.

18.Металлическая сетка-рабица.

19.Полимерная 3-д сетка (евросетка).

20.Сотовый

поликарбонат.
	21.Художественная ковка (ручное изготовление).
	22. Панели из древесно-полимерного композита (ДПК).

23.Доски из ДПК.

24.Планкин из ДПК.

25.Брус из ДПК.

26.Деревянный штакетник (односторонний, шахматка)

27.Дощатое деревянное «лесенка»,

«решетка»,

«плетенка».
	28.Лоза.

29.Горбыль.

30.Бревно.

31.Дикий, колотый камень.

32.Полимерные и бетонные имитации облицовочного кирпича.

33.Полимерные и бетонные имитации камня.


	34.Декоративный железобетонный 


	35.Финишная отделка блоков штукатуркой с текстурами «короед», «шуба», «гранул», «камешковая», «мраморная крошка».

36. Финишная отделка блоков керамической, клинкерной плиткой


	37.Железобетонные плиты.

38. Шумозащитные из специализированных панелей.

39. Колючая проволока

 
	40.Одинарный облицовочный кирпич    

(клинкерный, керамический)


	41.Гиперпрессованный облицовочный кирпич.

42.Колотый облицовочный кирпич

43.Полуторный, двойной облицовочный кирпич    

(клинкерный, керамический)

44.Силикатный облицовочный кирпич
	45. Комбинированные ограждения (металл-кирпич, металл-штукатурка, 

металл – плитка, кирпич- штукатурка, металл – камень, штукатурка-камень,

кирпич-поликарбонат, металл-поликарбонат,

кирпич-металл-поликарбонат) 

	1
	неоновый, 

флуоресцентный «ц/цс»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»

	2
	черный-желтый «цс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	красный-зеленый «цс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	черный-белый «цс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	черный-красный «цс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	черный-оранжевый «цс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	черный-синий «цс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	черный-голубой «цс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	черный-розовый «цс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	черный-зеленый «цс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	4 и более цветов «ц/цс»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«ДА-ИЖС»
	«ДА-ИЖС»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«ДА-ИЖС»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«ДА-ИЖС»

	12
	фиолетовый «ц/цс»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«ДА-ИЖС»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«ДА-ИЖС»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«ДА-ИЖС»

	13
	оранжевый-синий «цс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	розовый-зеленый «цс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	оранжевый-голубой «цс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	желтый-синий «цс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	белый-синий «цс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	белый-красный «цс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	красный-желтый «цс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	синий-красный «цс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	голубой-красный «цс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	желтый-оранжевый «цс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	розовый-желтый «цс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	голубой-розовый «цс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	красный-оранжевый «цс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	синий-голубой «цс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	синий-зеленый «цс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	голубой-зеленый «цс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	золотой «ц»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	черный «ц»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	оранжевый «ц»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	синий «ц»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	красный «ц»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	желтый «ц»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	розовый «ц»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	белый «ц»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«ДА»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«ДА»
	«ДА»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«ДА»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«ДА-ИЖС»

	37
	черный «ц»
	«НЕТ»
	«ДА»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«ДА»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»

	38
	золотой «ц»
	«НЕТ»
	«ДА-И»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«ДА-И»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»

	39
	зеленый «ц»
	«НЕТ»
	«ДА»
	«НЕТ»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»

	40
	голубой «ц»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	бежевый «ц/цс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	коричневый «ц/цс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	серый «ц/цс»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»
	«ДА»

	44
	природные поверхности* 

(дерево, камень, металл, керамика (имитации)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 10 к Правилам

благоустройства территории

Наро-Фоминского городского округа

(добавлено решением Совет депутатов от 16.11.2021 №5/71)
Рисунок № 1

«Типы нестационарных строений, сооружений»

[image: image1.png]



Таблица № 1

«ОБЪЕКТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА НЕСТАЦИОНАРНЫХ

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ»

	Виды нестационарных торговых объектов
	Объекты благоустройства, элементы благоустройства нестационарных торговых объектов

	
	Перечень элементов благоустройства, объектов благоустройства места размещения нестационарного торгового объекта
	Применяемые типы нестационарных строений, сооружений

	
	Обязательные (основные)
	Допустимые (второстепенные)
	

	1.
	Павильон 


	· нестационарное строение, сооружение

· пешеходная коммуникация до входа

· площадка с твердым (усовершенствованным) покрытием

· информационно-декоративная вывеска, информационная доска

· урна

· освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы наружного освещения

· элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН

· мобильное озеленение (при «глухих» фасадах протяженностью более 5,0 м, располагаемых вдоль тротуаров)


	· водные устройства

· праздничное оформление

· малые архитектурные формы

· выносное холодильное оборудование, торговый автомат (вендинговый автомат)

· общественный туалет нестационарного типа
	Павильон

	2.
	Киоск


	· нестационарное строение, сооружение

· пешеходная коммуникация до входа (прилавка)

· площадка с твердым (усовершенствованным) покрытием или деревянный настил

· информационно-декоративная вывеска, информационная доска

· урна

· освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы наружного освещения

· элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН

· мобильное озеленение (при «глухих» фасадах протяженностью более 5,0 м, располагаемых вдоль тротуаров)
	· водные устройства

· праздничное оформление

· малые архитектурные формы

· выносное холодильное оборудование, торговый автомат (вендинговый автомат)

· общественный туалет нестационарного типа
	Киоск

	3.
	Торговая палатка
	· нестационарное строение, сооружение

· пешеходная коммуникация до входа (прилавка)

· площадка с твердым (усовершенствованным) покрытием или деревянный настил

· информационно-декоративная вывеска, информационная доска

· урна

· освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы наружного освещения

· элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН
	· праздничное оформление
	Палатка

	4.
	Торговая галерея - выполненный в едином архитектурном решении нестационарный торговый объект, состоящий из совокупности, но не более пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрично расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход для покупателей, объединенных под единой временной светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию
	· группа нестационарных строений, сооружений

· крыша (кровля)

· пешеходная коммуникация до входа (прилавка)

· площадка с твердым (усовершенствованным) покрытием или деревянный настил

· информационно-декоративная вывеска, информационная доска

· урны

· освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы наружного освещения

· элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН

· мобильное озеленение (при «глухих» фасадах протяженностью более 5,0 м, располагаемых вдоль тротуаров)
	· водные устройства

· праздничное оформление

· малые архитектурные формы

· выносное холодильное оборудование, торговый автомат (вендинговый автомат)

· оборудованная площадка сезонного (летнего) кафе

· общественный туалет нестационарного типа
	Киоск, павильон

	5.
	Пункт быстрого питания - павильон или киоск, специализирующийся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта
	· группа нестационарных строений, сооружений

· пешеходная коммуникация до входа (прилавка)

· площадка с твердым (усовершенствованным) покрытием или деревянный настил

· информационно-декоративная вывеска, информационная доска

· урна

· освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы наружного освещения

· элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН
	· водные устройства

· праздничное оформление

· малые архитектурные формы

· выносное холодильное оборудование, торговый автомат (вендинговый автомат)

· оборудованная площадка сезонного (летнего) кафе

· общественный туалет нестационарного типа
	Киоск, павильон

	6.
	Мобильный пункт быстрого питания - передвижное сооружение (автокафе), специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта
	· площадка с твердым (усовершенствованным) покрытием или деревянный настил

· пешеходная коммуникация до входа (прилавка)

· информационно-декоративная вывеска, информационная доска

· урна

· освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы наружного освещения

· элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН
	· праздничное оформление
	-

	7.
	Выносное холодильное оборудование - холодильник для хранения и реализации прохладительных напитков и мороженого
	· площадка с твердым (усовершенствованным) покрытием или деревянный настил

· пешеходная коммуникация до входа (прилавка)

· урна

· освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы наружного освещения

· элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН
	· праздничное оформление

· пешеходная коммуникация до входа (прилавка)
	-

	8.
	Торговый автомат (вендинговый автомат) - временное техническое устройство, сооружение или конструкция, осуществляющее продажу штучного товара, оплата и выдача которого осуществляется с помощью технических приспособлений, не требующих непосредственного участия продавца
	· площадка с твердым (усовершенствованным) покрытием или деревянный настил

· пешеходная коммуникация до входа (прилавка)

· урна

· освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы наружного освещения

· элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН
	· праздничное оформление
	-

	9.
	Бахчевой развал - нестационарный торговый объект, представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки или установленной торговой палатки, предназначенный для продажи сезонных бахчевых культур
	· нестационарное строение, сооружение

· пешеходная коммуникация до входа (прилавка)

· площадка с твердым (усовершенствованным) покрытием или деревянный настил

· информационно-декоративная вывеска, информационная доска

· урна

· освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы наружного освещения

· элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН
	· место экспонирования

· праздничное оформление
	Палатка



	10.
	Передвижное сооружение - изотермические емкости и цистерны, прочие передвижные объекты
	· площадка с твердым (усовершенствованным) покрытием или деревянный настил

· пешеходная коммуникация до входа (прилавка)

· урна

· освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы наружного освещения

· элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН
	· праздничное оформление
	-

	11.
	Объект мобильной торговли - нестационарный торговый объект, представляющий специализированный автомагазин, автолавку или иное специально оборудованное для осуществления розничной торговли транспортное средство
	· площадка с твердым (усовершенствованным) покрытием или деревянный настил

· пешеходная коммуникация до входа (прилавка)

· урна

· освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы наружного освещения

· элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН
	· праздничное оформление
	-

	12.
	Специализированный нестационарный торговый объект для организации реализации продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей (специализированный нестационарный торговый объект) - выполненный в едином архитектурном решении нестационарный торговый объект, состоящий из соединенных между собой нестационарных торговых объектов, находящихся под общим управлением, общей площадью не более 150 кв. м, в которых не менее восьмидесяти процентов торговых мест от их общего количества предназначено для осуществления продажи товаров сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе осуществляющими деятельность на территории Московской области
	· нестационарное строение, сооружение

· пешеходная коммуникация до входа

· площадка с твердым (усовершенствованным) покрытием

· информационно-декоративная вывеска, информационная доска

· урна

· освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы наружного освещения

· элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН

· мобильное озеленение (при «глухих» фасадах протяженностью более 5,0 м, располагаемых вдоль тротуаров)
	· водные устройства

· праздничное оформление

· малые архитектурные формы

· общественный туалет нестационарного типа
	Павильон



	13.
	Елочный базар - нестационарный торговый объект, представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки для новогодней (рождественской) продажи натуральных хвойных деревьев и веток хвойных деревьев
	· нестационарное строение, сооружение

· экспозиционная площадка

· пешеходная коммуникация до входа

· площадка с твердым (усовершенствованным) покрытием

· информационно-декоративная вывеска, информационная доска

· урна

· освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы наружного освещения

· элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН

· праздничное оформление

· ограждение
	· малые архитектурные формы

· общественный туалет нестационарного типа
	Павильон

	14.
	Объект реализации сельскохозяйственных и декоративных кустов и растений - нестационарный торговый объект, представляющий собой киоск или павильон со специально оборудованной временной конструкцией в виде обособленной огороженной открытой площадки (экспозиционной и/или декоративной), предназначенный для реализации сельскохозяйственных и декоративных деревьев, кустов и растений и сопутствующих товаров
	· нестационарное строение, сооружение

· пешеходная коммуникация до входа и по экспозиционной площадке

· экспозиционная площадка и (или) декоративная площадка 

· площадка с твердым (усовершенствованным) покрытием

· информационно-декоративная вывеска, информационная доска

· урна

· освещение в вечерне-ночное время суток источниками света системы наружного освещения

· элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для МГН

· мобильное озеленение (при «глухих» фасадах протяженностью более 5,0 м, располагаемых вдоль тротуаров), вдоль ограждения

· ограждение
	· водные устройства

· праздничное оформление

· малые архитектурные формы

· общественный туалет нестационарного типа
	Павильон, киоск


Приложение № 11 к Правилам

благоустройства территории

Наро-Фоминского городского округа
(добавлено решением Совет депутатов 
от 16.11.2021 №5/71)
Требования к внешнему виду нестационарных строений, сооружений

КИОСК

Рисунок № 1

«Варианты внешнего вида модулей киоска»

Вид 1

[image: image2.png]BAPUAHT MPUHLIMANMAAbHbIX CXeM GOACAAHBIX PELLIEHNA MOAYAS (KMOCK):

il T -

BbIBECKA
t

TopLEBble chbacaabl Pacaa co CAYKEOHBIM BXOAOM

TAGBHbBIM dhacaa

BAPUAHT NDUHLMIMAABHOM CXEMbL KOMIOHOBKM MOAYAEN (KMOCK) B KOMIAEKC (BOALLLION KMOCK):

/ \\\ / \\\

BbIBECKA BbIBECKA

/BbIBECKA BbIBECKA |

™. -

BAPUAHT KOAOPUCTMKM 1

BAPUAHT KOAOPUCTMKM 2

RAL7037 (marosas) RAL7037 (marosas) RAL7047 (marosas) RAL9023

UMHK-TUTAHOBAS  MAM  CTOABHOM MPOMDAMCT  MACGHKMH, METAAAMYECKME CQAIOMUHUEBDIN
QAAIOMMHKUEBAS Ol1B-24, NOPOLLKOBAA  AMCTBEHHMLA C  AOMEAM  (kpenaenne  MPOCOUAb, OKPACKA B
cbanbLesas OKPACKQ B 30BOACKMX — MOKPBITMEM MACAOM ~ CToK B Tk, 683 30B0ACKMX YCAOBMSIX
KPOBASL (KAUK-CDQABLL),  YCAOBMAX OSMO Ne 702 Houenermkos e

BUANMBIX  Kpenexei),
OKPACKA B 3QBOACKMX (KpenAeHue CTbik B

LMPMHG  AQMEAM
YCAOBMAX CTblK, ©€3  BUMAMMbIX

- 0,1-0,15 m, okpacka
KpEenAeHWiH)
B 3ABOACKMX

YCAOBMAX




Вид 2

[image: image3.png]BAPUAHT MPUHLIMANMAAbHbIX CXeM DACAAHBIX PELLIEHNA MOAYAS (KMOCK):

ag

o —
TopLEBble OaACaAbI pacaa co CAYKEOHBIM BXOAOM

BbIBECKA

Y

—_—
FACBHbIM dbacaa

BAPUAHT MPUHLIMIANMAABHOM CXEMbl KOMMOHOBKM MOAYAEM (KMOCK) B KOMMOAEKC (GOAbLLION KMOCK):

BADUAHT KOAOPUCTUKM 1

RAL7037

UMHK-TUTQHOBAA  MAM
QAAIOMMHMEBQS
OaAbLIEBAS  KDOBAS
(KAMK-CpaAbLL)

RAL7037 RAL7047

CTAABHOM MPOCPAMCT
OIB-24, nopolLukosas
OKPACKA B 30BOACKMX
YCAOBMSAX (MATOBQS)

BAPUAHT KOAOPUCTUKM 2

BbIBECKA BbIBECKA

jruaaiay

uassisuniny

O 00 @

RAL7047

(sapuanT 1)
METaAAMHECKME
AGMEAW  (KPEMASHME
CTbik B CTbK, 6e3
HALLLEAbHMKOB "
BUAMMbIX KpEMEXeH),
wMprHa Aamean 0,1-
0,15 m, okpacka B
3QBOACKMX  YCAOBMAX
(maroas)

RAL7037 RAL7023

(sapuanT 2)
METAAAMHECKMIA AMCT
(KpenAeHue CTbik B
CTbIK, 6e3
HALLIEAbHUKOB "
BUMAMMbIX KpENEXen),
LLMPUHA Aamean 0,1-
0,15 M, okpacka B
3ABOACKMX  YCAOBMSAX
(maToBas)

RAL7037

QAOMMHUEBDINA
npocoKAb, okpacka B
3QBOACKMX YCAOBMSX




Вид 3

[image: image4.png]BADWAHT NOUHLIMAWMAABHBIX CXSM

A

TAGBHbIA cOacaa

TopLesble PaCaAb!

ACAAHbBIX DELLIEeHIA MOAYAS (KMOCK,

Pacaa Co CAYXEOHBIM BXOAOM

BADUAHT NPUHLIMIMAABHOM CXEMbI KOMIOHOBKM MOAYAEWH (KMOCK) B KOMOAEKC (OOABLLION KMOCK):

RAL7037

UMHK-TUTQHOBQA  MAM
QAAIOMMUHUEBAS
banbuesas KPOBAS
(KAMK-CDaAbLL),
OKPACKA B 3ABOACKMX
YCAOBMAX

RAL7047

UMHK-TUTQHOBQA  MAM
QAIOMUHWEBAA
danbLesas KPOBAS
(KAMK-CDaAbLL),
OKPACKA B 3ABOACKMX
YCAOBMAX

(sapwiarT 2)

DOUOPOLLEMEHTHbIE
naHeAu
TEKCTYPMPOBAHHbIE
(aHaaor EQUITONE
(linea) LT20)

(sapuar 1)

bUbpoLemeHTHbIe

naHeAn

TEKCTYPUPOBAHHbIE

(aHaror
(inea) LT90)

EQUITONE

RAL7037
QAIOMUHMEBBIA
NpodoMAL, OKPACKA B
3QBOACKMX YCAOBMAX





Вид 4

[image: image5.png]BAPUAHT NPUHLIMMMAAbHBIX CXeM dDACAAHBIX PELLIEHMIA MOAYAA (KMOCK):

TAQBHbBIM hacaa Topuesble PACAAbI

BADUAHT NPUHUMAMAALHON CXEMbl KOMIOHOBKM MOAYAE#H (KMOCK) B KOMMAEKC (GOAbLLION KMOCK):

(sapuanT 1) (sapwmanT 2) S
RAL7012 RAL7044 RAL7012

MNaHeAn u3 MaxeAn u3 Kosbipek woriental AAIOMMHMEBBIN
QAAIOMMHWEBOTO AAIOMUHUEBOTO cane) NaHeAu u3 npoduAb
KOMMO3UTHOTO KOMTMO3UTHOTO QAIOMWHUEBOTO

Mmarepuaia Mmarepuara KOMMNO3UTHOTO

marepuasa





Рисунок № 2

«Допустимые варианты габаритов элементов модулей киоска при планировании установки»

Вид 1.

[image: image6.png]CXEMA OCHOBHbIX PA3ZMEDOB U MPONOPLLUIA BUTDUHbI AAG KMOCKOB:

051:056m ,51,0,55 M ,97-1,06 M 97-1,06 M
. . a a s

1385w o] 097105m S 097-105wm 4] 097-1,05m |4 T has1sm
051055m el 051055 e lLlell  051-055 M el Bl e

0,51-0,55 M 0,51-0,55 M
051055 M

CXeMa AOMYCTUMOIO YBEAUYEHUA NMAOLLIAAM OCTEKASHUA:

gy AN e (IR THRE AR
e Ipusike :
a a a a
3
5 s 5 2 5 5 5
s le s ol N
=== — ——

MUHUMYM MAKCUMYM




[image: image7.png]CXeMA AONYCTUMOIO YBEAUYEHUA MPDOCTEHKOB:

i L
a a
Fi Fi
l2| b e 238 /3|8
s s e
— —
MUHUMYM MOKCUMYM

CXeMda C MAKCUMAAbHBIMU DAIMEDAMM:

e Bonee
[3.7-4.0 m

AN e Bonee
T 1T 3134w

g Mirsfiiy e (S S T L b g | s
{3 BRI i 1] pit } LU J2es0m g

P i 26280

;

E

of | o e
~ Joston

‘ e Bonee

posess seunu
(o33 H10)

H‘ ‘ ‘ ‘ H ‘ H“‘ 0,000




Вид 2

[image: image8.png]s

CXeMA OCHOBHbIX DAZMEDOB M NMPDOMNOPLIMMA BUTDUHBI AAF KUOCKOB:

,51:0,55 m ,51.0,55 m ,97-1,06 m ,97-1,06 M

a a B

1385w o] 097105m S 097-105wm 4] 0,97-1,05M [a T has1sm

0,51-0,55m| " (& 0,51-0,55 M "} E 051-0,55M i ral”

0,51-0,55 M 051-0.55m), ‘
0,51-o§ L 051-085m).
0,51-0,55 M

CXeMA AOMYCTUMOTO YBEAUYEHUA NAOLLIAAKM OCTEKAEHNA:

A e 1] [T e

[0 [ UL I LR

MUHUMYM “— e > MAKCUMYM





[image: image9.png]CXeMda AONYCTHUMOIO YBEAUYEHWA NDOCTEHKOB:

| L
a a
3 3
° 24s 236
s [e
— —
MUHUMYM MAKCUMYM

CXeMA C MAKCUMAAbHBIMU DAIMEDAMM:

we Gonee.
0910m

e Gonee:
0,00-02m

e bonee 8,1m

Jpoaeisseunn
(ouamm HTO)
0,000




Вид 3

[image: image10.png]CXEMA OCHOBHbIX PA3MEDOB 1 NPONOPLIMK BUTPWHbBI AAG KMOCKOB:
,51:0,55 m :0,55 m ,97-1,0

a

0,97-1,05m 0,97-1,05m

0,51-0,55 m 0,51-0,55 m

0,51-0,

CXemda AONYCTUMOTO YBEAUIEHUA NAOLLLAAKM OCTEKASHUA:

MUHUMYM € > MAKCHUMYM




[image: image11.png]CXeMa AOMYCTHUMOIO YBEAMYEHKA NPDOCTEHKO!

MUHUMYM €¢—» MAKCUMYM

cxXemda ¢ MAKCHUMAAbHBIMW DASMEDAMN:

YpoBeHs 36
{mowaner HTO)
0.000

rebones 8,1 M





Вид 4

[image: image12.png]m
¢
4
3]
el
S|
4
3
3
I
Y
g
g
Y
B
5|
N
E
2
9
c
[
ol
=
Y
=l
9l
ol
[
3|
5
9|
ol
x|
3
I
5
9l
I
5]
el
3
3|
[3)
x|
8





[image: image13.png]CXemd AOMYCTUMOIO M3IMEHEHUA OCTEKAEHUA:

OPUMEDSDI TAOAPUTOB KMOCKA:

I 1





Рисунок № 3

«Основные параметры места размещения нестационарного торгового объекта для киосков»
[image: image14.png]CXeMbl MECTA PA3MELLLEHIA HECTALMOHARHOTO TORFOBOTO O6bEKTA MK OCTROBHOM DAZMELLLEHMI

KMOCKQ C TYNMKOBBIM NOAXOAOM:

Mpu LUMpUHE TpoTyapa Ao 2,0 m:

T oA C2 20R e Gres 021

om0

apwat 015 NTH cometser ¢
MoWazkol 4NA paseopora ka 180° éﬁ

npu WmpmHe TpoTyapa 2,0 m 1 Goaee:

CXeMbl MECTA PA3MELLLeHNS HECTALIMOHAPHOIO TOProBoro obbekTa Npu PDAIMELLLEHUI KMOCKA HA

T-0bpasHom NepekpecTke TPOTYAPOB (MELIEXOAHbIX AODOXEK):

npwv LWMpKUHE TpoTyapa Ao 2,0 m:

[T 5055 i o 60162021
L (omenasomstio)

npwu WnpuHe Tpotyapa 2,0 m 1 6oaee:
auypmmmwmmeeoz

o, mom 1
- — apanaihoe nennennel | —




[image: image15.png]CXEeMbl MECTA PA3MEULeHNA HECTALIMOHAPHOIO TOProBOro OBLeKTa Npu PA3MelIeH KWOCKA Ha
[-o6pastom nepekpecTke TPOTYAPOB:

npu WnpuHe Tpotyapa 1,2- 2,0 m 1 6oaee:

i )|

ot T

HE e LTDAH3UTHOE JBIKEHHE — — — =i}
nﬁ: <Fv'pa [ o poryapa 000

| B T
e s i <

.

1
10m





[image: image16.png]opmMyAa pacHeTa NAOLLLIAAM MECTA PASMELLLEHNS HECTALMOHAPHOIO TOPrOBOro 0bbekTa:

§HTo = AnTo ¥ |]JHTo

rae:

SHTO - NAOLLIGAL MECTA PA3MELLIEHHS HECTALIMOHAPHOTO TOPrOBOrO OGLEKTA
AM - AAMHO MECTA pasmeLLIEHHS HECTALIMOHAPHOTO TOPrOBOrO OGLEKTA
LLIM - anvHa mecTa pasmelLieHms HECTALMOHAPHOTO TOPToBOro obbekTa

Arte = O1 + Al + O2

rae:

O - paccrostite oT A€BOTO KPAA MECTA PAMELLEHMA AO CTEHbI KMOCKA (AO CTyneHel Npy exoae)
(6e3 BXOAHOIT ABEPM MAM NPOXOAQ K ABEPM - He MeHee 0,5 m,
6e3 BXOAHO ABEPM MAM MPOXOAQ K ABEPU C PACMIOAOXKEHWMEM BAOAL TPOTYAPa (AOPOXKHM) - 0,0 M
C BXOAHO ABEPLIO MAM MPOXOAOM K ABEPM - HE meHee 1,2)

A - AAMHO KMOCKQ (MO BHELLHET IPAHMLLE HAPYXHOPM CTEHbI)

O2- paccrosHue of NPABOTo KPAs MECTA PAMELLIEHMS AO CTEHBI KHOCKA (AO CTyMEHEw NPy BXoAe)
(6e3 BXOAHOI ABEPM MAM NMPOXOAQ K ABEPU - He MeHee 0,5 m,
6e3 BXOAHO ABEPM MAM MPOXOAQ K ABEPM C PACTIOAOXKEHWMEM BAOAL TPOTYAPa (AOPOXKH) - 0,0 M
C BXOAHO ABEPLIO MAM MPOXOAOM K ABEPM - HE meHee 1,2)

WHmo = O3 + LT + O4
rae:

O3 - paccrosHue OT KPAs MECTA PA3MELLLEHMT A CTEHbI KMOCKQ C MPHACBKOM
(PQBHO LUIMPUHE HaBECA HAA MPUACBKOM, HO He meHee 0,9 M)

LLI" - winpmta knocka (Mo BHeLLHEM rpaHMLLE HAPYXHOM CTeHbI)

O* - paccrosHie oT Kpas MecTa PAsMELLIEHHS AO CTEHbI KMOCKA 63 MPHAGEKA (AO CTyneHel npi BxoAe)
(6e3 BXOAHOI ABEPM MAM NMPOXOAQ K ABEPU - He MeHee 0,5 m,
6e3 BXOAHO ABEPM MAM MPOXOAQ K ABEPM C PACMIOAOXKEHWMEM BAOAL TPOTYapa (AOPOXkH) - 0,0 m
C BXOAHO ABEPLIO MAM MPOXOAOM K ABEPM - HE meHee 1,2)





[image: image17.png]opumep pacyeTa AAQ KMOCKd MpPK OCTPDOBHOM DA3SMELLLIEeHNN:

SHro= AWTo (1243 +0,5) x LLIWTe (0,9 + 3 +1,2) = 4,7 x 5,1 = 23,97

= C OKPYFAGHMEM AO LIEAOTO YMcAa SHTO = 24 KB. M

ODUMED DACHETA AAG KMOCKA Npu T-00pda3HoM NepekpecTke TDOTYADOB (MeLlEXOAHbBIX AODOXEK):

< swro= AWro (0,5 + 3 +0,0) x L*e (0,9 + 3+ 1,2) =3,5x 5,1 =

17,85 = c okpyraermem ao ueroro uucaa SHT© = 18 KB. M





Перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства, необходимых для обслуживания покупателей (всех категорий населения) и обязательных при планировании, размещении и содержании киоска на месте размещения нестационарного торгового объекта:

	[image: image18.emf]
	информационно-декоративная вывеска

	[image: image19.emf]
	информационная доска

	[image: image20.emf]
	площадка с твердым покрытием (или деревянный настил)

	[image: image21.emf]
	урна

	[image: image22.emf]
	элементы, обеспечивающие доступность киоска, в том числе для МГН

	[image: image23.emf]
	объекты (средства) наружного освещения

	[image: image24.emf]
	мобильное озеленение (при "глухих" фасадах киоска протяженностью более 5,0 м, располагаемых вдоль тротуаров)


Перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства на смежных территориях, необходимых для обслуживания покупателей (всех категорий населения) и обязательных при планировании, размещении и содержании киоска:

	[image: image25.emf]
	пешеходная коммуникация, примыкающая к месту размещения нестационарного торгового объекта

	[image: image26.emf]
[image: image27.emf]
	контейнерная площадка на расстоянии не более 800 м, а в случае, если место размещения нестационарного торгового объекта расположено за пределами территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, индивидуальной застройки, блокированной застройки, жилых районов (кварталов), общественных территорий, территорий объектов придорожного (дорожного) сервиса, объектов общественного назначения не менее чем одно место для стоянки инвалидов на расстоянии не более 100 м


[image: image28.png]



Приложение № 12 к Правилам

благоустройства территории

Наро-Фоминского городского округа

(добавлено решением Совет депутатов 
от 16.11.2021 №5/71)
Требования к внешнему виду нестационарных строений, сооружений

ПАВИЛЬОН

Рисунок № 1

«Допустимые варианты габаритов элементов модулей павильонов при планировании установки»

(варианты внешнего вида модулей павильонов, в том числе отделочные материалы и цвета, принимаются по вариантам внешнего вида модулей киоска в зависимости от типов застройки)

Вид 1

схемы допустимого изменения баланса остекления и простенков:

[image: image29.png]S SRS AR AR s s s e -

R T T e i EHw e e




 . [image: image30.png]N TR Sk elmts [EE@ - @ | rew-® %




 . [image: image31.png]a2e a2e 1/3a-1.58] 5a-1,pe r2alle r2ate




 . [image: image32.png]o - Graphlsoft ArchiCAD-64 36 - Do / 3-8 ] -

P EL R e SRR elmde [EHm - m -lrem x

e a2s azs | 1,a-1.58) 5a-1,50 /23l




 . [image: image33.png]EARE S e s e o

Blms s =i e ed e [EE@ - m [ %

s 4 a o [=s),

& a2e a2 1/$a-1.50) 5a-1.bs /2alls /2al6





[image: image219.png](OCHOBHbIE LBETA TEHTOBOM TKAHI:

L

Usera TerTos0i it nepexpas U Cren, ASKOPG:

O 00 e 0 o

RALSOI6  RALSIO3  RALSOI0  RALS035  RALSOZ  RALSOIO
RALI0I6 RALIOIB  RAL&DIS  RAL&Z  RALIOO3  RAL5024

RAL5018

@]

RAL 1013

(@]

RALS002

RAL 1019



   минимум                                                                                                                   максимум

[image: image34.png]S EeR AR s e e

o TGt ool % o R~ - - =~ = N[ elwse [BE® -@ - e 2
SRR
\ =
I
li5a  /43-4lsa
a
B R - "

Y




   [image: image35.png]v Paanerop Boa Komerpympoesrme.fomeery Mapmerrar Teamerot

@ @S|k || w s s [H] E] - @ -s

344,52 3

i

4.5 343452

sqes < >




   [image: image36.png]S EeR AR s e e

o TGt ool % o R~ - - =~ = N[ elwse [BE® -@ - e 2
SRR
\ =
I
li5a  /43-4lsa
a
B R - "

Y




   [image: image37.png]70 - Graphisoft ArchiCAD-64 16 - Dwo / 1-8 svand

D Qe s mel e s s [HEEEEE - - - o=~ = [ almse
L= N L
[ [
a2 aze 15a-1,58) 1.50-1 |1/2alle
s a a s




   [image: image38.png]#T0 - Graphisoft ArchiCAD-64 16 - (w70 / 1-% srax]
Pesarrop SnnKovcrpypossrme.flomers Mapmerpe Tesmuork e Crpmaes:

DRI o e e TR ICLE:





   минимум                                                                                                                   максимум

[image: image39.png]npumep NAaBUALOHA C PA3SAMYHBIMK BAPUAHTAMU OCTEKASHUA U MPDOCTEHKOB:

|l ul g
22 I\ NN 72 [ NN ) ) NN 7§ N e o

N TR e

BCE MOAYAM NABMALOHA AOAXKHbI MMETb PABHYIO LUMPUHY (PABHbIA PA3MEP (M), PABHYIO BBICOTY M YKAOH KDOBAW

i} 1] L]

I By i

a2 a2 AN |7 !
| Pl Y 2 L

{ o2 | ' Loz fl oz |

BCE MOAYAM NABMALOHA AOAXHbI MMETb PABHYIO LLMPUHY (PCBHbIFM PA3MED (MD), PABHYIO BLICOTY M YKAOH KPOBAM

BAPWAHTLI OCTEKAEHWA NABUABOHOB:

[ [ I
b Gl
opaeon
opancn (e — upacen wopanon s
e omro o o S
£ w0





Вид 2

[image: image40.png]CXEeMA AOMYCTUMOIO M3IMEHEHMNI BAAAHCA OCTEKASHMA U MPOCTEHKOB:

1]

T [

MUHUMYM

MUHUMYM

MAKCUMYM




[image: image41.png]ORUMED NABUABOHA C DAAMYHbIMM BADUQHTAMM OCTEKASHMS 1 MDOCTEHKOB:

T T L[ [ T T T I T T et I O O I
(o} o
]

o

19 NAOLLLAAM OCTEKAEHMS:

e I B e = T
O

O

% v 0 e T
=

W

BADUWQHTbI OCTEKASHMA NABUABOHOB:






Вид 3

[image: image42.png]CXemd AOMNYCTUMOIO U3MEHEHUA BAAAHCA OCTEKAEHMA U MDOCTEHKOB:

MUHUMYM MAKCUMYM

MUHUMYM MAKCUMYM





[image: image43.png]npurmep NABMALOHA C PA3IAMYHBIMU BAPUAHTAMKM OCTEKAEHUA U NPOCTEHKOB:

T Lmwmw

A PN PPN
A :\\‘\\; i NP //ﬂlw\\\“





Рисунок № 2

«Основные параметры места размещения нестационарного торгового объекта для павильонов»

[image: image44.png]CXEeMbl MECTA PA3MELLLEHUS HECTAUMOHAPHOIO TOPIOBOrO OBLEKTA MPU OCTROBHOM DA3MELLLEHUM
NQBMABOHA C TYNUKOBLIM MOAXOAOM:
npu WrpuHe TpoTtyapa 2,0 m 1 6oaee: npu LUMpUHE TPOTyapa A0 2,0 M:

s T e
Mo A geagora a0

CXEeMbl MECTA PA3MELLLEHUT HECTALIMOHAPHOIO TOProBOro 0BbeKTa NPY PA3MELLLEHU NABUALOHA
Ha T-06pasHom NepekpecTke TPOTYAPOB:

npu WrpuHe Tpotyapa 2,0 m 1 6oaee: npu LUMPUHE TpoTyapa A0 2,0 M:

et
g





[image: image45.png]CXeMbl MECTQ DA3MELIEHMA HECTALIMOHADRHONO TOPTOBOTO OBBLEKTA MW DAIMEULEHIM NABUALOHO
Ha N-06pasHom NepeKpecTke TPOTYAPOB:

npu WnpuHe TpoTtyapa 2,0 m 1 6oaee:

om0

(508 00

P L R eSS I Vg‘m

(e e & @Ae 6 e g e 8>

o Ty L aa

o s





[image: image46.png]Si)OQMyAG pacyeTa NAOLLLIOAW MEeCTA PasmMmelLleHni HECTALIMOHAPHOIO TOPIroBOro obbekta
Ao x LLInTo

SHTo
rae:
SHTO - NAOLLIGAL MECTA PA3MELLIEHHS HECTALIMOHAPHOTO TOPrOBOrO OGBLEKTA
AM - AAMHO MECTA pasmeLLLeHH HECTALIMOHAPHOTO TOProBOrO OGLEKTA

LLIM - anvHa mecTa pasmelLieHis HECTALMOHAPHOTO TOPToBOro oBbekTa
Arto = O1 + Al + O?
rae:

O - paccTosHe oT A€BOTO KO MECTA PABMELLLEHHA AO CTEHBI NABMALOHG (A0 CTyneHeii MpH exoae)
(6e3 BXOAHOI ABEPM MAM NMPOXOAQ K ABEPU - He MeHee 0,5 m,
6e3 BXOAHO ABEPM MAM MPOXOAQ K ABEPM C PACTIOAOXKEHWMEM BAOAL TPOTYApPa (AOPOXKH) - 0,0 M
C BXOAHO ABEPLIO MAM MPOXOAOM K ABEPM - HE meHee 1,2)

A - AAMHO NABKABOHA (MO BHELLHEN IPAHMLLE HAPYXHOM CTEHI)

O2- paccrostie oT IPABOTO KPA MECTA PASMELLIEHMA A CTEHbI MABHALOHA (A0 CTyneHe# npu exoae)
(Be3 BXOAHOM ABEPM MAM IPOXOAT K ABEPH - He MeHee 0,5 M, |
6e3 BXOAHO ABEPM MAM MPOXOAQ K ABEPU C PACMIOAOXKEHWMEM BAOAL TPOTYAPa (AOPOXKHM) - 0,0 M
C BXOAHO ABEPLIO MAM MPOXOAOM K ABEPM - HE meHee 1,2)

LWsTo = O3 + [ + O4
rae:

O3 - paccTostie OT KPAA MECTA PA3MELLIEHNA AO CTEHbI MABUALOHA C BXOAHOM rpymnodt
(POBHO LUMPUWHE HOBECA HAA BXOAHOM rPYMMoi, Ho He meHee 0,9 M)

LLI" - winpmta nasmaboHa (Mo BHELLHEM rpaHMLLE HAPYXXHOM CTEHbI)

O4- paccToskie o Kpas MECTa PA3MELLLEHNS AO CTEHbI NABHALOHA BXOAHOM TPYMMbI (AO CTyneHei Npy exoae)
(6e3 BXOAHOI ABEPM MAM NMPOXOAQ K ABEPU - He MeHee 0,5 m,
6e3 BXOAHO ABEPM MAM MPOXOAQ K ABEPU C PACMIOAOXKEHWMEM BAOAL TPOTYAPa (AOPOXKHM) - 0,0 M
C BXOAHO ABEPLIO MAM MPOXOAOM K ABEPM - HE meHee 1,2)






[image: image47.png]UABOHA C BXOAHOW MAOLLLAAKOW MPK OCTODOBHOM DA3MELLLEHMI:

Swro = Awro (1,2 + 10,3 + 0,5) x LM (2,6 +
53+1,35)=12x9,25=111 ke. m




Рисунок № 3

«Основные параметры благоустройства входной группы для посетителей»

[image: image48.png]CXEMbl OCHOBHbIX TAPAMETDOB BXOAHON TRYMMbl AAS MOKYIATEASNH NPU BbICOTE BXOAHOM NAOLLIAAKM
OT YPOBHS 3emAn 0.2 M U meHee:
npu U_Il/lpMHe Tpowqpa He meHee 2,0 m:

NpW LUMPUHE TPOTyapad meHee 2,0 m:

N

3 <

:am hemeres

ronmes (|10

15u L3

e S k
[N i Sy e
| s

ke <= =~ —panantHoe neukenne—————f
12w

OAOLLIOAKM OT VDOBHS 3€MAM AO 0,45 m:
npm U_Il/lpMHe TPOTYApPa He meHee 2,0 m: NpPM LLMPKHE TPOTyapd meHee 2,0 m:

~ s A~ P A

i 0 pCKo o e ol e s 0046 oo 05
Sl ﬁymtﬁ

Ll

oo rpo;mwm 1P Lol 4o Neves 045, Bscom 003

H
H
H
i
H
H
H
i
H
H
H
i
H
H
H
H
i
H
H
H
i
H
H
H
i
H
H
H
i
H
H
H
i
H
H
i

- - B H

CXEeMbl _OCHOBHbIX MAPAMETPOB BXOAHOM TDYMMbl AAS MOKYNATEAEN MPW BbICOTE BXOAHOM ]
i
H
H
H
i
H
H
H
i
H
H
H
i
H
H
H
i
H
H
H
i
H
H
H
i
H
H
H
i
H
H
H
i
H
H
|
|





[image: image49.png]NP LUMPUHE TPOTYAPd

menee 2,0 m:

Eog: 0 plons P LIPHKOi K edee 0 D45 1 B 005
12 e Tty

20m

NP LUMPUHE TPOTyapa meHee 2,0 M|

al

o o s e v v 0045, o 0054 %
)
|
1
1 e ek !
g % i
u
I |
i I
< —— L —panauTHoe fBAKeHHe —— —— — —— 1

bicasd
e enee
12m

CXEMbI_O

CHOBHbIX MADAMETDOB BXOAHOW TRYNMbI

MPK LUMPUHE TPOTYAPA HE MEHE!

opnrorpors e ool e s 00w s 5
e peyo)

A9_TIOKYNATEAEN MPWU_BLICOTE BXOAHOM

DAOULOAKM OT YDOBHS 3€MAK OT 0,4

5 M:

MpW LUMPUHE TPOTYAPd HE MeHee 2,0 M!

s o mpononessi pasms ipisoi e wesee 0,046 1, Bwcorai 005 |

e
e eee.

20m

cpaigesve Wi e veree 005 1 et 0709

15m |, |oo00moe [T ehpier
! e NiEE]

[ reeses || -
i > 09H o
W | oo [ e el
7%‘1* P 135
| I'ra e
| 1135 m .21
I L 0hoaubom
pRR

Q*i**Tpauamﬂoenavlwewe —————— =+

[TERED]





[image: image50.png]CXEMbl OCHOBHbIX NAPAMETPOB BXOAHOM RYMMbl AAS MOKYNATEAEN NPU BLICOTE BXOAHOM MAOLLLAAKM
OT YDOBHS 38MAM OT 0,45 M:

MPY LWMPWHE TPOTYapa He meHee 2,0m

1o R A g 6 s 00, s U051
_orpangeive uuipnoi 19 vetee 0051 Bocroi 0709w

EERR = T e s [
¢ 20 |
oot e B
L Thu 224 T35m |
g

| 08mo3ul3u | [
’;?"‘:e < = — TpanauTHog geiKeHre — — ————— =

npm mmpw—ce TpOT\/GpO MeHee 2 O M: npm LLMPKHE TPOTYaPA He meHee 2,0 m:

- -
orpeKaeryi WnpnHoi ve wevee 0,051, 85k Tol 07-09m

((om}

< o
} T 22n
i

<1 — ToarnTHoe AsuKenke— —— —

e Ve
20m





Перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства, необходимых для обслуживания покупателей (всех категорий населения) и обязательных при планировании, размещении и содержании павильона на месте размещения нестационарного торгового объекта:

	[image: image51.emf]
	информационно-декоративная вывеска

	[image: image52.emf]
	информационная доска

	[image: image53.emf]
	площадка с твердым покрытием (или деревянный настил)

	[image: image54.emf]
	урна

	[image: image55.emf]
	элементы, обеспечивающие доступность павильона, в том числе для МГН

	[image: image56.emf]
	объекты (средства) наружного освещения

	[image: image57.emf]
	мобильное озеленение (при "глухих" фасадах павильона протяженностью более 5,0 м, располагаемых вдоль тротуаров)


Перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства на смежных территориях, необходимых для обслуживания покупателей (всех категорий населения) и обязательных при планировании, размещении и содержании павильона:

	[image: image58.emf]
	пешеходная коммуникация, примыкающая к месту размещения нестационарного торгового объекта

	[image: image59.emf]
[image: image60.emf]
	контейнерная площадка на расстоянии не более 800 м, а в случае, если место размещения нестационарного торгового объекта расположено за пределами территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, индивидуальной застройки, блокированной застройки, жилых районов (кварталов), общественных территорий, территорий объектов придорожного (дорожного) сервиса, объектов общественного назначения не менее чем одно место для стоянки инвалидов на расстоянии не более 100 м


[image: image61.png]



Приложение № 13 к Правилам

благоустройства территории

Наро-Фоминского городского округа

(добавлено решением Совет депутатов 
от 16.11.2021 №5/71)
Требования к внешнему виду нестационарных строений, сооружений

ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ

Рисунок № 1
«Варианты внешнего вида торговой галереи с учетом пространственных типов застроенной среды» (применен внешний вид модулей киосков, тип 4) в зависимости от типов застройки) (допустимые варианты габаритов торговой галереи применяются в соответствии с допустимыми вариантами габаритов элементов модулей киоска и павильонов)

[image: image62.png]BADUAHT KOAOPUCTHKM |

i BADUAHT KOAODUCTIKM 2





Рисунок № 2

«Основные объемно-пространственные схемы торговой галереи»

[image: image63.png]CXeMa TODIOBOM FAAEDEN C BLICOTOM CXeMa TODIOBOM [AAEDEU C BhICOTOM

BxoAHbIx naoutaack HTO ot vpostis BXOAHbIX naoutaaok HTO ot yposha
3eman Boree 0.2 m:





Рисунок № 3

«Основные параметры места размещения нестационарного торгового объекта для торговой галереи»

[image: image64.png]CXEeMbl_ MECTA PA3MELLLEHMS HECTALIMOHADHOIO TOPIOBOro OBLEKTA MPU BLICOTE BXOAJ B TOPRIOBYIO
raAepeto o1 YPOoBHS 3eman 0,45 m:

osul “Josu -
i |y o E

e 05 e





[image: image65.png](T

| e
o

> }m‘;ﬁf\si B

L=l
[ el T

EEEnL
post o8 R A= B —

EREH

CXeMbl MeCTd DA3MelLIEeHMA HECTAIIMOHADHOIO TODIOBOrO OOLEKTA MDU BLICOTE BXOAJ B TODIOBYIO
[QAEDEIO OT YDOBHA 3emAmn meHee 0,45 m:






[image: image66.png]CXEMbl MECTA PA3MELLIEHNA HECTALIMOHAPHOIO TOPrOBOrO OOLEKTA MPU BLICOTE BXOAQ B TOPIOBYIO
[AAEPEIO B OBHE 3EMAN:

i






[image: image67.png]atsperen |

I ~uulumnmum“lul T,
B =] E i

LT - ——





[image: image68.png]dbopmyaa pacHeTa NACLLIaAKM MECTA PASMELLLEHA HECTALIMOHAPHOTO TOPTOBOro OB beKT!

§HTo = AnTo x |lIWTo

rae:

SHTC _ nAOLIGAL MECTA PA3MELLIEHMS HECTALMOHAPHOTO TOPTOBOrO OBLEKTA
AM - AAMHO MECTA PasMELLLEHMA HECTALMOHAPHOTO TOPTOBOTO O6LEKTA

LLIM - Ao mecTa pasmelLieHis HeCTALMOHAPHOTO TOProBOro O6LEKTA

Aro = Ol + Al + M + O2
Tae:

O] - PACCTOfAHME OT AEBOIO KPAs MECTA PA3MELLIEHMA AO CTEHbI KpGﬁHel’O MABMABOHA MAM KOCKQ
(AO BXOAHOF NAOLLOAKH MIPH €€ HaAvMK)
(663 BXOAHOF ABEPM WA TIDOXOAT K ABEPM - HE MeHee 0,5 M,
663 EXOAHOM ABEPM AN TPOXOAT K ABEPM C PACTIOAGKEHHEM BAOAL TPOTYAPA (A0POKH) - 0.0 M
C BXOAHOI ABEPHIO MAM MIPOXOAOM K ABEPY - HE MeHee 1.2)

A — CyMMa AAMH NGBMABOHOB MAM KMOCKOB B PAAY (MO BHELLIHEN IDAHMLLE HAPYKHO#M CTEHbI)

M - WMpUHA NPOXOAQ (MPOXOAOB) MEXAY MABUABOHAMM MAM KMOCKAMM NP HAAMYMK
(MO BHELLMEH FPAHMLLE HAPYXHOR CTeHb)
2 - PACCTORHME OT AEBOTO KPQA MECTA PABMELLIEHNA AO CTEHBI KPQMHETO NABUABOHA MAW KOCKQ

(AO BXOAHOF NAOLLOAKH MIPH €6 HaAMK)
(63 BXOAHOF ABEPM MAM IPOXOAT K ABEPM - HE MeHee 0,5 M,

663 BXOAHOM ABEPH AN TPOXOAT K ABEPM C PACTIOAGKEHHMEM BAOAL TPOTYAPA (AOPOXKH) - 0.0 M
C BXOAHOI ABEPHIO MAM MIPOXOAOM K ABEDH - HE MeHee 1.2)

LWwre = O3 + LT + M2 + L2 + O4
rae:
03 - PACCTOfAHME OT Kpaa MEeCTA PA3IMELLLIEHNA AO CTEHbI MABUABOHA MAM KOCKQ
{AO BXOAHO# MAOLLLAKM MPU €€ HaAMUMM)
(63 BXOAHOT ABEPU MAM MDOXOAQ K ABEDM - He meHee 0,5 m,

663 EXOAHOM ABEPH AN TIPOXOAT K ABEPM C PACTIOAGKEHHMEM BAOAL TPOTYAPA (A0POXKH) - 0.0 M
C BXOAHOI ABEPHIO MAM MPOXOAOM K ABEPH - He MeHee 1.2)

LLI" - winpmHa nepsoro paAa NABUALOHOB HAM KOCKOB (MO BHELLIHE IPAHMLIE HAPYXHO? CTeHbl)

I-I2 - LUMPUHQA MPOXOAQ MEXAY PAAAMMU NABUALOHOB UAM KMOCKOB
(MO BHELLHEM TPAHHLLE HOPYXHOR CTEHI)

LLI2 - winpma sTO0pOro paaa NaBMALOHOB MAM KOCKOB (MO BHELLIHEN TPOHMLLE HAPYXXHO#M CTEHbI)

()4 - PACCTOfAHME OT AEBOIO KPAs MECTA PA3MELLIEHMA AO CTEHbI KpGﬁHel’O MABMABOHA MAM KOCKQ
(AO BXOAHOF NAOLLOAKH MIPH €6 HaAMK)
(63 BXOAHOF ABEPM MAM IPOXOAT K ABEPM - HE MeHee 0,5 M,
663 BXOAHOM ABEPH AN TPOXOAT K ABEPM C PACTIOAGKEHHMEM BAOAL TPOTYAPA (AOPOXKH) - 0.0 M
C BXOAHOI ABEPHIO MAM MIPOXOAOM K ABEDH - HE MeHee 1.2)

NDMMED DACYETA AAS TODIOBOW FAAEDEU: |
Suto = Anto (4,6 + 8,1x5 + 1,4+ 4,6) x Wwme (1,4 + 3,0x2 +40 + 1,9) = 51,2 x

13,3 ==680,96 = 681 ks. m






Перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства, необходимых для обслуживания покупателей (всех категорий населения) и обязательных при планировании, размещении и содержании торговой галереи на месте размещения нестационарного торгового объекта:

	[image: image69.emf]
	крыша

	[image: image70.emf]
	информационно-декоративная вывеска

	[image: image71.emf]
	информационная доска

	[image: image72.emf]
	площадка с твердым покрытием (или деревянный настил)

	[image: image73.emf]
	урна

	[image: image74.emf]
	элементы, обеспечивающие доступность торговой галереи, в том числе для МГН

	[image: image75.emf]
	объекты (средства) наружного освещения

	[image: image76.emf]
	мобильное озеленение (вдоль внешних фасадов торговой галереи, располагаемых вдоль тротуаров)


Перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства на смежных территориях, необходимых для обслуживания покупателей (всех категорий населения) и обязательных при планировании, размещении и содержании торговой галереи:

	[image: image77.emf]
	пешеходная коммуникация, примыкающая к месту размещения нестационарного торгового объекта

	 [image: image78.emf]
 [image: image79.emf]
[image: image80.emf]
	контейнерная площадка на расстоянии не более 800 м, общественный туалет на расстоянии не более 900 м, а в случае, если место размещения нестационарного торгового объекта расположено за пределами территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, индивидуальной застройки, блокированной застройки, жилых районов (кварталов), общественных территорий, территорий объектов придорожного (дорожного) сервиса, объектов общественного назначения площадка для загрузки и выгрузки товара, не менее чем одно место для стоянки инвалидов на расстоянии не более 100 м


Приложение № 14 к Правилам

благоустройства территории

Наро-Фоминского городского округа

(добавлено решением Совет депутатов 
от 16.11.2021 №5/71)
Требования к внешнему виду нестационарных строений, сооружений

ПАВИЛЬОН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПАВИЛЬОН)

Рисунок № 1

«Варианты внешнего вида специализированного павильона в зависимости от типов застройки»

Вид 5

[image: image81.png]BADMOHT BbIBECKM |

dbacaa co CAYXEBHbIM BXOAOM

TopLEBbIE CDACAADI





[image: image82.png]OPUHLIMNMOALHOA CXEMO YBEAVMEHIS CNELIMAAMIMDOBAHHOTO NOBUABOHQ:

o

KOAODPUCTUHECKIIA BAPUAHT 1

KOAODUCTU4ECKIIA BADWUGHT 2

7
RAL7037 (sapyar2) RAL7047 RAL7037
WHKTMTGHORGS WA GbMBPOLIEmMEHTHEE MIAGHKVH, AVCTBEHHMUG C  METGAAMHECKME AGMEAY  GAOMUHMEBSIH
GnOMMHIEBaS nakean MOKDHTMEM  MGCAOM  (KDEMIAGHMe CTHK 8 CTHK,  MPOCHUMAL,  OKPACKG &
bansuesas KDOBAR  TEKCTYPMPOBGHHIS OSMO  MNe 702 663 HOLIGAWHWKOB W 3GBOACKMX YCAOBMSX
(kank-cbans). okpacka  [aHanor EQUTONE  (KpenASHUe CTHiK B CTHK,  BMAMMSX  KDEMACHMI),
B 30BOACKWX YCAOBMIX (inea) LT20) Ge3 BAAMMX  UMDUMHO AGMEAW 0.25-
Kkpenaenwii) 03 M, orpacka &
30BOACKMX  YCAOBMEX
(marosas)
]
rpaduTosas  sepHas
noaymarosas wan
marosas kpacka

(morowascs, cronkas k
LLETKGM 1 GTPECCHEHSM
pacreopam)





Вид 5.1

[image: image83.png]



[image: image84.png]RALI034

Compams naweAs  ©
BePTHKAALHOT
PaCKAGAKOH,
npocAL-M,
MUKPOBOAHG, MOKPACKD
6e3 AamMHMpOBaHYS

FIAGHKVH, AVCTBEHHWLG C
MOKDHTHEM  MACAOM
osMo Ne o 702
(KPEnAeHMe CTIK B CTHIK,
6e3 BanmbIX
Kpenaenwii)

RAL7047

Conpaus names
FOPMIOHTGALHOM
PaCKAGAKOH,

npodbuAs-Y

CraHAGPTHHI, War
mm, nokpacka
AGMUAHUDOBGHIS

anomuHmessIi
npocbuas,  okpacka
4epHOA  Kpackod &
30BOACKIX YCAOBMSX

rpaduTosas  sepras
noaymarosas wan
marosas packa
(morowiascs, cTofikas &
LLETKGM 1 GTPECCHEHEM
pacreopam)





Рисунок № 2

«Допустимые варианты габаритов элементов специализированного павильона при планировании установки»

[image: image85.png]CXEMQ eHeHMa 6aAQ ACAAHBIX MO )
| I
 B=28M, a=50m M B
7 Gl g
I . T 1
L a=50m L B=0 B=0

MUHMM




[image: image86.png]CXeMA AOMYCTUMOTO M3MmEHEHM BAAaHCA dDACAAHBIX MOBEPXHOCTEM (TopLieBoi dbacaa):

\e=20-50M\ n=20m,
7 7 1 1

ESHED KCO5P2 SABICHT O DA3VEDR BXORAOA MOEA0

CXemMdad C MAKCUMAAbHBIMU DAIMEDAMMU:

[3.8-5.3m

13154.55u

20500881 090-0.45 |

ke fores 18,0 M





Рисунок № 3

«Основные параметры места размещения нестационарного торгового объекта для специализированных павильонов»

[image: image87.png]CXEMbl MECTA DA3MELILeHNE HeCTALIMOHADHOIO TORIOBOTO OBbLEKTA NPU OCTDOBHOM DA3MEULEHNN
CNELMAAMMPOBAHHOTO MABMABOHA C TYMMKOBLIM MOAXOAOM [PACTIOAOKEHHE BAOAb TPOTYAPOB
WMPUHOM AO 2,0 M HE AonycKaeTcs)

BAOAb TPOTyapa 2,0 M 1 6oree 6e3 NMAOLLLGAKM OMEPATUBHOM 3Arpys3Kl





[image: image88.png]CXEMbl _MECTd PA3MELIeHWs HECTAUMOHAPHOTO TOProBoro  o6bekTa  npu  pdsmelleHumn
CNEeUMAAUIMDOBAHHOIO NABUALOHA HA T-06pA3HOM NepeKpecTKe TDOTYAPOB (PACNOAOKEHUE BAOAL |
TPOTYQpPOB LUMPWHOM AO 2,0 M HE AonycKaeTcs):

BAOAb TpOTyapa 2,0 M 1 6oaee 6e3 NAOLLIAAKM ONEePATMBHOM 3Arpy3KM:

&

Bl o S mime®

006006006060 0y

6 &% 6 ® 6.p & % 6 %

I
&





[image: image89.png]EETETL)





[image: image90.png]CXEeMbl _MeCTd A3MeLLIeHnA HEeCTALIMOHAPHOIO  TOPIOBOIO  ODLEKTA npu A3MeLLeHnn

CNelnaAr3InpPOBAHHOIO NABUMALOHA HA |_|'O6[203HOM rnepekpecike TDOTYAPOB (PACMNOAOXEHUE BAOADb

TPOTYApOB LUMPUHOM AO 2,0 M He pAoMyckaeTca):
BAOAb TPOTYdpad 2,0 M 1 6oAee 6e3 NAOLLLAAKM onepomsHom 3arpysku:

W%@% e wﬁé%éﬁ\

Thar 108 Aoctie —

@EE@E@

(’%es(a 6(9‘90969‘9&(%

e
o
@
o
&
o
o
&
&
|
o

@
o

E:
<





[image: image91.png]BAOABL TDOT\/ODO 2,0 mu Bonee c I'\/\OLU.OAKOM OFIepC]TMBHOI/I 3arpysku:
2o BB e O ot el ety I

B &l

@élllw





[image: image92.png])ODMYAQ DACYETA NACULAAM MECTA DA3MELLeHNS HECTALIMOHADHOIO TODFOBOTO OBBEKT
§HTo = Awto x [lJuTo
rae:
SHTO_ 170111aAL MECTA PA3MELLIEHMS HECTALMOHAPHOTO TOPTOBOTO 06LEKTa

AM - AAMHQ MECTA PA3MELLIEHMS HECTALMOHAPHOTO TOPTOBOTO 0BLEKTA
LLIM - AAmHG mecTa pasmeliieHns HeCTALMOHAPHOTO TOProBOro 06LEKTa

Ao = Ol + Al + O2

Q! - paccrosHie OT AEBOTO KPAS MECTA PA3MELLEHNS AO CTEHbl CELMAANIMPOBAHHOTO

NABMALOHA (A0 CTynewer Npy sxoae)
(63 BXOAHOV ABEPH MAM MIPOXOAT K ABEDH - HE MeHEe 0.5 M,

63 BXOAHOI ABEPH MAM IPOXOAT K ABEPH C PACTIOAGKEHMEM BAOA TPOTYAPA (AOPOXKH) - 0.0 M
C EXOAHOI ABEDHIO MAM TIDOXOAOM K ABEPY - He Menee 1.2)

A - AAMHQ NABUALOHA (MO BHELLIHEN IPAHMULLE HAPYXHOM CTEHBI)

O2 - paccrosHne oT NPABOTO KPA# MECTA PAZMELLEHMA AO CTEHb CELMAANIMPOBAHHOTO

NABMALOHA (A0 CTynewer Npy sxoae)
(663 EXOAHOM ABEPH MAM MIPOXOAT K ABEDH - HE MeHEe 0.5 M,

63 BXOAHOI ABEPM MAM IPOXOAT K ABEPH C PACTIOAGKEHMEM BAOAb TPOTYAPA (AOPOXKM) - 0.0 M
C EXOAHOI ABEDHIO MAM IDOXOAOM K ABEPH - He Meree 1.2)

W¥mo = O3 + LU + O4

rae:

OF - paCCToRHME OT KPS MECTA PAIMELLIEHHE AO CTEHH CTIGUMAAMIHPOBAHHOTO NOBMALOHA C|
BXOAHOM rPyNNON 1
(PABHO LLMPUHE HABECA HAA BXOAHOT TPYTINON, HO HE MmeHee 0,9 m)

LU" - mprHa NaBMABOHG (MO BHELLHEN TPAHMLLE HAPYXHOI CTEHI)

O* - paccrosHie OT KPas MECTA PAIMELLEHNA AO CTEHbI CTIELMAAMIMPOBAHHOTO MABMALOHA
(A0 cTyneneit npu Bxoae)

(63 BXOAHOV ABEPH MAM MIPOXOAT K ABEDH - HE MeHEE 0.5 M,

63 BXOAHOI ABEPH MAM IPOXOAT K ABEPH C PACTIOAGKEHMEM BAOA TPOTYAPA (A0POXKH) - 0.0 M

C BXOAHOI ABEDBIO MAM MDOXOAOM K ABEPH - HE MeHee 1.2)





[image: image93.png]Oopume] acyeTa AN CNeuraAr3rPOBAHHOIO NABUMABOHA C BXOAHOW MAOLLLAAKOW NPW OCTOOBHOM
PAMeELLLEHWN.

SHTo= ArTo (1,2 + 10,0 +0,5) x LLI#™ (2,25 + 18,0+ 1,35) = 11,7 x 21,6 = 252,72

= C oKpyrAeHMem Ao Leaoro yncaa SHTO =253 ks, m





Рисунок № 4

«Основные параметры благоустройства входной группы для посетителей»

[image: image94.png]CXEMbl BXOAHOM TPYMNbl AAS NOCETUTEAEN MU BLICOTE BXOAHOM MAOLLLOAKM B OAHOM YDOBHE C
3eMAelt (ONTUMAABHBIA, TPUOPUTETHBIA BADWUAHT):





[image: image95.png]| SXemMa BXOAHOM rpYNMbl AAS MOCETUTEAEN MPU BbICOTE BXOAHOM MAOLLLAAKM OT VDOBHS 3eMAM 0,2-0,45 m:

CXeMQA BXOAHOW TRYMMbl AAS NOCETUTEAEH MDU BbICOTE BXOAHOM MAOLLLAAKM OT YDOBHS 3eMAM 0,45 m:

P———————————r T
paae i e e 005w uc o 07090





Перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства, необходимых для обслуживания покупателей (всех категорий населения) и обязательных при планировании, размещении и содержании специализированного павильона на месте размещения нестационарного торгового объекта:

	[image: image96.emf]
	информационно-декоративная вывеска

	[image: image97.emf]
	информационная доска

	[image: image98.emf]
	площадка с твердым покрытием (или деревянный настил)

	[image: image99.emf]
	урна

	[image: image100.emf]
	элементы, обеспечивающие доступность специализированного павильона, в том числе для МГН

	[image: image101.emf]
	объекты (средства) наружного освещения

	[image: image102.emf]
	мобильное озеленение (при "глухих" фасадах специализированного павильона протяженностью более 5,0 м, располагаемых вдоль тротуаров)


Перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства на смежных территориях, необходимых для обслуживания покупателей (всех категорий населения) и обязательных при планировании, размещении и содержании специализированного павильона:

	[image: image103.emf]
	пешеходная коммуникация, примыкающая к месту размещения нестационарного торгового объекта

	 [image: image104.emf]
 [image: image105.emf]
[image: image106.emf]
	контейнерная площадка, площадка для загрузки и выгрузки товара на расстоянии не более 800 м, общественный туалет на расстоянии не более 900 м, а в случае, если место размещения нестационарного торгового объекта расположено за пределами территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, индивидуальной застройки, блокированной застройки, жилых районов (кварталов), общественных территорий, территорий объектов придорожного (дорожного) сервиса, объектов общественного назначения площадка для загрузки и выгрузки товара, не менее чем 2 места для стоянки инвалидов (для малого специализированного павильона не менее чем одно место для стоянки) на расстоянии не более 100 м

	
	
[image: image107.png]





Приложение № 15 к Правилам

благоустройства территории

Наро-Фоминского городского округа

(добавлено решением Совет депутатов 
от 16.11.2021 №5/71)
Требования к внешнему виду нестационарных строений, сооружений

ПАЛАТКА

Рисунок № 1
«Варианты внешнего вида модулей палатки в зависимости от типов застройки»

Вид 1

[image: image108.png]BAPUAHT KOAOPUCTUKM |

BbIBECKA
AT

Y/ /7774
E=—ANNANNA

06AMLLOBKA

MeTaMuUIecKie  AGMEAM,
pama  (kpememue  Ge3
HALLEABHUKOB M BUAMMBIX
Kpenexeit), wHphHa
AameAn 005006 M,
paccrosmue MeXAY
AamersMi 0025003 M,
oKPaCKa B 3QBOACKMX
ycAoBuax RAL7047 (matoeas)

AIuTHIm uu

KAPKAc U MECTO AAf
BbIBECKM

MeTaMMecKie  CTOMKM 1
pureau Ky600GPA3HOrO
cevers  005x005 M,
okpacka QKPMAOBOI
kpackoi  (kapkac  6e3
30MoAHeHMS ceTkoi,
cUCTEMA  KpemaeHs  C
BHYTPEHHE! CTOpOHSI
MAOLLLAAKMY)

ABEPb,

CTaBHU

@

okpacka B

30BOACKHX

ycAosusx RAL7047 (matosas)

CeTka Ha Npoem

aKcnlogonaHm 6axum

unsc
pom6oBnAHas
V3HYTDM)

HepxaseloLas
(kpernerute

g

¥ G

rpacputoBas
MHCPOPMAUMOHHAS
Aocka

rpachurosas

Kkpacka
croikas K
QrPeCCHBHBIM D

4epHas
NOAYMQTOBAR MAM MQTOBQR
(motowascs,

uietkam

B0pam)

"

ACPEESHHbIN

(xBOikble MoPOAI), OKpacka
DEKOMEHAYETCS  MaAYGHBIt
AQK namn cneuMaAbHas
KPACKa AAS Aepesa RAL7037





[image: image109.png]BAPUAHT KOAOPUCTUKM 2

NAGHKMH, AVCTBEHHWLLA C
NOKPLTMEM  MAcAOM
OSMO Ne 702
(KpenAeHme CTbIK B CTIK,
6e3 BUAUMBIX
KpenaeHuii)

WwrpnHa 0,050,068 M,
paccrostme  0,025-0,03
M

KapKAc 1 MecTo AAS
BLIBECKM

CTABHM-KAAIO3M, ABEDE

rpacpuToas
MHAOPMALMOHHAR
aocka

METaAAMYECKHME CTOMKM
" purean
KY6006PA3HOTO CeveHHA

0,05x0,05 m, okpacka
aKPMAOBO# KPAckoi
RAL7037 (kapkac 6e3
3QMOAHEHMs ceTkoi,
cucTema Kpenens c
BHYTDEHHE  CTOPOHbI
MAOLLLAAKM)

MeTaAA,  okpacka B
3ABOACKMX YCAOBMSX
RAL7037 (marosas)

rpacbutosas  uepHas
noaymarosas A
marosas kpacka
(moloulascs, croikas K
LLETKAM 1 GrPeCCHBHBIM
pacteopam)

AePeBsHHbIl HacTA
(xeoitHbIe nopoAs),
oKpacka pexkomeHayertcs
naayGHbIA  AGK AW
CMNEeuManLHas Kpacka AAS
Aepesa RAL7037

ceTka Ha npoem
3KCMOHMPOBAHMA Haxym

unecC HepxaseloLLas
PomBoBMAHAS (KpenAeHue
3HyTPH)





Вид 2

[image: image110.png]BAPUAHT KOAOPUCTUKU 1

| | BLIBECKA | |
TAHTTRRINI,

AN

pama
penenie 6Ge3
HQLLEABHUKOB

BUAUMBIX  Kpemex

WmpMHa Aamean 0,05

ccTosHne

y AGMensmM 0,025-

okpacka &

cAOBUAX

CTABHU-KAAIO3M,
ABEPb

RAL7047

okpacka 8
CAOBMSAX
arosas)

30BOACKMX

RAL7037

ceTka Ha npoem
SKCNOHNMPOBAHYA BaX

UMBC  HepxaseioLuias
pomBoBHAHAS
(kpenaetie u3HyTPH)

rpachuToras
AHCPOPMALIMOHHAS
Aocka

KApKAC 1 MeCTO A,
BLIBECKM

RAL7037
AAMMECKME CTOMKM MU [PACPMTOBAR  4epHas
06pasHOro  Monymarosas 1
0,05%0, M,  Mmarosas xpacka
QKpMAOBO  (moloLuasics, CToMKas K
KPackoi  (kapkac 6e3  LLETKaM U QrpecCHBHbIM
3aNOAHeHMS cetkoii,  pacteopam)
Ma KpenaeHms C
BHYTDEHHEl  CTOPOHB
NAOLLLAAKM)

A€pPEeBAHHbIN HACTHA
nopoas)
oxpacka
pekomeHAyeTca
nanybHsIn ak AN
cneuvansHas  kpacka
Ans aepesa RAL7037





[image: image111.png]BAPKMAHT KOAOPUCTHKIA 2

BbIBECKA
fHT

/]

/7774
NNNNNN
—— SIS

o6AnLoBKa KGpKac 1 MecTo Ana ABEPb, CTABHM rpacbuTosas
BbiBECK UHAPOPMAUMOHHAS

aAocka

METOMMIECKHE  AGMEAW,  METOMMUYECKME CTOMKM W OKDACKG B 30BOACKMX  rpachMIOBas 4EHQR  ASPEBIHHLIT HacTA
pama  (kpemaehne  Ges  purean KyBOOGPA3HOTO  yCAOBMAX RAL7047 (MOTOBQS)  MOAYMOTOBQS MAM MQTOBGS  (XBOFiHBIE IOPOABI), OKPACKA
HOLLEABHMKOB W BMAMMbX  Ceverna 005005 M, packa (MOIOLLORCS,  PEKOMEHAYETCA  MAYGHI
Kpenexer). WHDMHG  OKPACKa QKDMAOBOI ceTka Ha npoem CTOMKGS K WETKGM M AGK  WAM  CPIELMGABHOA
romean 005006  m.  Kkpackod  (kapkac  Ges SKCTOHMPOBOHS Gax M QIPeCCHBHbIM PACTBOPOM)  KPACKQ A AGPEBa RAL7037
paccroskme MeXay  3aMOAHeHAs cemko,
Aomensmu 0025003 M, CHCTEMO  KDEMAGHMA  C
OKPACKG B 3GBOACKWX  BHYTpEHHESt cropoHs!
ycnoBusx RAL7047 (matosas)  naoLuaakin)

unec HepxaBeoLLas

POMGOBMAHQR  (KpeTAeHHe

vsHyTpM)





Вид 3

[image: image112.png]BAPUAHT KOAOPUCTUKM |

OBAMLLOBKG CE30HHOM
naaarkn

06AMLLOBKA CE30HHOI
naaarkn

. 1®

RAL7037  RAL7047
MeTarAndeckie
Aamenm pama
(kpenaeHre 6e3
HALLIEABHIKOB "
BUAMMBIX  Kpenexeii)
WMpMHA AameAn 0,05-
0,06 m, paccrosHue
mexay AamerImM
0,025-0,03 M, oKpacka e
3QBOACKMX  YCAOBMSX
(matosas)

cpuBpOLEMEHTHEE
nanenn
TEKCTYPHPOBaHHEIE
(aHanor EQUITONE
(inea) LT90)

KaPKAC M MECTO A

BLIBECKI

METAAAMYECKME  CTOMKM
" purean
kyboobpasHoro
ceyenmna 0,05x0,05 m,
okpacka aKPHAOBOI
KpPAcKoi RAL7037
(kapkac 6e3
3anoAHeHMs ceTkoit
CUCTEMA KpenAeHns ¢
BHYTDEHHE  CTOPOHI
MAOLLLAAKH)

pacburosas
MHAPOPMALMOHHGS
Aocka

rpachuTosas  uepHas
noAymarosas 1
marosas kpacka
(moroulascs, croikas K
uLeTkam "
arpeccusHbIm
pactsopa

HacTHA
nopoAbi)

AepessHHbI
(xsoiiHLIE

etca
AYBHBIA  AGK  MAM

CrneumMarsHas  Kpacka

AN Aepesa RAL7037





Вид 6

[image: image113.png]BO3MOXKHbIE BAPMAHTbI PACMOAOXEHWA LIBETOB MATKOM MAAATKI

@ & <

BO3MOXHbIE BAPUAHTbI MHAOOPMALIMOHHOIO ODOPMAEHUSE MATKON MAAATKM:

; m
[

Passeprxa

BO3MOXKHbIE BAPUAHTbI KOAOPUCTUYECKOIO PeLlieHnd NAAATKA:
OCHOBHbIE LIBETA (AAf (hOHA MPUHMMAETCS TOALKO 1 LIBET):

LLBETA AEKOPA (AT ASKOPA MOUHMMAESTCSH TOALKO | LIBET):

BO3MOXKHbIE BAPUAHTbI MCMOAB3OBAHINS LLBETOB:





Рисунок № 2

«Допустимые варианты габаритов элементов модулей жесткой палатки при планировании установки»

[image: image114.png]CXeMa AONYCTUMBbIX PASMEPOB NAAQTKI

FAGBHbBIM dbacaa TAGBHbI dhacaa dbacaa TopLeBoi cbacaa
(Mpoem oTKpbIT) (Mpoem 3akpbIT) TOPLLEBOWM M 3AAHMIA C ABEPLIO

i

T

Siusssiuniinsiensan

—_—
1,0-1,5m1,0-1,5m





[image: image115.png]CXemda AONYCTUMbBIX PAIMEPOB NMAAATKN:

TAQGBHbIM doacaa TAGBHbIM dbacaa TopueBon cbacaa 30AHUA cbacaa TopueBon doacaa
(Npoem OTKpbIT) (Npoem 3aKpbIT) C peletkon u3 UNC C ABEPbIO

Lisibs b I |
‘10-15M‘10-15M‘ 10-15m10-15m

opumen Oaoka MOAVASH NAAQTOK:
TAQBHbI (PACTAA M 30AHUI DACAA TopLUEBOM chacaa TopLEBO chacaa
(Npoem OTKpbIT) C ABEPBIO 6e3 apepu

11 1L

TN
N 7

1014 | 10-15m 1,0-15m [ 10-156m 1,0-1,6M . 1,0-15m [ 1,0-16m 1,0-15m [1,0-15m [1,0-15m [ 10-15m

4060m 4060m ' 4060m }





Рисунок № 3

«Основные параметры места размещения нестационарного торгового объекта для палаток»

[image: image116.png]CXeMbl _MecTa Q3MeLLIeHM]  HECTALIMOHAPHOIO TOProBOro OBGbekTd MpW OCTPOBHOM
A3MELLLEHNN MOAVAL MAAATKM:

MOAYAb 2,0x2,0 m:

CXEeMbl_MECTA PA3MELLIEHNS HECTALIMOHAPHOIO TOProBOro OBLEKTA MPU PAIMELLIEHMU MOAYAS
OAAQTKM HA T-06pA3HOM NEPEKPECTKE TPOTYAPOB:

MOAYAb 2,0x2,0 M:





[image: image117.png]CXEMbBl_MECTd PA3IMELLIEHNS HECTALMOHAPHOIO TOPIOBOrO OOLEKTA MPWU PASMELLLEHUU MOAVAS
NQAQTKM HA [M-0BPa3HOM NEPEKDECTKE TROTYAPOB:

OAMHOMHBIM MOAYAB 2,0x2,0 m:





[image: image118.png]CDODMVAQ DACHETA NAOLLAAW MECT] DA3MELLIeHNA HECTALMOHADHOTO TODIOBOTO OObEKTA!
SHTo = Ao x [lIHTo

rae:

SHT® _ A0LLI0AL MECTA PA3MELLIEHUS HECTALIMOHAPHOTO TOPTOBOTO OBBEKTA

AM - AAMHO MECTA PasmeLLLEHMA HECTALMOHAPHOTO TOPrOBOTO OBLEKTA

LLIM - Ao mecTa pasmelLieHis HeCTALMOHAPHOTO TOProBoro 06LEKTa
Arte = Ol + Al + O2
rae:

O - paccTostie OT A€BOTO KPAA MECTA PA3MELLLEHNS AO CTEHbI NAACTKM
(6e3 BXOAHOI ABEPM MAM MPOXOAQ K ABEPM - He MeHee 0,5 M,
Ge3 BXOAHO ABEPU MAM NMPOXOAQ K ABEPM C PACMIOAOXKEHUEM BAOAL TPOTYapa (AOPoXkM) - 0,0 m
C BXOAHO# ABEPBIO MAM MPOXOAOM K ABEPM - HE MeHee 1,0)

A - AnHa naaatkm (Mo BHELLHEN IPAHULLE HAPYXHOM CTEeHbI)
O2 - paccTostie OT NPABOTO KPA MECTA PAIMELLIEHMA AO CTEHbI IAACTKM
(6e3 BXOAHOI ABEPM MAM MPOXOAQ K ABEPM - He MeHee 0,5 M,

Ge3 BXOAHO ABEPM MAM NMPOXOAQ K ABEPU C PACMIOAOXKEHUEM BAOAL TPOTYapa (AOPoXkM) - 0,0 m
C BXOAHOI ABEDPbIO MAM POXOAOM K ABEPM - He MeHee 1,0)

LHre = O3 + L' + O4
rae:

O3 - paccTosHue OT KPas MECTA PA3MELLLEHNA AO CTEHbI MIAAGTKM C MPUAGBKOM
(PQBHO LUMPMHE HABECA HAA MPUACBKOM, HO He MeHee 0,9 M)

L™ - wimpmta naaatki (Mo BHELLHER rPaHMLLE HAPYXHO?M CTeHbI)

O4 - paccrosHie of Kpas MecTa pasmeLLLEHIs AO CTeHs NAAQTKM 663 NPUAGBKA
(6e3 BXOAHOIT ABEPM MAM MPOXOAQ K ABEPM - He MeHee 0,5 M,
6e3 BXOAHO ABEPU MAM MPOXOAQ K ABEPM C PACMIOAOXKEHUEM BAOAL TPOTYapa (AOpoxkM) - 0,0 m
C BXOAHO ABEPBIO MAM MPOXOAOM K ABEPM - HE MeHee 1,0)




[image: image119.png]O3 paccTosHme oT Kpas MecTa PASMELLIEHMS AO CTEHBI MAAQTKM C MPUAGBKOM
(POBHO LLMPUHE HOBECA HAA MPUACBKOM, HO He MeHee 0,9 m)

LT - LLIMPUWHA MAAATKM (MO BHELLIHEN IPAHULLE HAPY>KHOM CTEHbI)

O4- PACCTOSHME OT KPS MECTA PA3MELLLEHMS AO CTEHBI MAAQTKM 6e3 NPUACBKA
(6e3 BXOAHOM ABEPU MAM MPOXOAQ K ABEPU - HE MeHee 0,5 m,
6e3 BXOAHOM ABEPM MAM MPOXOAQ K ABEPU C PACMOAOXKEHMEM BAOAL TPOTYAPA (AOPOXKHM) - 0,0 m
C BXOAHOM ABEPbLIO MAM MPOXOAOM K ABEPMU - HE MeHee 1,0)

apume acYeTa AAS NAAQTKM HA [1-06pa3HOM NepekpecTke TROTYJPOB:

- il
m_-? SHTo = AHTO (015 + 4+ ],O) X LLHTo (0,9 +3+ 0,0)
=556x39=21,45=

= C OKPYIAEHMEM AO LLEAOTO YMCAQ 22 KB. M





Перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства, необходимых для обслуживания покупателей (всех категорий населения) и обязательных при планировании, размещении и содержании палатки на месте размещения нестационарного торгового объекта:

	[image: image120.emf]
	информационно-декоративная вывеска

	[image: image121.emf]
	информационная доска

	[image: image122.emf]
	площадка с твердым покрытием (или деревянный настил)

	[image: image123.emf]
	урна

	[image: image124.emf]
	элементы, обеспечивающие доступность палатки, в том числе для МГН

	[image: image125.emf]
	объекты (средства) наружного освещения

	[image: image126.emf]
	мобильное озеленение (при "глухих" фасадах палатки протяженностью более 5,0 м, располагаемых вдоль тротуаров)


Перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства на смежных территориях, необходимых для обслуживания покупателей (всех категорий населения) и обязательных при планировании, размещении и содержании палатки:

	[image: image127.emf]
	пешеходная коммуникация, примыкающая к месту размещения нестационарного торгового объекта

	 [image: image128.emf]
 [image: image129.emf]

	контейнерная площадка на расстоянии не более 800 м, а в случае, если место размещения нестационарного торгового объекта расположено за пределами территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, индивидуальной застройки, блокированной застройки, жилых районов (кварталов), общественных территорий, территорий объектов придорожного (дорожного) сервиса, объектов общественного назначения не менее чем одно место для стоянки инвалидов на расстоянии не более 100 м


Приложение № 16 к Правилам

благоустройства территории

Наро-Фоминского городского округа

(добавлено решением Совет депутатов 
от 16.11.2021 №5/71)
Требования к внешнему виду нестационарных строений, сооружений

ПУНКТ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ С ПЛОЩАДКОЙ СЕЗОННОГО (ЛЕТНЕГО) КАФЕ.

Рисунок № 1

«Примеры допустимых вариантов габаритов площадок сезонных (летних) кафе»

[image: image130.png]NAOLLLOAKO CE30HHOTO (AeTHero) kadoe A0 10 MeCT C KMOCKOM 6e3 TEXHOAOIMYECKOro
HACTUAQ, OAHOPAAHOE PASMELLLEHUE!

OAOLILOAKO Ce30HHOro (AeTHero) kadoe Ao 10 MecT ¢ KMOCKOM 6e3 TEXHOAOTMYECKOro
HACTUAQ, ABYXPIAHOE PASMEULEHWE:

_ aeus
4

e
e =

MNAOLLLOAKO CE30HHOTO (AeTHero) kadbe 10-26 MeCT € KUOCKOM U TEXHOAOTUYECKUM HACTUAOM
OAHOPIAHOE PASMELLLEHN

N

g

Vw\,,.




[image: image131.png]MNAOLLLOAKO CE30HHOIO (AeTHero) kadpe 10-26 MecCT C MNABMABOHOM U TEXHOAOIMYECKMM
HACTUAOM, OAHOPIAHOE PAIMELLIEHUE:

e
He

L LT

BT Pams caomoroaGe L
R s s e et T )

OAOLLLOAKQO CE30HHOrO (AETHEro KGQS 1 6 MECT C KMOCKOM U TEXHOAOTUYECKMM HACTUAOM

ABYXPIAHOE PAIMELLLEHNE!





[image: image132.png]HACTUAOM, ABYXPAAHOE DA3IMELLIeHNE:

. ovwasme

HTO

¥4

el PakIia Ceachhore Kade
}.—.—Atjmm

mnd 12
DAOULJAKO CE30HHOrO (AeTHero) kadbe 26-50 mMecT ¢ NaBUAbOHOM WA BAOKOM MOAYAEH
NAAQTOK 1 TEXHOAOTUHECKMM HACTUAOM, OAHODFAHOE DA3MELLIeHME:

spissens e

0.

i eow : L
Ll PO ol e ‘l“?mj""»

DAOUIQAKQ CE30HHOIO (AeTHEero) kadbe 26-5U MECT C MNABUABOHOM WA DAOKOM MOAVAEU

NAAQTOK 1 TEXHOAOTUHECKMM HACTUAOM, ABYXDIAHOE DAIMELLEHNE:

PP — EETT—






Рисунок № 2

«Основные типы допустимых устройств для защиты от дождя

и солнечных лучей»

[image: image133.png]OAHOKYTIOABHYIA KDYTALI

WL

'4ETHIDKXKYNOABHII KBOADOTHBIIA:

—_
?T





Рисунок № 3

«Примеры допустимого размещения перголы»

[image: image134.png]PBLBHOHE 30

e —

VD aEomKa oD
| CECTEYIUES g pevereeim  cMAD  remeee 1R ces0rk0e kapec reprunoi | o |

eI OB 203

poo TewEmem

|
|
I
|
|
} a0ka BPAa Ha HTI|
|
I
|
|

(e HasmakTo

—————————— N — et
TN cererenia | TOND
1 cyuesTayaEe gt Wueiee i  xwa  meweseel2n ceoroe katpe ¢ nepronoit |TRoryep |





[image: image135.png]cpuECTRyuee awe

GaroyCTpOEHHbI TOKEpHATEXHONOTesIi oSS
B0 HENTIOND 30aHUS

It

E)

DI ka KacTHn

moryap moyap
petkne 12y moescanvaTs He wenep 05N

cesomoe Kae ¢ nepronoi

| TPoap |





Рисунок № 4

«Примеры допустимого внешнего вида тканей для зонтов, маркиз, пергол»

[image: image136.png]



Рисунок № 5

«Примеры внешнего вида сезонных (летних) кафе»

[image: image137.png]



Перечень оборудования, необходимого для обслуживания покупателей (всех категорий населения) и обязательных при планировании, размещении и содержании площадки сезонного (летнего) кафе:

	[image: image138.emf]
	информационно-декоративная вывеска

	[image: image139.emf]
	информационная доска

	[image: image140.emf]
	твердое покрытие или технологический настил

	[image: image141.emf]
	визуально проницаемое периметральное низкое ограждение

	[image: image142.emf]
	уличная мебель (столы, стулья и (или) кресла, и (или) диваны, и (или) - лавки)

	[image: image143.emf]
	универсальная урна

	[image: image144.emf]
	объекты (средства) наружного освещения

	[image: image145.emf]
	элементы, обеспечивающие доступность киоска, в том числе для МГН

	[image: image146.emf]
	мобильное озеленение

	[image: image147.emf]
	общественный туалет


Перечень оборудования для обслуживания покупателей (всех категорий населения) при планировании, размещении и содержании площадки сезонного (летнего) кафе для повышения комфортности:

	[image: image148.emf]
	устройства для защиты от дождя и солнечных лучей

	[image: image149.emf]
	обогревательные приборы, торгово-технологическое оборудование, мангал (не обязательно) при условии соблюдения требований пожарной безопасности


Рисунок № 6

«Основные параметры расстановки мебели на площадках сезонных (летних) кафе»

[image: image150.png]pasmeuleHre CTOAOB U CTYABEB:

ABYXMECTHOE DAMELLIEHNE:
min scHa
Wecta
He Nevee

min 3068 Qﬁ%.

MecTa

30Ka He vetee
01m

HETBIDEXMECTHOE PASMELLIEHUE:

LIECTUMECTHOE DAMELLIEHNE:

min 3068
vecta
He ueree

min soka Q‘% [l
uectal

He Meree
10m

B3QMMODACTIOAOKEHNE MEBEAM U DOXOABI:

min o2
necta
He veres

w11

wecra

s

09

min
oo
He Ueree
04w,

min 30Ka
weera’

min 3o0Ka min

est2 nporog
e veiee e wesee

nT:'y_uT

g

g

[

dp

]

=5

opae

min 30Ka
westa
He Menee

mwa 11

weca

He Netee WE

08

wooa || L]

il

\
a

ul]

gl 4
e





[image: image151.png]-

NPYMEDbI AOMYCTUMOTO BHELLIHETO BUAQ CTOAOB M CTYABEB (MOHOXDOMHbIA BADUAHT):

ORUMEDbI AONYCTUMOTQ BHELLIHETO BUAQ CTOAOB 1 CTYALEB (LIBETHOM BADUAHT):




[image: image152.png]pasmeLLleHne CTOAOB 1 KDECEA:

ABYXMECTHOE DAMELLIEHNE: HETBIDEXMECTHOE PASMELLIEHUE: LLIECTUMECTHOE PASMELLIEHUE:

min cE0Goias min caofogtas Min caoBonan
% He e 30 He vetee aHa e Ve
o2uf|

= mupmam,ﬁi R wpa pena 40240 =

pacCHETHAR paccuerHan |

wApika Kpecna
paccueTHaR 4

o g | i coen mnaan || ||| sspweeon
e SRS

saneiesos
o | \eree i cooianen

} odu ‘
are vesee
wipma tpecne
i CooGoLHan } min canbonian = odu
|

paccuen !
30Ha He Wetee J0a He heHee T min caobopan
01m

01 ’j—L ‘L_LM“ e

cona
mybaka pecna myGika pecna oliio
paccierian pacoieTHER 1.0M

B3QMMODACTIOAOKEHNE MEBEAM U DOXOAbI:

in coboppan

T Ty
v pECna 1 wprarpscra 1021
Pcienan

in e
avare e





[image: image153.png]OPUMEDbI AOMYCTUMOTO BHELLIHETO BUAQ CTOAOB U KDECEA [MOHOXDOMHbIV BADUQHT):

OPUMEDBI AOMYCTUMOIO BHELLIHETO BU,

pa3melLleHne CTOAOB U AMBAHOB (KDECEA AUBAHHOIO TN, AMBAHHbIX MOAYAEN, YTOAKOB U T.M.):

BYXMECTHOE DASMELLISHUE: HETBIDEXMECTHOE PAMELLIEHNE: LLIECTMMECTHOE PAIMELLIEHNE:





[image: image154.png]nn o0opean
o eveiee
i oo 0 aobogsen 20—
Dasewewe waseleR:
wpma_ 02u}~ 02w
eaka wipaal wipa
e, i weana
™ ﬂﬁwﬁht pacoieTka pacoseTran,
e veses
ozu | b i cadtoganl i csoBopas]—
et w0 evese o Hewee

nms | EWE 02w 02w
fon  tow

B3gumopdacnoroxenue mebeau 1 Npoxo,

]
-

+
!
L

dOOPMYAT PACHETA MAOLLAAM MECTA DASMELLEHUA HECTALMOHADPHOIO TOPIOBOTO O6bEKTA:

Suto=§1 + §2

rae:

SHTO _ HAOLIGAL MECTA PA3MELLLEHMS HECTALIMOHAPHOTO TOPFOBOTO OGBEKTA

ST - NAOLLLAAL MECTA PA3MELLIEHMS HECTALIMOHAPHOTO TOPFOBOTO OBBEKTA (PACCHUTHIBAETCA MO
dpopMyAE NABUABOHA UAM KMOCKQ)

S2. MAOLLLOAb MAOLLLOAKM CE30HHOTO (AETHETO) Kadbe






Приложение № 17 к Правилам

благоустройства территории

Наро-Фоминского городского округа

(добавлено решением Совет депутатов 
от 16.11.2021 №5/71)
Требования к внешнему виду нестационарных строений, сооружений

ОБЪЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КУСТОВ И РАСТЕНИЙ

Рисунок № 1

«Типы оборудованных садовых центров»

[image: image155.png]MAAbIM CAAOBBIM LLEHTD: BOAbLLION CAAOBbIN LLEHTP:

ol e W W W W s

J— ——,





Рисунок № 2

«Состав площадок объекта реализации сельскохозяйственных и декоративных кустов и растений»

[image: image156.png]IKCMOSHYHORHAA NNOWAAKA

AAMHHHCTPATHEHaA MoKk

BeKopaTHBHas Nowagka

B OTOPQAXKUBAEMYIO TEPPUTOPUIO BXOAAT AAMMHUCTPATMBHASR M SKCMNO3MUMOHHAS MAOLLLAAKM




Рисунок № 3

«Примеры экспозиционной площадки»

[image: image157.png]NpUMEDP SKCMO3ULIMOHHOM NAQLLLAAKM (AAS MAAOTO MABUALOHA
onopa ocaemetns 5,0-8,0

TexHineCKHe TPOXOb! He Meriee 05 M (ATKOE WK TB2pA0 NORpITHE]

orpaxgenue He Bbiwe 1.8 M
TIpHKONOYHas MnoWaaka

NNOWEKA PACTEHMH B KOHTElHepax
[I0POXKa WHPHHOW He Metee 2,0 M (TBepaoe NOKpLITHE)

0POXKa WIKPHHOI He Metee 1,2 M (TBepMioe MOKPLITHE)
MPOXEKTOP ((hoHaph) ANs NOACBETKH AOPOXKH onopa ocaemetuA 5,08,0

npoxeTop (poriaps)
ANA NOACBETKA JOPOXKA

| Xo3miCTBeHHAR

dlii -

BT

onopa ocaewerns 5080 w

TpOXeKTOp ((poHaps) AR NOAcBETKH HOpOKKH
TIpHKOOYKas NowanKa IpHKONOYHas MNowakA
onopa ocseumetins 5,0-8,0 M IpHKONIOYHAA NNoLaAKa

‘TexHUYeckie NPoXofibi He Meree 0,5 M (MATKOe WM TBepA0e NoKpbITHe)





[image: image158.png]NpUMep SKCMO3ULLMOHHOM MAOLLLAAKM (AAS CEABCKOXO3IMCTBEHHOIO NABUABOHA):

onopa ocelwenns 50-8,0 u
nn0WaaKa pacTeHi il B KOKTeRHepax TeXHHYECKHE NPOXOA LI He Neree 0,5 W (NATKoe WA TBePAOE NOKPLITHE)
BOPOKKa WHPHKOW He Nenee 1,2 N (TBepRoe NOKpLITHE] orpaKaeHHe he Bbiwe 1,8 1
LOPOKKa WHPHKOW He Nexee 2,0 N (TBepAOe NOKPLITHE] NPHKONO YKasi M0 WagKka
NIPOKEKTOP (¢ 0Hapk) ANA NOACBETKH RO P OX KN onopa oceewenns 5,0-,0 n

nNpoXexTop ( oHape)
AR NOACBETKN FODOK KK

NpOKeKTOp (3 0Haps)
A NOACBETKN FOPOKKH

NpHKONOYHaA 1M0WaAka

X03RHCTBEHH A
nnouaaka

=L TR s

NIPOKEKTOP (¢ OHapk) ANA NOACBETKH RO OX ki nopa oceewenns 5,0-8,0 n
T nptxonovnen nowanka TEXHH4€CUHe NPOXOALI HE W ERee 0,5 W (NATKOE WM TEepAOE NOKPEITHE)
NNOWaAKa pacTennii B KOKTelHepax pHKONOYHAA N0 WaAKa
101 23K CONYTCTBY KO LK X TOI LOPOKKa WHPHKOR He Newee 1,2 N (rBepaoe NOKpLITHE]
onopa oceewents 5,0-50 n





Рисунок № 4

«Основные параметры и подсчет места размещения нестационарного торгового объекта для объекта реализации сельскохозяйственных и декоративных кустов и растений»

[image: image159.png]F Bl B

i

TPAHAITHOS A

NN RN R R e el e M R

2o e |

b TaHAITIOS ZBiKEHHe





[image: image160.png]QOQM!/\G pacyeTd NAOLLLAAKM MeCTd PAsMeLLleHNd HECTALLMOHAPHOIO TOProsBoro obbekTa:
Suto = §1 + §2+ S3

rae:

SHTO - MAOLLLAAb MEeCTA pasmelLleHnd HeCTALMOHAPHOIo TOProBoro obbekTa

ST - NAOLLLGAL AAMMHUCTPATMBHOM MAOLLIAAKM (PACCYMTEIBASTCS MO OOPMYAE MABMABOHA MAM
KMOCKA + He meHee 5 KB.M)

S2_ naoLLaAb SKCNOMLMOHHOM MAOLLIAAKM;

S3 - NAOLLLAAL AEKOPATHBHOM MAOLLLAAKM;

S3= A2 x LLI3

rae:

A2 - cymma LMPHHB AAMMHUCTPATUBHOM MAOLLLAAKM M AAMHBI SKCMO3MUMOHHOM MAOLLIAAKM

L3 - He meree 1,0 m.




Перечень оборудования, необходимого для обслуживания покупателей (всех категорий населения) и обязательного при планировании, размещении и содержании объекта реализации сельскохозяйственных и декоративных кустов и растений:

	[image: image161.emf]
	информационно-декоративная вывеска

	[image: image162.emf]
	информационная доска

	[image: image163.emf]
	твердое покрытие или технологический настил

	[image: image164.emf]
	визуально проницаемое периметральное ограждение высотой не более 1,8 м

	[image: image165.emf]
	площадка для посетителей с не менее чем 1 лавочкой, урной

	[image: image166.emf]
	информационный стенд со схемой экспозиционной площадки

	[image: image167.emf]
	универсальные урны (не менее 2: при входе на объект, на - экспозиционной площадке)

	[image: image168.emf]
	объекты (средства) наружного освещения (опоры высотой 5,0-8,0 м по периметру объекта на расстоянии не более 12,0 м между опорами, вдоль путей движения пешеходов (прожекторы или столбики)

	[image: image169.emf]
	элементы, обеспечивающие доступность объекта, в том числе для МГН

	[image: image170.emf]
	элементы озеленения

	[image: image171.emf]
	мобильная туалетная кабина


[image: image172.png]





Приложение № 18 к Правилам

благоустройства территории

Наро-Фоминского городского округа

(добавлено решением Совет депутатов 
от 16.11.2021 №5/71)
Требования к внешнему виду элементов благоустройства, размещаемых совместно с нестационарными  строениями, сооружениями

Рисунок № 1

«Основные параметры средств размещения информации»

[image: image173.png]SAEMEHTbI BbIBECOK KNOCKOB 1 MABUABOHOB PACMOAQrAIOTCS B BUAE OTAEAbHbIX IAEMEHTOB 6e3 oHA:

I
— He Bonee = He Oonee
— 05m — 0,5
M —]
He Gonee He Gonee
1 02m 710.2m
obbemHble 6‘/KBbI HQA AUCTAHUMOHHbIX ASPXATEAIX obbeMHblE 6yKBbI HQA CKPbITbIX ASPXATEAIX

CXeMbl AOMYCTUMOTIO PACTOAOXKEHUA CDEACTB PAIMELLLEHNA MHADOPMALLMU AAR KMOCKJ (MABUABOHA

FACBHbIM (DACAA: pacaa CoO CAYKEOHBIM BXOAOM: TopLLEBbIE bacaabl:

LieHTD byiB it anemtexTos
Ha obLueil ropH3oHTarbHO# OcH

WeHTP AOCKH
Ha BepriansHoil SR
ook [ |

LeHTp BuBes
Ha BEpTHANH
0GAX N

§

|‘





[image: image174.png]CXeMbl AOMYCTUMOTIO PACTOAOXKEHUA CDEACTB PAIMELLLEHNA MHADOPMALLMK AAR KMOCKJ (MABUABOHA

FACBHbIM (DACAA: pacaa CoO CAYKEOHBIM BXOAOM: TopLLEBbIE ddACAAbI:
LenT GyKe u anemenTos

B, i
rrpdS . ks A L3S
NP BLIBECOK WMDMHE BLIBECKI

Wa sepTICELAiX e Sonee
OCAX NPOEMOB KKl NPoENA

dbacaa co cay:

CXEeMbl AOMYCTUMOTO PACMOAOXKEHMS CPEACTB PAIMELLLEHNS MHAOOPMALIMKN AAS
CEAbCKOXO34MCTBEHHOIO MABMALOHA:





[image: image175.png]XEMbI AOMYCTUMOTO PACTIOAOXKEHMI CPEACTB PAIMELLLEHME MHGOOPMALIMM AAS
CEAbCKOXO3IMCTBEHHOTO MABMABOHA:

TAQBHbIM OACAA:

o e 100w
01w

Gy BB BECKABHBECKABHBECKA
g g

r
[ p——— ‘ [ — ‘

CEPRANI C NN TPACHTORNTO TN (1D0) | | pasvep s coomeetcm ¢ pasiepan hacaga
doacaa co CAyKeBHbIM BXOAOM: Topuesbie dacaabl:

PACNOAOKEHNE CPEACTB PAIMELLLEHNS MHADOPMALIMM AAS XKECTKOM MAAATKM:

TAQBHbIM PACAA: dbacaa co CAY>KEBHbBIM BXOAOM: TopLiEeBble Pacaabl:
vongseo
"

005m

s

o g T
7 Z N

e neree
005m

5= weGonee
08






Рисунок № 2

«Внешний вид средств размещения информации»

[image: image176.png]GAOMMUHIIA, KOMNO3UT aKpuA CaeT:

i paccevaaiowit TIBX (4-5 ) GrAYXOE AMLLON CEETOAMOAHHIE MOAYAM
1 (3aaws3 CTeHKa opreTekac) (0aHss CTeHKa oprcTexao)

TuMbl AONYCTUMOM MOACBETKM MHADOPMALIMOHHO-AEKODATUBHOM BbIBECKM

¥ i 3 $ ¥
™mn1 ™n 2 ™ns3 ™na

KOHTDQXKYDPHQAA KOMBUHUPOBAHHAS Iopuesas obbemtas

{vorPxypros 1 bporansas)

I
l 1 o).
— = | Twebone = | Twebone
] 05 p—] 05
e Gonee : e Gonee e Gonee e Gonee
02m o2m Tr02m Tr02m
LBET 1 LLBET 2 LLBET 3 LLBET 4 i
(ocHoBHOM) (ansTepraneHbIi LIBETY 1) (ansTepramABHbit LIBETY  (anstepHamiersii LIBETY 1) |
Benniit 3EeAEHbIA KEATbIA KDOACHbIA
A% BCEX THNOB AONYCTUMO AAs GnTek AONYCTUMO AR AOMYCTUMO AAS GOABLLIX
Ce30HHsIX Kadbe 11D OAOBOALCTEEHHBIX
NQBNABOHOB (MUHI-
MmapkeTos)

AOTYCTUMBbIM BHELLIHMI BUA M PACMIOAOXKEHUE HE rPACOUTOBBIX MHADOPMALIMOHHbBIX AOCOK

| e »
3 3
30HQ PasMELLLEHNS HO QKpHA, CTEKAD

chacaae c okHOM BHIAGHH

P “ «
oosy_qeme

seatom (O
e

=

=

Rz

w >

3 pazmelLieHA Ha QKPUA, CTEKAD  GAOMMHHIA QAOMUHIA, OTCTEKAO/CTEKAO

bacaae ¢ okHOM suiAQHA





Рисунок № 3

«Примеры внешнего вида витрин»

[image: image177.png]OTKPBITAA BUTDUHA OTKPLITAA BUTPMHA 3AKPbITAA BUTPUHA
(BMA HQ TOProBbIA 3AA) (BMA HO MECTO MPOACBLLA (30 3KCMO3MUMEN XEeCTKMI
Yyepes 3KCMo3nLUmIo) Henpo3pa4HbIit OoH)





Рисунок № 4

«Внешний вид объектов (средств) наружного освещения»

[image: image178.png]HQ onopax 1 KOHCOAS!

LIBETOBAA TEMMEPATYPA: 2 700 - 4 000 K
CTeNeHb 3ALLMTbI: HE MeHee P65

n UC: LED
MHAEKC LIBETOMNEPEeAQUn: 90

HAKAQAHbIE!

LIBETOBAA TEMMEPATYPA: 2 700 - 4 000 K
CTeNeHb 3ALLMTbI: HE MeHee P65

n UC: LED
MHAEKC LIBETOMNEPEeAQUn: 90

NoABEeCHbIE HA MOPYYHAX, HABECAX, TEHTAX 1 T.,

CTeneHb 3aLLMTbI: HE MeHee IP65
n UC: LED





Рисунок № 5

«Внешний вид контейнеров»

[image: image179.png]



Рисунок № 6

«Внешний вид урн»

[image: image180.png]S Rnaguy

CXema ypHbl oAHOUgeTHAS AByXUBETHOS C AGPEBAHHOM BCTABKOW € NepchOPUPOBAHHOI BCTABKOI





Рисунок № 7

«Внешний вид навигационного напольного тактильного покрытия»

[image: image181.png]IQKTMABHAS OAUTKA (He meHee 500x500 and nAoLLLlaakm HTO (CBOGOAHOM 30HbI), HE meHee
300x300 AAS BXOAHOW MAOLLLAAKM):

KOHYC C AUHEMHbIM PACTIOAOKEHUEM PEAbECPHBIE HANPABASIOLLIME MOAOCH!
(MpeAynpexAeHUe o NPendaTCTBmm) (HaNPABAEHME ABVKEHMA)

CXeMA PACHOAOKEHNSA TAKTUAbHOM NAUTKM MPU BXOAHOM TPYMNNE AAS MOCETUTEAEN:

T e ea—
o Do e B reenprnd
3660704 200 45 w crpaxaeme w6 mebems)

JORE OHBHTOTOPTNR IO T

g racmd T
e (meymeaseo

ey pryeprcd memon
P mpe——




[image: image182.png]MDA pROMNME AT
e s uppen raaya

W””"QF" wmnﬂ%u

CXeMa PACHOAOXKEHUS TAKTUABHOM MAUTKM MPU BXOAHOM rpyNne AAf noceTuteAei (6e3 noabema):

Y csomor0 ipsSHTO .

ey ransio v
1oucam (rpenrpesine 0
e e

CTEKOBO-HH et Heeres
T acpansTon) 15m

CXeMA DACHOAOKEHMS TAKTUABHON MAUTKM MU OKHE AAS BBIAQYM TOBAPOB (MPDIAMON MOAXOA):

]

Yt o0 XpuTs HTO

Jraa o TG

KoHjCaM (TpERTpEREE O
w)

¢ arpaBROWY rangaene
Beiwens)

|
|
|
YT TR BHO T }
|
|
|

coipyen s nepes rocion





[image: image183.png]CXema ConpmKeHms CyULECTBYIOLLLETO TOOTYAPd, TAKTMABHOW TOOTYQAPHOW MNAWTKK, TOOTYQPHOM NAUTKH

A TOCI MY BT
P e e S0 00 ¢
i (e

CXeMda conpikeHus C' ECTBYIOLLLETO TROTYAPA, TAKTUABHOIO MOKDbITHA:
e o] o R
s e SO0 M e SO0
e (e Dy (VoGO
) pere)





Рисунок № 8

«Внешний вид контрастной маркировки на ступенях»

[image: image184.png]CAMOKAEALLIAACH AEHTA  HOKAGAKQ M3 QAIOMMHMS  COMOKAESLLLASCS  YTOAOK M3
11 DE3NHOBBIX MOAOC noAoca ANOMUHKA




 Рисунок № 9

«Внешний вид контрастной маркировки входа»

[image: image185.png]=
1] ]
1,0

m|[1,3

HORTPACTHaA Uapruponia onpeenesas 8108a D 0,1-02u HONTPACTHas HappoRKa onpegen exwA 81083 D0,1-02 M
(MoxeT 61T B BA3E A€XOPTHBHOT JNENEHTa, NOrOTANG) (voer Guims 8 HOrO NEMeNTa, 10roTTa)





Рисунок № 10

«Внешний вид общественных туалетов нестационарного типа»[image: image186.png]OBLLIMM BXOAOM AAS MYXHMH U XKEHLLIMHL C PA3AEAbHbIMM BXOAAMM (I'ION\G‘LU,@HMHMM) AAA |
MYXHMH U XKEHLLIMHL





 Приложение № 19 к Правилам

благоустройства территории

Наро-Фоминского городского округа

(добавлено решением Совет депутатов 
от 23.08.2022 №7/88)
Рисунок № 1

«Основные типы некапитальных сооружений - временных

сооружений (конструкций), размещаемых на местах продажи

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках,

организуемых на территории Наро-Фоминского городского округа»

[image: image187.png]



                   шатер                                    ярмарочная палатка                             пагода 

Рисунок № 2

«Подтипы шатров, размещаемых на местах для продажи

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках,

организуемых на территории Наро-Фоминского городского округа»

[image: image188.png]Nag g L

sorpurit warep. onepuei wiarep

s ==

Roayonpues wiarep Nl onyorcp wiarep e 2




[image: image189.png]Hag [ L

30KPeITLIN LIGTED OTKPHITEIN WIATEP

TT T

NOAYOTKPbLITEN LUATEP Nel NOAYOTKPbITEN LaTep Ne 2




Рисунок № 3

 «Подтипы ярмарочных палаток, размещаемых на местах для продажи

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках,

организуемых на территории Наро-Фоминского городского округа»

[image: image190.png]



               жёсткая ярмарочная палатка                             мягкая ярмарочная палатка

Таблица № 1

 «Объекты благоустройства и элементы благоустройства, размещаемые на местах для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых на территории Наро-Фоминского городского округа»

	Виды ярмарок
	Объекты благоустройства и элементы благоустройства мест продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках

	
	Перечень объектов благоустройства и элементов благоустройства
	Допускаемые к применению подтипы некапитальных сооружений

	
	Обязательные (основные)
	Допустимые (второстепенные)
	

	1.
	Тематическая ярмарка
	· Некапитальные сооружения

· Площадки и пешеходные коммуникации, подъезды с твердым (усовершенствованным) покрытием

· Информационно-декоративные вывески, информационные доски

· Урны

· Освещение в вечернее-ночное время суток источниками света системы наружного освещения

· Элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для маломобильных групп населения

· Общетвенные туалеты нестационарного типа

· Автостоянки (парковки)
	· Праздничное оформление

· МАФ

· Мобильное озеленение

· Выносное холодильное оборудование, торговые автоматы
	Закрытый шатер

или*

Полуоткрытый шатер

или*

Откртый шатер

или*

Пагода

или*

Жесткая палатка

или*

Мягкая палатка



	2.
	Сельскохозяйственная ярмарка
	· Некапитальные сооружения

· Площадки и пешеходные коммуникации, подъезды с твердым (усовершенствованным) покрытием

· Информационно-декоративные вывески, информационные доски

· Урны

· Освещение в вечернее-ночное время суток источниками света системы наружного освещения

· Элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для маломобильных групп населения

· Общетвенные туалеты нестационарного типа

· Автостоянки (парковки)
	· Праздничное оформление

· МАФ

· Мобильное озеленение


	Закрытый шатер

или*

Полуоткрытый шатер

или*

Пагода

или*

Мягкая палатка



	3.
	Знаковая ярмарка
	· Некапитальные сооружения

· Площадки и пешеходные коммуникации, подъезды с твердым (усовершенствованным) покрытием

· Информационно-декоративные вывески, информационные доски

· Урны

· Освещение в вечернее-ночное время суток источниками света системы наружного освещения

· Элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для маломобильных групп населения

· Общетвенные туалеты нестационарного типа

· Автостоянки (парковки)
	· Праздничное оформление

· МАФ

· Мобильное озеленение

· Выносное холодильное оборудование, торговые автоматы
	Закрытый шатер

или*

Полуоткрытый шатер

или*

Откртый шатер

или*

Пагода

или*

Жесткая палатка

или*

Мягкая палатка



	4.
	Туристическая

ярмарка
	· Некапитальные сооружения

· Площадки и пешеходные коммуникации, подъезды с твердым (усовершенствованным) покрытием

· Информационно-декоративные вывески, информационные доски

· Урны

· Освещение в вечернее-ночное время суток источниками света системы наружного освещения

· Элементы, обеспечивающие доступность, в том числе для маломобильных групп населения

· Общетвенные туалеты нестационарного типа

· Автостоянки (парковки)
· Праздничное оформление


	· МАФ

· Мобильное озеленение


	Жесткая палатка




*) Совмещение разных подтипов на одной ярмарке не допускается.».

Приложение № 20 к Правилам

благоустройства территории

Наро-Фоминского городского округа

(добавлено решением Совет депутатов 
от 23.08.2022 №7/88)
Требования к внешнему виду шатров, размещаемых на местах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых на территории Наро-Фоминского городского округа

Рисунок № 1

 «Внешний вид закрытого шатра»

[image: image191.png]



[image: image192.png]OCHOBHIE UBETA TEHTORO/ TKOHH:





Рисунок № 2

 «Внешний вид открытого шатра»

[image: image193.jpg]



[image: image194.png]EREEEE
" 0O0OCeeeee





Рисунок № 3

 «Внешний вид полуоткрытого многоместного шатра

с доступом посетителей № 1»

[image: image195.png]L ——

QL0 209092090

(A A




[image: image196.png]



[image: image197.png]



Рисунок № 4

 «Внешний вид полуоткрытого многоместного шатра

с доступом посетителей № 2»

[image: image198.png]TN kP QP




[image: image199.png]



[image: image200.png]



Приложение № 21 к Правилам

благоустройства территории

Наро-Фоминского городского округа

(добавлено решением Совет депутатов
 от 23.08.2022 №7/88)
Требования к внешнему виду пагоды, размещаемой на местах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых на территории Наро-Фоминского городского округа

Рисунок № 1

 «Внешний вид пагоды»

[image: image201.png]Tun KL narosa





[image: image202.png]



[image: image203.png]



».

Приложение № 22 к Правилам

благоустройства территории

Наро-Фоминского городского округа

(добавлено решением Совет депутатов

от 23.08.2022 №7/88)
Требования к внешнему виду ярмарочных палаток, размещаемых на местах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых на территории Наро-Фоминского городского округа

Рисунок № 1

 «Внешний вид жесткой ярмарочной палатки»

[image: image204.png]U KPLILLW: ABYXCKATHR

[ra—mS——





[image: image205.png]IELLIHEI OTAGAKY

OcHOBHbIE LIBETA BH

OO0 0O @0 0 @ O

RALS0I0  RALSOIS  RALS002

RAL 9047

RAL 5035

RAL50I0

RAL 5003

H

RAL7087

RAL 7039

RAL

s

RALC

RAL7011

RAL 701

G BHELLIHVX MOBEPXHOCTERN CTEH 1 ASKOPG:

LgeT




[image: image206.png]OO0 O @ @ ¢ o

RALI0IZ  RALIOI4  RALI0IS RALI0I  RALIO20  RAL1032  RAL7006  RAL802S
RAL7008  RALBOOI  RAL8023 RAL8024  RALB02S

LIBET BHeLLIIIX 0BSPXHOCTEH CTEH 1 ASKOPQ:

O O O

RALS0I6  RALSO03  RALSOIO

O 0 O

RALI0IZ  RALIOI4  RALI0IS

RAL 1019
RAL 8024
RAL

5010 RALSOIS  RAL9002

RALI0Z0 ~ RAL10O32  RAL7006  RAL802S

RALI0IS  RALI08  RAL2002 RAL 2009

RAL1003  RALS024 RAL 1013 RAL 1019

RALS0SZ R

3

RAL7008  RALBOOI  RAL8023

RAL10I6 RALI0I8  RAL&OIS




Рисунок № 2

 «Внешний вид мягкой ярмарочной палатки»

[image: image207.png]TN KPBILLIA: ABYXCKATHOS

OCHOBHbIE BOPYCHTS KOHCTRYKLUM:

© kospEkOM 63 osupsea



[image: image208.png]TN KPBILLIA: ABYXCKATHOS

OCHOBHbIE BOPYCHTS KOHCTRYKLUM:

© kospEkOM 63 osupsea






[image: image209.png]



Приложение № 23 к Правилам

благоустройства территории

Наро-Фоминского городского округа

(добавлено решением Совет депутатов 
от 23.08.2022 №7/88)
Требования при декорировании некапитальных сооружений мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках

Рисунок № 1

 «Примеры выбора единого оформления фартуков, ценников»

[image: image210.png]o "0




Рисунок № 2

 «Варианты входных групп»

[image: image211.png]e~
oz




[image: image212.png].. T1




Рисунок № 3

 «Варианты средств праздничного освещения (иллюминации)»

[image: image213.png]



Рисунок № 4

 «Варианты тематического декора»

[image: image214.png]



Приложение № 24 к Правилам

благоустройства территории

Наро-Фоминского городского округа

(добавлено решением Совет депутатов 
от 23.08.2022 №7/88)
Требования к внешнему виду иных элементов благоустройства мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках

Рисунок № 1

 «Внешний вид объектов (средств) наружного освещения в некапитальных сооружениях»

[image: image215.png]



Рисунок № 2
«Примеры внешнего вида контейнеров для мобильного озеленения»

[image: image216.png]



Рисунок № 3

 «Внешний вид урн»

[image: image217.png]cana Yo

e

amh

 MEOICOUOCEa0R SCIBCs





Рисунок № 4

«Внешний вид общественных туалетов нестационарного типа»

[image: image218.png]mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm




с общим входом для мужчин и женщин».
Приложение № 25 к Правилам

благоустройства территории

Наро-Фоминского городского округа

(добавлено решением Совет депутатов 
от 23.08.2022 №7/88)
Таблица 1

«Показатели минимальной обеспеченности объектами и элементами благоустройства вновь возводимых многоквартирных домов»

	№ п/п 
	Наименования объектов и элементов благоустройства 
	Показатели обеспеченности на 1 жителя (всего) и размеры объектов благоустройства (всего) 
	Местоположение элементов и объектов благоустройства 

	
	
	
	В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6.2 Правил благоустройства
	на территории жилого района1

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	1 
	Детские игровые площадки 
	не менее 0,5-0,7 м2/чел. 

Оптимальный размер площадок: 

для детей до 3 лет - 50-70 м2; до 7 лет - 70-150 м2; школьного возраста - 100-300 м2; 

комплексных игровых площадок - 900-1600 м2 
	не менее 0,5-0,7 м2/чел. (всего), из них: 

	
	
	
	не менее 0,4 м2/чел. 
	допускается 0,1-0,3 м2/чел. с соблюдением пешеходной доступности от входных групп дома до площадок не более 100 м 

	
	
	Возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 м2); площадок для детей с площадками для тихого отдыха взрослых (размер площадки - не менее 80 м2) 
	  
	  

	2 
	Спортивные площадки (спортивно-игровые комплексы) 
	для детей дошкольного возраста (на 75 детей) - не менее 150 м2; 

школьного возраста (100 детей) - не менее 250 м2 
	не менее 0,5-0,7 м2/чел. 

	3 
	Площадки отдыха взрослого населения 
	не менее 0,1-0,2 м2/чел. 

Оптимальный размер площадки - 50-100 м2.; 

минимальный размер площадки отдыха - не менее 15-20 м2 

Допускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками 
	не менее 0,1-0,2 м2/чел. (всего), из них: 

	
	
	
	не менее 0,1 м2/чел. 
	допускается 0,1 м2/чел. с соблюдением пешеходной доступности от входных групп дома до площадок не более 100 м 

	4 
	Площадки для выгула собак2 
	400-600 м2 
	400-600 м2 

	5 
	Контейнерная площадка 
	не менее 0,03 м2/чел. 
	не менее 0,03 м2/чел. 

	6 
	Площадка автостоянки (парковки) 
	22,5 м2/автомобиль (в уширениях проезжих частей улиц и проездов - 18,0 м2) 
	В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» 


1 При недостатке площади для размещения в полном объеме площадок рекреационного назначения на территории, указанной в пункте 1 части 2 статьи 6.2 настоящих Правил, допускается их размещение на территории общего пользования жилого района. 

2 Предусматривается в случае, если предметом развития территории является создание нового планировочного района. 

Таблица 2

Оборудование площадок рекреационного назначения

	Оборудование детских игровых площадок для детей до 3 лет: 

	1 
	Песочница 

	2 
	Горка 

	3 
	Карусель 

	4 
	Качели подвесные (2 сиденья со спинкой) 

	5 
	Качалка на пружине 

	6 
	Качалка-балансир 

	Оборудование детских игровых площадок для детей 3-7 лет: 

	1 
	Игровой комплекс 

	2 
	Карусель 

	3 
	Качели подвесные (2 сиденья без спинки) 

	4 
	Лабиринт 

	5 
	Качалка на пружине 

	6 
	Качалка-балансир 

	7 
	Тоннель 

	8 
	Теневой навес 

	Оборудование детских игровых площадок для детей 7-12 лет: 

	1 
	Игровой комплекс 

	2 
	Качели подвесные (2 сиденья без спинки) 

	3 
	Пространственная сетка 

	4 
	Подвесной мост 

	5 
	Спортивный игровой комплекс 

	Оборудование спортивных площадок: 

	1 
	Гимнастический комплекс 

	2 
	Тренажер «Шаговый» 

	3 
	Тренажер «Эллиптический» 

	4 
	Тренажер «Двойной турник» 

	5 
	Тренажер «Двойные лыжи» 

	Оборудование площадок отдыха: 

	1 
	Стол для настольного тенниса 

	2 
	Шахматные столы (2 с 4 сиденьями без спинки) 


Таблица 3

Основные расстояния при планировании элементов озеленения

	№ п/п 
	Здание, сооружение, объект, площадка 
	Минимальные расстояния (м) от здания, сооружения, объекта, площадки 

	
	
	ствола дерева 
	кустарника 

	1 
	Наружная стена многоквартирного дома, иных зданий 
	6,0 
	1,5 

	2 
	Край тротуара, пешеходной дорожки, плоскостных открытых стоянок автомобилей 
	1,7 
	0,5 

	3 
	Край проезжей части проездов 
	3,0 
	0,5 

	4 
	Опора системы наружного освещения 
	5,0 
	1,0 

	5 
	Подошва или внутренняя грань подпорной стенки 
	4,0 
	1,0 

	6 
	Подошва откоса, террасы 
	2,0 
	0,5 

	7 
	Детские игровые площадки, физкультурно-спортивные площадки (с восточной и северной стороны) 
	3,0 
	1,0 

	8 
	Детские игровые площадки, физкультурно-спортивные площадки (с южной и западной стороны) 
	1,0 
	0,5 

	9
	Подземные сети: 

	9.1
	газопровод, канализация 
	1,5 
	- 

	9.2
	тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) 
	2,0 
	1,0 

	9.3
	водопровод, дренаж 
	2,0 
	- 

	9.4
	силовой кабель и кабель связи 
	2,0 
	0,7 


Таблица 4

Минимальный ассортимент растений для палисадников

	 № п/п
	Наименование вида 
	Характеристики 
	Виды посадок 

	 Кустарники хвойные 

	1 
	Можжевельник 
	1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5 м 
	группы 

	 Кустарники лиственные 

	1 
	Барбарис Тунберга 
	1 сорт, саженец, стандарт низкорослый, свыше 0,3 м 
	группы 

	2 
	Сирень обыкновенная сортовая 
	1 сорт, саженец, стандарт высокорослый, свыше 1,1 м 
	группы, 1 шт./м2 

	3 
	Спирея Бумальда 
	1 сорт, саженец, стандарт низкорослый, свыше 0,3 м 
	группы, 3 шт./м2 

	4 
	Спирея японская 
	1 сорт, саженец, стандарт низкорослый, свыше 0,3 м 
	группы, 3 шт./м2 

	5 
	Спирея серая 
	1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5 м 
	группы, 2-3 шт./м2 

	6 
	Снежноягодник белый 
	1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5 м 
	группы, 2-3 шт./м2 

	7 
	Лапчатка кустарниковая 
	1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5 м 
	группы, 3 шт./м2 

	8 
	Чубушник венечный 
	1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5 м 
	группы, 2 шт./м2 

	 Цветочные растения 

	1 
	Высокие и средние многолетники: флокс метельчатый, хоста, астильба, бадан, ирис, пион, вербейник, лилейник, дельфиниум, наперстянка, шалфей, монарда 
	рассада, стандарт 
	цветники; 

высокие: посадка - 2-8 шт./м2; 

средние: посадка - 10-16 шт./м2 

	2 
	Низкие многолетники: флокс шиловидный, маргаритка, примула, арабис, барвинок, пахизандра, ясколка, фиалка рогатая, седумы различных видов 
	рассада, стандарт 
	низкие: посадка - 20-25 шт./м2 

	 Газон 

	1 
	Газон обыкновенный 
	из устойчивой травосмеси 
	посев газонных трав 


Таблица 5

Минимальный ассортимент растений для высадки между отдельными площадками

	 № п/п
	Наименование вида 
	Характеристики 
	Виды посадок 

	  Деревья хвойные 

	1 
	Лиственница европейская 
	крупномер, высота - 7-9 м, диаметр - 10-12 см, размер земляного кома - 1,7 x 1,7 x 0,65 м 
	группы, рядовые посадки 

	  Деревья лиственные 

	1 
	Клен остролистный 
	крупномер, высота - 7-9 м, диаметр - 10-12 см, размер земляного кома - 1,7 x 1,7 x 0,65 м 
	группы 

	2 
	Каштан конский обыкновенный 
	крупномер, высота - 7-9 м, диаметр - 10-12 см, размер земляного кома - 1,7 x 1,7 x 0,65 м 
	группы, рядовые посадки 

	3 
	Липа мелколистная 
	крупномер, высота - 7-9 м, диаметр - 10-12 см, размер земляного кома - 1,7 x 1,7 x 0,65 м 
	группы, рядовые посадки 

	4 
	Яблоня декоративная 
	крупномер, высота - 4-5 м, диаметр - 5-6 см, размер земляного кома - 1,0 x 1,0 x 0,6 м 
	группы 

	  Кустарники лиственные 

	1 
	Барбарис Тунберга 
	1 сорт, саженец, стандарт низкорослый, свыше 0,3 м 
	группы, 3 шт./м2 

	2 
	Дерен белый 
	1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5 м 
	группы, 2 шт./м2 

	3 
	Сирень обыкновенная 
	1 сорт, саженец, стандарт высокорослый, свыше 1,1 м 
	группы, 1 шт./м2 

	4 
	Спирея (различные виды) 
	1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5 м 
	группы, 2-3 шт./м2 

	5 
	Снежноягодник белый 
	1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5 м 
	группы, 2-3 шт./м2 

	6 
	Лапчатка кустарниковая 
	1 сорт, саженец, стандарт низкорослый, свыше 0,3 м 
	группы, 3 шт./м2 

	7 
	Чубушник венечный 
	1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5 м 
	группы, 2 шт./м2 

	8 
	Кизильник блестящий 
	1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5 м 
	живая изгородь, 5 шт./пог. м 

	9 
	Пузыреплодник калинолистный 
	1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5 м 
	живая изгородь, 5 шт./пог. м 

	10 
	Жимолость (различные виды) 
	1 сорт, саженец, стандарт 
	группы, 2 шт./м2 

	  Цветочные растения 

	1 
	Многолетние цветочные растения: флокс, ирис, лилейник, хоста, астильба, кампанула 
	рассада, стандарт 
	цветники; посадка: высокие - 2-8 шт./м2, средние - 10-16 шт./м2 

	  Газон 

	1 
	Газон обыкновенный 
	из устойчивой травосмеси 
	посев газонных трав 


Приложение №26

                                                                        к Правилам благоустройства территории Наро-Фоминского городского округа

(добавлено решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

Таблица

Допустимые цвета, цветовые сочетания, подлежащие учету при подборе цвета, цветовых сочетаний внешних поверхностей конструкций и оборудования сезонных (летних) кафе
	Цвет,

цветовое сочетание 

«ц» - цвет

«цс» - сочетание

«ц/цс» - цвет и все сочетания с цветом
	Ограничения использования цвета, цветового сочетания внешних поверхностей конструкций и оборудования сезонных (летних) кафе в зависимости от расположения места размещения сезонного (летнего) кафе
«НЕТ» - не допускается для всех сезонных (летних) кафе
«ДА» - допускается для всех сезонных (летних) кафе
«НЕТ-П» - не допускается вдоль общественных территорий, улиц и дорог общего пользования, водных объектов общего пользования, территорий объектов культурного наследия с исторически связанными с ними территориями, территорий объектов социальной инфраструктуры, территорий объектов религиозного использования, территорий въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно-архитектурных композиций, монументально-декоративный композиций.   

Примечание: ограничения не распространяются на цвета, цветовые сочетания внешних поверхностей конструкций и оборудования сезонных (летних) кафе, одобренных Экспертным советом, формируемым Межведомственной комиссией по обеспечению реализации мероприятий по формированию современной городской среды, образованной в соответствии с постановлением Губернатора Маковской области от 23.05.2017 № 226-ПГ (для создаваемых или развиваемых общественных территорий) и (или) муниципальной общественной комиссией.

	
	Конструкции навесов4
	Технологический

настил4
	Текстиль 

навесов1
	Ограждение4
	Контейнеры 

озеленения4
	Текстиль навесов, штор, занавесов, вертикальных маркиз, экранов2
	Мебель, декор мебели5

	1
	неоновый, флуоресцентный «ц/цс»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»
	«НЕТ»


	«НЕТ»

	2
	5 и более цветов «ц/цс»5
	
	
	
	
	
	
	«ДА»



	3
	фиолетовый «ц/цс»5
	
	
	
	
	
	
	

	4
	черный-желтый «цс»5
	
	
	
	
	
	
	

	5
	красный-зеленый «цс»5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	оранжевый-синий «цс»5
	
	
	
	
	
	
	

	7
	розовый-зеленый «цс»5
	
	
	
	
	
	
	

	8
	оранжевый-голубой «цс»
	
	
	
	
	
	
	

	9
	желтый-синий «цс»5
	
	
	
	
	
	
	

	10
	черный-белый «цс»5
	
	
	
	
	
	
	

	11
	белый-синий «цс»5
	
	
	
	
	
	
	

	12
	белый-красный «цс»5
	
	
	
	
	
	
	

	13
	красный-желтый «цс»5
	
	
	
	
	
	
	

	14
	синий-красный «цс»5
	
	
	
	
	
	
	

	15
	голубой-красный «цс 5
	
	
	
	
	
	
	

	16
	черный-красный «цс»5
	
	
	
	
	
	
	

	17
	черный-оранжевый «цс»
	
	
	
	
	
	
	

	18
	черный-синий «цс»5
	
	
	
	
	
	
	

	19
	черный-голубой «цс»5
	
	
	
	
	
	
	

	20
	черный-розовый «цс»5
	
	
	
	
	
	
	

	21
	черный-зеленый «цс»5
	
	
	
	
	
	
	

	22
	желтый-оранжевый «цс»
	
	
	
	
	
	
	

	23
	розовый-желтый «цс»5
	
	
	
	
	
	
	

	24
	голубой-розовый «цс»5
	
	
	
	
	
	
	

	25
	красный-оранжевый «цс»
	
	
	
	
	
	
	

	26
	синий-голубой «цс»5
	
	
	
	
	
	
	

	27
	синий-зеленый «цс»5
	
	
	
	
	
	
	

	28
	голубой-зеленый «цс»5
	
	
	
	
	
	
	

	29
	золотой «ц»5
	
	
	
	
	
	
	

	30
	оранжевый «ц»5
	
	
	
	
	
	
	

	31
	синий «ц»5
	
	
	
	
	
	
	

	32
	красный «ц» 2, 5
	«НЕТ-П»
	«НЕТ-П»
	
	«НЕТ-П»
	«НЕТ-П»
	«НЕТ-П»
	

	33
	желтый «ц» 2, 5
	
	
	
	
	
	
	

	34
	голубой «ц» 2, 5
	
	
	
	
	
	
	

	35
	розовый «ц» 2, 5
	
	
	
	
	
	
	

	36
	зеленый «ц/цс»2, 4, 5
	
	
	«ДА»
	
	
	
	

	37
	черный «ц/цс» 5
	«ДА»
	«ДА»
	«НЕТ»
	«ДА»
	«ДА»
	«НЕТ»
	

	38
	серый «ц/цс»1, 2, 4, 5
	
	
	«ДА» 
	
	
	«ДА»
	

	39
	белый «ц/цс»1, 2, 4, 5
	
	
	
	
	
	
	

	40
	коричневый «ц/цс»1, 2, 4, 5
	
	
	
	
	
	
	

	41
	бежевый «ц/цс»1, 2, 4, 5
	
	
	
	
	
	
	

	42
	дерево, металл «ц/цс» 5
	
	
	«НЕТ»
	
	
	«НЕТ»
	

	Примечание:

1 для навесов рекомендуются серо-белый (RAL9002, RAL7047, RAL7035), белый (RAL 9003, RAL9010, RAL9016, RAL9001), бежевый (RAL0608020, RAL0508020, RAL0608030, RAL0508030, RAL0507050, RAL0505040) серый (RAL7040, RAL7045, RAL7046, RAL7037), коричневый (RAL8001, RAL8023), зеленый (RAL6025, RAL6011);

2 для штор, занавесов, вертикальных маркиз, экранов рекомендуются серо-белый (RAL9002, RAL7047, RAL7035), белый (RAL9003, RAL9010, RAL9016, RAL9001), бежевый (RAL0608020, RAL0508020, RAL0608030, RAL0508030, RAL0507050, RAL0505040, RAL0707020, RAL7034, RAL1020), зеленый (RAL1108050, RAL1008060), зеленый (RAL1503020, RAL1602015), голубой (RAL2008020, RAL1908020, RAL2607020, RAL2507020), серый (RAL9003, RAL9010, RAL9016, RAL9001), желтый (RAL1018, RAL1021, RAL1023),  розовый (RAL0205040, RAL0105040), красный (RAL0404067, RAL2004), коричневый (RAL8001, RAL8023);

3 не более 2-х цветов в цветовом сочетании с рекомендуемым балансом цветов 50/50%, 20/80%;

4 для конструкций навесов, технологического настила, ограждения, контейнеров озеленения рекомендуются серо-белый (RAL9002, RAL7047, RAL7035), белый (RAL 9003, RAL9010, RAL9016, RAL9001), бежевый (RAL0608020, RAL0508020, RAL0608030, RAL0508030, RAL0507050, RAL0505040) серый (RAL7010, RAL7011, RAL7015, RAL7024, RAL7039, RAL7037), коричневый (RAL8002, RAL8003, RAL8004, RAL8007, RAL8011, RAL8012), зеленый (RAL6011, RAL6019, RAL6021, RAL6025), голубой (RAL5007, RAL5009, RAL5012, RAL5014, RAL5023, RAL5024), желтый (RAL1018, RAL1021, RAL1023), красный (RAL0404067, RAL2004);

5 выбирается одно из типовых сочетаний цветов мебели (декора мебели):
· монохромный светлый без цветовых акцентов;
· монохромный темный без цветовых акцентов;
· монохромный нейтральный без цветовых акцентов; 

· монохромный светлый с цветовыми акцентами;
· монохромный темный с цветовыми акцентами;
· монохромный нейтральный с цветовыми акцентами.
      


Приложение № 27

                                                                                               к Правилам благоустройства территории Наро-Фоминского городского округа

(добавлено решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

Таблица

 «Видовой (породный) состав, возраст ценных деревьев и кустарников»

	Группы ценности
	Деревья и кустарники

	№

группы
	Ценность
	

	
	
	

	Настоящая таблица не распространяется на лесные насаждения, памятники природы, объекты растительного мира в границах особо охраняемых природных территорий.

	Ц
	Уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях
	1
	Объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации

	
	
	2
	Объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу Московской области

	
	
	3
	Деревья и кустарники, высаженные в рамках праздничных дней и памятных дат 

	
	
	4
	Деревья-долгожители 

	Х
	Хвойные породы
	1
	Ель (все виды рода Ель, за исключением группы ценности «Ц»)

	
	
	2
	Лиственница (все виды рода Лиственница, за исключением группы ценности «Ц»)

	
	
	3
	Пихта (все виды рода Пихта, за исключением группы ценности «Ц»)

	
	
	4
	Сосна (все виды рода Сосна, за исключением группы ценности «Ц»)

	
	
	5
	Кедр (все виды рода Кедр, за исключением группы ценности «Ц»)

	
	
	6
	Туя (все виды рода Туя, за исключением группы ценности «Ц»)

	
	
	7
	Можжевельник (все виды рода Можжевельник, за исключением группы ценности «Ц»)

	
	
	8
	Кипарисовик (все виды рода Кипарисовик)

	
	
	9
	Туевик (все виды рода Туевик)

	
	
	10
	Тсуга (все виды рода Тсуга)

	
	
	11
	Псевдотсуга (все виды рода Псевдотсуга)

	
	
	12
	Криптомерия

	
	
	13
	Сциадопитис

	
	
	14
	Метасеквойя

	
	
	15
	Тис (все виды рода Тис, за исключением группы ценности «Ц»)

	I
	Особо ценные лиственные древесные породы
	1
	Акация белая (за исключением группы ценности «Ц»)

	
	
	2
	Бархат (все виды рода Бархат, за исключением группы ценности «Ц») 

	
	
	3
	Вяз (все виды рода Вяз, за исключением группы ценности «Ц»)

	
	
	4
	Дуб (все виды рода Дуб, за исключением группы ценности «Ц»)

	
	
	5
	Ива белая (за исключением группы ценности «Ц»)

	
	
	6
	Каштан (все виды рода Каштан, за исключением группы ценности «Ц»)

	
	
	7
	Клен (все виды рода Клен, за исключением группы ценности «Ц», клена ясенелистного)

	
	
	8
	Липа (все виды рода Липа, за исключением группы ценности «Ц»)

	
	
	9
	Лох (все виды рода Лох, за исключением группы ценности «Ц»)

	
	
	10
	Орех, Лещина (все виды рода Орех, за исключением группы ценности «Ц»)

	
	
	11
	Ясень (все виды рода Ясень, за исключением группы ценности «Ц»)

	II
	Ценные лиственные древесные породы
	1
	Береза (все виды рода Береза, за исключением группы ценности «Ц»)

	
	
	2
	Боярышник на штамбе

	
	
	3
	Декоративные плодовые деревья и кустарники (все виды родов Яблоня, Слива, Груша, Вишня, Абрикос)

	
	
	4
	Рябина (все виды рода Рябина, за исключением группы ценности «Ц»)

	
	
	5
	Сирень (все виды рода Сирень, за исключением группы ценности «Ц»)

	
	
	6
	Тополь белый (за исключением группы ценности «Ц»)

	
	
	7
	Тополь пирамидальный (за исключением группы ценности «Ц»)

	
	
	8
	Черемуха (все виды рода Черемуха, за исключением группы ценности «Ц»)

	
	
	9
	Самшит (все виды рода Самшит, за исключением группы ценности «Ц»)

	
	
	10
	Жимолость (все виды рода Жимолость, за исключением группы ценности «Ц»)

	III
	Малоценные

 лиственные древесные породы
	1
	Ива (все виды рода Ива, за исключением групп ценности «Ц», «I»)

	
	
	2
	Ольха (все виды рода Ольха, за исключением групп ценности «Ц»)

	
	
	3
	Тополь (все виды рода Тополь, за исключением групп ценности «Ц», «I»)

	
	
	4
	Лиственные древесные породы, не указанные в группах «Ц», «Х», «I», «II», «III» и не являющиеся вредными инвазивными зелеными насаждениями


Приложение № 28
                                                                                               к Правилам благоустройства территории Наро-Фоминского городского округа

(добавлено решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

Таблица

 «Особенности назначаемых к пересадке деревьев»

	№ п/п
	Краткие характеристики мест произрастания
	Ориентировочные характеристики пересаживаемых деревьев 
	Оптимальные места посадки пересаживаемых деревьев

	
	
	Пересаживаемые деревья
	Предельный max диаметр ствола пересаживаемых деревьев

(см)
	Ориентировочная высота пересаживаемых деревьев

(м)
	Рекомендации 

по обрезке при подготовке к пересадке
	

	1
	Здоровые деревья растут без бокового затенения. 

Расстояние до соседних деревьев не менее 3 м. 

Кроны хорошо развиты.
	Лиственные деревья 

высота штамба не более 2,2 м, до 10 скелетных ветвей 
	до 15 

(береза до 10)
	до 7
	Санитарная прочистка кроны, незначительная обрезка 
	Территория жилых районов, кварталов, исключая сопредельные территории детских площадок, места отдыха и постоянного местонахождения людей. 

	
	
	Хвойные деревья

диаметр кроны не более 2 м
	до 10 
	до 5
	
	

	2
	Деревья в удовлетворительном состоянии растут без бокового затенения. 

Расстояние до соседних деревьев не менее 3 м. 

Кроны хорошо развиты.
	Лиственные деревья 
	до 15 

(береза до 10)
	до 7
	
	Производственные территории, озелененные территории, прилегающие к производственным территориям, общественным территориям, поймы рек.

	
	
	Хвойные деревья 
	до 10
	до 5
	
	

	3
	Деревья в удовлетворительном состоянии растут при боковом затенении.

Расстояние до соседних деревьев менее 3 м, но достаточное для формирования кома необходимых размеров. Кроны средне изреженные, нижние скелетные ветви находятся не выше 4 м от земли. 


	Клен татарский
	до 15
	до 7
	Санитарная и формовочная обрезка 


	

	
	
	Клен приречный
	
	
	
	

	
	
	Дуб (все виды рода Дуб)
	
	
	
	

	
	
	Рябина (все виды рода Рябина)
	
	
	
	

	
	
	Боярышник штамбовый
	
	
	
	

	
	
	Сосна (все виды рода Сосна)
	
	
	
	

	
	
	Туя (все виды рода Туя)
	
	
	
	

	
	
	Клен остролистный
	
	
	
	

	
	
	Клен серебристый
	
	
	
	

	
	
	Вяз гладкий
	
	
	
	

	
	
	Ясень (все виды рода Ясень)
	
	
	
	

	
	
	Лиственница сибирская
	
	
	
	

	
	
	Ель колючая
	
	
	
	

	
	
	Ель обыкновенная
	
	
	
	

	
	
	Каштан конский
	
	
	
	

	
	
	Липа (все виды рода Липа)
	
	
	
	

	4
	Деревья в удовлетворительном состоянии растут без бокового затенения. 

Расстояние до соседних деревьев не менее 4-5 м. Кроны хорошо развиты. Нижние скелетные ветви начинаются на высоте не более 4 м от земли. 
	Клен остролистный
	до 20
	до 12
	Санитарная, формовочная и омолаживающая обрезка со снижением высоты дерева до 8-9 м (кроме хвойных) и уменьшением диаметра кроны до 3-4 м 


	

	
	
	Клен серебристый
	
	
	
	

	
	
	Вяз гладкий
	
	
	
	

	
	
	Ясень (все виды рода Ясень)
	
	
	
	

	
	
	Каштан конский
	
	
	
	

	
	
	Липа (все виды рода Липа)
	
	
	
	

	
	
	Лиственница сибирская
	до 20
	до 12
	
	

	
	
	Ель колючая
	
	
	
	

	
	
	Ель обыкновенная
	
	
	
	

	5
	Деревья в удовлетворительном состоянии растут при боковом затенении. 

Расстояние до соседних деревьев менее 4 м, но достаточное для формирования кома необходимых размеров. Кроны средне изрежены, несимметричные.
	Клен остролистный
	до 18
	до 12
	
	

	
	
	Клен серебристый
	
	
	
	

	
	
	Вяз гладкий
	
	
	
	

	
	
	Ясень (все виды рода Ясень)
	
	
	
	

	
	
	Лиственница сибирская
	до 20


	до 12


	
	

	
	
	Ель колючая
	
	
	
	

	
	
	Ель обыкновенная


	
	
	
	

	6
	Деревья в удовлетворительном состоянии растут без бокового затенения. 

Расстояние между соседними деревьями не менее 7 м. 

Кроны хорошо развитые, симметричные. 
	Каштан конский
	до 25


	до 8-12


	Санитарная и формовочная обрезка 
	

	
	
	Липа
	
	
	
	

	Примечание:

Назначение в пересадку деревьев особо ценных пород с диаметром ствола более 25 см производится в исключительных случаях. При назначении в пересадку деревьев 4-6 групп учитывается риск ветровала после посадки. 

Диаметр или размер стороны квадрата кома земли для пересадки взрослых деревьев должны быть не менее 70 см при толщине ствола до 5 см. При увеличении толщины ствола на каждый сантиметр размер кома увеличивается на 10-13 см. 

Пересадка деревьев с диаметром ствола более 15 см осуществляется на удалении от застройки, улично-дорожной сети и путей движения общего пользования. 

Запрещается пересадка деревьев при отсутствии ветвления на высоте до 4 м. 

При пересадке деревьев на новое место необходимо учитывать: 

1) соответствие новых условий произрастания пересаженных деревьев параметрам участка, с которого они взяты: физические, химические и биологические свойства, микроклимат, освещенность, влажность, загазованность, другие антропогенные факторы; 

2) соответствие площади корневого питания параметрам пересаживаемого дерева для дальнейшего развития его корневой системы; 

3) долговечность произрастания дерева в новых условиях при сохранении им декоративных и санитарно-гигиенических качеств.


Приложение № 29
                                                                                               к Правилам благоустройства территории Наро-Фоминского городского округа

(добавлено решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)

Таблица

 «Видовой состав, особенности содержания высаживаемых деревьев и кустарников для учета при озеленении существующих территорий общего пользования, дворовых территорий»

	№ п/п
	Группа ценности
	Деревья и кустарники *
	Характеристики 

высаживаемых деревьев и кустарников*
	Виды посадок 
	Рекомендуемые территории посадки*

«+» рекомендуется

«-» не рекомендуется

	
	
	
	Диаметр ствола (см)
	Высота

(м)
	
	Дворовая территория
	Общественная территория

	Видовой состав деревьев и кустарников, подлежащий учету при архитектурно-строительном проектировании, строительстве многоквартирных домов, многофункциональных зданий (комплексов), в состав помещений которых входят жилые помещения постоянного проживания, установлен в статье __ настоящих Правил

	1
	Х
	Лиственница европейская (обыкновенная)
	крупномеры
	группы;

рощи; 

рядовые посадки. 
	+
	+

	
	
	
	10-12
	7-9
	
	
	

	2
	Х
	Лиственница сибирская
	крупномеры
	
	-
	+

	
	
	
	10-12
	7-12
	
	
	

	3
	I
	Клен остролистный 
	крупномеры
	массивы;

рощи;

группы; 

солитеры; 

рядовые посадки.
	+
	+

	
	
	
	10-12
	7-9
	
	
	

	4
	I
	Клен татарский
	крупномеры
	
	-
	+

	
	
	
	10-12
	7-9
	
	
	

	5
	I
	Клен серебристый
	крупномеры
	
	-
	+

	
	
	
	10-12
	7-9
	
	
	

	6
	II
	Каштан конский 
	крупномеры
	группы;

аллеи;

рядовые посадки,

солитеры; 

рядовые посадки.


	+
	+

	
	
	
	10-12
	7-9
	
	
	

	7
	I
	Дуб красный
	крупномеры
	массивы;

рощи;

группы.
	-
	+

	
	
	
	10-12
	7-9
	
	
	

	8
	I
	Липа мелколистная
	крупномеры
	рощи;

аллеи;

группы; 

солитеры; рядовые посадки.
	+
	+

	
	
	
	10-12
	7-9
	
	
	

	9
	I
	Липа крупнолистная
	крупномеры
	
	-
	+

	
	
	
	10-12
	7-9
	
	
	

	10
	II
	Яблоня декоративная 
	крупномеры
	группы. 
	+
	+

	
	
	
	5-6
	4-5
	
	
	

	11
	IV
	Барбарис 
	1 сорт, саженец, стандарт низкорослый
	солитеры;

группы;

куртины;

живые изгороди.
	+
	+

	
	
	
	-
	свыше 0,3 м
	
	
	

	12
	IV
	Дерен белый
	1 сорт, саженец, стандарт среднерослый
	группы.
	+
	+

	
	
	
	-
	свыше 0,5 м
	
	
	

	13
	II
	Сирень обыкновенная
	1 сорт, саженец, стандарт высокорослый
	группы;

солитеры; живые изгороди.
	+
	+

	
	
	
	-
	свыше 1,1 м
	
	
	

	14
	IV
	Спирея
	1 сорт, саженец среднерослый
	
	+
	+

	
	
	
	-
	свыше 0,5 м
	
	
	

	15
	IV
	Кизильник блестящий 
	1 сорт, саженец среднерослый
	группы;

солитеры; живые изгороди.
	+
	+

	
	
	
	-
	свыше 0,5 м
	
	
	

	16
	IV
	Лапчатка кустарниковая
	1 сорт, саженец низкорослый
	группы.
	+
	+

	
	
	
	-
	свыше 0,3 м
	
	
	

	17
	IV
	Чубушник венечный
	1 сорт, саженец среднерослый
	группы;

солитеры.
	+
	+

	
	
	
	-
	свыше 0,5 м
	
	
	

	18
	IV
	Пузыреплодник калинолистный
	1 сорт, саженец среднерослый
	группы;

солитеры.
	+
	+

	
	
	
	-
	свыше 0,5 м
	
	
	

	19
	II
	Жимолость
	1 сорт, саженец среднерослый
	группы;

солитеры.
	+
	+

	
	
	
	-
	свыше 0,5 м
	
	
	

	20
	Х
	Можжевельник казацкий 
	1 сорт, саженец среднерослый
	группы;

солитеры.
	+
	+

	
	
	
	-
	свыше 0,5 м
	
	
	

	Примечание:

* виды (породы) деревьев и кустарников, их характеристики, виды посадок, являются рекомендуемыми и подлежащими уточнению при подготовке проекта благоустройства и озеленении дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом особенностей конкретных растений, характеристик почвы, микроклимата, освещенности, влажности, загазованности, других антропогенных факторов; посадка вредных инвазивных зеленых насаждений не допускается. 

1) ямы и траншеи для посадки деревьев и кустарников в облиственном состоянии выкапывать заранее, чтобы не задерживать посадочных работ; 

2) после выкопки ям и траншей стенки и дно выравнивают и зачищают, рядом складывают запас земли для засыпки корневой системы; траншеи под живую изгородь засыпают растительной землей на 3/4 объема, остальная земля складируется рядом; 

3) для посадки кустарников группами создается общий котлован, который заполняют растительной землей полностью с запасом на осадку; 

4) посадочный материал из питомников должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным национальными и государственными стандартами;

5) саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб (для деревьев), здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; на саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений вредителями и болезнями; запрещается высаживать деревья и кустарники слабо развитые, в неудовлетворительном состоянии.


Приложение № 30
                                                                                               к Правилам благоустройства территории Наро-Фоминского городского округа

(добавлено решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)
Таблица

 «Основные расстояния при посадке, пересадке, 

вырубке деревьев и кустарников»
	№ п/п
	Здание, строение, сооружение, 

объект благоустройства, элемент благоустройства
	Минимальные расстояния от здания, строения, сооружения, объекта благоустройства, элемента благоустройства

до

	
	
	ствола дерева

(м)
	кустарника

(м)

	Основные расстояния для деревьев и кустарников, подлежащие учету при архитектурно-строительном проектировании, строительстве многоквартирных домов, многофункциональных зданий (комплексов), в состав помещений которых входят жилые помещения постоянного проживания, установлен в статье __ настоящих Правил

	1
	Наружная стена многоквартирного дома, объекта капитального строительства
	6,0
	1,5

	2
	Край тротуара, пешеходной дорожки, плоскостной автостоянки 
	0,7
	0,5

	3
	Край проезжей части улицы, обочины дороги, бровки канавы, кювета 
	2,0
	1,0

	4
	Край велосипедной дорожки
	0,7
	0,5

	5
	Опора системы наружного освещения, мостовая опора, эстакада
	4,0
	-

	6
	Подошва или внутренняя грань подпорной стенки
	4,0
	1,0

	7
	Подошва откоса, террасы
	1,0
	0,5

	8
	Подземные сети:

	
	1
	газопровод, канализация или водосток (безнапорные, напорные)
	1,5
	-

	
	2
	тепловая сеть (теплопровод от стенок канала)
	2,0
	1,0

	
	3
	водопровод, дренаж
	2,0
	-

	
	4
	силовой кабель, кабель слабого тока, в т.ч. кабель связи
	2,0
	0,7

	
	5
	трубопровод горючих жидкостей
	1,5
	-

	9
	Провода воздушных линий электропередачи с напряжением (расстояния приведены согласно приказу Минэнерго России от 20.05.2003 № 187 «Об утверждении глав правил устройства электроустановок»):
	кроны дерева

(м)
	

	
	1
	до 20 кВ
	3,0
	-

	
	2
	35-110 кВ
	4,0
	-

	
	3
	150-220 кВ
	5,0
	-

	
	4
	330-500 кВ
	6,0
	-

	
	5
	750 кВ
	7,0
	-

	Примечание:

1) деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности общественных и жилых помещений с учетом нормируемой продолжительности непрерывной инсоляции для помещений жилых зданий.

2) расстояние от инженерных сетей, а также отступ от бордюра, примыкающего к проезжей части улиц и дорог до кадки с растениями или защитных прикорневых барьеров не менее 500 мм;

3) при устройстве защитных прикорневых барьеров (не более чем с двух сторон от ствола) в зависимости от высоты кроны деревьев их высадку допускается проводить на расстоянии от инженерных сетей и бордюров улиц и дорог, м, не менее 0,5 - для деревьев с высотой кроны менее 5 м; 1 - для деревьев с высотой кроны от 5 до 20 м.


Приложение № 31
                                                                                               к Правилам благоустройства территории Наро-Фоминского городского округа

(добавлено решением Совета депутатов от 24.10.2023 №8/23)
Таблица

 «Стандартные размеры ям и траншей для посадки деревьев и кустарников для учета при озеленении существующих территорий общего пользования, дворовых территорий»
	№ п/п
	Группа посадочного материала
	Ком 

(м)
	Яма или траншея

(м)

	1
	Деревья и кустарники с круглым комом земли
	d = 0,5; h = 0,4

d = 0,8; h = 0,6

d = 1,2; h = 0,8

d = 1,6; h = 0,8


	d = 1; h = 0,65

d = 1,3; h = 0,85

d = 1,7; h = 1,15

d = 2,1; h = 1,15



	2
	Деревья и кустарники с квадратным комом земли
	0,5 x 0,5 x 0,4

0,8 x 0,8 x 0,5

1,0 x 1,0 x 0,6

1,3 x 1,3 x 0,6

1,5 x 1,5 x 0,65

1,7 x 1,7 x 0,65


	1,4 x 1,4 x 0,65

1,7 x 1,7 x 0,75

1,9 x 1,9 x 0,85

2,2 x 2,2 x 0,85

2,4 x 2,4 x 0,9

2,6 x 2,6 x 0,9



	3
	Деревья лиственные с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке в ямы 


	-
	d = 0,7; h = 0,7

	4
	Деревья лиственные с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке в ямы с внесением многокомпонентного искусственного почвогрунта заводского изготовления


	-
	d = 1,0; h = 0,8

	5
	Кустарники с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке в ямы с внесением многокомпонентного искусственного почвогрунта заводского изготовления


	-
	d = 0,5; h = 0,5

	6
	Кустарники с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке в ямы с внесением растительной земли


	-
	0,6 x 0,5

	7
	Кустарники с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке в траншеи однорядную живую изгородь и вьющихся в траншеи двухрядную живую изгородь
	-
	0,7 x 0,5

	Примечание:

1) После выкопки ям и траншей стенки и дно выравнивают и зачищают, рядом складывают запас либо плодородного слоя почвы, имевшегося на объекте, либо многокомпонентного искусственного почвогрунта заводского изготовления для засыпки корневой системы. 

2) Траншеи под живую изгородь засыпают плодородным слоем или многокомпонентным искусственным почвогрунтом заводского изготовления на 3/4 объема, остальная часть складируется рядом. 

3) Для посадки кустарников группами следует создавать общий котлован в пределах границ, определяемых проектом. Котлован заполняют многокомпонентным искусственным почвогрунтом заводского изготовления полностью с запасом на осадку. 

4) Для посадки кустарников группами следует создавать общий котлован в пределах границ, определяемых проектом. Котлован заполняют растительной землей полностью с запасом на осадку. 

5) В случае посадки деревьев на запечатанных воздухо- и водонепроницаемыми покрытиями местах размер ее незапечатанной поверхности должен быть не менее 2,0 x 2,0 м. 


